《纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法》

编制说明

团标制定工作组

二零二六年一月

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要制定完善的纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法团体标准，满足市场产品质量提升需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国中小企业协会决定立项并联合内蒙古科技大学等相关单位共同制定《纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法》团体标准。

- 编制背景及目的

- 随着科技的飞速发展，纳米二氧化铈抛光液在众多领域的应用愈发广泛。在光电子显示行业，其助力手机屏幕、液晶显示器实现高精度抛光；在半导体产业，对芯片制造过程中的精密抛光至关重要。据相关数据显示，近年来我国研磨抛光液行业市场规模持续增长，预计在 2025-2030 年间将以年均复合增长率 10% 的速度攀升，纳米二氧化铈抛光液作为其中重要的细分领域，也呈现出强劲的发展态势，越来越多的企业投身到该行业，推动产业不断向前发展。

- 然而，当前纳米二氧化铈抛光液行业也面临着诸多挑战。一方面，市场上产品质量参差不齐，不同企业生产的抛光液在性能上差异较大，这给下游应用企业带来了选择难题，增加了产品质量控制的成本。另一方面，由于缺乏统一的标准规范，在缓冲能力及润湿角等关键指标上，行业内没有明确的衡量尺度，导致企业间的交流合作存在障碍，严重制约了行业整体的健康发展。因此，制定标准具有极其重要的意义。

- 1、规范测量流程：目前，国内纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法缺乏统一规范，不同企业、实验室采用的测量方法、仪器设备、操作步骤及数据处理方式差异较大，导致测量结果缺乏可比性和可靠性。制定本团体标准，将对测量原理、仪器设备、样品制备、测量步骤、数据处理与表示等方面进行详细规定，统一测量流程，提高测量结果的准确性和重复性，为行业提供科学、规范的测量方法依据。​

- 2、提升产品质量：准确的润湿角测量有助于企业深入了解抛光液性能，优化产品配方和工艺参数，从而提高纳米二氧化铈抛光液产品质量，满足高端制造领域对抛光精度和表面质量的严苛要求，增强我国相关产业在国际市场的竞争力。​

- 3、促进技术交流与创新：标准的制定将汇聚行业内产学研各方力量，促进技术交流与合作。统一的测量方法便于企业和科研机构在相同基础上开展研究和创新，加速新技术、新方法的推广应用，推动纳米二氧化铈抛光液行业整体技术进步。​

- 4、适应市场监管需求：随着市场对纳米二氧化铈抛光液产品质量监管的日益严格，统一的测量标准可为质量监督、检验检测、产品认证等提供有力技术支撑，规范市场秩序，保障消费者权益。

- 编制过程

1、起草阶段

2025年11月，成立标准起草工作组。

对国内外纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法的技术现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集和检索相关技术资料，并进行大量的研制、试验及验证。在此基础上编制《纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，由起草组召开专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度征求多方意见，从理论完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法。计划于2026年01月提交《纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2026年02月网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2026年03月召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

- 主要起草单位及起草人所做的工作

- 本文件由内蒙古科技大学等单位负责起草。

- 所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集；对纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法的测试及验证等。

- 标准编制原则和主要内容

- 标准制定原则

- 本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

- 本文件起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

- 标准主要技术内容

- 本标准规定了纳米二氧化铈抛光液润湿角的测试相关要求，适用于以纳米二氧化铈为主要磨料的抛光液，可表征其在标准或实际待抛光基材表面的润湿性。主要技术内容：​

- 测试原理：通过接触角测量仪捕捉抛光液滴静态形态，用椭圆拟合算法计算润湿角，依据数值判断润湿性及完全润湿、完全不润湿的极端情况。

- 仪器设备与试剂：列出了接触角测量仪、基材预处理设备等各类所需仪器设备的规格要求，以及去离子水、无水乙醇等试剂的相关标准。

- 样品与基材制备：说明了样品需经取样、搅拌过滤、恒温平衡的制备步骤，明确标准基材的选择及经超声清洗、吹干等的预处理流程与测试时限。

- 测试步骤：规定了仪器预热校准、基材固定、液滴制备放置、图像采集分析及数据有效性判断的具体操作与要求。

- 数据处理与结果表示：明确测试结果以多次有效测量值的算术平均值表示并保留一位小数，给出标准差计算公式，依据润湿角数值判定润湿性，需注明受基材表面状态影响的情况。

- 精密度：要求同一实验室短期内 6 次平行测试的重复性相对标准偏差（RSD）≤3%，不同实验室测试的再现性相对标准偏差（RSD）≤5%。

- 试验报告：明确报告需包含报告编号、样品与基材信息、测试条件、原始数据、处理结果等多项内容，以及异常情况说明、签字盖章要求。

- 主要试验（或验证）情况分析

- 结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

- 标准中涉及专利的情况

- 无。

- 预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

- 《纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法》应满足市场及环境需求。对相关企业标准化管理水平的提升、科技成果认定、及今后类似技术的标准化具有重要意义。

- 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

- 符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

- 标准性质的建议说明

- 本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

- 贯彻标准的要求和措施建议

- 无。

- 废止现行相关标准的建议

- 本标准为首次发布。

- 其他应予说明的事项

- 无。

《纳米二氧化铈抛光液润湿角测量方法》起草组

2026年01月20日