| ICS | 67.050 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. X 04 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0200—2026

食品检测精准筛查技术规范

Specification for precision screening technology in food testing

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  技术路线	4

6  样品采集与制备	6

7  筛查方法选择与性能评价	8

8  结果判定与确证衔接	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：浙江鸣怡生物科技有限公司。

本文件主要起草人：王玳。

引言

食品安全风险具有多源性、隐蔽性与时变性特征，风险因子涵盖农兽药残留、非法添加物、真菌毒素、重金属及其形态、加工污染物、过敏原、微生物及其毒素、包装迁移物与新污染物等多个类别。随着食品产业链条延伸、原辅料来源多样化以及新工艺新配方不断出现，传统以“单项指标逐一检测”为主的工作方式在时效性、覆盖面与资源利用效率方面面临挑战：一方面，监管与企业自检需要在有限时间内对更广泛的风险因子进行筛查；另一方面，检测资源与成本约束要求检测策略更具针对性与优先级。为此，建立面向风险、以数据驱动为支撑、以快速锁定高风险样品为目标的精准筛查技术体系，成为提升食品检测效能与风险处置能力的重要路径。

精准筛查强调“筛查—确证—处置”的分层检测思路：在筛查阶段，通过高通量、快速、灵敏且适于批量样品的技术手段，对疑似风险样品进行初筛与风险分层；在确证阶段，对筛查阳性或高风险样品采用高特异性、可溯源、可定量的确证方法进行判定；在处置阶段，依据风险等级与证据强度开展复检、溯源、召回或监管处置。与常规检测相比，精准筛查更强调样品前处理标准化、筛查方法学适配性、质控体系完整性、阈值与判定规则统一性，以及实验室信息化与数据闭环管理能力，避免因筛查误判、批间漂移或方法迁移导致监管决策偏差与资源浪费。

在实践应用中，精准筛查技术面临若干关键问题需要规范化：一是风险因子与食品类别的匹配关系复杂，筛查指标库与目标物清单需要动态更新与分级管理；二是筛查方法种类多样（免疫学、色谱-质谱快速筛查、高分辨质谱非靶向/疑似筛查、生物传感、核酸与分子诊断等），不同技术在灵敏度、选择性、抗基质干扰能力、通量与成本方面存在差异，需要形成统一的选型原则与验证要求；三是筛查结果具有概率性特征，如何设定筛查阈值、控制假阳性与假阴性、建立复核与确证触发条件，是保证筛查有效性的核心；四是实验室间方法迁移与设备差异可能导致结果不一致，亟需统一的质量控制、能力验证与数据管理要求。

本文件旨在规定食品检测精准筛查的总体原则、技术路线、样品采集与制备、筛查方法选择与性能评价、质控与判定规则、确证与复核流程、数据管理与结果报告等要求，为食品安全监管部门、第三方检测机构、食品生产经营企业实验室及科研单位开展精准筛查工作提供可操作、可复现、可追溯的技术依据。通过实施本文件，可提升筛查覆盖效率与风险识别能力，促进检测资源向高风险环节聚焦，降低漏检风险与误判成本，并支撑食品安全风险的早发现、早预警与精准处置。

食品检测精准筛查技术规范

范围

本文件规定了食品检测精准筛查的总体要求、技术路线、样品采集与制备、筛查方法选择与性能评价、结果判定与确证衔接等内容。

本文件适用于食品及其原辅料、食品添加剂、食用农产品与相关产品的风险因子精准筛查工作，适用于监管抽检、企业自检、第三方委托检测、专项风险排查与突发事件应急筛查等场景。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 27404—2008 实验室质量控制规范  食品理化检测

GB/T 27405—2008 实验室质量控制规范  食品微生物检测

GB/T 27406—2008 实验室质量控制规范  食品毒理学检测

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

精准筛查 precision screening

以风险导向与数据驱动为基础，采用高通量、快速、灵敏的检测技术对样品进行初步风险识别、分层与排序，并为确证检测与处置提供决策依据的筛查活动。

筛查方法 screening method

用于对目标物或疑似风险因子进行快速检测并给出初步判定的检测方法，包括免疫学方法、快速色谱方法、质谱快速筛查方法、高分辨质谱疑似筛查方法、生物传感方法等。

确证方法 confirmatory method

用于对筛查结果进行特异性验证并形成可追溯判定证据的检测方法，通常具备更高的选择性、定性确证能力与可定量能力。

目标物 target analyte

在筛查或确证中被明确列入检测清单、具有明确化学或生物学定义且可被方法识别与响应的物质或指标。

疑似物 suspect

在高分辨质谱等技术框架下，依据精确质量、同位素分布、碎片特征或数据库信息被推断可能存在于样品中的候选物质。

非靶向筛查 non-target screening

不预先限定目标物清单，基于谱图特征、模式识别或数据库比对对样品中未知或新型风险因子进行发现与提示的筛查方式。

基质 matrix

样品中除待测目标物之外的其他成分集合，对检测信号产生抑制、增强或干扰影响的物质体系。

基质效应 matrix effect

基质成分对目标物响应信号造成抑制或增强的现象，可能影响筛查灵敏度、定量准确性与判定一致性。

筛查阈值 screening threshold

用于区分筛查阴性与筛查阳性或高风险的判定界值，可基于方法学性能、质控统计分布、法规限量或风险管理需求设定。

假阳性 false positive

样品实际不符合确证判定条件，但筛查结果判定为阳性或高风险的情形。

假阴性 false negative

样品实际符合确证判定条件，但筛查结果判定为阴性或低风险的情形。

质量控制 quality control

为保证筛查结果可靠性而实施的控制活动与技术措施，包括空白、加标回收、平行样、质控样、校准与漂移监控等。

批次 batch

在相同条件下完成样品前处理与检测的一组样品集合，通常共享同一套试剂、校准、仪器状态与操作人员。

复核 retest

对筛查阳性或结果异常的样品采用同一方法或同等筛查方法进行重复检测，以确认结果稳定性并排除偶发误差的活动。

证据等级 evidence level

用于表征筛查或疑似鉴定结果可靠程度的分级体系，通常结合保留时间匹配、碎片一致性、标准品对照与定量一致性等指标确定。

总体要求

基本原则

食品检测精准筛查应以风险管理目标为导向，建立覆盖样品、方法、质控、判定与数据的全链条控制。筛查体系应保证在既定资源约束下实现更高的风险覆盖效率，并通过明确的阈值与确证触发条件控制假阳性与假阴性带来的管理成本与监管风险。筛查方法的选取与应用应坚持可验证、可复现、可追溯，避免因方法迁移、基质差异与批次漂移导致结果不可比。

在执行层面，实施单位应将筛查工作纳入质量管理体系，明确岗位职责、操作规程、仪器维护、数据审核与结果发布流程，确保筛查结论可用于后续确证与风险处置。

在上述原则下，精准筛查应至少满足以下要求：

a) 风险导向：基于食品类别、工艺特征、供应链与历史风险建立筛查因子库与优先级；

b) 分层控制：建立筛查、复核、确证的分层流程与触发条件，保证证据链完整；

c) 方法适配：筛查方法应与目标物属性、基质特性、通量需求与现场条件相匹配；

d) 质控完善：建立批内与批间质量控制，保证信号稳定性与判定一致性；

e) 数据可用：筛查数据应结构化管理，支持追溯、统计分析与风险预警；

f) 结果可解释：报告应明确筛查属性、阈值依据、证据等级与不确定性说明。

组织与能力

精准筛查对实验室组织保障与人员能力要求较高。实施单位应配备能够覆盖样品制备、仪器分析、方法学评价与数据判读的人员，并建立分工协作机制。对采用高分辨质谱、非靶向或疑似筛查的，应特别强调数据库管理、谱图判读与证据分级能力。

能力建设应至少包含：

a) 人员培训与授权：关键岗位人员经培训考核后上岗，形成授权清单；

b) 仪器与设施：具备与筛查任务匹配的前处理设施、分析仪器与信息化条件；

c) 方法与文件：建立并受控筛查方法文件、质控方案、判定规则与报告模板；

d) 能力验证：通过内部比对、留样复测或外部能力验证等方式持续验证能力。

设施设备

精准筛查设备应满足稳定性与通量要求。仪器设备应建立维护与校准计划，并保留可追溯记录。对于自动化前处理、在线净化、批量进样等高通量配置，应明确故障模式与应急替代方案，避免批次中断造成数据不可比。

设备管理应至少包括：

a) 日常点检：关键部件状态、耗材寿命与报警记录；

b) 校准与核查：校准曲线、漂移核查与校准有效期；

c) 环境控制：温湿度、洁净度与交叉污染控制；

d) 数据接口：采集软件版本、方法文件版本与权限管理。

试剂与标准物质

筛查活动应保证试剂与标准物质来源可靠、批次可追溯、有效期受控。对用于阈值设定、证据确认与漂移监控的关键标准物质，应建立更严格的保存与使用规则，并记录配制、储存与使用次数。

试剂与标准物质管理应至少明确：

a) 采购与验收要求；

b) 批次与有效期管理；

c) 配制与标定记录；

d) 异常处置与报废规则。

技术路线

总则

精准筛查技术路线的核心是以风险为导向，把有限检测资源优先投入到“更可能出现问题、后果更严重、需要更快响应”的样品与因子上，并通过分层处置机制实现效率与准确性的平衡。技术路线应明确筛查、复核与确证三类活动的边界与触发条件，确保筛查结果能够顺畅转入确证环节，同时避免因筛查误判造成不必要的确证负担或监管处置偏差。

技术路线设计应满足以下基本要求：

a) 分层清晰：筛查、复核、确证的目的、方法学属性与证据强度要求明确；

b) 触发明确：筛查阳性、高风险、异常信号等进入复核或确证的条件明确；

c) 可追溯：每一层级的输入样品、方法版本、阈值依据、质控结果与判定结论可追溯；

d) 可扩展：能够支持风险因子库更新、新污染物纳入与方法升级；

e) 可实施：适配实验室能力与设备条件，具备应急情况下的快速切换与替代路径。

分层流程

分层流程通常由“风险分层—筛查—复核—确证—处置与反馈”构成，其中风险分层用于确定筛查优先级与目标物清单；复核用于排除偶发误差与批次漂移；确证用于形成最终判定证据；处置与反馈用于驱动溯源与因子库更新，实现持续改进。精准筛查分层流程见图1。

精准筛查分层流程

方法组合策略

精准筛查不强调单一技术“包打天下”，更强调按目标物属性与基质特性选择合适的技术组合。一般而言，免疫学与生物传感类方法适于现场或快速初筛，色谱/质谱类方法适于实验室高通量筛查与半定量分层，高分辨质谱方法适于疑似筛查与新污染物发现；确证通常依赖更高选择性的色谱-质谱定量方法或等效确证方法。

方法组合策略宜满足以下要求：

a) 覆盖性：对高风险因子应至少具备一种可稳定实施的筛查方法；

b) 匹配性：方法抗基质干扰能力与样品基质复杂度相匹配；

c) 可衔接：筛查方法输出能够支持确证方法的目标物定位与定量范围选择；

d) 经济性：在满足假阴性控制要求前提下，优先选择单位样品成本更优的筛查路径；

e) 可维护：标准物质、试剂与数据库可获得，方法维护成本可控。

筛查技术选型对比见表1。

筛查技术选型对比

| 技术类型 | 典型对象 | 主要优势 | 主要局限 | 适用场景建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 免疫学筛查 （试纸条、ELISA等） | 真菌毒素、 部分兽药/非法添加 | 快速、成本低、 操作简便 | 特异性受抗体影响，易受交叉反应与基质影响 | 现场初筛、企业快速自检、应急初筛 |
| 快速色谱筛查（LC/GC结合选择性检测器） | 部分农兽药、 添加剂、污染物 | 通量高、适用面较广 | 定性证据有限，复杂基质易干扰 | 实验室批量筛查、 区域专项筛查 |
| 三重四极杆质谱筛查 （LC-MS/MS、GC-MS/MS） | 多残留农兽药、 非法添加物 | 灵敏度高、选择性好、适于多目标物 | 方法库维护成本高，目标物需预设 | 监管抽检、企业放行前筛查、复核筛查 |
| 高分辨质谱疑似/非靶向筛查（HRMS） | 新污染物、 未知风险因子 | 发现能力强、 可扩展性好 | 数据判读复杂，证据分级要求高 | 风险研判、专项排查、趋势监测与溯源 |
| 生物传感与快速分子检测 | 过敏原、 部分微生物与毒素 | 快速、可便携、 适于现场 | 通用性有限，标准化与比对要求高 | 现场巡查、应急处置、快速分层 |

阈值与分级原则

筛查结果的阈值与分级用于把“信号”转换为“可执行的处置动作”。阈值设置应同时考虑法规限量、方法学检出能力、基质效应与质控统计分布，并通过复核与确证机制约束筛查固有的不确定性。对不同风险因子，可采用不同的阈值策略，如“限量导向阈值”“统计学阈值”“证据分级阈值”等。

阈值与分级设置宜遵循以下原则：

以防漏为底线：对高危因子优先控制假阴性，必要时采用更保守阈值；

分级处置：将结果划分为阴性、可疑、阳性或高风险等等级，并对应不同处置动作；

与质控联动：当批次质控异常时，阈值判定应暂停或转入异常处置流程；

可解释可追溯：阈值依据、计算方法与适用范围应形成文件并版本化管理。

样品采集与制备

采样计划与现场控制

采样计划应与风险分层一致，明确样品来源、食品类别、抽样点位、批次代表性与样品量要求。对易受时间与温度影响的样品，应优先保证冷链与时效；对挥发性或光敏性目标物，应采取避光、密封与温控措施。采样器具应洁净、一次性或经验证的去污染处理，并避免使用可能引入目标物或抑制剂的材料。

样品接收与储存

样品接收应进行完整性核查与登记，包括样品标识、封签状态、采样信息、运输条件、到达时间与温度记录。对不满足基本条件的样品，应按不符合项程序记录并评估是否可用。样品储存应根据基质与目标物特性确定温度与期限，优先避免反复冻融；需要留样复测或确证的，应在接收时同步分装留样并建立链路标识，确保后续复核与确证使用同源样品。

均质分样与防交叉污染

均质与分样决定筛查的代表性与重复性。固体样品应充分均质后再分样；液体样品应混匀并避免分层。处理高污染风险样品或高浓度标准品时，应采取空间或时间隔离，并设置工具专用、一次性耗材与流程“由低到高”的顺序。对易造成实验室污染的目标物，应设置专门操作区并建立污染监测与清洁验证。

前处理方法与批次组织

前处理方法应与筛查技术路线匹配并尽可能实现批量化。对多残留质谱筛查，应优先选用通用型提取净化路线，并通过基质匹配校准或内标策略控制基质效应；对免疫学筛查，应确保提取液配方与稀释倍数满足抗干扰要求。批次组织应定义“同批次”的边界，例如同一套试剂、同一校准、同一仪器方法文件与相近的仪器状态，避免把不可比的数据混入同一批次统计。样品接收与保存控制要点见表2。

样品接收与保存控制要点

| 样品类型 | 建议保存条件 | 建议保存期限要点 | 关键风险提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生鲜肉蛋奶与即食食品 | 冷藏或冷冻，保持冷链 | 优先短期完成筛查，留样单独分装 | 微生物变化与降解导致结果漂移 |
| 油脂与高脂食品 | 避光密封，低温保存 | 防氧化，避免反复开封 | 氧化产物与基质效应增强 |
| 谷物坚果与干制品 | 干燥密封，常温或低温 | 防霉变与吸潮 | 真菌毒素风险随储存变化 |
| 饮料与液体调味品 | 低温密封 | 避免挥发与分层 | 挥发性目标物损失或沉淀 |
| 高挥发或光敏目标物相关样品 | 避光、密封、低温 | 缩短存放时间 | 挥发/光解造成假阴性 |

质控样布设

质控样布设应服务于两类目的：一是验证本批次前处理与仪器状态处于受控；二是为阈值判定与漂移监控提供统计依据。

通常应设置方法空白、基质空白、加标回收样、平行样与持续校准核查样，并根据样品数量与风险等级确定频次。

对高通量批次，质控点位应覆盖批首、批中与批末，以识别漂移与污染趋势；对采用HRMS疑似筛查的，应增加系统适用性检查与谱库比对一致性检查，确保证据等级判定可用。

筛查方法选择与性能评价

方法选择要求

筛查方法选择应以风险管理需求为导向，综合考虑目标物属性、基质复杂度、通量与时效要求、证据强度需求以及实验室资源条件。方法选择应遵循“适配优先、组合应用、主备路径”的原则，即对同一类风险因子宜形成主路径与备路径：主路径用于常态批量筛查，备路径用于主路径不可用或需要提高证据强度时的替代与补充。

针对不同场景，方法选择宜按以下思路组织：

a) 对常规监管抽检与企业放行场景，应优先采用选择性较高、可多目标物覆盖的筛查平台，并确保方法库可维护、阈值可管理；

b) 对现场巡查或应急处置场景，可采用快速筛查技术实现前置分层，但应同步强化复核与确证触发规则；

c) 对新污染物排查与趋势监测场景，可引入疑似筛查或非靶向筛查，但必须建立证据分级、数据库维护与结果边界声明，保证提示性发现不被误用为确定性判定。

性能评价指标

筛查方法性能评价应围绕“能否实现稳定筛查与可靠分层”建立指标体系，并以目标基质为边界开展。性能评价不要求所有指标达到确证方法的严苛程度，但应足以支撑阈值设置与误判风险控制。

筛查方法性能评价宜至少覆盖以下方面：

a) 筛查检出能力与工作范围，即在目标基质中能够稳定识别目标物的最低水平以及适用的响应范围；

b) 选择性与抗干扰能力，即对结构类似物、共洗脱干扰、背景噪声与基质干扰峰的区分能力；

c) 基质效应与前处理影响，即信号抑制或增强对判定的影响程度及其稳定性；

d) 重复性与批间稳定性，即同批与不同批次条件下筛查结论的一致性与漂移水平；

e) 系统适用性与运行稳定性，即仪器状态、保留时间、峰形与响应稳定满足批量运行要求。

对疑似筛查或非靶向筛查方法，还应评价质量精度稳定性、同位素匹配一致性、碎片信息一致性与谱库匹配重复性，以支撑证据等级判定。

方法验证与适用性确认

筛查方法验证应以“目标物清单—目标基质类别—目标浓度区间”为基本单元组织实施，避免仅以单一基质或单一加标水平代替全范围确认。验证样品应具有代表性，能够反映目标基质的典型干扰特征，并覆盖筛查常见批量运行条件。

适用性确认完成后，应形成受控文件，至少包括：适用食品类别范围、目标物清单及版本号、样品前处理路线与关键参数、筛查阈值设定方法与依据、批次质控方案与合格判据、复核与确证触发条件、数据判读规则与证据等级规则。该文件应纳入版本管理，并与实验室信息管理系统或等效记录体系保持一致。

阈值设定与判定规则

筛查阈值应能够将检测响应转换为可执行的分级结论，并与筛查方法性能、基质效应、批次质控状态联动。阈值可采用法规限量导向、统计学分布导向或证据等级导向等策略，但应明确阈值与假阳性、假阴性之间的控制目标，并以验证数据与历史运行数据进行校验。

筛查判定应在批次质控合格前提下实施。当批次质控不合格或出现明显漂移时，该批次筛查结论不应直接用于放行或处置，应进入异常处置与复测流程。对疑似筛查或非靶向筛查获得的候选物提示，应以证据等级表述其可靠程度，并至少进入复核或确证环节后方可形成阳性结论。

质量控制与批次有效性

筛查质量控制应覆盖前处理、仪器运行与数据判读三个层面，保证批内与批间结果的可比性与可解释性。批次组织应明确同批次边界，并在批首、批中与批末设置漂移监控点位。质控项目设置应能够识别污染、交叉污染、灵敏度衰减、保留时间漂移、基质效应突变与算法/判读偏差等典型风险。

批次合格判据应文件化并可执行。一旦出现空白污染、持续校准核查超限、内标异常普遍发生或其他足以影响判定的质控失控情形，应判定该批次结果无效，并按程序执行停批、排查、纠正与复测。质控项目与频次建议见表3。

质控项目与频次建议

| 质控项目 | 主要目的 | 建议频次与布点 | 判定要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法空白/试剂空白 | 识别污染与记忆效应 | 每批至少1个，优先批首或高风险样后 | 不得出现影响判定的目标物响应 |
| 基质空白 | 识别基质干扰与背景 | 每类基质每批至少1个 | 干扰峰不得导致阈值误判 |
| 加标回收样 | 验证前处理与响应稳定 | 每批至少1个，必要时批中加设 | 回收与响应在控制限内 |
| 平行样/重复样 | 验证均质分样与重复性 | 每批按比例抽取设置 | 差异超限应复核或重做 |
| 持续校准核查样 | 监控漂移与灵敏度 | 批首、批中、批末布点或按样品量加密 | 偏差超限触发处置 |
| 系统适用性检查 | 验证分离与保留时间稳定 | 每次开机或方法切换后 | RT与峰形异常应处置 |
| 内标监控 | 控制体积误差与基质效应 | 全样本覆盖 | 内标异常样应标记并复核 |

数据判读与证据等级

数据判读规则应与方法文件一致并保持稳定，主要包括积分规则、峰识别与干扰排除规则、基质匹配或内标校正规则、结果修约与异常值处理规则。为降低人为差异，实验室宜采用双人复核或等效的审核机制，并对关键判定样品保留可复核的原始数据与处理记录。

当采用疑似筛查或非靶向筛查时，应建立证据等级体系，将精确质量、同位素匹配、保留时间一致性、碎片谱一致性、标准品对照等要素纳入综合分级，并将不同证据等级与后续动作挂钩。证据等级不足的结果应以“提示性发现”表述，进入复核/确证流程后方可形成阳性结论。

变更控制与再评价

筛查方法的关键要素变更可能导致阈值不再适用或误判风险上升，因此应实施变更控制与再评价。关键变更包括目标物清单更新、前处理路线变化、仪器平台或关键部件更换、关键试剂或标准物质批次更换、软件版本或算法更新、阈值策略调整以及新增食品基质类别等。

变更后再评价的深度应与变更风险相匹配，至少应确认方法检出能力、基质效应与批间稳定性不劣于原受控状态，并更新适用性声明、版本记录与必要的培训授权记录。

结果判定与确证衔接

筛查结果分级

为兼顾效率与风险控制，筛查结果宜采用“阴性、可疑、阳性/高风险”分级表达。分级应以受控阈值与证据强度为基础，并结合目标物风险等级、基质干扰特征与批次质控状态进行判定。分级规则应在方法适用性文件中明确，并在方法、设备、阈值策略或基质类别变化时同步更新。

阴性是指在批次质控合格前提下，样品响应低于筛查阈值或不满足最低证据要求，且不存在需要提示的异常特征。可疑是指样品出现接近阈值的响应、证据链不充分但存在风险提示、或受到基质干扰影响导致判定不稳定，需要通过复核或更强证据方法进一步确认。阳性/高风险是指样品响应满足或超过阈值且证据链达到预设水平，或者目标物属于高危类别且出现明确异常信号，应进入确证环节形成最终判定证据。

复核要求

复核用于确认筛查结果的稳定性，排除偶发误差、操作偏差与批次漂移。复核可采用同一筛查方法的重复检测，也可采用等效或证据强度更高的筛查方法进行验证，具体由目标物风险等级与误判成本决定。复核应优先使用同源留样或同批次留样，确保样品一致性；当复核与原筛查结论不一致时，应开展原因分析，重点排查前处理、基质干扰、仪器漂移、积分规则与污染风险，并在必要时扩大复核范围或转入确证。

复核结论一般可形成三类输出：否定（复核未支持可疑/阳性信号，可按阴性处理并归档原因说明）、维持可疑（信号存在但证据不足或结果波动，需要进入确证或追加复核）、确认（复核支持筛查阳性或高风险，应触发确证）。复核不应替代确证，当后续需要形成最终合格性结论时，仍应进入确证环节。

确证触发与优先级

确证触发条件应与目标物风险等级、法规限量要求以及筛查证据强度相匹配。对高危风险因子、敏感人群相关因子或对社会影响较大的因子，确证应采取“快速触发、优先处置”的策略；对低危因子或趋势监测因子，可在保证不漏判的前提下优化确证资源投入。

确证触发通常包括以下情形：筛查判定为阳性/高风险；筛查判定为可疑且复核仍维持可疑或确认；同批次出现系统性异常提示可能存在批次污染或供应链问题；应急事件或监管专项要求明确需要确证支撑处置；疑似/非靶向筛查提示具有较高证据等级且风险评估认为有必要进一步确认。

确证的优先级应综合考虑目标物危害性、暴露可能性、样品流通范围与处置时效要求，并形成可执行的优先级规则。

批次质控异常与判定限制

当批次质控不合格或出现足以影响判定的漂移、污染或系统适用性失控时，该批次的筛查结论应视为受限结论，不得直接用于放行或处置决策。实施单位应先完成异常处置与批次有效性恢复，包括停批、排查、纠正、重新校准、必要时重做前处理与复测。

对已产生的可疑或阳性信号，在质控失控条件下应谨慎解读，原则上应在恢复受控状态后使用留样重新筛查，或直接进入确证环节以获得独立证据。

若质控异常仅影响部分目标物或部分基质组，应明确影响范围并对相关结论进行限制性声明，避免对不受影响的目标物或样品结论造成不必要的扩大否定或扩大确认。

结果报告与边界声明

筛查报告应明确其“筛查属性”，并保证报告信息足以支撑后续确证与处置。报告应至少包含样品信息、检测方法与版本、目标物清单与版本、筛查阈值或行动水平及其依据、质控结论、结果分级、需要复核/确证的建议以及必要的不确定性说明。

对可疑或阳性/高风险样品，应在报告中明确后续动作（复核、确证、留样、封存或溯源建议等）以及触发依据。

对疑似筛查或非靶向筛查的提示性结果，报告应以证据等级方式呈现，并说明该结果尚未达到确证判定条件；除非已完成标准品对照或确证方法验证，否则不得使用“检出并超标”“不合格”等确定性表述。对批次质控异常情形，报告应明确批次有效性状态与结论限制条件，防止误用。

记录与追溯

结果判定与确证衔接过程应形成可追溯记录，确保从筛查信号到最终处置的每一步都有证据支持。记录应包含筛查原始数据与处理数据、阈值与判定依据、复核计划与复核结果、确证触发记录、样品留样与流转记录、异常处置记录以及最终报告与审批记录。对涉及监管处置或重大风险事件的，应强化数据备份与审计追踪，并确保记录保存期限满足监管与合同要求。