附件2：

《电化学储能电站热失控早期预警与主动抑制技术规范》

团体标准编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1.1工作任务来源

火电在我国一直占据主要地位，而电力一直在行业内发展迅速。在“双碳”目标推动下，火电（煤电、气电）正从“基荷电源”向“灵活调节电源”转型，从而推动能源结构优化，促进行业绿色低碳发展。《“十四五”新型储能发展实施方案》、《新型储能制造业高质量发展行动方案》等政策也持续引导火电低碳转型和储能技术推广。

储能行业的安全问题始终是行业发展的重中之重，电化学储能电站热失控早期预警与主动抑制技术是储能行业安全发展的核心关键技术。其能够实现储能安全防控从被动处置向主动预防的转变，从根源上破解电化学储能电站因热失控引发的燃爆、火灾等安全痛点。该技术能精准捕捉电池单体温升异常、特征气体逸出、电压电流畸变等热失控前兆信号，在事故萌芽阶段发出预警，并通过定向降温、精准灭火、快速断电等主动干预手段，将风险遏制在单体或模组层面，有效阻断热失控的链式蔓延，从根本上保障电站设备、运维人员及周边环境的安全，筑牢电化学储能电站的安全运行防线。目前行业内的企业仍无标可依，从而影响行业内技术的规模化推广。制定《电化学储能电站热失控早期预警与主动抑制技术规范》能够有效促进上下游技术的交流，对能源转型和安全运行有重要意义。

经标准起草组及专家组多次调研论证，特于2025年12月22日立项本标准。

1.2主要工作过程

1.2.1主要参加单位

本标准主要起草单位：华电电力科学研究院有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司、华兴中科标准技术（北京）有限公司等。起草单位主要参与草案的修改，测试方法验证等标准工作。

1.2.2工作分工

1.2.2.1第一次工作会议

2026年02月05日，线上开启《电化学储能电站热失控早期预警与主动抑制技术规范》标准的启动会议。华电电力科学研究院有限公司技术专责焦君昊宣讲了《电化学储能电站热失控早期预警与主动抑制技术规范》的标准草案，多家参编单位共同讨论。

1.2.3工作进度安排

2025年9-10月，项目市场调研。

2025年11月，开启立项论证会议，项目申报立项。

2025年12月，编写团体标准项目草案，召开标准启动会。

2026年2月，公开征求意见。

2026年3月，召开标准审定会。

2026年4月，报批，发布。

二、标准编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前电化学储能电站热失控早期预警与主动抑制技术现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

- 三、标准主要内容的确定

标准征求意见稿包括8个部分，主要内容如下：

1、范围

本文件规定了电化学储能电站热失控早期预警系统与主动抑制系统的技术要求和测试方法。

本文件适用于电化学储能电站热失控早期预警与主动抑制系统的设计、研发、测试。

2、规范性引用文件

列出了本文件引用的标准文件。

3、术语和定义

列出了需要界定的术语和定义。

- 4、技术要求

- 本章节规定了电化学储能电站热失控早期预警系统与主动抑制系统的总体要求、早期预警系统要求、主动抑制系统要求和环境适应性要求。其中早期预警系统包括对温度监测、特征气体监测、电压监测、形变监测和分级预警的要求。主动抑制系统包括对液态抑制、气体惰化、主动热管理和联动控制的要求。

- 5、测试方法

- 本章节规定了电化学储能电站热失控早期预警系统与主动抑制系统的测试条件、温度监测装置测试特征气体装置测试、电压监测装置测试、形变监测装置测试、分级预警测试、液态抑制测试、气体惰化测试、主动热管理测试、联动控制测试和环境适应性测试的具体测试步骤，为电化学储能电站热失控早期预警系统与主动抑制系统的性能验证与合规判定提供统一、规范的方法依据。

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

经查，暂无相同类型的国际标准与国外标准，故没有相应的国际标准、国外标准可采用。本标准达到国内先进水平。

五、与国内相关标准的关系

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律法规和强制性国家标准的规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

## 八、其他

## 本标准不涉及专利。由于本标准首次制定，没有特殊要求。

## 团体标准起草组

## 2026年2月