附件6

《电化学储能工程质量验收规范》

标准编制说明

2026年1月

目录

1 工作简况	1

2 编制原则和主要内容	2

3 预期达到的效果	5

4 与同类标准对比情况	6

5 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性	6

6 重大分歧意见处理情况	6

7 标准涉及专利处置情况	7

8 贯彻规范的要求和措施建议	7

9 代替或废止现行有关标准的建议	7

10 其他应予说明的事项	7

《电化学储能工程质量验收规范》

标准编制说明

- 工作简况

  - 任务来源

本标准根据中国电力建设企业协会《关于印发2025年第一批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协〔2025〕131号）安排立项，由中国电力建设企业协会标准化管理委员会负责管辖，北京国电德胜工程项目管理有限公司牵头，联合设计、施工、监理、调试、业主等单位共同编制完成。

  - 编制必要性

随着新型电力系统建设的加速推进，电化学储能工程呈现规模化、集群化快速发展态势，其固有的电化学风险对工程本质安全提出了极高要求。但目前电化学储能工程的质量验收缺乏专有标准，实践中常套用光伏、输变电工程质量验收标准开展质量验收工作，规范性和针对性不足。尤其是对电化学储能预制舱基础验收、预制舱设备安装、电池舱系统调试、储能消防系统验收及整站联动调试等关键验收内容无统一标准。

为规范电化学储能工程的质量验收行为，统一验收标准，确保工程实体质量及系统运行的安全可靠，亟需制定一部专门的电化学储能工程质量验收规范。本规范的制定将填补该领域空白，为电化学储能工程的质量验收提供统一标准，对提升电化学储能电站整体建设质量具有重要意义。

  - 编制单位

北京国电德胜工程项目管理有限公司

广东诚誉工程咨询监理有限公司

中建卓越建设管理有限公司

华电（包头）清洁能源有限公司

浙江省送变电工程有限公司

中国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司

中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司

中电投工程研究检测评定中心有限公司

国能博州新能源有限公司

内蒙古京能岱海新能源有限公司

深能智慧能源科技有限公司

国能电力技术工程有限公司

  - 主要工作过程

2025年8月19-20日，中国电力建设企业协会在衡阳组织召开标准启动会，主编单位会同各参编单位进行了初步沟通，明确了标准编制的必要性和基本方向。

2025年9月22-24日，中国电力建设企业协会在长沙组织召开了标准初稿讨论会，集中学习了《中国电力建设企业协会团体标准编制要求》和《团体标准的审查和编写规则》，确定了标准大纲、编制分工及进度计划。

2025年11月19日-21日，中国电力建设企业协会在新疆博乐组织召开了二稿讨论会，邀请相关单位专家参会，对标准初稿进行了深入讨论和修改。

2025年12月17日-19日， 中国电力建设企业协会在河南郑州组织召开了征求意见稿定稿会，邀请相关单位专家参会，会上对标准逐条进行讨论，形成征求意见稿。

2026年1月：根据定稿会意见修改，形成正式的征求意见稿及本编制说明。

- 编制原则和主要内容

2.1 编制原则

本规范的编制遵循以下原则：

（1）严格遵守国家法律法规、强制性标准的要求，并与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《电力建设施工质量验收规程》DL/T 5210系列、《电化学储能电站设计规范》GB 51048、《电化学储能电站安全规程》GB/T 42288等相关现行标准协调配套；

（2）充分吸收国内外电化学储能工程建设的先进经验和科技成果，体现技术发展趋势，规范内容适度超前，引导行业质量提升；

（3）紧密结合电化学储能工程的特点，细化验收要求、方法和指标，确保标准内容具体、明确，便于现场实施和检查；

（4）覆盖从土建施工、设备安装、系统调试到消防、联动控制等电化学储能工程建设的全过程、各专业，构建完整的质量验收体系。

2.2 编制依据

本标准参照现行国家有关电力建设的法律、法规、管理标准、技术标准、电力行业有关标准和相关行业标准。主要有：

- 《电化学储能电站接入电网技术规定》GB/T 36547-2024

- 《电化学储能电站接入电网测试规程》GB/T 36548-2024

- 《电化学储能电站调试规程》GB/T 42737-2023

- 《电化学储能电站启动验收规程》GB/T 43868-2024

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

- 《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010

- 《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010

- 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018

- 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

- 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018

- 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014

- 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2016

- 《参与辅助调频的电厂侧储能系统并网管理规范》DL/T 2313-2021

- 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2018

- 《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第11部分：通信工程施工质量检验》DL/T 5161.11-2018

- 《电力建设施工技术规范 第9部分：水工结构工程》DL/T 5190.9-2022

- 《电力建设施工质量验收规程 第1部分：土建工程》DL/T 5210.1-2021

- 《电力建设施工质量验收规程 第6部分：调整试验》DL/T 5210.6-2019

- 《电力光纤通信工程验收规范》DL/T 5344-2018

2.3 主要内容

本规范共分为9章和相关附录，系统构建了电化学储能工程质量验收技术体系，覆盖工程建设全过程。核心内容包括：

第1-3章：范围、规范性引用文件、术语和定义。

第4章：基本规定。明确了质量验收的划分原则、程序、组织及通用要求。

第5章：通用建筑工程。规定了储能站区土建工程（如场地平整、主体结构、围墙、电缆沟、防火墙、设备基础等）的验收标准。

第6章：电化学储能专用建筑工程。针对储能预制舱的进场验收、基础验收等提出专门要求。

第7章：消防工程。包括通用消防和电化学储能专用消防（预制舱内自动灭火系统、通风空调防排烟系统、火灾报警及联动控制）的验收要求。

第8章：调试工程。详细规定了分系统调试（储能系统、监控、变配电、保护、通信、站用电等）和联合调试（并/离网、充放电、功率控制、故障穿越、一次调频等）的质量标准和验收方法。

第9章：工程试运行和移交生产。明确了试运行的条件、程序、内容以及移交生产的要求。

附录A：提供了“电化学储能工程质量验收范围划分表”，指导验收工作的具体实施。

- 预期达到的效果

通过规范电化学储能工程质量验收的要求，清晰界定电化学储能工程建筑、安装、调试及消防工程的验收的检验批、分部分项工程及单位工程的划分，明确验收标准、验收方法及合格判定标准，同时明确各参建主体在质量验收中的责任，有利于提升电化学储能工程建设质量，推动电化学储能产业规范、有序、高质量发展。

- 与同类标准对比情况

目前，国际上如IEEE、IEC等组织已有一些涉及储能系统安全、测试的标准，但专门针对电化学储能电站“工程建设质量验收”的综合性标准尚属空白。国内此前也缺乏专门针对电化学储能电站从土建、安装到调试全过程的工程质量验收规范。本规范首次系统性地构建了电化学储能工程的质量验收体系，填补了国内空白。与其它电力建设验收标准相比，本规范在电池系统安装与调试、预制舱消防、与BMS/监控系统的联动控制等方面具有鲜明的专业性和针对性。

本规范是在广泛参考和引用现行有效的国家、行业标准基础上起草。对于电化学储能特有的验收项目，在遵循国家强制性标准的前提下，结合技术发展和工程实践进行了补充和细化。所有引用均为合规引用。未直接采用国际标准的原因主要是考虑国内外电网要求、设备技术条件、工程建设管理模式存在差异，本规范更符合中国国情和工程实际需要。

- 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本规范与《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等国家法律、法规的要求相一致。与《建设工程质量管理条例》等行政法规无冲突。与GB 50300、DL/T 5210、GB 51048等相关国家标准、行业标准在技术内容上相互协调、互为补充，将共同构成电化学储能工程建设标准体系的重要组成部分。

- 重大分歧意见处理情况

在本规范编制过程的各次讨论会中，编制组内部对主要技术原则和框架认识一致。对于部分具体技术指标和验收方法的细节，通过充分讨论、协商，并参考相关标准和工程实例，均已达成共识。无重大分歧意见需要特别说明。

- 标准涉及专利处置情况

经编制组核查，本规范内容不涉及已知的专利技术。

- 贯彻规范的要求和措施建议

建议由中国电力建设企业协会组织标准的宣贯培训，面向建设、设计、施工、监理、调试及运维单位，对关键条款和验收方法进行详细说明，确保各相关方准确理解和使用本规范。鼓励会员单位在项目建设中应用本规范，总结经验，持续优化。建议本标准批准发布后，设置不少于3个月的过渡期，便于各单位熟悉和准备。

- 代替或废止现行有关标准的建议

本标准不涉及代替或废止现行有关标准的情况。

- 其他应予说明的事项

本规范是2025年第一批立项的中国电力建设企业协会团体标准。本规范的制定旨在适应电化学储能电站大规模发展的急需，规范工程建设质量管理行为，提升工程质量。建议批准发布后，在实践中不断完善。