团体标准

T/CSTA XXXX—XXXX

海上风电用厚钢板

Thick steel plates for offshore wind power tower

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟 发布

ICS 77.140.50

CCS H 46

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未经许可，此发行物及其章节不得以其他形式或任何手段进行复制、再版或使用，包括电子版，影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中关村不锈及特种合金新材料产业技术创新联盟团体标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

海上风电用厚钢板

- 范围

本文件规定了海上风力发电塔用厚钢板的订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于厚度为60mm~150mm的海上风力发电塔用厚钢板（以下简称钢板）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222 钢及合金 成品化学成分允许偏差

GB/T 223（所有部分）  钢铁及合金化学分析方法

GB/T 228.1-2021　金属材料　拉伸试验　第1部分：室温试验方法

GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 247　钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般要求

GB/T 709  热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 712  船舶及海洋工程用结构钢

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 2975　钢及钢产品　力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法（常规法）

GB/T 5313  厚度方向性能钢板

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14977  热轧钢板表面质量的一般要求

GB/T 17505　钢及钢产品　交货一般技术要求

GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）

GB/T 20124  钢铁  氮含量的测定  惰性气体熔融热导法（常规方法）

GB/T 20125  低合金钢  多元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

NB/T 47013.3 承压设备无损检测 第3部分：超声检测

- 术语和定义

GB/T 1591界定的术语和定义适用于本文件。

- 订货内容

按本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

- 本文件编号；

- 产品名称；

- 牌号；

- 尺寸、外形及偏差要求；

- 重量；

- 交货状态；

- 特殊要求。

- 制造工艺

冶炼方法

钢应采用转炉或电弧炉冶炼，并经炉外精炼。

交货状态

钢板以热机械控制轧制（TMCP）或正火（N）的状态交货。

- 技术要求

牌号和化学成分

    - 钢板的牌号和化学成分（熔炼分析）应符合表2的规定。

    - 钢板的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。

    - 钢板的碳当量（CEV）由熔炼分析成分按式（1）计算，其值应符合表3的规定。

#### CEV(%)=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15……………………………（1）

    - 热机械轧制状态交货的钢板，当C含量不大于0.12%时，可采用焊接裂纹敏感性指数(Pcm)代替碳当量评估钢板的可焊性，Pcm应由熔炼分析成分按式(2)计算，其值应符合表4的规定。

#### Pcm(%)=C+Si/30+Mn/20+Cu/20+Ni/60+Cr/20+Mo/15+V/10+5B……………（2）

牌号和化学成分

| 牌号 | 交货状态 | 化学成分a,b（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Mo | Cr | Ni | Cu | Alsc |
| DH36 | TMCP | ≤0.14 | 0.10-0.40 | 1.20-1.60 | ≤0.015 | ≤0.005 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≥0.015 |
| DH36 | N | ≤0.18 | 0.10-0.40 | 1.20-1.60 | ≤0.015 | ≤0.005 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≥0.015 |
| EH36 | TMCP | ≤0.14 | 0.10-0.40 | 1.20-1.60 | ≤0.015 | ≤0.005 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≥0.015 |
| EH36 | N | ≤0.18 | 0.10-0.40 | 1.20-1.60 | ≤0.015 | ≤0.005 | 0.02-0.05 | 0.05-0.10 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.35 | ≥0.015 |
| a细化晶粒元素Al、Nb、V、Ti可以单独或以任一组合形式加入钢中，当单独加入时，其含量应符合本表的规定；若混合加入两种或两种以上细化晶粒元素时，表中Al、Nb、V含量下限的规定不适用，同时要求Nb+V+Ti≤0.12%。 b添加的任何其他元素，应在质量证明中注明。 c可测定总铝(Alt)含量代替酸溶铝(Als)含量,此时Alt含量应不小于0.020％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

钢板的碳当量

| 牌号 | 交货状态 | 碳当量CEV（质量分数）/% 不大于 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称厚度/mm |  |
|  |  | ≥60-100 | 100＜t≤150 |
| DH36、EH36 | TMCP | ≤0.36 | ≤0.40 |
| DH36、EH36 | N | ≤0.45 | ≤0.45 |

钢板的焊接裂纹敏感性指数

| 牌号 | 交货状态 | 焊接裂纹敏感性指数Pcm/% 不大于 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称厚度/mm |  |
|  |  | ≥60-100 | 100＜t≤150 |
| DH36、EH36 | TMCP | ≤0.20 | ≤0.20 |

力学性能

    - 拉伸试验

钢板的拉伸试验应符合表5的规定。

    - 夏比V型缺口冲击试验

      - 钢板的夏比V型缺口冲击试验的冲击温度和冲击吸收能量应符合表5的规定。

      - 冲击试样取10 mm×10 mm×55 mm的标准试样。

      - 钢板的冲击试验结果按一组3个试样的算术平均值进行计算。允许其中有1个试验值低于规定值，但不应低于规定值的70%。否则，应从同一取样钢板上再取3个试样进行试验，先后6个试样试验结果的算术平均值不得低于规定值，允许有2个试样的试验结果低于规定值，但其中低于规定值70%的试样只允许有一个。

      - 厚度方向性能钢板厚度方向断面收缩率应符合表6的规定。

力学性能

| 牌号 | 拉伸试验a,b |  |  | 夏比（V型缺口）冲击试验c |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上屈服强度 ReH/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率 A/% | 试验温度/℃ | 以下厚度（mm）冲击吸收能量KV2/J |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≥60-70 |  | ＞70-150 |  |
|  |  |  |  |  | 纵向 | 横向 | 纵向 | 横向 |
| DH36 | ≥360 | 490-630 | ≥21 | -20 | ≥41 | ≥27 | ≥50 | ≥34 |
| EH36 |  |  |  | -40 |  |  |  |  |
| a 钢板拉伸试验取横向试样。 b当屈服不明显时，可测量规定塑性延伸强度Rp0.2代替上屈服强度。 c 冲击试验，以TMCP状态交货取横向试样，以正火状态交货取纵向试样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

厚度方向性能钢厚度方向断面收缩率

| 厚度方向断面收缩率/% | Z向性能级别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z25 | Z35 |
| 3个试样平均值 | ≥25 | ≥35 |
| 单个试样值 | ≥15 | ≥25 |

尺寸、外形、重量

钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。厚度下偏差为-0.30 mm，钢板的平均厚度应不小于公称厚度。

表面质量

    - 钢板表面不得有气泡、结疤、裂纹、折叠、夹杂、压入氧化铁皮等，钢板不得有分层。

    - 钢板表面允许有不妨碍检查表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落引起的不显著的表面粗糙、划伤、压痕及其他局部缺陷，但其深度不应大于0.3mm，并应保证钢板的最小厚度。

    - 钢板表面缺陷允许修磨清理，但应保证钢板的最小厚度，清理处应平滑无棱角，厚度减薄量应不大于公称厚度的7％且不大于3mm,取二者较小值；单个修磨面积应不大于0.25m2，局部修磨面积之和不应大于总面积的2％，两个修磨面之间的距离应大于它们的平均宽度，否则认为是一个修磨面。应采用磁粉检测或渗透检测证实缺陷已被完全去除。

    - 经供需双方协商，表面质量可执行GB/T 14977。

无损检测

钢板应进行无损检测，检验方法按NB/T 47013.3或其他方法标准，其试验方法合格级别应在合同中注明。

- 试验方法

钢的化学成分分析一般按GB/T 223（所有部分）、GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125或通用的方法进行，仲裁时由供需双方协商确定。

厚度测量

    - 钢板厚度测量部位按GB/T709的规定。

    - 钢板平均厚度测量方法：

a）钢板的平均厚度可采用自动或手工方法测量；

b）钢板的厚度测量位置：采用自动方法测量时，测量点距侧边和板端的距离应在10mm~300 mm之间；采用手工方法测量时，测量点距侧边和板端的距离应在10mm~100mm；

c）按图1所示，至少选两条线进行测量，每条线至少选3个测量点(当每条线的测量点多于3点时，每条线的测量点应数量相等，且位置对应）；并按平均值计算钢板平均厚度。

- 图1 板的平均厚度测量点位置

取样位置

    - 拉伸试验取圆截面试样，样轴线距钢材表面应为钢材1/4厚度处或尽量接近此位置,试样的直径为14mm；可根据试验机能力，采用全截面试样。

    - 冲击试验试样轴线应位于钢材1/4厚度处或尽量接近此位置。以TMCP状态交货钢板冲击试样取样应取自钢板宽度1/2和厚度1/2处。

钢板的检验项目、取样方法和试验方法应符合表7的规定。

检验项目、取样数量、取样方法及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样方法 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 | 见8.1 |
| 2 | 拉伸试验 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 3 | 厚度方向断面收缩率 | 3个/批 | GB/T 5313 | GB/T 5313 |
| 3 | 冲击试验 | 3个/批 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
| 4 | 无损检验 | 逐张 | — | NB/T 47013.3或协商 |
| 5 | 尺寸、外形 | 逐张 | — | 合适的量具 |
| 6 | 表面质量 | 逐张 | — | 目视 |

- 检验规则

检查和验收

钢板的检查和验收由供方质量检验部门进行。

组批规则

    - 钢板应成批验收。每批应由同一牌号、同一炉号、同一交货状态、同一厚度的钢板组成。以正火状态交货，DH36每批钢材的重量不大于50t，EH36应逐轧制张取样检验。以TMCP状态交货，DH36、EH36应逐轧制张取样检验。

    - 厚度方向性能钢应逐轧制张取样检验。

取样数量

每批钢板的取样数量应符合表7的规定。

复验和判定

    - 拉伸、冲击试验的复验与判定

钢材拉伸试验的复验与判定应符合GB/T17505 的规定。冲击试验

    - 厚度方向断面收缩率的复验与判定

图2规定了允许复验的三种情况。在这些情况下，需要对剩余的3个备用试样进行试验。6个试样的平均值应大于规定的最小平均值，低于平均值的结果不大于2个，但不应低于表8规定的最小单值，否则该批钢材不于验收。

- 图2厚度方向断面收缩率的复验与判定

数值修约

数值判定采用修约值比较法进行修约，修约规则应符合GB/T 8170的规定。

- 包装、标志和质量证明书

钢板的包装、标志和质量证明书应符合GB/T 247的规定。如需方对包装有特殊要求，可在订货时协商。