| ICS | 13.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | XZBX. Z 01 |

西安市质量与标准化协会团体标准

T/XZBX 0218—2026

工业园区减污降碳协同增效管控规范

Specification for coordinated pollution reduction and carbon reduction management in industrial parks

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市质量与标准化协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

5  协同管控体系建设	3

6  监测与数据管理	6

7  协同管控绩效评估	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：湖州双碳泓能科技有限公司。

本文件主要起草人：李娜。

引言

工业园区是区域经济发展的重要载体，同时也是能源消耗和污染排放较为集中的区域。随着工业化进程的不断推进，部分工业园区在快速发展的同时也面临资源消耗强度高、污染排放量大以及环境承载压力不断增加等问题。传统环境治理模式往往侧重于单一污染物控制，缺乏系统性协同管理，在能源利用效率提升和污染物排放控制方面存在一定局限。

近年来，在绿色发展理念和“双碳”目标背景下，推动工业园区实现减污降碳协同增效已成为生态环境治理的重要方向。通过优化能源结构、提升资源利用效率、推动清洁生产和循环利用，可以在减少污染物排放的同时降低碳排放强度，实现环境治理与经济发展的协同推进。工业园区作为产业集聚区，在能源使用、生产组织和资源循环利用等方面具备协同治理的良好基础，因此成为推动减污降碳协同治理的重要实施单元。

在实际管理过程中，不同工业园区在产业结构、能源结构以及污染排放类型等方面存在差异。部分园区在减污降碳协同管理方面缺乏统一技术规范，管理机制、监测体系及评价方法不够完善，难以形成系统化的协同管控模式。同时，一些园区在环境管理过程中缺乏数据化管理手段，对能源消耗、碳排放及污染物排放之间的协同关系认识不足，影响了治理效率。

随着绿色低碳技术的发展，工业园区在能源利用优化、污染治理技术升级、资源循环利用及智慧化环境管理等方面不断探索新的管理模式。通过构建园区减污降碳协同管控体系，可以实现能源利用效率提升、污染排放减少以及碳排放强度下降，从而推动园区绿色转型和高质量发展。

为规范工业园区减污降碳协同管理活动，推动污染治理与碳排放控制的协同实施，提高园区环境治理水平，本文件结合工业园区环境管理实践经验，对园区减污降碳协同管控体系、协同控制措施、监测评估及数据管理等内容提出技术要求，为工业园区管理机构和企业开展协同治理提供技术依据。

本文件的制定旨在推动工业园区形成减污降碳协同增效的管理模式，促进园区绿色发展，提高资源利用效率和环境治理能力，为工业园区可持续发展提供规范化技术支撑。

工业园区减污降碳协同增效管控规范

范围

本文件规定了工业园区减污降碳协同增效管控的总体要求、协同管控体系建设、监测与数据管理及协同管控绩效评估等内容。

本文件适用于各类工业园区开展减污降碳协同管理活动。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 32150—2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

减污降碳协同控制 coordinated pollution and carbon reduction control

通过污染物减排措施与碳排放控制措施的协同实施，实现污染物排放减少和温室气体排放降低的管理活动。

工业园区碳排放 industrial park carbon emission

工业园区范围内企业生产活动及能源使用过程中产生的温室气体排放总量。

协同管控体系 coordinated management system

为实现污染物控制与碳排放控制协同目标而建立的管理制度、技术措施及监测评估体系。

能源利用效率 energy utilization efficiency

在生产活动中单位能源消耗所产生的有效产出的比例。

污染物排放强度 pollutant emission intensity

单位产品产量或单位产值所产生的污染物排放量。

总体要求

基本原则

工业园区开展减污降碳协同管控应坚持污染物控制与碳排放控制协同推进的原则。

工业园区应将污染治理与节能降碳措施统筹实施。

工业园区应通过技术升级和管理优化提高资源利用效率。

工业园区减污降碳管控活动应符合绿色发展理念。

工业园区应建立系统化的协同治理机制。

管理组织要求

工业园区管理机构应建立减污降碳协同管理组织。

园区管理机构应明确减污降碳管理职责。

园区管理机构应组织开展减污降碳技术管理工作。

园区管理机构应协调园区企业开展协同治理活动。

园区管理机构应建立协同治理工作制度。

企业责任要求

入园企业应执行园区减污降碳管理要求。

企业应采取措施减少污染物排放。

企业应优化能源利用结构。

企业应提高能源利用效率。

企业应定期开展能源和排放管理。

管理制度要求

工业园区应建立减污降碳管理制度。

管理制度应包括能源管理制度。

管理制度应包括污染物排放管理制度。

管理制度应包括碳排放管理制度。

管理制度应包括协同治理工作机制。

数据管理要求

工业园区应建立能源与排放数据管理制度。

园区应建立能源消耗统计制度。

园区应建立污染物排放数据统计制度。

园区应建立碳排放数据统计制度。

园区应加强数据质量管理。

信息化管理要求

工业园区宜建设环境管理信息平台。

信息平台应支持能源数据监测。

信息平台应支持污染物排放监测。

信息平台应支持碳排放管理。

信息平台应支持数据分析和统计。

协同管控体系建设

一般要求

工业园区应建立减污降碳协同增效管控体系，并纳入园区总体发展、生态环境保护、节能降耗和产业升级管理工作统一实施。

协同管控体系应覆盖园区能源利用、污染物排放控制、碳排放管理、资源循环利用、信息化支撑和绩效改进等关键环节。

园区管理机构应结合园区产业结构、能源结构、污染物排放类型、碳排放特征和基础设施条件，组织制定协同管控实施方案。

协同管控实施方案应明确总体目标、重点领域、控制措施、责任主体、实施路径、监测要求和评估机制。

园区减污降碳协同管控体系建设应坚持统筹推进、分类施策、源头减量、过程控制和持续改进的原则。

园区管理机构应定期对协同管控体系运行情况进行检查，并根据产业发展和环境管理需要动态优化。

组织体系建设要求

工业园区管理机构应建立减污降碳协同管控组织机制，明确牵头部门、协同部门和责任分工。

园区管理机构应组织开展园区能源管理、污染防治、碳排放控制、资源循环利用和信息管理等协同工作。

园区应建立园区管理机构、入园企业、专业服务机构和相关第三方单位共同参与的协同治理工作机制。

园区管理机构应明确以下职责：

a）组织制定协同管控目标和实施方案；

b）统筹推进能源、污染物和碳排放协同管理；

c）组织开展数据采集、监测分析和绩效评估；

d）协调解决园区协同治理中的共性问题；

e）监督入园企业落实减污降碳相关要求；

f）推动先进适用技术推广应用。

入园企业应按照园区协同管控要求，建立内部能源管理、污染物排放管理和碳排放管理机制，并配合园区开展监测、统计和评估工作。

协同管控目标制定要求

工业园区应制定减污降碳协同管控目标，并与园区发展规划、环境管理要求和碳达峰碳中和相关工作衔接。

协同管控目标应至少包括以下内容：

a）能源利用效率提升目标；

b）污染物排放控制目标；

c）碳排放控制目标；

d）资源循环利用目标；

e）重点行业和重点企业控制要求。

协同管控目标应具有可量化、可考核和可评估特征，并宜分解到园区重点行业、重点区域和重点企业。

园区在制定协同控制目标时，应综合考虑产业类型、能源消费总量、污染物排放强度、碳排放强度和技术改造基础，不得脱离园区实际设定目标。

园区减污降碳协同控制主要指标宜符合表1要求。

工业园区减污降碳协同控制主要指标

| 指标类别 | 指标名称 | 指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 能源利用 | 单位产值能耗 | 单位工业产值所消耗能源量 |
| 碳排放 | 碳排放强度 | 单位产值碳排放量 |
| 污染物排放 | 废气排放强度 | 单位产值废气排放量 |
| 污染物排放 | 废水排放强度 | 单位产值废水排放量 |

能源结构优化要求

工业园区应将能源结构优化作为减污降碳协同增效的重要措施统筹推进。

园区应推动能源供应体系清洁化、低碳化和高效化，逐步提高可再生能源和清洁能源使用比例。

园区应鼓励企业实施高能耗设备替代、系统节能改造和能源梯级利用。

园区应推进蒸汽、电力、热力、燃气和其他能源介质的协同优化配置，提高综合能源利用效率。

园区应建立重点用能企业能源利用分析机制，对高能耗环节、高损耗设备和低效率系统实施重点管理。

污染物协同控制要求

工业园区应统筹推进废气、废水、固体废物和其他污染物的协同控制。

园区应推动入园企业实施清洁生产、工艺优化、原辅材料替代和末端治理设施提标改造。

园区应加强重点污染源监管，推动污染治理设施稳定运行和协同提效。

园区应结合碳减排目标，优化污染治理工艺路径，避免因单一污染治理措施导致能源消耗显著增加或者碳排放反弹。

园区应推进工业废水循环利用、余热余压回收利用、固体废物资源化利用和副产物协同利用，提高污染治理与资源利用协同水平。

碳排放控制要求

工业园区应建立碳排放管理机制，明确碳排放核算、统计、分析和控制要求。

园区应推动重点企业开展碳排放核算和管理，识别重点排放环节和重点减排对象。

园区应推动低碳工艺、低碳原料、节能设备和清洁能源替代技术应用。

园区应结合产业特点推进重点行业碳减排路径研究和分行业管控。

园区在推动碳排放控制时，应同步评估其对污染物排放、能源利用效率和资源消耗的影响，提升协同治理效果。

资源循环利用要求

工业园区应建立资源循环利用机制，推动园区内物质流、能量流和废弃物流协同优化。

园区应鼓励企业开展工业副产物、余热余压、再生水和可回收资源综合利用。

园区应推动形成企业间、产业间、区域间循环利用和协同利用模式。

园区应结合产业链结构，推动建立资源循环利用项目清单和协同利用实施路径。

园区对资源循环利用项目实施后，应同步评估其对减污、降碳和节能的综合贡献。

协同治理运行机制要求

工业园区应建立减污降碳协同治理运行机制，形成目标制定、措施实施、监测分析、评估反馈和持续改进的闭环管理模式。

园区应建立协同治理协调机制，统筹园区企业、专业服务机构和相关职能部门的协同工作。

园区应建立信息共享机制，实现能源消耗、污染物排放、碳排放和治理措施实施情况的信息互通。

园区应建立问题识别和整改机制，对协同治理中的薄弱环节及时提出改进要求。

园区应根据协同管控绩效评估结果，动态优化协同管控体系。

监测与数据管理

一般要求

工业园区应建立减污降碳协同监测与数据管理体系。

监测与数据管理体系应覆盖能源利用、污染物排放、碳排放、资源利用和重点协同治理措施实施情况等内容。

园区应建立统一的数据采集、传输、存储、分析、共享和应用机制。

监测数据应真实、准确、完整、连续和可追溯，不得伪造、篡改、瞒报或者漏报。

园区应通过信息化手段提升监测和数据管理水平，并为协同治理决策提供数据支撑。

监测体系建设要求

园区应结合产业结构、能源结构、排放特征和园区管理需求，建立统一的监测体系。

监测体系应覆盖重点用能企业、重点排污企业、重点碳排放企业和重点资源循环利用设施。

园区监测体系应能够反映园区总体运行情况，也应能够支撑重点区域、重点行业和重点企业的分类分析。

园区应根据监测对象重要程度、环境风险等级和管理要求，合理确定监测频次、监测方式和数据更新周期。

对重点排放源、重点能耗源和重点碳排放源，宜优先采用自动监测、在线监测或者信息化采集方式。

能源利用监测要求

工业园区应建立能源利用监测制度，对能源消耗总量、能源结构和能源利用效率进行监测。

园区应重点监测以下内容：

a）综合能源消耗量；

b）单位产值能耗；

c）主要能源品种消耗量；

d）清洁能源和可再生能源使用比例；

e）重点企业能源利用效率变化。

园区应对重点用能企业实施重点监测和动态分析，识别高能耗工序、高能耗设备和高损耗环节。

园区应通过能源利用监测结果，分析节能潜力和协同减排潜力，并提出相应管理措施。

能源利用监测指标体系宜符合表2要求。

工业园区能源利用监测指标

| 指标类别 | 指标名称 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 能源消耗 | 综合能源消耗量 | 园区能源消耗总量 |
| 能源效率 | 单位产值能耗 | 单位工业产值能源消耗 |
| 能源结构 | 清洁能源比例 | 可再生能源占比 |
| 能源利用 | 能源利用效率 | 能源转化效率 |

污染物排放监测要求

工业园区应建立污染物排放监测制度，对废气、废水、固体废物及其他重点污染因子开展监测。

园区应根据产业类型和主要污染特征，确定监测重点和监测项目。

园区应重点监测以下内容：

a）废气污染物排放浓度和排放量；

b）废水污染物排放浓度和排放量；

c）固体废物产生量、处置量和综合利用量；

d）重点排污企业污染治理设施运行状态。

园区应通过污染物排放监测数据分析排放趋势，识别重点污染源和协同治理薄弱环节。

污染物排放监测指标宜符合表3要求。

工业园区污染物排放监测指标

| 排放类别 | 监测指标 | 监测内容 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 废气中颗粒物浓度 |
| 废气 | 二氧化硫 | SO₂排放浓度 |
| 废气 | 氮氧化物 | NOx排放浓度 |
| 废水 | 化学需氧量 | COD排放情况 |
| 废水 | 氨氮 | NH₃-N排放情况 |

碳排放监测要求

工业园区应建立碳排放监测和数据统计制度。

园区应对园区总体碳排放和重点企业碳排放进行统计、监测和分析。

园区碳排放监测应重点关注以下内容：

a）园区碳排放总量；

b）单位产值碳排放强度；

c）能源消费产生的碳排放；

d）重点行业和重点企业碳排放变化；

e）减排措施实施后的碳减排量。

园区应根据碳排放监测结果识别重点排放环节和重点减排方向，并与污染物控制和能源利用优化措施统筹分析。

碳排放监测指标宜符合表4要求。

工业园区碳排放监测指标

| 指标类别 | 指标名称 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 碳排放总量 | 年碳排放量 | 园区年度碳排放总量 |
| 碳排放强度 | 单位产值碳排放 | 单位产值碳排放量 |
| 能源碳排放 | 能源消耗碳排放 | 能源使用产生的碳排放 |
| 减排情况 | 碳减排量 | 采取措施减少的碳排放 |

协同管控绩效评估

一般要求

工业园区应建立减污降碳协同管控绩效评估机制。

绩效评估应以园区减污降碳协同管控目标为依据。

绩效评估应综合考虑污染物排放控制、碳排放控制及能源利用效率等因素。

绩效评估应采用定量分析与定性评价相结合的方式。

园区管理机构应定期组织开展绩效评估工作。

绩效评估周期宜为一年。

评估结果应作为园区环境管理和节能降碳决策的重要依据。

评估指标体系

工业园区应建立减污降碳协同管控评估指标体系。

指标体系应包括能源利用指标。

指标体系应包括污染物排放控制指标。

指标体系应包括碳排放控制指标。

指标体系应包括资源循环利用指标。

指标体系应能够反映园区协同治理效果。园区减污降碳协同管控绩效评估指标宜符合表5要求。

工业园区减污降碳协同管控绩效评估指标

| 指标类别 | 指标名称 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 能源利用 | 单位产值能耗 | 单位工业产值能源消耗量 |
| 碳排放 | 单位产值碳排放 | 单位产值碳排放量 |
| 污染控制 | 污染物排放强度 | 单位产值污染物排放量 |
| 循环利用 | 资源综合利用率 | 工业副产品利用比例 |

评估方法

工业园区应根据监测数据开展绩效评估。

评估应基于园区能源利用、污染排放及碳排放数据。

评估应采用数据统计分析方法。

评估应对比协同管控目标完成情况。

评估应分析园区减污降碳措施实施效果。

评估应识别园区能源利用和污染治理中的薄弱环节。

评估应提出优化改进建议。

评估等级划分

工业园区减污降碳协同管控绩效可分为不同等级。

评估等级划分应依据园区指标完成情况。

评估等级可分为优良、合格及需改进等类别。

当园区各项指标达到或优于目标值时，可评定为优良等级。

当园区主要指标达到基本要求时，可评定为合格等级。

当园区部分指标未达到要求时，应评定为需改进等级。

协同管控运行框架

工业园区减污降碳协同管控应通过协同管理体系、监测管理体系和评估改进机制形成持续运行模式，其基本运行框架如图1所示。

工业园区减污降碳协同管控运行框架

持续改进机制

工业园区应建立减污降碳持续改进机制。

园区应根据绩效评估结果优化管理措施。

园区应推动企业持续开展节能降碳技术改造。

园区应推广先进污染治理技术。

园区应加强能源利用效率提升措施。

园区应不断完善协同管控体系。