| ICS | 91.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | XJBX. P 33 |

西安市计量标准检测认证协会团体标准

T/XJBX 0236—2026

历史文化街区建筑改造与更新设计导则

Guideline for renovation and renewal design of buildings in historic and cultural districts

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

西安市计量标准检测认证协会  发布

目次

前言	III

引言	V

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	3

5  现状调查与价值评估要求	7

6  建筑分类干预设计要求	12

7  建筑风貌与界面整治设计要求	16

8  建筑功能提升与基础设施更新设计要求	21

9  街巷与院落公共空间整治设计要求	26

10  实施管控与成果要求	31

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由西安市计量标准检测认证协会提出并归口。

本文件起草单位：西安建筑科技大学设计研究总院有限公司。

本文件主要起草人：艾宏波。

引言

历史文化街区是城乡历史文化保护传承体系的重要组成部分。现行政策与法规已将历史文化街区纳入城乡历史文化遗产整体保护范围，强调在城乡建设中系统保护历史文化遗产，维护传统格局、历史风貌和真实载体；同时，修订后的《中华人民共和国文物保护法》已于2025年3月1日起施行，为不可移动文物、历史建筑及相关历史环境的保护利用提供了更明确的法治基础。

随着城市更新行动持续推进，历史文化街区已从单纯的“保护对象”逐步转变为兼具文化传承、民生改善、空间优化和活化利用功能的复合型区域。当前，国家层面关于历史文化名城名镇名村街区保护提升的有关要求明确提出，街区更新应遵循应保尽保、延续文脉、合理利用、改善民生、经济实用、安全美观等原则，并强调不得大规模拆除现状建筑、不得破坏传统格局和街巷肌理、不得随意拉直拓宽道路和建设大广场。

在实际工作中，历史文化街区建筑改造与更新仍存在一些共性问题，例如保护边界与更新单元衔接不清，建筑分类施策不足，风貌修复与功能植入失衡，基础设施改善与历史格局保护协调不够，居民使用需求、消防安全、无障碍、节能提升等现代要求与历史环境保护之间缺乏统一的设计导则支撑。与此同时，自然资源和文物主管部门已明确提出，历史文化街区保护规划应与国土空间规划体系有效衔接，有条件的地区可将历史文化街区保护规划与详细规划合并编制，并将传统格局、历史风貌等空间管控要求纳入同级国土空间规划。

历史文化街区建筑改造与更新不是一般意义上的拆建更新，也不是简单的立面整饰或者功能置换，而是在尊重历史真实性、完整性和延续性的前提下，对街区内建筑本体、院落空间、街巷界面、公共环境和配套设施进行分类引导、审慎修缮、适度改善和有序更新的系统性工作。其核心在于统筹处理保护与利用、传承与发展、风貌控制与功能提升、居民生活改善与历史环境延续之间的关系，使街区在保持传统格局和历史风貌的基础上具备持续使用、持续维护和持续发展的能力。

为规范历史文化街区建筑改造与更新设计活动，统一基本原则、调查评估、分类干预、风貌控制、功能优化、技术措施和实施管理要求，制定本文件。本文件立足历史文化街区保护更新实际，围绕街区内建筑修缮、整治、改建、加建控制、立面更新、院落环境改善、基础设施提升和公共空间协调等内容提出设计导则，旨在为规划设计、项目实施、技术审查和管理决策提供统一、可操作的技术依据。

历史文化街区建筑改造与更新设计导则

范围

本文件规定了历史文化街区建筑改造与更新设计的总体要求、现状调查与价值评估要求、建筑分类干预设计要求、建筑风貌与界面整治设计要求、建筑功能提升与基础设施更新设计要求、街巷与院落公共空间整治设计要求、实施管控与成果要求等内容。

本文件适用于历史文化街区保护范围内传统风貌建筑、历史建筑、一般建筑及其院落、街巷界面和相关附属空间的改造与更新设计。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 55022—2021 既有建筑维护与改造通用规范

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 51141—2015 既有建筑绿色改造评价标准

DB11/T 692—2019 历史文化街区工程管线综合规划规范

DB42/T 1647—2021 湖北省历史文化街区划定及历史建筑确定标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

历史文化街区 historic cultural block

经依法公布，保存文物特别丰富、历史建筑集中成片、能够较完整和真实体现传统格局与历史风貌，并具有一定规模的区域。该术语内涵与现行《历史文化名城名镇名村保护条例》所确立的保护对象范围相衔接。

建筑改造 building renovation

在保留建筑主体格局、历史信息和风貌特征基础上，对建筑结构、围护、功能、设备和局部空间进行改善、修缮、整治或者适应性提升的设计活动。

建筑更新 building renewal

在尊重历史价值、保护要求和街区整体风貌前提下，对建筑使用功能、空间组织、设施系统和环境品质进行优化提升的设计活动。

传统风貌建筑 traditional style building

虽未依法公布为文物保护单位或者历史建筑，但在体量尺度、空间格局、立面样式、材料构造和街巷界面方面，能够体现街区传统风貌特征并对整体风貌具有支撑作用的建筑。

历史建筑 historic building

经城市、县人民政府确定公布，具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位的建筑物、构筑物。该概念与现行历史文化保护管理制度保持一致。

保护更新 conservation and renewal

以延续历史文脉、保持传统格局和改善使用条件为目标，对历史文化街区及其建筑实施保护、修缮、整治、利用和提升的综合性活动。

核心保护范围 core protection zone

历史文化街区内传统格局、历史风貌和遗存价值集中体现，需要实施严格保护和从严控制建设活动的范围。部分地方性保护条例也明确，核心保护范围内除必要基础设施和公共服务设施外，不得进行新建、扩建活动。

建设控制地带 construction control zone

在历史文化街区核心保护范围外围，为保护街区整体环境、景观界面和风貌协调而划定，需要对建设活动实施控制的区域。现行地方保护实践普遍要求该范围内新建、改建、扩建活动在高度、体量、色彩等方面与核心保护范围风貌相协调。

适应性利用 adaptive reuse

在不损害建筑保护价值和街区风貌整体性的前提下，对既有建筑导入与其空间特征、结构条件和保护要求相适应的新功能或者复合功能的利用方式。

街巷界面 street interface

由沿街建筑立面、院墙、门窗、檐口、招牌、铺地、绿化和附属设施等共同构成的街道空间边界和视觉形态。

立面整治 facade improvement

在保持建筑真实特征和风貌协调关系基础上，对建筑外立面的构件、材料、色彩、细部和附加物进行规范整理、修复和优化的设计活动。

最小干预 minimum intervention

在满足安全、使用和保护要求的前提下，尽量减少对历史信息、原有材料、传统构造和空间格局不必要改变的设计原则。

总体要求

基本原则

历史文化街区建筑改造与更新设计应坚持保护优先、最小干预、分类施策、整体协调、功能适配和渐进实施的原则。

改造与更新设计应以延续历史文脉、保持传统格局、维护历史风貌和改善使用条件为目标，不得以开发强度提升、形象重塑或者短期商业利益替代保护更新要求。

街区内建筑改造与更新应服从历史文化街区保护规划、相关控制性详细规划和法定保护要求，不得突破核心保护范围和建设控制地带的控制边界及管控要求。

改造与更新设计应统筹建筑本体、院落空间、街巷界面、公共环境、基础设施和使用功能，不得将建筑改造与街区整体环境割裂设计。

对具有较高历史价值、风貌价值、文化价值和环境价值的建筑及空间，应从严保护；对一般建筑和环境整治对象，应在整体风貌协调前提下实施适度更新。

保护导向要求

历史文化街区建筑改造与更新应以保护真实性、完整性和延续性为核心导向。

建筑改造与更新不得破坏下列内容：

a）街区传统格局；

b）街巷尺度和空间关系；

c）院落肌理和传统布局；

d）历史建筑和传统风貌建筑的主要特征；

e）重要景观视廊和空间节点；

f）具有保护价值的构件、材料和装饰细部。

对能够反映历史时期特征、建造技术特征和地方文化特征的空间和构件，应优先保留、修复和延续，不得随意替换、复制或者仿建。

对街区内不协调构筑物、临时搭建物、违章附加物和破坏风貌的设施，应结合保护更新要求进行整治或者拆除。

统筹协调要求

建筑改造与更新设计应统筹保护与利用、传承与发展、风貌控制与功能改善、居民生活与公共利益之间的关系。

更新设计应与街区人口结构、使用需求、产业导向、社区治理、运营维护和公共服务能力相协调，不得脱离实际盲目导入高强度业态或者大体量公共功能。

建筑改造与更新应与市政基础设施、交通组织、消防救援、无障碍提升、环境整治和防灾减灾要求统筹考虑，不得因单项工程实施破坏整体保护效果。

街区内相邻建筑、相邻院落和相邻界面的改造与更新，应保持尺度、风貌、材料和空间关系协调，不得各自为政、风格杂糅。

分类干预要求

街区内建筑应根据保护等级、现状质量、使用状况、风貌特征和结构安全状况实施分类干预。

对文物建筑和依法确定的历史建筑，应以修缮、维护、保护性利用和必要的安全加固为主，不得擅自改变外观特征、主要结构体系和重要内部空间。

对传统风貌建筑，应以保留格局、修复风貌、改善功能和延续材料构造特征为主，不得拆真建假、拆旧建新或者改造成与街区风貌明显冲突的建筑形态。

对一般建筑，应在不破坏街区整体格局和风貌协调的前提下进行整治、改造或者更新；对明显破坏风貌且无保留价值的建筑，可按规划和管理要求进行调整。

对新增必要建筑或者附属设施，应从严控制数量、体量、高度、色彩、材料和界面形式，不得对历史环境形成压迫、遮挡或者突兀影响。

最小干预要求

建筑改造与更新应优先采用维护、修缮、局部整治和适度改善方式，不得将可以修缮利用的建筑简单拆除重建。

对原有格局、结构、材料和构件能够保留利用的，应优先保留利用；对存在安全隐患但可加固修复的，应优先采用加固修复方式。

对建筑内部空间调整、设备更新和功能植入，应尽量减少对主要承重结构、传统构造和重要历史信息的扰动。

改造与更新不得以仿古化、景观化和表演化方式替代真实保护，不得以大面积翻新覆盖原有历史痕迹。

风貌控制要求

建筑改造与更新应保持街区整体风貌协调，重点控制建筑高度、体量、屋顶形式、立面构成、材料质感、色彩关系和界面连续性。

临街建筑、街角建筑、节点建筑和视线敏感位置建筑，应从严控制风貌变化，不得破坏街巷连续界面和传统空间秩序。

建筑立面整治不得随意改变开间节奏、门窗比例、檐口线条、屋面轮廓和传统细部构造。

空调外机、防盗设施、广告招牌、雨棚、管线、照明和其他附加设施应统一规范设置，不得影响建筑立面风貌和街巷景观。

功能改善要求

建筑改造与更新设计应在保护价值和风貌特征前提下改善使用功能。

功能改善应符合建筑空间条件、结构承载能力、消防条件、交通组织和环境承载能力，不得超负荷使用或者植入与街区环境明显不相容的功能。

居住建筑改造应重点改善基本居住条件、厨卫设施、排水设施、采光通风、安全性能和生活便利性。

公共服务建筑、展示建筑和经营性建筑改造，应兼顾对外服务需求与历史环境承受能力，不得形成高噪声、高人流、高污染和高荷载使用方式。

对适应性利用项目，应明确利用边界、保护要求和运行管理要求，不得因功能调整造成历史信息不可逆损害。

安全提升要求

建筑改造与更新设计应同步考虑结构安全、消防安全、使用安全、设备安全和公共卫生要求。

安全提升措施应坚持隐蔽、适度、协调和可逆原则，不得因安全设施设置不当破坏历史风貌和空间格局。

对存在结构损伤、基础不稳、屋面渗漏、构件腐朽、墙体开裂和其他安全隐患的建筑，应先排危、后利用。

消防设施、疏散设施、应急照明、避雷设施和其他必要安全设施应结合建筑条件合理设置，不得因保护名义拒绝实施必要安全改造。

基础设施改善要求

建筑改造与更新应与给水排水、电力、通信、燃气、环卫和雨污分流等基础设施改善统筹实施。

基础设施更新应优先采用隐蔽敷设、集中整治和统筹改造方式，不得在建筑立面和街巷空间中形成杂乱暴露。

对街区内老旧管线、排水不畅、雨污混流、线路杂乱和设备老化问题，应结合更新设计同步整治。

基础设施改善不得破坏历史建筑基础、传统铺地、历史构筑物和地下遗存安全。

公共空间协同要求

街区内建筑改造与更新应与街巷、院落、节点空间和公共开放空间整治协同推进。

建筑出入口、院墙、门楼、铺地、绿化、小品和界面设施应与相邻公共空间保持尺度协调和风貌统一。

建筑更新不得侵占街巷公共通行空间、消防通道、公共院落和传统开放节点。

对院落环境、街巷铺地、排水组织和微型公共空间的整治，应体现生活性、历史性和实用性，不得过度景观化。

节能与适应性要求

建筑改造与更新设计应在不破坏历史价值和风貌特征前提下，合理提升建筑热工性能、设备效率和使用舒适性。

节能措施应优先采用屋面修缮、门窗修复、遮阳改善、自然通风优化和设备更新等适应性方式，不得为追求节能效果大幅改变建筑立面和传统构造。

对历史建筑和传统风貌建筑，不得采用破坏原有材料、覆盖传统构造或者改变外观特征的粗放式节能改造方式。

适应性更新应注重长期使用、便于维护和可逆实施，不得形成新的安全隐患和管理负担。

实施管理要求

历史文化街区建筑改造与更新应实行全过程管理。

改造与更新设计前应完成现状调查、价值评估、问题识别和分类判定；设计中应落实保护控制要求；实施中应加强过程管控；实施后应进行效果评估。

对核心保护范围内的重要建筑、重点界面和关键节点更新项目，应实行重点审查和重点管控。

对涉及拆除、改建、加建、立面显著变化、功能重大调整和基础设施穿越的项目，应从严论证，不得未经审查擅自实施。

资料与成果要求

历史文化街区建筑改造与更新设计应形成完整成果资料。

成果资料宜包括现状调查资料、价值评估资料、分类判定资料、设计图纸、风貌控制说明、材料做法说明、实施建议和必要的效果比对资料。

成果表达应做到图、文、表一致，边界、分类、控制要求和干预方式清晰明确。

未形成完整基础资料和控制依据的，不得直接进入实施阶段。

现状调查与价值评估要求

一般要求

历史文化街区建筑改造与更新设计前，应开展系统的现状调查与价值评估工作。

现状调查与价值评估应以建筑本体、院落空间、街巷环境、历史信息、使用状况和安全条件为对象，形成后续分类干预和设计控制的基础依据。

现状调查应坚持全面调查、重点核查、分类记录和图文对应的原则，不得仅凭局部观察、经验判断或者历史资料替代现场调查。

价值评估应坚持真实性、完整性、延续性和可识别性原则，不得仅以建筑年代、外观新旧或者商业利用价值作为单一判断依据。

未完成现状调查与价值评估的建筑，不得直接进入修缮、整治、改建或者更新设计阶段。

调查范围要求

现状调查范围应覆盖拟实施改造与更新的建筑本体及其直接相关环境。

调查范围宜包括下列内容：

a）建筑主体及附属构筑物；

b）院落、天井、门楼、围墙和附属空间；

c）临街界面、街巷转角和视线敏感部位；

d）屋面、檐口、门窗、地面、基础和排水系统；

e）设备附加物、临时搭建物和违章加建部分；

f）与该建筑相关的街巷铺地、绿化、小型节点和公共设施。

对位于核心保护范围、街巷节点、重要景观视廊和历史界面连续区内的建筑，应扩大调查深度，不得仅进行一般性测绘和拍照记录。

资料收集要求

现状调查前应收集与建筑改造和更新设计有关的基础资料。

收集资料宜包括下列内容：

a）保护规划、详细规划和相关控制要求；

b）建筑产权、使用权和管理资料；

c）历史沿革资料、历史照片、旧地图和档案文献；

d）建筑测绘资料、结构资料和历次修缮资料；

e）文物、历史建筑、传统风貌建筑认定资料；

f）现状市政管线、消防条件和基础设施资料；

g）既有安全鉴定、质量检测和病害调查资料。

收集资料应进行真实性、完整性和时效性核查。来源不明、信息冲突或者明显失真的资料，不得直接作为设计依据。

建筑本体现状调查要求

建筑本体现状调查应对建筑外部形态、内部空间、结构体系、材料构造和保存状况进行全面调查。

外部形态调查宜包括下列内容：

a）建筑位置、朝向、层数、高度和体量；

b）屋顶形式、屋面材料和檐口构造；

c）立面构成、开间进深、门窗样式和装饰细部；

d）台基、勒脚、墙体、山墙和外廊特征；

e）色彩、材质和立面附加物现状。

内部空间调查宜包括下列内容：

a）平面布局和功能分区；

b）厅、堂、房、廊、梯、天井和交通组织；

c）主要空间尺度和传统格局特征；

d）地面、顶棚、隔墙和内门窗状况；

e）原有使用痕迹和历史空间特征保留情况。

结构与构造调查宜包括下列内容：

a）承重体系类型；

b）基础、墙体、柱、梁、楼板和屋架状况；

c）节点做法和传统构造特征；

d）变形、开裂、倾斜、沉降和腐朽情况；

e）后期改动对结构安全的影响。

对存在隐蔽损伤、重要传统构件或者复杂加建关系的建筑，应进行专项补充调查，不得以肉眼观察替代必要检测。

街巷与院落环境调查要求

现状调查应同步开展建筑周边街巷和院落环境调查。

街巷环境调查宜包括下列内容：

a）街巷宽度、走向和空间尺度；

b）沿街界面连续性和退界关系；

c）街角节点、转折关系和视线通廊；

d）铺地材质、排水组织和高差关系；

e）广告招牌、店招店铺、遮阳设施和空调外机等附属设施情况。

院落环境调查宜包括下列内容：

a）院落边界和空间形态；

b）院落出入口和内部交通；

c）附属房屋、棚架、围墙和杂物堆放；

d）绿化、铺地、排水、采光和通风状况；

e）违法加建、乱搭乱建和影响风貌的附加设施。

对与建筑风貌关系密切的街巷界面和院落空间，应进行连续性调查和整体性判读，不得仅记录单栋建筑而忽视环境关系。

使用状况调查要求

使用状况调查应查明建筑当前使用功能、使用方式和使用强度。

调查内容宜包括下列方面：

a）现状用途和实际使用人数；

b）居住、经营、办公、仓储或者闲置状态；

c）分层、分户和分区使用情况；

d）建筑使用中存在的主要问题；

e）住户、经营者和管理者的实际需求。

对存在多产权、多业态、多主体混合使用的建筑，应分别调查其空间占用关系和使用冲突情况。

使用状况调查不得只看现有表面功能，应同步识别建筑潜在可利用空间、过度使用空间和长期闲置空间。

病害与安全状况调查要求

建筑病害与安全状况调查应作为现状调查的重要内容。

病害调查宜包括下列内容：

a）基础沉降和不均匀变形；

b）墙体开裂、风化、空鼓和剥蚀；

c）木构件腐朽、虫蛀和受潮变形；

d）屋面渗漏、瓦件破损和排水不畅；

e）楼板、楼梯和栏杆破损；

f）墙面饰层脱落和构件松动；

g）附加荷载、乱改乱建和非法拆改造成的隐患。

安全状况调查宜包括结构安全、使用安全、消防安全、电气安全、燃气安全和疏散安全等内容。

对存在明显危险迹象的建筑，应先行采取安全防护或者临时加固措施，并同步开展专项鉴定，不得在危险状态下直接开展更新设计。

基础设施现状调查要求

应调查建筑及其周边基础设施现状条件。

调查内容宜包括给水、排水、电力、通信、燃气、空调外机设置、排烟排气、消防设施和环卫设施等内容。

对历史街区内管线外露、排水混乱、线缆杂乱、设施老化和消防条件不足等问题，应在调查中明确标识和记录。

基础设施现状调查应重点识别对建筑风貌、结构安全和公共空间造成影响的部位，为后续综合整治提供依据。

历史信息调查要求

历史信息调查应识别建筑及其环境的历史沿革、时代特征、工艺特征和文化内涵。

调查内容宜包括下列方面：

a）建造年代、历史演变和重要事件关联；

b）历史使用功能和空间变迁；

c）传统建造材料和工艺做法；

d）具有纪念意义、识别意义或者地方特色的构件与细部；

e）与重要人物、行业、民俗和社区记忆有关的信息。

对来源于口述资料、民间记忆和地方文献的信息，应进行必要核对，不得未经辨识直接作为定性依据。

对调查确认具有显著历史信息价值的构件、空间和痕迹，应在后续设计中重点保留和展示。

价值评估要求

在现状调查基础上，应对建筑及其附属空间进行价值评估。

价值评估宜包括下列方面：

a）历史价值；

b）艺术价值；

c）科学价值；

d）风貌价值；

e）环境价值；

f）使用价值；

g）社会文化价值。

价值评估应结合建筑个体价值与街区整体价值综合判断，不得只评单体、不看整体，也不得只看整体而忽视个体差异。

对处于连续界面、重要节点、传统街巷轴线和院落系统中的建筑，应重点评估其环境支撑作用和界面贡献程度。

价值分级要求

根据调查和评估结果，可对建筑实施价值分级管理。

建筑价值分级宜包括重点保护类、保护整治类、协调改善类和整治更新类。

重点保护类建筑应具有较高历史价值、艺术价值、科学价值或者风貌支撑作用，应以修缮维护和保护性利用为主。

保护整治类建筑应具有一定历史风貌价值和环境协调价值，应以保留格局、修复风貌和改善使用条件为主。

协调改善类建筑应与街区整体风貌基本协调，但存在局部不协调、功能欠佳或者设施不足问题，应以整治优化和风貌协调提升为主。

整治更新类建筑应对街区风貌破坏明显、质量较差或者与整体环境不协调，在符合保护规划和管理要求前提下可实施调整更新。

为保证价值评估与后续干预方式衔接，建筑价值分级与干预方向宜按表1确定。

建筑价值分级与干预方向

| 价值分级 | 主要特征 | 干预方向 |
| --- | --- | --- |
| 重点保护类 | 历史信息丰富、风貌特征突出、环境贡献显著 | 以修缮维护、原状保留、保护性利用为主 |
| 保护整治类 | 具有一定历史风貌和环境价值 | 以保留格局、修复风貌、局部改善为主 |
| 协调改善类 | 基本协调但存在功能和界面问题 | 以整治提升、界面优化、设施改善为主 |
| 整治更新类 | 破坏风貌、质量较差或无明显保护价值 | 以调整更新、控制改造、协调重塑为主 |

问题识别要求

在调查和评估基础上，应形成问题识别结论。

问题识别宜包括下列类型：

a）价值信息缺失或者被遮蔽；

b）建筑风貌破坏；

c）结构安全隐患；

d）功能不适配；

e）基础设施落后；

f）环境界面杂乱；

g）院落空间被侵占；

h）消防和疏散条件不足。

问题识别应区分普遍性问题和个体性问题，区分共性整治事项和单体专项事项，不得笼统归并。

对涉及整体格局、连续界面和公共安全的关键问题，应作为优先处理内容。

调查与评估成果要求

现状调查与价值评估完成后，应形成完整成果。

成果宜包括下列内容：

a）建筑现状测绘图；

b）现状影像记录；

c）病害与安全调查记录；

d）历史信息调查表；

e）建筑价值评估表；

f）建筑分类分级图；

g）问题识别清单；

h）后续干预建议。

调查与评估成果应做到图、文、表一致，并与后续设计分区、分类和干预方式相对应。

未形成完整调查与评估成果的，不得进入分类设计和更新实施阶段。

建筑分类干预设计要求

一般要求

历史文化街区建筑改造与更新设计应依据建筑价值分级、现状质量、使用功能、结构安全状况和街区风貌协调要求，实施分类干预。

分类干预应遵循保护优先、分级控制、审慎更新、协调共生和可实施的原则，不得采用单一设计模式处理不同类型建筑。

建筑分类干预应与街区整体保护要求、街巷界面控制要求、院落空间整治要求和基础设施改善要求相衔接，不得仅针对单栋建筑孤立设计。

对不同类别建筑的干预方式，应明确允许措施、限制措施和禁止措施，不得模糊处理。

对涉及拆除、改建、加建、立面显著改变和功能重大调整的建筑，应在分类判定基础上从严论证。

干预类型划分要求

历史文化街区建筑干预类型宜划分为修缮维护、整治改善、保护性改造、适应性利用、控制性改建和协调性更新。

修缮维护适用于价值较高、保存较完整、结构基本稳定的建筑，应以保留原有格局、构造和材料为主。

整治改善适用于风貌基本协调但存在局部病害、设施不足或者界面杂乱问题的建筑，应以局部修复、设备整合和环境整理为主。

保护性改造适用于具有一定保护价值且需满足现实使用需求的建筑，应在不破坏主要价值特征前提下实施功能改善和安全提升。

适应性利用适用于具有继续使用潜力的建筑，应在保护价值信息和空间特色前提下导入相适应的新功能或者复合功能。

控制性改建适用于结构安全较差、功能严重不适配但仍需保留街区尺度关系和风貌特征的建筑，应在严格控制体量、高度、界面和材料前提下实施改建。

协调性更新适用于无明显保护价值且破坏整体风貌的建筑，应在符合保护规划和管控要求前提下进行调整更新，但不得以更新名义扩大体量、抬高高度或者改变街巷格局。

重点保护类建筑干预要求

重点保护类建筑应以修缮维护、日常保养、病害治理和必要的安全加固为主。

重点保护类建筑不得擅自改变平面格局、立面构成、屋顶形式、主要结构体系、重要装饰细部和具有历史信息价值的内部空间。

对重点保护类建筑的门窗、屋面、墙体、柱梁、地面、楼梯、天花和传统构件，应优先采取修复、归安、补配和局部加固方式，不得整体替换。

对后期附加且明显破坏风貌的构件、棚架、违章搭建和杂乱设备，应在安全条件允许下予以清理整治。

重点保护类建筑确需植入必要设备和安全设施时，应采用隐蔽、可逆和低干扰方式实施，不得裸露设置影响风貌的管线、箱体和机电设施。

保护整治类建筑干预要求

保护整治类建筑应以保留主体格局、修复风貌特征、改善使用条件和整合附属设施为主。

对保护整治类建筑，可在不破坏街区整体风貌和建筑主要特征前提下，对局部平面、辅助空间和设备系统进行适度调整。

保护整治类建筑的外立面整治应重点控制门窗样式、墙面材料、檐口细部、屋面轮廓和色彩关系，不得随意采用现代幕墙、大面积金属板和高反光材料。

对院落内部附属空间、简易搭建物和后期加建部分，应区分保留、整治和拆除，不得不加甄别地全部保留或者全部清空。

保护整治类建筑在功能改善中，应优先保障基本使用需求、结构安全和设备更新，不得过度商业化改造。

协调改善类建筑干预要求

协调改善类建筑应以界面整治、功能优化、设施完善和风貌协调提升为主要方向。

对该类建筑可实施立面规整、屋面整治、门窗优化、附属设施整理、院落环境改善和基础设施接入优化。

协调改善类建筑改造后，其高度、体量、退界、屋顶轮廓和立面节奏应与相邻传统风貌建筑相协调，不得形成突兀界面。

对存在色彩杂乱、材料失真、构件比例失衡和广告设施混乱问题的，应统一整治并形成连续有序的街巷界面。

对可继续使用但内部功能落后的建筑，可在不影响外部风貌协调前提下实施内部更新和设备改善。

整治更新类建筑干预要求

整治更新类建筑应在保护街区格局、尺度和风貌协调前提下实施调整更新。

对该类建筑采取重建、改建或者显著更新措施时，应遵守以下要求：

a）不得改变原有街巷走向和院落肌理；

b）不得突破控制高度和体量要求；

c）不得压迫相邻历史建筑和传统风貌建筑；

d）不得形成与街区风貌明显冲突的界面；

e）不得采用与历史环境不协调的建筑语言。

更新后的建筑应在尺度、屋顶、开窗比例、材料肌理、色彩关系和街道界面连续性方面与历史环境保持协调，不得简单仿古拼贴，也不得采用完全异质的形象表达。

对更新建筑的首层界面、院墙处理、出入口组织和附属设施布局，应与街巷空间和公共活动方式相适应。

文物建筑和历史建筑保护性改造要求

文物建筑和历史建筑的改造设计应坚持原真性保护和最小干预原则。

对此类建筑实施保护性改造时，应重点控制以下内容：

a）原有结构体系不得随意拆改；

b）具有价值的空间序列不得随意打通或者分隔；

c）传统材料和构件应优先保留；

d）新增设施应避免对历史信息造成遮蔽或者破坏；

e）改造措施应具有可识别性和必要的可逆性。

对涉及承重体系调整、构件替换、设备埋设和功能重大变化的，应开展专项论证，不得凭一般更新设计经验直接处理。

对此类建筑的利用功能，应优先选择荷载适中、干扰较小、改造需求可控的使用方式。

传统风貌建筑修缮整治要求

传统风貌建筑应以延续风貌、保持格局和修复细部为主要设计目标。

对门、窗、墙、檐、瓦、栏杆、台基、木构件和装饰细部的修缮，应优先采用传统做法、相容材料和原工艺特征，不得以标准化工业构件全面替代。

对传统风貌建筑局部确需更新的构件，应做到材质相容、尺度协调和做法接近，不得形成新旧构件明显失衡。

对风貌已受损但仍具修复基础的建筑，应通过材料替换纠偏、细部还原、附加物清理和界面整理恢复其传统特征。

一般建筑整治提升要求

一般建筑整治提升应服从街区整体风貌控制和空间秩序要求。

对一般建筑，可重点实施下列措施：

a）立面色彩统一；

b）门窗尺度调整；

c）屋面杂乱设施整合；

d）店招店牌规范设置；

e）空调外机和管线隐蔽整理；

f）院落界面和围墙整治。

一般建筑整治提升后，不得破坏街区传统高度关系和界面连续性，不得形成喧宾夺主的“地标化”形象。

加建与附属设施控制要求

历史文化街区内建筑加建应从严控制。

下列情形不得实施加建：

a）破坏历史建筑和传统风貌建筑整体形象；

b）侵占院落核心空间和公共通道；

c）遮挡重要历史界面和景观视廊；

d）加重结构安全风险；

e）影响消防疏散和相邻建筑安全。

确因使用和安全需要设置必要附属设施的，应采用体量小、位置隐蔽、风貌协调和便于拆除的方式实施。

空调外机、太阳能设施、排烟设备、垃圾收集设施和其他附属设施应统一选位、集中整合和隐蔽处理，不得零散暴露于主要街巷界面。

内部空间更新要求

建筑内部空间更新应在保护有价值空间格局和重要构件前提下实施。

对具有典型厅堂、天井、回廊、楼梯、木作、顶棚和彩画等价值要素的空间，应优先保留和修复。

内部空间更新可结合使用需求实施厨卫改善、设备更新、流线优化和适度隔断调整，但不得破坏空间序列和主要结构逻辑。

对长期被分隔、遮蔽或者附加改造破坏的内部空间，应结合价值判断实施整理恢复。

为了增强分类干预设计的针对性，不同类别建筑的主要干预方向可按表2执行。

建筑分类干预方向与控制重点

| 建筑类别 | 干预方向 | 控制重点 |
| --- | --- | --- |
| 重点保护类建筑 | 修缮维护、局部加固、保护性利用 | 严控拆改，保留真实信息 |
| 保护整治类建筑 | 风貌修复、功能改善、设备整合 | 保留格局，控制立面变化 |
| 协调改善类建筑 | 界面整治、设施提升、风貌协调 | 强调整体协调和尺度关系 |
| 整治更新类建筑 | 控制性改建、协调性更新 | 不破坏格局，不突破控制指标 |
| 文物建筑和历史建筑 | 保护性改造、适应性利用 | 最小干预、可逆实施 |
| 一般建筑 | 整治提升、风貌纠偏 | 不喧宾夺主，不破坏整体界面 |

分类干预成果要求

建筑分类干预设计应形成明确成果。

成果宜包括建筑分类图、干预方式图、控制要求表、重点建筑设计说明、典型界面整治说明和附属设施整合说明。

对不同类别建筑，应明确保留内容、修复内容、整治内容、可调整内容和禁止行为。

分类干预成果应与现状调查、价值评估、街区风貌控制要求和后续实施管理要求一致，不得前后矛盾。

建筑风貌与界面整治设计要求

一般要求

历史文化街区建筑风貌与界面整治设计应以延续街区整体风貌、维护历史界面连续性、控制视觉干扰和提升环境品质为目标实施。

风貌与界面整治应坚持整体协调、真实保留、局部修复、审慎更新和细部控制的原则，不得以表层装饰、仿古拼贴或者风格嫁接替代真实保护和有序整治。

建筑风貌整治应与建筑分类干预要求、街巷空间整治要求、院落环境改善要求和附属设施规范要求统筹实施，不得各自分离设计。

临街建筑、街角建筑、节点建筑、景观视廊控制范围内建筑和成片连续界面建筑，应作为风貌与界面整治重点对象实施控制。

界面整治不得破坏历史街巷尺度、空间秩序、连续界面关系和传统建筑比例特征，不得形成突兀界面、破碎界面或者过度商业化界面。

风貌控制总体要求

历史文化街区建筑风貌控制应重点控制建筑高度、体量、退界、屋顶形式、檐口高度、开间节奏、门窗比例、材料质感、色彩关系和构件细部。

风貌控制应以街区历史时期形成的整体格局和地方建筑特征为依据，不得脱离本地历史文脉片面套用其他地区建筑风格。

对保存较好的历史界面、连续风貌段和传统建筑群，应以保护、修复和协调补充为主，不得实施强烈改造。

对已受破坏但仍具整治基础的界面，应通过拆违治乱、细部修复、材料纠偏和设施整合恢复其整体协调关系。

对局部确需新建、改建或者显著更新的界面，应从严控制设计尺度和表现方式，不得形成对传统风貌的压制或者取代。

建筑高度与体量控制要求

建筑风貌整治和更新设计应严格控制建筑高度和总体体量。

建筑高度控制应与街巷宽度、相邻传统建筑檐口高度、院落尺度关系和视线通廊保护要求相协调。

在核心保护范围内，建筑改造、改建或者更新后不得突破街区控制高度，不得形成突出的屋顶构筑物和明显超尺度体量。

在建设控制地带内，新建和改建建筑应与核心保护范围内建筑高度关系协调，不得形成压迫性背景界面。

对街角节点、巷口转折处、视线焦点位置和景观敏感界面，建筑体量应从严控制，不得形成遮挡、挤压或者视觉突兀。

对原有体量明显失衡、加建杂乱或者层数不协调的建筑，应通过削减、退让、整合或者局部调整改善整体比例关系。

屋顶与檐口整治要求

屋顶形式应与街区传统建筑风貌和相邻建筑关系保持协调。

屋顶整治应重点控制坡屋顶、平屋顶、女儿墙、屋脊、檐口、滴水、瓦件和屋面附属设施等内容。

对具有传统屋面形式和材料特征的建筑，应优先保留、修复和恢复原有屋面轮廓，不得随意改为与街区风貌不协调的现代屋面形式。

对屋面材料破损、排水不畅、构造失真和附加设施杂乱的，应实施屋面修复和附属设施整治。

空调外机、太阳能设施、水箱、排烟设备和其他屋面附属设施应集中、隐蔽和有序设置，不得裸露于主要视线界面和重要景观方向。

檐口整治应保持连续界面的整体线条关系，不得随意抬高、压低、截断或者增加不协调装饰。

立面整治要求

建筑立面整治应以保持立面构成逻辑、恢复历史尺度关系和规范附加设施为重点。

立面整治应重点控制以下内容：

a）墙体材质与肌理；

b）门窗位置与比例；

c）开间节奏与立面分格；

d）阳台、雨棚和栏杆形式；

e）檐口、窗套、门罩和装饰线脚；

f）广告、招牌和空调外机设置。

对历史建筑和传统风貌建筑，不得随意改变立面主次关系、开窗尺度和墙面材料，不得采用大面积玻璃幕墙、镜面材料、金属板材或者明显现代化立面体系覆盖原有界面。

对一般建筑立面整治，应重点纠正大面积贴砖、反光幕墙、彩钢棚、杂乱招牌和不协调色彩等问题。

对立面更新中新增门窗、封堵门窗或者调整开口的，应遵循原有节奏关系和尺度比例，不得随意扩大、缩小或者错位布置。

门窗整治要求

建筑门窗整治应保持原有比例关系、分格形式和界面节奏。

对具有传统样式、传统材质和地方特征的门窗，应优先修复和保留，不得整体替换为与风貌不协调的标准化产品。

对已破坏、缺失或者后期更换失当的门窗，可结合历史依据、相邻建筑特征和整体风貌关系进行修复或者替换。

门窗更新不得采用过大玻璃面、过强反光材料、夸张色彩和不符合历史环境的开启形式。

临街首层门窗改造应与商业展示需求和街巷传统尺度相协调，不得形成大面积完全敞开界面或者整面卷帘式界面。

防盗网、防盗门、遮阳百叶和卷帘设施应统一整治，不得遮挡建筑细部和破坏立面整体性。

材料与色彩控制要求

建筑风貌整治所采用的材料和色彩应与街区传统风貌、建筑类别和界面环境相协调。

对历史建筑和传统风貌建筑，应优先采用与原有材料性能和质感相容的修缮材料，不得使用明显不相容或者破坏历史质感的现代材料。

对一般建筑和整治更新类建筑，可采用与街区整体风貌协调的现代材料，但不得形成明显工业化、商业化或者异质化界面。

色彩控制应以街区主导色调、传统材料本色和地方建筑常见综合色系为依据，不得使用大面积高纯度、高明度或者强对比色彩。

同一连续街巷界面内，相邻建筑色彩关系应协调过渡，不得出现大面积跳色、杂色和视觉割裂。

为提高材料与色彩整治的一致性，主要控制要点宜按表3执行。

建筑风貌整治中材料与色彩控制要点

| 控制对象 | 主要控制内容 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 墙面 | 材料质感、表面肌理、修补方式 | 保持真实质感，避免大面积失真覆盖 |
| 屋面 | 瓦材、色调、反光程度 | 与传统屋面风貌协调，不得过强反光 |
| 门窗 | 材料、颜色、分格样式 | 比例协调，避免工业化替代感 |
| 店招店牌 | 底板材质、字体色彩、灯光方式 | 简洁有序，不压迫立面 |
| 附属设施 | 箱体、栏杆、雨棚、卷帘 | 材料统一、色彩协调、弱化存在感 |

沿街首层界面整治要求

沿街首层界面整治应兼顾街区生活性、商业活力和风貌连续性。

首层界面整治应控制门头尺度、招牌形式、橱窗比例、出入口位置和外摆边界，不得破坏原有开间节奏和立面比例。

商业经营建筑首层界面宜保留传统门店尺度关系和街巷互动特征，不得通过大通铺、整面玻璃化和统一商业包装消解历史界面层次。

首层卷帘门、防护门、遮阳设施和外摆设施应统一规范设置，不得形成关闭后界面单调、开放后界面混乱的状态。

沿街首层加装空调、新风、排烟、油烟和其他经营配套设施时，应采用隐蔽、有序和低干扰方式实施。

店招店牌与广告设施整治要求

店招店牌与广告设施应纳入建筑界面整治统一设计。

店招店牌设置应遵循位置统一、尺度协调、内容简洁、形式有序和不遮挡建筑特征的原则。

不得在檐口、窗洞、装饰构件和历史信息载体上随意悬挂、粘贴或者钉挂广告设施。

招牌底板、字体、照明和支撑构件应与建筑风貌和街巷尺度相协调，不得采用大面积发光字、强闪烁光源和连续灯箱。

对多店铺连续界面，应统筹招牌系统设计，避免一家一式、大小不一、前后叠压和视觉混乱。

雨棚、遮阳与附加构件整治要求

雨棚、遮阳设施和其他附加构件应从严控制设置形式和数量。

雨棚和遮阳设施应满足必要使用功能，并与建筑界面、门窗位置和街巷尺度协调，不得形成连续低压空间和杂乱街景。

不得采用大面积彩钢棚、塑料棚、强反光棚和超出界面控制范围的悬挑构件。

对已有杂乱雨棚和附加构件，应分类整治、统一形式并控制色彩和材料。

空调外机、管线与设备界面整治要求

空调外机、排气管道、通信线缆、电力线缆、箱体设施和监控设施应纳入界面整治范围统一设计。

管线整治应优先采用隐蔽敷设、集中梳理、统一路径和统一色彩处理方式。

空调外机应避免设置于主要立面、重要节点、门楼上方、窗洞正侧和历史细部集中区域。

外露设备箱体、线管和支架应进行位置优化、色彩弱化和必要遮挡，不得形成明显视觉污染。

设备整治不得影响设备检修、安全运行和消防要求。

街角、节点和转折界面整治要求

街角、节点和转折界面是历史文化街区风貌识别的重要部位，应从严控制。

街角建筑和节点建筑的整治应重点控制体量转折、檐口关系、门窗转角处理、招牌设置和视线收束效果。

对重要节点界面，不得设置过大广告设施、突兀附属构件和破坏视线关系的外挑设施。

节点界面应兼顾识别性、停留性和整体协调性，不得单纯追求视觉强化而破坏整体风貌秩序。

院落界面整治要求

院落内界面整治应兼顾生活使用、风貌延续和空间秩序恢复。

院墙、门楼、附属用房、围合关系和院内铺地整治应保持院落整体尺度和传统边界特征。

院落内乱搭乱建、违章棚架、杂物堆放和杂乱设施应进行清理整治。

院落整治不得将传统生活院落简单景观化、商业化或者展陈化，不得破坏其真实生活气息和空间层次。

夜景与照明界面控制要求

历史文化街区建筑夜景照明应以安全、必要、适度和低干扰为原则。

建筑立面照明、店招照明、节点照明和步行照明应控制亮度、色温、照射角度和持续时间，不得形成过度商业化和舞台化夜景。

历史建筑和传统风貌建筑不得设置强投光、轮廓灯泛滥和动态闪烁装置。

夜间界面照明应突出街巷空间秩序和建筑层次，不得掩盖建筑真实质感和历史细部。

风貌与界面整治成果要求

建筑风貌与界面整治设计应形成完整成果。

成果宜包括沿街立面整治图、重要节点界面控制图、门窗整治图、招牌整治图、附属设施整治图、材料与色彩控制表和效果比对说明。

对连续街巷界面、重点节点界面和复杂院落界面，应形成整体控制图，不得仅提供单体建筑立面图。

风貌与界面整治成果应与建筑分类干预成果、公共空间整治成果和基础设施改造成果保持一致，不得前后矛盾。

建筑功能提升与基础设施更新设计要求

一般要求

历史文化街区建筑功能提升与基础设施更新设计应以保护历史价值、改善使用条件、保障安全运行和提升持续利用能力为目标实施。

功能提升与基础设施更新应坚持保护优先、适度改善、因地制宜、隐蔽协调、系统整合和可持续维护的原则，不得以功能提升名义破坏历史格局、传统风貌和建筑真实性。

建筑功能提升应与建筑价值等级、空间条件、结构安全、产权使用状况和街区整体功能定位相协调，不得超越建筑承载能力和环境承受能力盲目导入高强度功能。

基础设施更新应与建筑改造、院落整治、街巷环境改善和公共空间提升统筹实施，不得重复开挖、分散施工或者各专业脱节设计。

对历史建筑、传统风貌建筑和重要界面建筑，功能提升与基础设施更新应优先采用低干扰、可逆、可维护和便于后期管理的技术措施，不得大拆大改。

功能提升总体要求

建筑功能提升应在尊重历史空间格局和保留价值要素基础上，满足居住改善、公共服务完善、合理经营利用和安全使用需求。

功能提升应优先解决下列问题：

a）居住建筑基本生活设施不足；

b）建筑内部交通组织不合理；

c）厨房、卫生间、排水和通风条件较差；

d）公共服务功能缺失或者布局不均衡；

e）经营业态与建筑空间和街区风貌不适配；

f）设备附加粗放、管线杂乱和安全条件不足。

功能提升不得破坏下列内容：

a）具有保护价值的平面格局；

b）传统厅堂、天井、院落和交通空间；

c）有历史信息价值的构件、装饰和界面；

d）与街巷空间关系密切的首层界面和院落边界；

e）历史形成的公共通道和共享空间。

对原有功能仍适宜延续的建筑，应以功能完善和环境改善为主；对原有功能明显不适应保护利用要求的建筑，可结合价值评估和运营需求实施适应性利用，但不得改变历史文化街区整体功能导向。

居住建筑功能改善要求

居住建筑功能改善应以保障基本居住条件、改善生活品质、维护社区延续性和保持传统生活空间特征为重点。

居住建筑改造宜重点改善下列内容：

a）厨卫设施；

b）给排水条件；

c）采光通风条件；

d）用电安全和照明条件；

e）屋面防水和防潮性能；

f）室内基本保温隔热性能；

g）适老化和便利性设施。

居住建筑功能改善应尽量利用既有辅助空间、后期附房、边角空间或者不具核心价值的一般空间布置新增生活设施，不得任意分割主要历史空间。

对多户共用院落和传统合院建筑，应统筹考虑共用厨房、共用卫生间、排水组织和垃圾收集方式，避免各户单独加建造成院落空间破碎和环境混乱。

居住建筑改善中涉及阳台封闭、外挑厨卫、屋顶加盖或者侵占公共巷道的，不得采用。

公共服务功能植入要求

历史文化街区内建筑更新可结合居民生活和街区活化需求适度植入公共服务功能。

公共服务功能宜包括社区服务、文化展示、便民配套、公共卫生、基层治理和游客咨询等内容。

公共服务功能植入应优先利用价值较低且空间条件较好的一般建筑、边角院落、闲置建筑或者原有公共属性建筑，不得优先占用历史价值高且完整性好的建筑本体。

公共服务空间应兼顾便民性、可达性、安静性和风貌协调性，不得在主要居住静区导入高频集聚型功能。

对需设置无障碍服务、公共卫生间、游客服务和社区共享空间的，应与街巷节点、入口空间和流线组织相协调，不得破坏传统界面连续性。

商业与经营功能更新要求

历史文化街区建筑的商业与经营功能更新应服务街区活化利用，但不得破坏街区生活属性和文化属性。

经营功能植入应与建筑尺度、空间条件、承载能力、消防疏散和街巷容量相适应，不得导入高荷载、高噪声、高污染或者高频夜间经营业态。

首层商业更新应保持传统店铺尺度和街巷界面关系，不得打通多开间形成大尺度商业界面，不得以整面玻璃、整面卷帘和统一商业包装替代传统街面层次。

餐饮、民宿、展售、文创、轻型办公和文化体验等业态进入历史街区建筑时，应重点核查排烟、排污、消防、隔声、垃圾清运和人流组织条件。

对经营活动产生的油烟、噪声、灯光和垃圾等影响，应采取专项控制措施，不得外溢至历史界面和居民院落。

文化展示与适应性利用要求

历史文化街区内具有代表性的建筑可结合保护要求实施文化展示和适应性利用。

适应性利用应优先选择与建筑空间特征和街区文脉相适应的功能，不得导入明显不相容的现代高强度用途。

文化展示空间设计应保留建筑原有结构关系、主要空间序列和历史痕迹，不得为展示效果而大面积拆改建筑内部格局。

展示设施、陈列设施、导览设施和数字展示设备应采用轻量化、可拆卸、低干扰方式布置，避免遮挡历史构件和重要细部。

对适应性利用后的运营管理，应同步提出容量控制、开放时段、设备维护和环境管理要求。

内部流线与交通组织优化要求

建筑功能提升应同步优化内部流线和出入口组织。

内部流线调整应尊重原有主要交通空间和传统通行逻辑，不得任意打通承重墙体、封堵历史通道或者改变核心空间序列。

对多功能复合使用建筑，应明确居民流线、游客流线、经营流线和后勤流线，避免相互干扰。

出入口整治应与街巷尺度、门楼形式、首层界面和无障碍需求相协调，不得随意扩大门洞、降低门槛特征或者破坏门头比例。

对确需增加辅助出入口的，应优先布置在次要界面、院内界面或者价值较低部位，不得破坏重要立面和连续街巷界面。

给水与排水更新设计要求

给水与排水更新应满足安全、卫生、节约和维护便利要求。

给水系统更新应重点解决管线老化、布线杂乱、水压不足和接口不规范等问题。

排水系统更新应重点解决雨污混流、排水不畅、厨卫排水不合理、屋面落水破坏立面和院落积水等问题。

给排水管线宜采用集中、隐蔽、有序的敷设方式，不得沿历史立面、门楼正面和主要界面随意外露。

屋面排水、檐沟、天沟和院落排水组织应结合建筑原有构造和街区地形系统优化，不得因新增排水设施破坏传统檐口和墙面。

厨卫更新中新增排水点位时，应核查坡度条件、污水接入条件和防水条件，不得因局部改造造成渗漏和墙体返潮。

电气与照明更新设计要求

电气更新应满足用电安全、功能使用、维护管理和风貌协调要求。

电气线路更新应优先整治私拉乱接、线缆外露、负荷超限和布线混乱问题。

电表箱、配电箱、弱电箱和相关附属设施应统一位置、统一形式、集中设置和隐蔽处理，不得占压主要街巷界面和历史构件。

室内照明更新应满足基本使用、安全疏散和节能要求；室外照明更新应兼顾夜景控制和风貌协调，不得形成过亮、过密和炫目照明环境。

建筑外立面照明、店招照明和节点照明应与街区夜景整体控制要求相一致，不得使用动态闪烁和高亮直射方式。

通信与弱电系统更新设计要求

通信与弱电系统更新应统筹通信、网络、安防、广播和必要数字服务需求。

弱电线路应与电力线路统筹整治，优先采用隐蔽敷设、共用管槽和集中整理方式。

摄像头、通信箱体、无线设备和相关附属设施应控制数量和安装位置，不得在重点历史界面和装饰细部处无序布设。

对需满足智慧导览、数字展示和游客服务的建筑，应控制设备体量和外露程度，避免技术设施挤占历史空间和视觉界面。

燃气、暖通与设备系统更新设计要求

燃气、暖通和设备系统更新应满足安全、节能、隐蔽和可维护要求。

燃气设施设置应符合安全规范，并避免穿越重要历史构件和集中设置于显著立面。

空调系统更新应优先采用低噪声、小体量和可隐蔽安装设备，不得将外机大面积悬挂于临街主要立面。

排烟、排气和通风设施应重点控制风口位置、管线路径、噪声影响和立面协调性，不得从主要立面任意穿墙外排。

设备平台、机位和检修空间应统筹设置，避免重复设置、外露杂乱和影响邻里环境。

消防与安全设施更新设计要求

建筑功能提升与基础设施更新应同步落实消防和安全设施改善要求。

消防设施更新应在不破坏历史风貌和建筑价值要素前提下，合理配置灭火器、室内外消火栓、火灾报警、应急照明和疏散指示等设施。

对疏散宽度不足、疏散路线不清、可燃物堆积、用电超负荷和厨房火险隐患明显的建筑，应实施重点整治。

消防设施布置应优先隐蔽、弱化和协调设计，不得在重要历史界面形成突兀设施集合。

对木结构建筑、砖木混合建筑和高密度混合使用建筑，应从严控制火源、电源、油烟源和可燃装饰材料。

无障碍与适老化更新设计要求

在不破坏建筑历史价值和风貌特征前提下，应结合实际条件改善无障碍和适老化使用条件。

对主要公共服务建筑、展示利用建筑和居民高频使用空间，可结合坡道、扶手、防滑、照明、导向和必要辅助设施实施适老化改善。

无障碍和适老化设施设置应遵循必要、适度、隐蔽和可逆原则，不得大范围改变历史台基、门槛、楼梯和界面形式。

对确因历史空间条件限制无法完全满足标准化无障碍要求的，应提出替代性引导和辅助措施。

环卫与垃圾收集更新设计要求

建筑更新和功能提升应同步考虑环卫设施和垃圾收集组织。

垃圾收集点、暂存点和清运路线应结合街区尺度、院落关系和经营业态合理布置，不得影响主要历史界面、公共通行和景观视线。

环卫设施应控制体量、色彩和外露程度，并与街区风貌协调。

餐饮、民宿和高频经营建筑应设置相应垃圾分类和临时收集条件，不得将垃圾桶、油污设施和后勤杂物直接外露于主要街巷界面。

为增强建筑功能提升与基础设施更新设计的可操作性，主要更新内容与设计重点宜按表4执行。

建筑功能提升与基础设施更新主要内容及设计重点

| 更新内容 | 主要目标 | 设计重点 |
| --- | --- | --- |
| 居住功能改善 | 改善基本生活条件 | 厨卫优化、排水改善、采光通风提升 |
| 公共服务植入 | 完善社区服务和公共支撑 | 功能适配、流线合理、低干扰布局 |
| 商业业态更新 | 激活街区活力 | 控制业态强度、维护首层界面尺度 |
| 给排水更新 | 提升卫生和排水能力 | 隐蔽敷设、雨污分流、避免渗漏返潮 |
| 电气与弱电更新 | 提升用电安全和通信保障 | 管线整治、箱体集中、界面弱化 |
| 暖通与设备更新 | 改善舒适性和运行安全 | 外机隐蔽、排烟规范、设备协调 |
| 消防与安全提升 | 保障使用安全和疏散安全 | 设施补足、风险控制、风貌协调 |
| 无障碍与适老化 | 提升便利性和包容性 | 适度介入、可逆实施、低干扰设计 |

综合更新协调要求

建筑功能提升与基础设施更新应形成综合更新方案，不得各专业分别设计、各自施工造成重复扰动和界面混乱。

综合更新方案应明确先后顺序、专业接口、施工影响控制和风貌恢复要求。

对同一建筑实施结构加固、功能提升、设备更新和界面整治的，应统一设计和统一校核，避免局部措施相互冲突。

对连续街巷、成片院落和成组建筑实施基础设施更新的，应优先采用整体统筹、分段实施方式，提高更新协调性和施工效率。

更新设计成果要求

建筑功能提升与基础设施更新设计应形成完整成果。

成果宜包括功能调整图、设备系统整合图、给排水更新图、电气弱电更新图、消防改善图、无障碍和适老化改善图及相关设计说明。

对重要建筑和重点界面，成果中应明确新增设施位置、隐蔽方式、材料控制和界面恢复要求。

更新设计成果应与建筑分类干预成果、风貌整治成果和后续实施管理要求一致，不得出现专业打架和前后矛盾。

街巷与院落公共空间整治设计要求

一般要求

历史文化街区街巷与院落公共空间整治设计应以延续传统格局、优化公共环境、改善生活品质、维护历史风貌和提升使用安全为目标实施。

街巷与院落公共空间整治应坚持保护优先、整体协调、生活延续、微更新和低干预原则，不得以大拆大建、过度景观化或者过度商业化方式替代渐进式整治。

街巷与院落公共空间整治应与建筑分类干预、建筑风貌整治、功能提升、基础设施更新和运营管理要求统筹实施，不得各自分离推进。

街巷与院落公共空间整治应以真实生活场景和持续使用需求为基础，兼顾居民使用、游客通行、公共服务、消防救援和设施维护等多种需求。

对核心保护范围内的重要街巷、传统院落、历史节点和公共活动空间，应作为整治重点对象，从严控制空间形态变化和设施增设强度。

街巷格局保护要求

历史文化街区整治设计应优先保护历史形成的街巷走向、宽度尺度、转折关系、节点关系和空间层次。

不得随意拉直、拓宽、截断、并道或者改变传统街巷肌理，不得以交通改善名义破坏历史巷道格局和传统通行关系。

对历史形成的街巷高差、铺地关系、台阶关系、巷口收放关系和转角空间，应结合安全整治和排水改善予以保留和优化，不得简单推平处理。

对长期形成的巷道边界、院墙边线、建筑退界和界面连续关系，应作为街巷格局保护的重要内容，不得随意改动。

对局部因违章搭建、临时占道、设施侵占和不当加建造成街巷格局受损的，应优先实施清理和恢复。

街巷空间整治要求

街巷空间整治应以恢复空间秩序、改善通行条件、提升环境品质和保持街巷风貌为主要方向。

街巷空间整治宜重点包括下列内容：

a）铺地整治；

b）立面附着物清理；

c）空中线缆整理；

d）排水系统优化；

e）照明和导视完善；

f）公共设施规范设置；

g）环境卫生改善；

h）节点空间提升。

街巷整治后应保持通行连续、界面有序、尺度宜人和风貌协调，不得形成大面积空旷化、景区化或者展陈化街道空间。

对生活型街巷，应优先保障居民日常使用、邻里交往和基本通行需求；对游览型街巷，应统筹游客通行、导视识别和环境承载要求，但不得挤压原有生活空间。

对兼具生活、经营和游览功能的街巷，应明确步行通行区、临时停留区、经营外摆边界和消防通道边界，不得混乱叠置。

铺地与地面整治要求

街巷与院落铺地整治应以保持历史环境质感、改善排水条件和提高使用安全为目标。

对保存较好的传统铺地、条石、青砖、卵石、石板和其他具有地方特征的铺装材料，应优先保留、修补和局部归安，不得大面积整体更换。

对破损严重、排水不畅、通行不便或者与整体风貌明显不协调的铺地，可进行局部更新，但应控制材料质感、色彩关系、铺装尺度和拼接方式。

铺地整治不得采用大面积亮面石材、强反光材料、城市化广场砖和与历史环境明显不协调的现代装饰性铺装。

街巷铺地应兼顾步行舒适、防滑、排水和维护要求；院落铺地应兼顾生活使用、渗水透气和环境协调要求。

台阶、坡道、地面高差和门前过渡空间整治应与传统空间特征保持协调，不得简单以统一标高消解原有空间层次。

排水与地表径流整治要求

街巷与院落公共空间整治应同步优化地表排水组织。

排水整治应重点解决下列问题：

a）雨天积水；

b）院落排水不畅；

c）巷道地表径流无序；

d）雨污混流；

e）檐沟、落水和地漏设置不合理；

f）建筑墙脚返潮和地面湿滑。

排水整治应结合街巷原有高差、水流方向和传统排水痕迹组织实施，不得简单采用破坏铺地和立面的外露式临时排水方式。

屋面落水、院落排水和巷道排水应统筹衔接，防止局部整治后将排水压力转移至相邻院落或者下游巷道。

地面排水设施、检查井盖、沟篦和雨水口应控制尺度、材质和位置，不得破坏历史界面和铺地整体性。

院落空间整治要求

院落空间整治应以恢复传统围合关系、改善居住环境、整合附属设施和延续生活功能为重点。

对具有传统格局特征的院落，应优先保留院落边界、空间开敞度、出入口位置和院内主要空间关系。

院落整治宜重点包括下列内容：

a）违章搭建清理；

b）杂物堆放整治；

c）铺地修整；

d）排水改善；

e）绿化整理；

f）附属构筑物整合；

g）照明和安全设施补充；

h）共用空间秩序优化。

对共用院落，应统筹晾晒、停放、垃圾收集、消防通道和共享设施设置，不得因个别住户使用需要侵占公共空间。

对可兼作公共活动、邻里交流和小型休憩功能的院落，应在保持生活性和风貌协调前提下适度完善基础设施，不得过度景观化或者商业化改造。

院墙、门楼与边界整治要求

院墙、门楼和边界构筑物是院落公共空间的重要组成部分，整治设计应保持边界连续性、识别性和风貌协调性。

对保存较好的传统院墙、门楼、门洞、门额和边界构件，应优先保留和修复，不得随意拆改、抬高、降低或者更换现代化材料。

对后期增设且明显破坏风貌的围挡、铁皮棚、塑料棚、杂乱门罩和广告构件，应分类整治和清理。

院落边界整治应兼顾私密性、安全性和公共空间连续性，不得形成完全封闭、高压迫感和与街巷尺度失衡的围挡界面。

公共节点与停留空间整治要求

街巷交汇处、街角转折处、巷口、门前过渡空间、小型广场、树下空间和水边空间等公共节点，应作为街区整治的重要对象。

公共节点整治应突出识别性、停留性、安全性和邻里共享性，不得以大尺度造景和形式化布置替代真实使用空间改善。

节点空间整治宜根据实际需求配置坐凳、照明、导视、绿化、垃圾收集和必要的遮荫设施，但应控制体量和密度。

对重要历史节点和景观节点，应重点维护其视线关系、历史痕迹和空间记忆，不得被商业设施、宣传设施和临时构筑物遮挡。

对原有节点已被停车、堆物、违建或者设施侵占的，应优先恢复其公共属性和空间品质。

公共设施设置要求

街巷与院落公共空间中的公共设施应实行统筹设计和统一整治。

公共设施宜包括座椅、垃圾桶、导视牌、照明设施、栏杆、井盖、消火栓、防撞设施、便民设施和必要的无障碍辅助设施。

公共设施设置应遵循数量适度、位置合理、风貌协调、维护便利和不阻碍通行的原则。

不得在狭窄巷道、主要疏散通道、消防通道和重要视线界面上密集设置设施，不得形成视觉杂乱和通行障碍。

公共设施的材质、色彩、尺度和做法应与街区整体风貌保持一致，不得使用造型夸张、色彩跳跃和强商业导向设施。

为保证街巷与院落公共空间整治的整体协调性，主要整治对象与控制重点宜按表5执行。

街巷与院落公共空间整治对象及控制重点

| 整治对象 | 主要整治内容 | 控制重点 |
| --- | --- | --- |
| 历史街巷 | 铺地、排水、界面、导视、照明 | 保持传统尺度和空间格局 |
| 生活巷道 | 通行、排水、附属设施、卫生整治 | 保障居民生活和消防通行 |
| 院落空间 | 违建清理、铺地修整、共用秩序优化 | 延续院落格局和生活性 |
| 节点空间 | 停留设施、照明、导视、环境整理 | 提升识别性和共享性 |
| 院墙门楼 | 修复、纠偏、清理附加物 | 维护边界连续性和识别性 |
| 公共设施 | 集中整合、统一样式、合理布点 | 控制数量、避免视觉杂乱 |

绿化与小微景观整治要求

街巷与院落绿化整治应以保护原有树木、优化环境品质和衬托历史空间为原则。

对具有地方记忆和院落特征的老树、古树、传统花木和自然形成的绿荫空间，应优先保留和养护。

绿化整治应避免大面积草坪化、景观化和园林化处理，不得以现代城市景观模式取代传统生活型院落环境。

花箱、花池、绿篱和小微景观设施应控制尺度、位置和形式，不得侵占通道、遮挡界面或者破坏铺地完整性。

环境卫生与附着物整治要求

街巷与院落公共空间整治应同步改善环境卫生条件。

应重点整治乱堆乱放、乱拉乱挂、乱贴乱画、杂物暴露和垃圾收集无序等问题。

对外露管线、晾晒设施、临时遮挡物、破损构件和无序附着物，应分类整合、规范设置或者拆除。

环境卫生整治不得简单依靠集中清空和强制统一形式处理，应兼顾居民实际生活需求和持续维护机制。

导视与标识系统整治要求

街区导视与标识系统应与历史环境相协调，并满足识别、引导、说明和管理需求。

导视系统宜包括街巷名称标识、院落编号、公共服务引导、消防疏散指示、历史信息解说和必要的旅游导览标识。

导视与标识设置应简洁、清晰、统一，不得过度密集、商业化或者与建筑界面产生冲突。

对历史建筑和重要节点的信息说明，应采用低干扰、可识别和便于维护的方式设置，不得大面积遮挡界面和压迫空间。

无障碍与安全提升要求

街巷与院落公共空间整治应结合实际条件改善通行安全和无障碍便利性。

对主要公共服务路径、重点节点和高频使用空间，可结合坡道、防滑、扶手、警示和照明实施适度改善。

无障碍和安全设施设置应坚持必要、适度、协调和可逆原则，不得大范围改变传统铺地、台阶关系和历史边界构造。

对狭窄巷道、陡坡巷道、湿滑地段和夜间通行频繁区域，应重点加强照明、防滑和边界提示。

公共空间整治成果要求

街巷与院落公共空间整治设计应形成完整成果。

成果宜包括街巷整治总平面图、院落整治图、铺地与排水整治图、节点整治图、公共设施布置图、导视系统图和整治控制说明。

对连续街巷、重点节点、重要院落和复杂高差空间，应形成专项整治图和细部做法说明。

公共空间整治成果应与建筑改造成果、基础设施更新成果和后续实施管理要求相协调，不得相互冲突。

实施管控与成果要求

一般要求

历史文化街区建筑改造与更新项目应实行全过程管控。

实施管控应贯穿方案编制、审查论证、施工实施、过程调整、竣工核查和后续维护等环节。

项目实施不得擅自改变经审定的保护内容、控制边界、风貌要求和主要技术措施。

方案审查要求

改造与更新设计方案应依据现状调查、价值评估、分类干预和风貌控制要求进行审查。

审查内容宜包括保护措施合理性、功能调整适宜性、风貌协调性、基础设施更新可行性和实施安全性。

对涉及历史建筑、重点界面、重要节点和核心保护范围内建筑的项目，应从严审查。

实施过程控制要求

施工实施应严格按照审定方案进行，不得随意变更建筑高度、体量、立面形式、材料色彩和附属设施位置。

对重要构件、传统材料、历史痕迹和关键界面应加强现场保护。

实施中确需调整设计内容的，应说明原因并按规定履行变更程序。

隐蔽工程、材料替换、设备安装和界面整治等关键环节应留存过程记录。

竣工核查要求

项目完成后应进行竣工核查。

核查内容宜包括建筑保护措施落实情况、风貌整治效果、功能改善情况、基础设施更新情况和公共空间恢复情况。

对未达到设计要求、破坏历史风貌或者与审定方案不一致的内容，应整改后再确认。

成果要求

改造与更新设计成果应完整、清晰、可实施。

成果宜包括设计说明、现状与改造图纸、风貌控制图、节点详图、材料色彩说明、设施整治图和必要的效果对比资料。

实施完成后，应形成竣工资料、过程影像资料和后续维护建议。

成果资料应统一归档保存，便于后续管理、复核和持续更新。