附件6
《电网工程土建质量检测规范》

编制说明

2026年4月

目  录

1

1 工作简况

1

1.1 任务来源

1

1.2 编制必要性

1

1.3 编制单位

2

1.4 主要工作过程

2

1.5 主要起草人

2

2 编制原则和主要内容

3

2.1 编制原则

5

3 预期达到的效果

5

4 与同类标准对比情况

6

5 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

6

6 重大分歧意见处理情况

6

7 标准涉及专利处置情况

6

8 贯彻标准的要求和措施建议

6

9 代替或废止现行有关标准的建议

6

10 其他应予说明的事项



《电网工程土建质量检测规范》

标准编制说明

1 工作简况 

1.1 任务来源 

根据中国电力建设企业协会《关于印发2025年第一批中国电力建设企业协会团体标准制定计划的通知》（中电建协[2025]131号）的工作安排，《电网工程土建质量检测规范》的制定任务由中国电力建设企业协会标准化管理委员会负责管辖，由湖南电力工程咨询有限公司等8家单位组织完成编制。

1.2 编制必要性 

当前电网工程土建质量检测工作缺乏统一、系统的专项技术规范，各检测机构、参建单位在执行过程中存在标准不一、方法各异、抽样频率不统一的情况，尤其在特高压换流站、架空输电线路、电缆工程等专项场景中，检测项目、检测比例不同规范存在较大差异。为规范检测行为，统一电网工程土建检测要求，确保电网工程土建结构安全、使用功能及绿色环保性能，亟需制定本专项规范。

现有《电力建设土建工程施工技术检验检测规范》（DL/T 5710-2023）等标准侧重于施工过程检验，未全面覆盖变电工程、架空输电线路工程、电缆工程、配电网工程等电网全类型专项工程的土建检测要求，对电网工程、绿色环保材料等关键对象的检测项目、抽样规则缺乏针对性规定。本规范结合电网工程建设特点，对各类电网工程土建检测的全流程、全要素作出系统规定，填补了行业专项标准空白。

随着 “双碳” 目标深入推进，电网工程绿色建造、节能环保、数字化管控要求日益提高。现有标准在绿色建造检测、智能检测数据全生命周期管理等方面存在明显短板。本规范补充了绿色电力土建检测、节能环保材料、检测数据信息化追溯管理等符合现代工程管理要求的内容，可有效推动电网工程土建质量管控水平整体提升。

电网工程土建专业具备“点多、线长、面广、地质条件复杂、现场检测难度大”的行业特点，建筑行业通用检测标准无法完全适配电网工程特高压换流站、长距离输电线路基础等特殊场景的质量管控需求。本规范结合电网工程建设实践，形成覆盖“原材料进场-施工过程-竣工验收”全生命周期的检测标准体系，进一步完善了电网工程行业标准体系。

1.3 编制单位 

湖南电力工程咨询有限公司

浙江电力建设工程咨询有限公司

浙江电力建设土建工程质量检测中心有限公司

浙江省送变电工程有限公司

辽宁电力建设监理有限公司

贵州电力建设监理咨询有限责任公司

广东创成建设监理咨询有限公司

国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司

1.4 主要工作过程 

2025年8月29日成立标准编制工作组，明确任务分工。

2025年9月9日召开启动会，讨论标准大纲和编制原则。

2025年9月23日-25日中国电力建设企业协会在长沙组织召开《架空送电线路工程无人机辅助监理指南》标准初稿讨论会，统一确定了标准名称，对初稿主要内容进行讨论，确认标准按照GB/T20001.7-2017《标准编写规则 第7部分：指南标准》的规定格式编写，明确了标准大纲、编制分工及后续编写工作计划。形成初稿，内部征求意见并修改。

2026年1月30日-31日中国电力建设企业协会在杭州召开征求意见稿审查会，邀请相关单位专家参会，会上对标准逐条进行讨论，明确需要完善的内容。

2026年3月31日湖南电力工程咨询有限公司组织召开征求意见稿定稿会，组织行业专家对修改后的标准全文开展最终审查，吸纳衡阳±800千伏特高压换流站等工程的现场检测实践经验，完善标准条文细节，形成正式征求意见稿，提交中国电力建设企业协会审查。

1.5 主要起草人 

/

2 编制原则和主要内容 

2.1 编制原则 

本次编制以电力行业标准为主要依据，统筹兼顾国家标准与建筑行业相关要求，抽检比例根据重要性遵循就高不就低原则，确保满足电网工程质量检测要求，契合电力建设行业技术发展趋势，具备引领行业发展的作用。

协调性与兼容性：与现行国家及行业施工验收、检测标准紧密衔接，技术指标不低于国家强制性标准，避免条文冲突，保障标准实施的一致性与兼容性。

可操作性与实用性：结合电网工程现场建设特点，明确检测参数、抽样数量、取样方法等关键要求，覆盖原材料、地基基础、主体结构、专项工程、绿色建造等全过程，条文简洁清晰、便于现场执行，可直接指导检测、建设、监理及施工单位开展工作。

前瞻性与系统性：紧扣国家 “双碳” 目标与新型电力系统建设需求，增设绿色建造检测、节能环保材料性能检测、数字化检测数据管理等内容，构建覆盖电网工程全类型、全生命周期的土建质量检测体系，推动行业向智能化、绿色化转型。

2.2 编制依据 

本标准依据以下主要标准规范编制：

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收标准

GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准

GB 50209 建筑地面工程施工质量验收规范

GB 50233 110～750KV架空输电线路施工及验收规范

GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50330 建筑边坡工程技术规范

GB 50086 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范

GB 50169 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收标准

GB 50108 地下工程防水技术规范

GB 50446 盾构法隧道施工及验收规范

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 8076 混凝土外加剂

GB 1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋

GB 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法

GB/T 11836 混凝土和钢筋混凝土排水管

GB/T 8163 输送流体用无缝钢管

GB/T 21492 玻璃纤维增强塑料顶管

GB/T 22082 预制混凝土衬砌管片

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 14685 建设用卵石、碎石

DL 5210.1 电力建设施工质量验收及评价规程 第1部分：土建工程

DL/T 5024 电力工程地基处理技术规程

DL/T 5493 电力工程基桩检测技术规程

DL/T 5710 电力建设土建工程施工技术检验检测规范

DL/T 5544 架空输电线路锚杆基础设计规程

DL/T 5210 电力建设施工质量验收规程

JGJ 79  建筑地基处理技术规范

JGJ 106 建筑基桩检测技术规范

JGJ 120 建筑基坑支护技术规程

JGJ 94  建筑桩基技术规范

JGJ 340 建筑地基检测技术规范

T/CSPSTC 78 顶管法管道工程技术

输变电建设工程质量监督检查大纲

国家电网有限公司特高压及直流线路工程基础质量检测管理工作指导意见

2.3 主要内容 

本标准共12章及配套附录，范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、组织与计划、通用项目检测、变电工程质量检测、架空输电线路质量检测、电缆工程质量检测、配电网工程质量检测、绿色建造检测、检测报告与数据管理等。

3 预期达到的效果 

本标准发布实施后，将实现以下行业效果：

统一行业标准，规范检测行为。本标准将统一电网工程土建质量检测的工作标准、技术方法、抽样规则与判定流程，解决当前行业内标准不一、方法各异的痛点问题，提升检测结果的可靠性、可比性与权威性，减少工程建设过程中的质量争议。

填补行业空白，完善标准体系。本标准首次系统整合了变电、架空输电线路、电缆、配电网等全类型电网工程的土建检测要求，新增绿色建造检测、数字化数据管理等专项内容，填补了国内电网工程土建质量检测综合性专项标准的空白，进一步完善了电力建设行业标准体系。

强化质量管控，保障电网安全。本标准为检测机构、建设、监理、施工单位提供了明确的技术依据，将全面规范电网工程土建从原材料进场到竣工验收的全流程质量检测行为，从源头把控工程质量，消除土建结构安全隐患，保障电网工程长期安全稳定运行。

引领行业转型，推动绿色发展。本标准通过系统化的绿色建造检测要求，推动电网工程建设全过程绿色建造落地，契合国家 “双碳” 目标与新型电力系统建设要求；通过数字化检测数据管理要求，引导行业检测工作智能化、信息化转型，提升行业整体管控水平。

提升管理效率，降低建设成本。本标准明确的检测流程与标准化要求，可有效减少工程建设过程中的重复检测、无效检测，提升检测工作效率；通过前置化的质量检测管控，减少工程后期质量缺陷整改成本，实现电网工程建设提质增效。

4 与同类标准对比情况 

目前，国内尚无专门针对电网工程土建质量检测的综合性团体标准，现行相关标准与本标准对比如下：

与行业标准《电力建设土建工程施工技术检验检测规范》（DL/T 5710-2023）对比：该标准偏重电力建设土建工程施工过程的检验检测要求，未全面覆盖变电、架空输电线路、电缆、配电网等电网全专项工程的检测内容，对特高压换流站、长距离线路基础等电网特色场景的针对性不足。本标准首次针对电网工程全类型项目制定了系统化的土建检测标准，细化了各类专项工程的检测项目、抽样频率与判定标准，新增了绿色建造检测、数字化数据管理、电缆工程专项检测等内容，覆盖范围更全面、针对性更强。

与建筑行业通用检测标准对比：《建筑地基检测技术规范》《钢结构工程施工质量验收标准》等建筑行业通用标准，仅针对土建通用分项工程作出规定，未考虑电网工程换流站大体积混凝土、特高压线路基础、野外长距离工程检测等行业特殊性，无法完全适配电网工程建设场景。本标准充分结合电网工程建设特点，制定了贴合现场实际的专项检测要求，可操作性更强。

5 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性 

本标准编制过程中结合了特高压项目管理检测要求，充分考虑了与国家现行有效法律法规之间的协调，所有技术条款均严格遵守国家法律法规和政策的要求。

执行过程中，除执行本标准的要求外，必须遵守国家现行法律、法规、政策及有关标准的规定。
6 重大分歧意见处理情况

本标准编制过程中，未出现重大分歧意见。

7 标准涉及专利处置情况

本标准不涉及专利处置内容。

8 贯彻标准的要求和措施建议

本标准适用于新建、扩建、改建的电网工程土建质量检测活动。

建议各检测机构应按照本标准修订内部作业文件，建设单位、监理单位应将本标准纳入合同条款。

9 代替或废止现行有关标准的建议 

本标准不涉及代替或废止现行有关标准的情况。

10 其他应予说明的事项 

本标准属于2025年第一批立项的中国电力建设企业协会标准。

