
ICS号91.060.01

中国标准文献分类号Q70

团体标准

T/JSUSS xx—202x

630MPa级热轧钢筋
混凝土结构应用技术规程

Technical Specification for Application of 630MPa Grade Hot-rolled Reinforcement in Concrete Structures

征求意见稿
2026-X-X
202x-x-x日发布     202x-X-X实施              

              
江苏省地下空间学会  发布
团体标准

630MPa级热轧钢筋
混凝土结构应用技术规程

Technical Specification for Application of 630 MPa Grade Hot-rolled Reinforcement in Concrete Structures
T/JSUSS xx—202x

	主编单位：
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

上海千也汇新材料有限公司

同济大学

	批准单位：
	江苏省地下空间学会

	施行日期：
	202x年x月xx日


XX出版社

202x年 xx

江苏省地下空间学会关于发布

《630MPa级热轧钢筋混凝土结构应用技术规程》

的公告

现发布江苏省地下空间学会标准《630MPa级热轧钢筋混凝土结构应用技术规程》（T/JSUSS xx—2026），自 2026年 x月x 日起实施。 

《630MPa级热轧钢筋混凝土结构应用技术规程》（T/JSUSS xx—2026）的版权和解释权归江苏省地下空间学会所有，并委托主编单位上海千也汇新材料有限公司负责日常解释和管理工作。

江苏省地下空间学会

202x年x月x日

前言

根据国家标准化管理委员会、民政部制定的《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1号）和江苏省地下空间学会相关要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国家相关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共分为10章，主要内容包括：总则、规范性引用文件、术语、基本规定、材料、设计、施工、质量验收、附录和条文说明等。

本规程在执行过程中如有意见或建议，请将相关资料反馈至上海千也汇新材料有限公司地址：x'x'x'x'x;邮政编码 ：x'x'x'x'x'x;联系电话：x'x'x'x'x'x'x ; 邮箱：x'x'x'x'x'x'x ）。 

本规程由上海千也汇新材料有限公司提出，受江苏省地下空间学会委托，由上海千也汇新材料有限公司负责具体解释工作。

主编单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

上海千也汇新材料有限公司

同济大学

参编单位：上海城建审图咨询有限公司

          上海同济检测技术有限公司

          桑姆咨询（上海）有限公司

          江苏华墨供应链科技有限公司

主要起草人：刘艺、沈之容、王晟、胡增光、毛士荣、李平、陶祎、褚晨、谢任宾

主要审查人：

目   次

1  总则.............................................................................1

2 规范性引用文件..................................................................40

3术语和符号.......................................................................2

  3.1  术语...............................................................              ..........2

   3.2  符号...........................................................   .............3

4  基本规定.........................................................................5

5  材料.............................................................................8

5.1   高强钢筋................................................................               ....8

5.2   混凝土.................................................................               .....8

5.3   高强钢筋机械连接接头.....................................................               ...8

5.4   钢筋锚固板.......................................................    ...........8

6  设计....................................................................13

6.1   分析和计算................................................                        ........8

6.2   抗震设计........................................................                ..........8

6.3   耐久性设计...................................................   ...............8

6.4  构造规定......................................................................15

7  施工............................................................................19

  7.1  一般规定.............................................................              .......19

  7.2  钢筋和套筒制备加工................................................                  ......20  

7.3  钢筋连接和安装....................................................    ...........24

8  质量验收............................................................ ...........24

  8.1  一般规定................................................................             .....24

  8.2  钢筋材料质量验收.......................................................              ......24

  8.3  钢筋加工质量验收...................................................              ..........26

  8.4  钢筋连接质量验收......................................................              .......28

  8.5  钢筋安装质量验收................................................    .............30

9  附录

附录A  钢筋混凝土用高强钢筋技术条件和检验方法..................   ...............32

A.1 钢筋的主要技术条件和要求  ...........................................                 ......24

  A.2  检验方法 ...................................................                      .........26

  A.3  检验规则 ....................................................                     .........28

  A.4  组批检验规则...................................................                  ..........30

A.5  包装、标志和质量证明书.....................................     ..................30

附录B  绿色建造、节能减排和碳排放管理......................            ...........32

附录C  建筑碳排放计算、分析和优化管理......................           ............32

本规程用词说明.....................................................................39

附：条文说明.......................................................................41

1 总则

1.0.1为贯彻国家节能、环保与绿色建造的的技术经济政策，助力实现碳达峰和碳中和，规范强度630MPa级热轧带肋钢筋在钢筋混凝土结构中的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2本规程适用于配置强度630MPa级热轧带肋钢筋的建筑物、构筑物设计、施工和质量验收。强度630MPa级热轧带肋钢筋可用于建筑和构筑物钢筋混凝土构件中的纵向受力钢筋及抗剪、抗扭和抗冲切的横向钢筋；也可用于市政工程、地基基础、基坑与边坡工程中复合地基增强体、基桩、支护排桩、地下连续墙、复合土钉围护与普通锚杆。本规程不适用于轻骨料钢筋混凝土、特种钢筋混凝土以及需作疲劳验算的钢筋混凝土构件。

1.0.3 配置630MPa级热轧带肋钢筋的混凝土结构构件的设计、施工和验收除应符合本标准外，尚应符合国家、行业和当地的现行建设工程标准的规定。

2  规范性引用文件

本规程引用下列标准，最新版本适用于本规程。

《钢的化学成分允许偏差》GB/T 222

《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 228

《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2

《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》GB/T 2101

《钢及钢产品交货一般技术要求》GB/T 17505

《环境管理 生命周期评价 原则与框架》GB/T24040

《环境管理 生命周期评价 要求与指南》GB/T24044

《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177 

《钢筋混凝土用锚固板钢筋 第1部分：技术条件》GB/T 42355.1

《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900

《钢筋机械连接件》GB/T 42796

《钢筋机械连接件试验方法》GB/T 42901

    《混凝土结构设计规标准》GB/T50010

《建筑抗震设计标准》GB/T50011

《人民防空地下室设计规范》GB50038

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666 

    《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
《工程结构通用规范》GB 55001 

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《混凝土结构通用规范》GB 55008

    《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

《钢筋焊接及验收规范》JGJ 18

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163

《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178

《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

    《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366

    《冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定》YB/T081

    《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DGTJ08-2236

《民用建筑碳排放计算标准》（DB32/T 4880-2024）
3  术语和符号

3.1  术语
3.1.1 热轧带肋钢筋  hot rolled ribbed bars
按热轧状态交货、横截面为圆形且表面带肋的混凝土结构用钢材，其金相组织主要是铁素体加珠光体，没有影响使用性能的其他组织（如基圆上出现的回火马氏体组织）存在。

3.1.2 630MPa级热轧带肋钢筋  630MPa  hot rolled ribbed bars
符合本规程附录A《钢筋混凝土用高强钢筋技术要求和检验方法》，屈服强度标准值为630MPa的热轧带肋钢筋。简称高强钢筋。

3.1.3  纵肋  longitudinai rib

平行于钢筋轴线的均匀连续轴。

3.1.4  横肋  transverse rib

    与钢筋轴线不平行的其他肋。

3.1.5 抗震钢筋  earthquake-resistant reinforced bar

符合抗震性能要求的强度630MPa级热轧带肋钢筋，其牌号带字母E。简称抗震钢筋。

3.1.6下屈服强度 lower yield strength

在屈服期间，不计初始瞬时效应时的最小应力。

3.1.7断后伸长率  percentage permanent elongation

断后标距的残余伸长与原始标距之比的百分率。

3.1.8最大力总延伸率 percentage total extension at maximum force

最大力时原始标距的总延伸（弹性延伸加塑性延伸）与延伸计标距之比的百分率。

3.1.9 钢筋牌号 designations of bars
由钢筋品种的英文字母字头及其屈服强度标准值组成，用以标志钢筋性能等级和特征的符号。

3.1.10 钢筋机械连接  rebar mechanicai splicing

通过钢筋与连接件或其他介入材料的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用，将一根钢筋中的力传递到另一根钢筋的连接方法。

3.1.11 接头面积百分率  area percentage of solice

同一连接区段内连接接头的纵向受力钢筋与连接区段内全部纵向受力钢筋截面面积的比值，以百分率表示。

3.1.12 钢筋锚固板  anchorge head for rebar

在混凝土构件中，设置于钢筋端部用于锚固钢筋的承压板。

3.1.13 建筑碳排放 building carbon emissions 

建筑物在与其有关的建材生产及运输、 建造及拆除、运行阶段产生的温室气体排放的总和，以二氧化碳当量表示。

3.1.14 碳排放因子 carbon emission factor 

将能源与材料消耗量与二氧化碳排放相对应的系数，用于量化建筑物不同阶段相关活动的排放。

3.2  符  号
    fyk——钢筋屈服强度标准值，即现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2中的下屈服强度Rel；

    fstk——钢筋抗拉强度标准值，即现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2中的抗拉强度Rm；

    fy——钢筋抗拉强度设计值；

    
[image: image1.png]


——钢筋抗压强度设计值；

            δgt——钢筋最大力总延伸率，钢筋达到抗拉强度时对应的受拉极限应变值，现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2中以符号Agt表示；

    δ——钢筋的断后伸长率，钢筋拉断后在拼接断口两旁5倍直径的长度范围内量测所得的伸长率，现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2中以符号A表示。
4  基本规定

4.0.1  本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，以可靠指标度量结构构件的可靠度，采用分项系数的设计表达式进行设计。

4.0.2  混凝土结构工程设计应确定其结构设计工作年限、结构安全等级、抗震设防类别、结构上的作用和作用组合；应进行结构承载能力极限状态、正常使用极限状态、抗震和耐久性设计，并应符合工程的功能和结构性能要求。

4.0.3  建筑结构设计工作年限的确定，结构安全等级的划分，应符合现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068的规定。 混凝土结构中各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结构构件的安全等级，可根据其重要程度适当调整。对于结构中重要构件和关键传力部位，宜适当提高其安全等级。

4.0.4 结构重要性系数应符合现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068的规定。
4.0.5  结构上的作用应根据结构设计要求，进行基本组合、偶然组合、地震组合、标准组合、频遇组合和准永久组合。组合要求应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB55001的规定。

4.0.6  结构构件应根据使用功能、环境类别和重要程度，选用适宜的裂缝控制等级。混凝土结构的环境类别应按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定进行划分。

4.0.7  钢筋混凝土构件按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时，构件最大裂缝宽度不宜超过现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定的最大裂缝宽度限值。室内干燥环境、年平均相对湿度小于60%地区的一类环境中，采用高强钢筋的钢筋混凝土受弯构件，其最大裂缝宽度限值可取0.40mm。
4.0.8  配置高强钢筋的混凝土受弯构件最大挠度应按荷载的准永久组合，并应考虑荷载长期作用的影响进行计算，其计算值不应超过现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定的挠度限值。
4.0.9  结构构件需进行钢筋代换时，除应符合设计要求的钢筋延伸率、构件承载力、裂缝宽度和挠度控制以及抗震规定以外，尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、钢筋接头面积百分率及钢筋搭接长度等构造要求。施工时要求钢筋代换，应取得设计变更文件。

4.0.10  设计人员应根据结构特点、受力状态和施工条件，选择钢筋强度等级，并进行技术经济比较、优化配筋设计。技术经济比较宜包括材料成本、施工效率、全生命周期内的节能与碳排放效益。采用高强钢筋的结构方案时，应通过精细化设计与施工，实现节材、节能、降低碳排放的全生命周期绿色效益。宜确定单位建筑面积钢筋用量比采用400MPa级钢筋的基准方案降低比例的目标。

4.0.11  进行结构方案比选时，设计单位宜按地方主管部门的要求，提供作为高强钢筋选型的依据之一的基于生命周期评估的碳排放对比分析报告，宜对结构主要受力构件注明采用高强钢筋所实现的节材率与减碳量估算值，或提供必要的计算说明。

4..0.12  基于生命周期评估的碳排放对比分析、采用高强钢筋所实现的节材率与减碳量估算等，应符合地方标准和当地主管部门规定，或业主要求和合同约定。未作具体规定时，可根据工程实际情况执行本规程的条文规定。

4.0.13  结构设计、造作、施工全过程应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求；碳排放计算宜按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366的规定进行；进行精确碳排放核算时，宜优先采用基于现行国家标准《环境产品声明 产品种类规则 建筑产品》GB/T 37425等标准编制的、经第三方核查的钢筋环境产品声明（EPD）数据。EPD报告中的全球变暖潜势值可用于项目的碳排放核算。

4.0.14  除本规程有明确规定外，配置高强钢筋的混凝土结构构件设计内容、设计方法、承载能力极限状态和正常使用极限状态计算、抗震和耐久性设计、构造规定等，均应符合现行国家和行业标准《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构设计标准》GB/T50010、《建筑抗震设计标准》GB/T50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3等标准的规定。
5 材  料

5.1  高强钢筋

5.1.1  高强钢筋技术条件应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2的要求，未作规定的可参照本规程附录A《钢筋混凝土用高强钢筋技术条件和检验方法》的规定。
5.1.2  高强钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

5.1.3  高强钢筋的牌号、符号、屈服强度标准值、极限强度标准值、弹性模量、断后伸长率和最大力总延伸率限值，应按表5.1.3的规定取用；抗震钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25y、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。

表5.1.3  高强钢筋强度标准值、弹性模量、断后伸长率和最大力总延伸率限值

	钢筋牌号
	符号
	屈服强度

标准值fyk  (N/mm2)
	极限强度

标准值fstk 

 (N/mm2)
	弹性模量Es  (N/mm2)
	断后伸长率δ

(%)
	最大力总延伸率δgt
(%)

	HTRB630

HRBF630
	[image: image2.jpg]pr




	630
	790
	2.0x105
	不小于14.0
	不小于7.5

	HTRB630E

HRBF630E
	[image: image3.jpg]pr




	
	
	
	不小于15.0
	不小于9.0


注：1 弹性模量也可采用实测值；

2 钢筋断后伸长率δ和最大力总延伸率δgt在钢筋规范GB1499.2中分别以符号A和Agt表示。
 5.1.4  高强钢筋抗拉强度设计值和抗压强度设计值应按表5.1.4取值并符合以下规定：
1 横向钢筋的抗拉强度设计值应按表5.1.4采用，但用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时，其值不应大于360 N/mm2。
2 计算混凝土柱、墙约束边缘构件箍筋加密区的体积配箍率时，按箍筋实际强度设计值取用。

3 抗连续倒塌设计的结构构件正截面承载力计算时，钢筋强度可取其极限强度标准值，受剪、受扭承载力计算时钢筋强度可取其屈服强度标准值。
4 建筑结构抗地震倒塌计算时，钢筋强度可取屈服强度标准值fyk。
5 按《人民防空地下室设计规范》GB50038设计的人防地下室结构，在动荷载与静荷载同时作用或动荷载单独作用下，高强钢筋强度综合调整系数可取1.05。

6 当构件中配有不同种类的钢筋时，每种钢筋应采用各自的强度设计值。

表5.1.4  高强钢筋强度设计值（N/mm2）

	钢筋牌号
	抗拉强度设计值
	抗压强度设计值

	HTRB630、 HRBF630 

HTRB630E、HRBF630E
	545
	轴心受压、小偏心受压
	400 

	
	
	大偏心受压构件
	520


5.1.5  钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污颗粒状或片状老绣。

5.1.6  高强钢筋的公称直径 、公称横截面面积、理论重量、钢筋实际重量与理论重量允许偏差取值应符合本规程附录A《钢筋混凝土用高强钢筋技术条件和检验方法》的规定。
5.1.7 高强钢筋常用公称直径为:6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm。

5.2  混凝土

5.2.1  混凝土强度值、弹性模量、耐久性设计等相关技术指标和要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定。

5.2.2  配置高强钢筋的混凝土构件，其混凝土宜具有低收缩性能,采用补偿收缩混凝土时应按现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178的规定实施。

5.2.3  配置高强钢筋的混凝土构件，混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承载力、刚度和耐久性的需求，最低强度等级选用应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008和下列规定：

1 板、梁的混凝土强度等级不应低于C30；

2 墙、柱的混凝土强度等级不宜低于C40，不应低于C30；

3 地基基础工程中的混凝土强度等级不应低于C30。

5.2.4  配制高强钢筋用混凝土的粗、细骨料应符合以下规定：

1 粗、细骨料的性能应满足现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52等现行标准的规定外，在保证混凝土性能和结构安全的前提下，宜选用符合绿色、低碳要求的骨料；

2 宜在供应合同中约定使用来自合法、合规的砂石源，并宜选择开采后已完成或计划进行生态修复的供应商；

3 在技术经济合理的前提下，宜选用机制砂石。生产机制砂石的母岩宜选择采矿、隧道工程等产生的可利用废石，减少对天然山体的开挖；

4 在满足技术要求并通过试验验证后，方可使用再生粗骨料。其应用范围和技术要求应符合现行国家和行业标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177和《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的规定；不应采用再生细骨料。

5 使用经加工处理的工业固体废弃物作为混凝土的矿物掺合料替代品时，粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的规定；粉煤灰应符合符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定；

6 粗骨料供应商宜提供体现其产品环境效益的以下文件：

  1）通过绿色矿山认证的证明；

  2）再生粗骨料的来源说明与加工工艺；

  3) 基于生命周期评估的碳足迹数据。

5.2.5 使用尾矿、冶金矿渣等工业固体废弃物经加工后作为混凝土粗骨料的，其放射性必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定，且其他性能应通过试验确定。

5.2.6结构混凝土中水溶性氯离子最大含量不应超过表5.2.6的规定值。计算水溶性氯离子最大含量时，辅助胶凝材料的量不大于硅酸盐水泥的量。

表5.2.6  结构混凝土中水溶性氯离子最大含量

	环境条件
	水溶性氯离子最大含量

(%，按胶凝材料用量的质量百分比计）

	干燥环境
	0.30

	潮湿但不含氯离子的环境
	0.20

	潮湿且含氯离子的环境
	0.15

	除冰盐等侵蚀性物质的腐蚀环境、盐渍土环境
	0.10


5.2.7 混凝土结构下列部位宜合理选用高性能混凝土：

    1  大型公共建筑等星级绿色建筑结构；

2  框支柱、转换构件、超高建筑下部竖向抗侧力构件；

3  抗震等级为一级的构件。

采用高性能混凝土时材料性能指标、混凝土配合比及施工要求等应符合现行国家标准《高性能混凝土技术条件》GB/T41954的规定。

5.3   高强钢筋机械连接接头

5.3.1 钢筋机械连接和连接用套筒应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋机械连接用套筒》JG/T163的规定。

5.3.2 用于连接630MPa级热轧带肋钢筋的套筒，其材料力学性能应符合要求：

1 套筒的实测极限抗拉强度不应小于被连接钢筋抗拉强度标准值的1.1倍，且不宜大于800MPa。

2 套筒材料的实测断后伸长率不应小于14%。

5.3.3 套筒原材料宜采用牌号为45号的优质碳素结构钢。其化学成分及力学性能应符合现行国家标准《优质碳素结构钢》GB/T 699、《用于机械和一般工程用途的无缝钢管》GB/T 8162的规定。在通过接头型式检验并证明其综合性能更优时，也可采用力学性能匹配的合金结构钢40Cr或其他高强度钢材结构用无缝钢管。

5.3.4 采用经冷拔、冷轧等冷加工的钢材制造套筒时，成品套筒必须进行退火处理。退火处理后，套筒的实测抗拉强度不宜超过800MPa，实测断后伸长率应不小于14%。不得利用冷加工提高的强度作为产品性能依据。

5.3.5  钢筋机械连接套筒宜选用螺纹连接套筒。宜选用滚轧直螺纹连接。螺纹连接套筒形式宜按以下规定选用：

1 标准型套筒：用于钢筋可自由转动处；

2 加长型套筒或加锁母型套筒：用于钢筋完全不能转动，需通过旋转套筒进行连接处；

3 正反丝扣型套筒：用于两根钢筋均不能转动，但要求调整轴向长度处；

4 变径型套筒：用于不同直径钢筋的=连接处。

5.3.6 套筒应按规定在其外表面刻印标志。

5.3.7 钢筋机械连接接头应根据极限抗拉强度、残余变形、最大力下总伸长率以及高应力和大变形条件下反复拉压性能，分为I级、I1级、III级三个等级,其性能应符合如下要求:

    1 I级、II级、III级接头的实测极限抗拉强度应符合表5.3.7-1的规定；

    2 I级、II级、III级接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环，在经历拉压循环后其极限抗拉强度仍应满足不小于钢筋极限抗拉强度要求；

    3 I级、II 级、III级钢筋连接接头变形性能应符合表 5.3.7-2的规定。
表5.3.7-1  接头的实测极限抗拉强度

	钢筋连接接头等级
	I级
	II级
	III级

	接头的实测极限

抗拉强度f0msk
	f0msk≥fstk   钢筋拉断

或f0msk≥1.10fstk  连接件破坏
	f0msk≥fstk

	f0msk≥1.25fyk



注:1 f0msk为接头实测极限抗拉强度。fstk 为钢筋极限抗拉强度标准值 ；fyk为钢筋屈服强度标准值；

   2 连接件破坏指断于套筒、套筒纵向开裂或钢筋从套筒中拔出以及其他形式的连接组件破坏。

3 钢筋拉断指断于母材、套筒外钢筋丝头或钢筋镦粗过渡段。

表5.3.7-2  钢筋连接接头变形性能

	钢筋连接接头等级
	I级
	II级
	III级

	单向拉伸
	残余变形

(mm)
	uo≤0.10  (d≤32)

uo≤0.14  (d>32)
	uo≤0.14  (d≤32)

uo≤0.16  (d>32)
	uo≤0.14  (d≤32)

uo≤0.16  (d>32)

	
	最大力下总伸长率（%）
	≥6.0
	≥6.0
	≥3.0

	高应力

反复拉压
	残余变形(mm)
	u20≤0.3
	u20≤0.3
	u20≤0.3

	大变形

反复拉压
	残余变形

(mm)
	u4≤0.3

且u8≤0.6
	u4≤0.3

且u8≤0.6
	u4≤0.6


注: uo--套筒试件加载至0.6fyk并卸载后在规定标距内的残余变形;

    u20--套筒试件经高应力反复拉压20次后的残余变形;

    u8--套筒试件经大变形反复拉压8次后的残余变形;

u4--套筒试件经大变形反复拉压4次后的残余变形。

5.4  钢筋锚固板

5.4.1  与630MPa级高强钢筋配套的锚固板，其钢材力学性能应与钢筋强度相匹配并通过试验验证。锚固板本体所用钢材强度、断后伸长率、冲击功性能指标应符合现行国家和行业标准《钢筋混凝土用锚固板钢筋 第1部分：技术条件》GB/T 42355.1-2023和《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

5.4.2  钢筋锚固板试件的极限拉力不应小于被连接钢筋达到极限强度标准值时的拉力fstkAs。

5.4.3  钢筋锚固板在混凝土中的锚固极限拉力不应小于被连接钢筋达到极限强度标准值时的拉力fstkAs。As为钢筋公称截面面积。

5.4.4  锚固板与钢筋的连接宜采用直螺纹连接；采用螺纹连接时，螺纹的公差带应符合现行国家标准《普通螺纹  公差》GB/T197中6H、6f精度规定。螺纹表面不得有裂纹、锈蚀或影响连接性能的划痕。5.4.5  锚固板的构造尺寸应符合下列规定：

1. 全锚固板承压面积不应小于锚固钢筋公称截面积的9倍；

2. 部分锚固板承压面积不应小于锚固钢筋公称截面积的4.5倍；

3. 锚固板厚度不应小于锚固钢筋公称直径；

4. 当采用不等厚或长方形锚固板时，应通过产品定型鉴定；

5. 采用部分锚固板锚固的钢筋公称直径大于40mm时，应通过试验验证确定设计参数。

5.4.6  锚固板承压面应平整，锚固板端面与钢筋轴线的垂直度应保证锚固板受力均匀。具体公差要求应符合产品标准规定或通过产品定型鉴定确定。

6  设计

6.1 分析与计算
6.1.1  结构设计应遵循强度、刚度、裂缝控制与延性相协调的原则，在充分利用钢筋高强度的同时，必须确保结构构件具有必要的延性和正常使用性能。

6.1.2 设计计算时，宜采用与构件实际采用的混凝土强度等级相匹配的力学参数。当采用C50及以上混凝土与630MPa级高强钢筋匹配使用时，应考虑其应力-应变曲线与本构模型对计算结果的影响，并符合国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010(2024年版）附录C 钢筋混凝土本构关系与混凝土多轴强度准则的规定。

6.1.3  受弯构件、偏心受力构件正截面承载力计算时，受压区混凝土的应力图形可简化为等效矩形应力图。矩形应力图的受压区高度x可取截面应变保持平面的假定所确定的中和轴高度乘以系数β₁，β₁根据混凝土强度等级按表6.1.3取值。矩形应力图的应力值可由混凝土轴心抗压强度设计值fc乘以系数α₁确定。α1根据混凝土强度等级按表6.1.3取值。

表6.1.3 混凝土强度等级对应的等效矩形应力图系数

	混凝土强度等级
	≤C50
	C55
	C60
	C65
	C70
	C75
	C80

	α₁
	1.00
	0.99
	0.98
	0.97
	0.96
	0.95
	0.94

	β₁
	0.80
	0.79
	0.78
	0.77
	0.76
	0.75
	0.74


6.1.4  进行正截面受弯承载力计算时，应按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB /T50010规定的公式验算相对受压区高度并符合式5.1.4规定, 当按单筋矩形截面计算出现ξ>ξb  时，应采用双筋截面或提高混凝土强度等级满足受弯承载力要求。

                         ξ≤ξb                                                             （6.1.4）

式中    ξ：正截面受弯构件相对受压区高度；

ξb ： 相对界限受压区高度。
6.1.5 基于性能的非线性分析，下列情况应按国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010(2024年版）附录C的规定，在计算模型中采用能够准确反映高强混凝土特性的应力-应变本构关系曲线：

1 进行结构弹塑性分析（如弹塑性时程分析、静力推覆分析）；

2 对复杂结构或重要构件进行精细化有限元分析；

3 评估结构在罕遇地震下的抗震性能。

注：此时，混凝土的峰值压应变ε₀、极限压应变εᵤ等参数应按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T20010规定随混凝土强度等级进行调整。
6.1.6  配置高强钢筋的矩形、T形、倒T形和I形截面混凝土受拉、受弯和偏心受压构件，按荷载标准组合或按准永久组合并考虑长期作用影响时的最大裂缝宽度，可按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定的方法和公式计算，并符合以下规定：

1 钢筋混凝土构件受力特征系数αcr可按表6.1.6取值；

2 钢筋的相对粘结特性系数νi按带肋钢筋取1.0。

3 对按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定配置表层钢筋网片的梁，最大裂缝宽度计算限值可适当放大，折减系数可取0.7；

4  e0/h0≤0.55的偏心受压构件可不验算裂缝宽度；

5 混凝土保护层厚度较大的构件，当在外观的要求上允许时，可根据实践经验，适当放松裂缝宽度允许值。

表6.1.6  钢筋混凝土构件受力特征系数αcr

	
	钢筋混凝土构件受力特征系数αcr

	受弯、偏心受压
	1.9

	偏心受拉
	2.4

	轴心受拉
	2.7


6.1.7  配置高强钢筋的混凝土受弯构件最大裂缝宽度计算，在准永久值组合下框架梁端截面处的计算弯矩、板支座截面处的计算弯矩，可取柱与梁、梁与板交接处的计算弯矩。当梁有效翼缘宽度范围内楼板钢筋符合相关要求时，楼板配筋可参与梁支座截面裂缝宽度计算。
6.1.8  配置高强钢筋混凝土受弯构件的挠度可按照结构力学方法和现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定的公式计算，最大挠度计算应按荷载的准永久组合并考虑荷载长期作用的影响进行，其计算值不应超过现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定的挠度限值。
6.1.9  在正常使用极限状态验算中，钢筋混凝土构件受拉区纵向高强钢筋的应力σsq 不宜超过 0.8fyk 。
6.1.10  采用塑性内力重分布分析方法进行承载力极限状态计算时，应符合下列要求：

1 钢筋混凝土连续梁和连续单向板可采用塑性内力重分布方法进行分析。重力荷载作用下的框架、框架-剪力墙结构中的现浇梁以及双向板等，经弹性分析求得内力后，可对支座或节点弯矩进行适度调幅，并确定相应的跨中弯矩；

2 进行弯矩调幅时，应先对重力荷载作用下按弹性分析得到的弯矩进行调幅，再与风荷载或地震作用等水平荷载产生的弯矩进行组合。调幅后，梁跨中截面正弯矩设计值不应小于按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%；

3 现浇钢筋混凝土框架梁边缘截面的负弯矩调幅幅度不宜大于20%，当有可靠试验依据时最大不应大于25%；弯矩调幅后梁截面相对受压区高度不应超过0.35，且不宜小于0.10。钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于20%；

4 弯矩调幅后，必须进行截面承载力复核；

5 按考虑塑性内力重分布分析方法设计的构件应进行正常使用极限状态的验算，调幅后跨中截面在荷载标准组合下的最大裂缝宽度，应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的限值。计算时应考虑高强钢筋应力较高的影响，并采用有效的构造措施；

6 应验算构件的挠度，并采取有效措施控制使用阶段的变形；

7 在预期形成塑性铰的连续梁、框架梁的端部等区段，应采用加密箍筋作为延性构造加强措施，箍筋间距不应大于梁高的1/4，且不应大于100mm。 塑性铰区加密箍筋的直径不应小于纵向受力钢筋直径的1/4，其配箍特征值应满足抗震设计对箍筋约束混凝土的相关要求；

8 对于直接承受动力荷载和重复荷载的构件，以及要求不出现裂缝或处于三a、三b类严重腐蚀环境下的构件，不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法。

6.1.11  混凝土抗拔桩应根据环境类别及水、土对钢筋的腐蚀等级等因素确定其裂缝控制等级。严格要求不出现裂缝的为一级裂缝控制等级；一般要求不出现裂缝的为二级裂缝控制等级；对于三级裂缝控制等级的混凝土桩，应进行桩身裂缝宽度计算，最大裂缝宽度限值可按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94的规定取值。

6.1.12  基坑与边坡工程的支护桩、地下连续墙，混凝土内支撑、冠梁及腰梁，锚杆（索）及土钉的杆体，喷射混凝土面层内的钢筋网及加强筋等采用高强钢筋时，构件设计应符合国家和行业相关规范标准的规定，并应符合以下规定：

1采用高强钢筋的支护结构设计，应进行承载能力极限状态和正常使用极限状态计算，并应对结构的整体稳定性、变形和裂缝宽度进行严格控制；

2 混凝土强度等级不应低于C30。对于地下连续墙、灌注桩等水下浇筑或腐蚀环境中的结构，混凝土强度等级不宜低于C35；

3 对处于腐蚀性环境或作为永久性结构构件的高强钢筋，应采取防腐蚀措施；

6.2 抗震设计
6.2.1  配置高强钢筋的混凝土结构抗震设计，应遵循强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件的原则。
6.2.2  配置高强钢筋的混凝土构件应根据抗震设防类别、设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的内力调整和抗震构造要求。

6.2.3  对有抗震设防要求的结构，其框架梁、框架柱、斜撑、剪力墙边缘构件等主要抗侧力构件及对于延性有较高要求的构件中的纵向受力钢筋，当采用高强钢筋时，应采用4.1节符合抗震性能指标的钢筋，其牌号应带“E”。
6.2.4  配置高强钢筋的框支梁、框支柱和抗震等级不低于二级的混凝土结构构件及节点，混凝土强度等级不宜低于C40，不应低于C30。
6.2.5  配置高强钢筋的柱的轴压比限值，宜比采用强度400MPa级、500MPa级钢筋的柱适当从严，从严幅度可为0.05。
6.2.6  框架结构房屋，楼梯构件与主体结构整浇时，应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响，进行楼梯构件的抗震承载力验算；宜采取构造措施，减少楼梯构件对主体结构刚度的不利影响。

6.2.7  高强混凝土结构抗震设计应符合国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010(2024年版）附录 B 的规定。

6.2.8  框架梁钢筋配置应符合以下要求：

   1 梁端截面计入受压钢筋的混凝土受压区高度与有效高度之比，一级抗震等级不应大于0.25，二、三级不应大于0.35。

   2 梁端截面的底面和顶面纵向受力钢筋配筋量的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3。

   3 梁端箍筋加密区的长度、最大间距和最小直径应满足现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB /T50011对不同抗震等级的规定。

6.2.9  框架柱角柱、边柱、中柱的纵向受力钢筋最小总配筋率，和柱端箍筋加密区的范围、箍筋最大间距、最小直径及体积配箍率应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011的规定。

6.2.10  配置高强钢筋的混凝土结构，如建筑体型特别不规则、高度超限及位于高烈度地震区、结构抗震等级高于一级的建筑物，应按有关规定进行专门论证，采取特别的加强措施。

6.3 耐久性设计

6.3.1  混凝土结构应根据结构的设计使用年限、结构所处的环境类别和环境作用等级进行耐久性设计。耐久性设计应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性标准》GB/T50476和《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。

6.3.2  混凝土结构可采用防腐蚀附加措施确保构件设计使用年限。不同环境类别下采用的防腐蚀附加措施应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476的规定。

6.3.3  混凝土结构构件的形状和构造应有效避免水、气和有害物质在混凝土表面的积聚；受雨淋或可能积水的混凝土构件，顶面应做成斜面。

6.3.4  处于二、三类环境中的悬臂构件，宜采用悬臂梁-板结构形式，或者在其表上表面增设防护层。

6.3.5  有自防水要求的混凝土构件，横向弯曲的表面，裂缝计算宽度不应超过0.20mm。有抗渗要求的混凝土结构，混凝土的抗渗等级应符合有关标准的要求。

6.4 构造规定

      (I) 高强钢筋锚固和连接
6.4.1  混凝土中高强钢筋锚固形式和构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定和以下要求，抗震设计时尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011的规定，对于高层建筑还应符合现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的规定。  

1 受拉钢筋锚固长度应根据钢筋直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋锚固端的形式、构件的抗震等级进行计算；

2 受拉钢筋锚固长度不应小于0.6lab及200mm；

3 对于受压钢筋，当充分利用其抗压强度并需锚固时，其锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的70%；

4 钢筋末端应采用带弯钩或机械锚固，其弯钩或机械锚固的形式应按国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）第8.3.3节规定执行；但钢筋不应采用末端一侧或两侧贴焊锚筋、焊端锚板的锚固形式，应采用螺栓锚头形式或锚固板形式；

5 梁柱节点中纵向受拉钢筋的锚固构造应符合现行国家和行业标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010、《建筑抗震设计标准》GB/T50011及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等相关标准的规定；

6 人防地下室结构抗震等级未作规定时，其高强钢筋锚固长度可按三级抗震等级考虑，其纵向受拉钢筋锚固长度修正系数可取1.05。
6.4.2  计算中充分利用钢筋的受拉强度时，受拉钢筋的锚固应符合下列要求：

1高强钢筋的受拉基本锚固长度 lab 应按式6.4.2-1计算，不应小于表6.4.2的规定：

lab = α × (fy / ft) × d                                           6.4.2-1

式中：

α — 锚固钢筋的外形系数，对带肋高强钢筋取0.14；

fy — 锚固钢筋的抗拉强度设计值；

ft — 混凝土的轴心抗拉强度设计值；当混凝土强度等级高于C60时按C60取值；

d — 锚固钢筋的公称直径。
表6.4..2  630MPa级钢筋的基本锚固长度 lab
	混凝土强度等级
	C30
	C35
	C40
	C45
	C50
	C55
	≥C60

	基本锚固长度lab
	53d
	48d
	44d
	42d
	40d
	39d
	37d


注：表中d为钢筋的公称直径。
2 受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按式6.4.2-2计算，且不应小于200mm。梁柱节点中纵向受拉钢筋的锚固要求应按按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第9.3节（Ⅱ）中的规定执行。
la= ζa × lab                                                     6.4.2-2

式中：la—受拉钢筋的锚固长度；

ζa ——锚固长度修正系数，按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010取值。

3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时，锚固长度范围内应配置横向构造钢筋，其直径不应小于d/4；对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d，对板、墙等平面构件间距不应大于10d，且均不应大于100mm，此处d为锚固钢筋的直径。

6.4.3  考虑抗震设计时，纵向受拉钢筋的抗震锚固长度 laE 应按式6.4.3计算：

laE = ζaE × la                                                                     6.4.3

式中：la — 受拉钢筋锚固长度，按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010考虑修正系数后确定；

ζaE — 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数，应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定，抗震等级一、二级时取1.15；抗震等级三级时取1.05，抗震等级四级时取1.00取值。
6.4.4  高强钢筋采用机械锚固形式时，锚固区的设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定；螺栓锚头和锚板的承压净面积不应小于锚筋截面面积的4倍。

6.4.5  钢筋锚固采用钢筋锚固板应根据受力情况选择部分锚固板或全锚固板的形式，锚固设计应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定。锚固板与钢筋的连接宜采用直螺纹连接。

6.4.6 当采用端头焊接锚板（如塞焊）等形式进行机械锚固时，应基于专项试验确定其设计参数。锚板与钢筋之间焊缝应进行工艺评定和接头力学性能检验，强度不应低于钢筋母材强度。

6.4.7  高强钢筋的连接应采用机械连接或绑扎搭接连接等非焊接方式。钢筋连接设计应符合国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）第8.4节和第11.1节的规定，并应符合下列要求:

1 绑扎搭接连接宜用于直径不大于 14mm 的纵向受拉钢筋，以及直径不大于16mm的纵向受压钢筋,其搭接长度应按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010规定计算，且不应小于300mm；轴向受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接连接；

2 机械连接宜用于直径不小于16mm 的受力钢筋连接，机械连接类型及质量要求应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定；机械连接宜采用全滚轧直螺纹套筒连接； 

3 同一断面钢筋连接接头面积百分率应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定。

6.4.8  高强钢筋机械连接接头设计应满足强度及变形性能的要求，接头等级应按按以下要求选用：

1 用于有抗震设防要求的结构关键受力部位、对延性要求高的部位，要求充分发挥钢筋强度、或在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时，应选用1级接头。

2 钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可采用1级接头或II级接头。钢筋应力较高或对延性要求较高的部位，宜采用I级或II级接头。

3 直接承受重复荷载的构件，其接头应满足抗疲劳性能要求。

6.4.9  当因结构构造等限制确需采用焊接方式进行锚固和连接时，必须限制焊接数量，应进行焊接工艺专项评定，制定高于现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的严格控制措施，焊接工艺不得对钢筋的母材强度、延性及微观组织造成显著不利影响，接头性能应满足结构受力要求。焊接接头不得用于结构中的塑性铰关键区、承受疲劳荷载或直接承受动力荷载的部位。

6.4.10  纵向受力钢筋的连接应符合下列要求：

1 纵向受力钢筋的连接接头宜布置在受力较小处;接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于10d，d为连接钢筋的直径；

2 结构的重要构件和关键传力部位的纵向受力钢筋不宜设置连接接头；

3 有抗震要求的框架柱、梁，不应在柱、梁端部箍筋加密区内设置纵向钢筋接头；

4 同一跨度内的同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头，同一根受力钢筋的接头不应多于一个。 

6.4.11  在钢筋锚固长度或搭接长度范围内，应配置箍筋或横向钢筋进行有效约束，其间距和直径应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。对于采用机械锚固的受力较大区域，宜适当加密横向钢筋。

(Ⅱ) 纵向受力钢筋最小配筋率及钢筋和连接件保护层厚度

6.4,12  混凝土构件配置高强钢筋时，构件纵向受力钢筋的最小配筋率应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008和表6.4.12的规定，并应满足以下要求；

	


1 当采用C60以上强度等级的混凝土时，受压构件全部纵向钢筋最小配筋率应按表6.2.1中的规定值增加10%采用；

2 除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件受拉钢筋最小配筋率应允许采用0.15%和45ft/fy中的较大值；

3 对于卧置于地基上的钢筋混凝土板，板中受拉钢筋的最小配筋率不应小于0.15%；

4 高层建筑钢筋混凝土构件的最小配筋率等构造要求,还应符合现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的相关规定。

表6.4.12   纵向受力钢筋的最小配筋率

	受力构件类型
	最小配筋率（%）

	受压构件
	全部纵向钢筋
	强度等级630MPa
	0.50

	
	
	强度等级500MPa
	0.50

	
	
	强度等级400MPa
	0.55

	
	一侧纵向钢筋
	0.20

	受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋
	0.20和45ft/fy中的较大者


6.4.13  混凝土柱纵向受力钢筋采用高强钢筋时，柱全部纵向钢筋的配筋率不应小于表6.4.13的规定值，且受压柱截面每一侧纵向钢筋配筋率不应小于0.20%；当混凝土强度等级为C60以上时，应按表中增加0.10%采用；当采用强度400MPa级纵向受力钢筋时，表中数值应增加0.05%采用。对于建于Ⅳ类场地且较高的高层建筑，柱最小配筋率应增加0.1%。柱的箍筋配置应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008和《建筑抗震设计标准》GB/T50011的规定。

表6.4.13    柱纵向受力钢筋最小配筋率（%）

	柱 类 型
	抗 震 等 级

	
	一
	二
	三
	四

	中柱、边柱
	0.90（1.00）
	0.70（0.80）
	0.60（0.70）
	0.50（0.60）

	角柱、框支柱
	1.10
	0.90
	0.80
	0.70


注：表中括号内数值用于房屋建筑纯框架结构的柱。

6.4.14  配置高强钢筋的混凝土框架梁，梁端纵向受拉钢筋配筋率大于1.8%时，箍筋直径应按《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定的框架梁梁端箍筋加密区构造要求的最小直径增加2mm，且箍筋配置量不小于梁端箍筋计算值。

6.4.15  配置高强钢筋的混凝土框架梁和框架柱的潜在塑性铰区应采取箍筋加密措施；抗震墙结构、部分框支抗震墙结构、框架-抗震墙结构等结构的墙肢、连梁、框架梁、框架柱以及框支框架等构件的潜在塑性铰区和局部应力集中部位应采取延性加强措施。

6.4.16  钢筋主筋、箍筋和分布钢筋的混凝土保护层厚度，应满足钢筋防锈、耐火、耐久性及与混凝土之间粘结力传递的要求，高强钢筋混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定及下列要求：

1 混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径，且不应小于15mm；

2 工厂预制的混凝土构件，其钢筋保护层厚度可比现浇混凝土构件减少5mm；
3 设计工作年限为50年的混凝土结构，最外层钢筋混凝土保护层厚度应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定；设计工作年限为100年的混凝土结构，保护层厚度不应小于设计工作年限为50年的混凝土结构保护层厚度的1.4倍；

4 地基基础工程钢筋混凝土构件的纵向受力钢筋混凝土保护层厚度，应符合现行国家和行业标准《地基基础设计规范》GB50011、《建筑桩基设计规范》JGJ94以及《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的规定。

6.4.17  连接件的混凝土保护层最小厚度应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB /T50010的规定，不宜小于钢筋的混凝土保护层厚度，不应小于钢筋最小保护层厚度的0. 75倍和15mm的较大值，必要时可对连接件采取防腐措施。

7  施  工

7.1 一般规定

7.1.1  配置高强钢筋的混凝土结构施工除应符合本规程规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

7.1.2  施工前，施工单位应编制施工方案，方案应包括高强钢筋专项内容的加工、连接、安装工艺及质量控制与验收标准，并进行技术交底。

7.1.3  从事高强钢筋机械连接的操作人员必须持证上岗，其作业应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。
7.1.4  钢筋牌号和规格应按设计文件的规定采用。当需钢筋代换时，应符合3.0.13条的要求，经设计单位同意，办理设计变更文件。

7.1.5  高强钢筋的公称直径、公称横截面面积、理论重量取值应符合本规程附录A的规定。

7.1.6  钢筋进场时应按批次抽样进行外观质量检查，每捆钢筋均应有料牌标识和质量证明文件，钢筋应无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈，外观质量不合格的不得使用。

7.1.7  施工过程中应采取防止钢筋混淆规格、锈蚀或损伤的措施。

7.1.8  施工中发现钢筋脆断或力学性能显著不正常等现象时，应禁止使用该批钢筋。
7.2 钢筋和套筒制备加工
7.2.1  钢筋加工宜采用专业化加工模式的成型钢筋,并宜集中加工、配送。钢筋制备加工应以设计文件与技术交底为依据，加工设备能力必须与钢筋的高强度特性相匹配。

7.2.2  用于加工高强钢筋的切断、弯曲、螺纹滚轧等关键设备，其额定工作能力宜至少超过目标钢筋规格所需最大加工能力的20%，设备状态应良好。

7.2.3  针对不同牌号、规格的高强钢筋，应在批量加工前进行工艺试验，确定最优的弯弧速度、滚轧压力等核心工艺参数，形成高强钢筋加工工艺参数卡，并在设备旁公示。

7.2.4  钢筋应采用不具有延伸功能的机械设备进行调直，钢筋调直过程中不应损伤钢筋的横肋，调直后的钢筋应平直无局部弯折，表面不应有划伤、裂纹。钢筋不得采用冷拉方法提高强度。

7.2.5  钢筋加工前应将表面清理干净。表面带有颗粒状、片状老锈或有损伤的钢筋不得使用。钢筋下料长度应综合考虑设计尺寸、机械连接工艺预留量及后续微调空间。下料单需经独立复核后方可交付加工。

7.2.6  严禁采用加热方法矫正高强钢筋。钢筋加工后若出现局部翘曲，允许使用机械方法进行冷矫正，但不得损伤钢筋。

7.2.7  钢筋切断应采用无齿锯或重型切断机，严禁使用气焊或电弧焊熔断等热切割方法。切断后的钢筋端面应平整并与轴线垂直，不得有劈裂或翘曲等缺陷，端面倾斜偏差不得超过钢筋公称直径的1/10。

7.2.8  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定：

1当钢筋公称直径小于25mm时，弯弧内直径不应小于6d；

2当钢筋公称直径为25mm~40mm时，弯弧内直径不应小于7d；

3箍筋弯折处，弯弧内直径尚不应小于纵向受力钢筋的直径。

7.2.9  任何钢筋在同一部位只允许进行一次定向弯曲成形，不得进行二次反向弯折校直。成形后的钢筋弯曲处外表面应无裂纹或明显横向压痕。

7.2.10  丝头加工应采用专用滚丝机，并采用水溶性切削润滑液，不得使用油性润滑剂。

7.2.11  直螺纹钢筋丝头加工应符合下列规定：

1 钢筋端部应采用砂轮切割机、专用圆弧切断机或锯切机切平或镦平，不得有马蹄形或弯曲。

2 应采用镦粗直螺纹工艺，镦粗头不应有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹；

3 钢筋丝头长度应满足产品设计要求，极限偏差应为0～2.0p（p为螺距）；

4 钢筋丝头宜满足6f级精度要求，应采用专用直螺纹量规检验，通规应能顺利旋入并达到要求的拧入长度，止规旋入不得超过3p。各规格的自检数量不应少于10%，检验合格率不应小于95%。

7.2.12  丝头有效螺纹长度、中径、牙型角等尺寸应符合现行行业标准《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163及配套操作规程的要求。丝头应饱满，表面光洁，无锈蚀、无破损。

7.2.13  当纵向受拉钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，钢筋锚固端的加工应符合现行相关标准和本规程的规定。钢筋的弯钩应符合下列规定：

1 钢筋端部的弯钩位于构件的侧边或角部时，应偏向内侧布置锚固锚头的方向；

2 箍筋、拉筋末端弯钩弯折角度和弯折后平直段长度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定。

7.2.14  套筒加工应符合以下规定：

1 螺纹牙型宜采用高强度细牙螺纹，满足抗疲劳性能和连接精度要求；

2 螺纹精度应达到6H/6g级及以上；

3 套筒内螺纹应使用专用的螺纹塞规进行检验，通规应能顺利旋入，止规旋入量不得超过3P。P为螺距。

7.2.15  钢筋加工单位应建立并实施钢筋余料和废料的管理制度，对产生的废料进行分类、收集与统计。

7.2.16  加工单位应通过优化下料方案、使用钢筋定尺配送材料等措施，减少废料的产生。钢筋加工损耗率不宜大于 3%。

7.2.17  所有钢筋废料应交由具备合法资质的废旧物资回收企业进行处理，并应保留回收凭证以备查验。不得随意丢弃或作为普通垃圾处置。

7.2.18  采购合同中宜明确约定钢筋生产过程中废钢回收利用的比例，并优先采购废钢炼钢比例高的钢材产品。

7.3  钢筋连接和安装

7.3.1  高强钢筋连接方式应根据设计要求选用，宜选用机械连接。接头的设计、性能等级与应用应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。当采用绑扎搭接时，其搭接长度及构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。

7.3.2  在选择和使用高强钢筋的连接套筒时，必须严格遵守相应的产品标准和行业规程，采用与之配套的专用套筒和机具。
7.3.3  钢筋机械连接施工应符合下列规定：

    1 加工钢筋接头的操作人员应经专业培训合格后上岗，钢筋连接接头的加工应经工艺检验合格后方可进行；

2 机械连接接头的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定，不应小于连接钢筋最小保护层的0.75倍和15mm。接头之间的横向净间距不宜小于25mm；垫块应符合现行行业标准《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T219的规定；

3 螺纹接头安装后应使用专用扭力扳手校核拧紧扭力矩。挤压接头压痕直径的波动范围应控制在允许波动范围内，并使用专用量规进行检验；

4 机械连接接头的适用范围、工艺要求、套筒材料及质量要求等应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋机械连接用套筒》JG/T163的有关规定。
7.3.4  钢筋直螺纹接头的安装应符合下列规定：

1 安装接头时应使用指针式或数显式、带预置和报警功能的扭矩扳手。不得使用普通的活动扳手或套管扳手。扭矩扳手应经有资质的计量单位进行校准；

2 最小拧紧扭矩值应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定，并以购买的特定接头（包括其生产厂家、规格和型号）的型式检验报告中和产品说明规定的扭矩值为准；
3 用专用扳手拧紧后，钢筋丝头应在套筒中央位置相互顶紧，标准型、正反丝型、异径型接头安装后的单侧外露螺纹不宜超过2p；对无法对顶的其他直螺纹接头，应附加锁紧螺母、顶紧凸台等措施紧固；

4 接头安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩。

7.3.5  当钢筋采用机械连接接头时，应根据抗拉强度、延性及高应力反复拉压性能选用连接接头等级。机械连接接头的设置应符合下列规定：

1 接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小的部位。高应力部位设置接头时，Ⅰ级接头的接头面积率不应大于 50%；

2 接头宜避开有抗震设防要求的框架梁端、柱端箍筋加密区。当无法避开时，应采用Ⅰ级或Ⅱ级接头，且接头面积百分率不应大于50%；

3 受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋，接头面积百分率可不受限制；

4 在直接承受动力荷载的结构构件中，接头面积百分率不应大于50%；

5 纵向受压钢筋的机械连接接头面积百分率可不受限制；

6 除上述规定外，位于同一连接区段内纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50%。

7.3.6 当纵向受力钢筋采用绑扎搭接连接时，接头的设置应符合下列规定：

1 同一构件内的接头宜分批错开。各接头的横向净间距应小于钢筋直径，且不应小于25mm；

2 接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度，搭接长度可按两根搭接钢筋中较小直径计算。纵向受力钢筋的最小搭接长度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011附录C的规定；

3 轴心受拉及小偏心受拉构件的纵向受力钢筋严禁采用绑扎搭接连接；

4 当受拉钢筋直径大于14mm或受压钢筋直径大于16mm时，不宜采用绑扎搭接连接。

5 在抗震设计中，接头应避开梁端、柱端的箍筋加密区；

6 当受压钢筋采用绑扎搭接连接时，其搭接长度不应小于受拉钢筋搭接长度的0.7倍，且不应小于200mm；

7  接头百分率直接影响绑扎搭接长度，计算绑扎搭接长度时应考虑修正系数。

7.3.7  钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置，并宜采用专用定位件。定位件应具有足够的承载力、刚度、稳定性和耐久性。定位件的数量、间距和固定方式，应能固定钢筋，位置允许偏差应符合国家现行有关标准的规定。混凝土框架梁、柱保护层内，不宜采用金属定位件。

8  质量验收
8.1  一般规定
8.1.1  在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：

    1 纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置等；

    2 钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、绑扎搭接长度、锚固方式及锚固长度；

    3 箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距，箍筋弯钩的弯折角度及直段长度；

    4 预埋件的规格、数量、位置等。

8.1.2  钢筋、成型钢筋进场检验，当满足下列条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：

1 获得认证的钢筋、成型钢筋；

2 同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格；

3 同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，连续三批均一次检验合格。

8.1.3  当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应具有设计变更文件。

8.2  钢筋材料质量验收

（I）主控项目

8.2.1  钢筋进场时，应按附录A抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合附录A的规定。

     检查数量：按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

     检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

8.2.2  成型钢筋进场时，应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验，检验结果应符

合附录A的规定。

当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材料钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。

    检查数量：同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中各种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件，总数量不应少于3个。

    检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

8.2.3  对抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段），钢筋的强度和最大力总延伸率应符   

合第5.1.3条和第5.1.4条的规定。

    检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查抽样报告。

8.2.4  化学成分等专项检验应符合附录A的规定。
    检查数量：试件数量应符合附录A的规定。
    检验方法：检查化学成分等专项检验报告。
（II）一般项目

8.2.5  钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.2.6  成型钢筋的外观质量和尺寸偏差应符合国家现行相关标准的规定。

    检查数量：同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批随机抽取3个成型钢筋试件。

    检验方法：观察，尺量。

8.2.7  钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板以及预埋件等的外观质量和定位应符合国家现行相关标准的规定。 

    检查数量：按国家或行业现行相关标准的规定确定。 

    检验方法：按国家或行业现行相关标准的规定进行。
8.3  钢筋加工质量验收

（I）主控项目

8.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合第7.2.8条的规定。
    检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查，不应少于3件。

    检验方法：尺量。

    8.3.2  纵向受力钢筋的弯折后长度应符合设计要求。

    检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查，不应少于3件。

    检验方法：尺量。

8.3.3  盘卷钢筋调直后应进行力学性能和单位长度质量偏差检验，非抗震钢筋其强度、断后伸长率，应符合附录A的规定；高强钢筋强度、抗震钢筋最大力总延伸率，应符合第4.1.3条的规定。盘卷钢筋调直后重量允许偏差应符合附录A的规定，力学性能和重量偏差检验应符合下列规定：

1 应对3个试件先进行重量偏差检验，再取其中2个试件进行力学性能检验；

2 重量允许偏差应按附录A中式（A.2.5）计算；

3 检验重量偏差时，试件切口应平滑并与长度方向垂直，其长度不应小于500mm；长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。

采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋，可不进行本条规定的检查。

    检查数量：同一加工设备、同一牌号、同一规格的调直钢筋、重量不大于30t为一批，每批抽取3个试件。

检验方法：检查抽样检查报告。

8.3.4  钢筋锚固端的加工应符合国家现行规范标准的相关规定。钢筋锚固板应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的有关规定；钢筋锚固板加工和安装前，应对不同钢筋生产厂家的进场钢筋进行钢筋锚固板工艺检验；施工过程中，更换钢筋厂家、变更钢筋锚固板形式时，应补充进行工艺检验。

检查数量：按《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的相关规定确定。

检验方法：按《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的相关规定进行工艺检验、抗拉强度检验、螺纹连接锚固板的钢筋丝头加工质量检验及拧紧扭矩检验。

（II）一般项目

  8.3.5  钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，加工允许偏差应符合表8.3.5的要求。
检查数量：按每工作班同一加工设备、同一类型钢筋抽查不应少于3件。

检验方法：尺量。

表8.3.5  钢筋加工允许偏差
	项  目
	允许偏差（mm）

	受力钢筋顺长度方向的净尺寸
	±10

	弯起钢筋的弯折位置
	±20

	箍筋外轮廓尺寸
	±5


8.4  钢筋连接质量验收

（I）主控项目

8.4.1  钢筋的连接方式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.4.2  钢筋采用机械连接时，钢筋机械连接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行相关标准的规定。

接头试件应从工程安装实体中截取。

     检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的相关规定确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

8.4.3  螺纹接头应检验拧紧扭矩值。检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和产品说明书的相关规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的相关规定确定。

检验方法：采用专用扭力扳手或专用量规检查。

（II）一般项目

8.4.4  钢筋接头的位置应符合设计和施工方案的要求。有抗震设防要求的结构，梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行绑扎搭接连接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

       检查数量：全数。

       检验方法：观察，尺量。

       8.4.5  钢筋机械连接接头的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定。

            检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。

       检验方法：观察，尺量。

      8.4.6  当纵向受力钢筋采用机械连接接头时，同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合本规程7.3.5条的有关规定。

         检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不应少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横轴线划分检查面，抽查10%，且均不应少于3面。

      检验方法：观察，尺量。

8.4.7  当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时，同一连接区段内，纵向受拉钢筋的接头面积百分率应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：

1 梁类、板类及墙类构件，不宜超过25%；基础筏板，不宜超过50%；

2 柱类构件，不宜超过50%；

3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件，不应大于50%。

检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不应少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横轴线划分检查面，抽查10%，且均不应少于3面。

检验方法：观察，尺量。

注：1 接头连接区段是指长度为1.3倍搭接长度的区段。搭接长度取相互连接两根钢筋中较小直径计算。

2 同一连接区段内纵向受力钢筋接头面积百分率为接头中点位于该连接区段长度内的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

8.5  钢筋安装质量验收

（I）主控项目

8.5.1  钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量应符合设计要求。钢筋代换应符合现行国家 

标准、设计图纸及技术核定单的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，钢尺、设计图纸、钢筋代换技术核定单。

 8.5.2  受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量。

（II）一般项目

8.5.3  钢筋安装位置的偏差及检验方法应符合表8.5.3的规定。
    受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%以上，且不得有超过表8.5.3中数值的1.5倍的尺寸允许偏差。

    检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横轴线划分检查面，抽查10%，且均不应少于3面。

检验方法：见表8.5.3。

表8.5.3 钢筋安装位置允许偏差和检验方法

	项    目
	允许偏差
	检验方法

	绑扎钢筋网
	长、宽
	±10
	钢尺量连续3档，取最大偏差值

	
	网眼尺寸
	±20
	尺量

	绑扎钢筋骨架
	长
	±10
	尺量

	
	宽、高
	±5
	尺量

	纵向受力钢筋
	锚固长度
	-20
	尺量

	
	间距
	±10
	钢尺量两端、中间各一点，取最大偏差值



	
	排距
	±5
	

	纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度
	基础
	±10
	尺量

	
	柱、梁
	±5
	尺量

	
	板、墙、壳
	±3
	尺量

	绑扎箍筋、横向钢筋间距
	±20
	尺量连续3档，取最大偏差值

	钢筋弯起点位置
	20
	尺量，沿纵、横两个方向测量，

并取其中偏差的较大值

	预埋件
	中心线位置
	5
	尺量

	
	水平高差
	+3，0
	塞尺量测


注：检查中心线位置时，沿纵横两个方向量测，并取其中偏差的较大值。

9  附录

附录A  钢筋混凝土用高强钢筋技术条件和检验方法

（规范性附录）

1.本附录A适用于钢筋混凝土用强度630MPa级热轧带肋钢筋，不适用于由成品钢材再次轧制成的再生钢筋及余热处理钢筋；

2.本附录A未作规定的，应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499. 2的规定。

A.1  钢筋的主要技术条件和要求
A.1.1 高强钢筋的分类和牌号

高强钢筋强度级别为630MPa，牌号为HTRB630、HTRB630E、HRBF630、HRBF630E。HTRB630牌号由HTRB+屈服强度特征值构成；HTRB630E牌号由HTRB+屈服强度特征值+E构成；HRBF630牌号由HRBF+屈服强度特征值构成；HRBF630E牌号由HRBF+屈服强度特征值+E构成。HTRB为高强度在线控轧工艺带肋钢筋的英文 (High strengh Treatment Ribbed Bars)缩写；HRBF为高强度带肋的英文缩写HRB后加“细”的英文（Fine）首位字母F。E为地震的英文(Earthquake)首位字母。

A.1.2  钢筋的公称直径、公称横截面面积与理论重量和重量允许偏差

1高强度带肋钢筋的公称直径范围为6mm~40mm。

2高强度带肋钢筋的公称横截面面积与理论重量及重量允许偏差应符合表A.1.2的规定。钢筋内径

偏差及纵肋高不作交货条件。

表A.1.2  钢筋公称横截面面积、理论重量和重量允许偏差

	公称直径，mm
	公称横截面面积，mm2
	理论重量，kg/m
	实际重量与理论重量

允许偏差  (%)

	6
	28.27
	0.222
	±5.5

	8
	50.27
	0.395
	±5.5

	10
	78.54
	0.617
	±5.5

	12
	113.1
	0.888
	±5.5

	14
	153.9
	1.21
	±4.5

	16
	201.1
	1.58
	±4.5

	18
	254.5
	2.00
	±4.5

	20
	314.2
	2.47
	±4.5

	22
	380.1
	2.98
	±3.5

	25
	490.9
	3.85
	±3.5

	28
	615.8
	4.83
	±3.5

	32
	804.2
	6.31
	±3.5

	36
	1018
	7.99
	±3.5

	40
	1257
	9.87
	±3.5


注：  钢筋理论重量按密度7.85g/cm3计算。

A.1.3 钢筋分为带纵肋和不带纵肋两种。带纵肋的月牙肋钢筋，其表面形状及尺寸允许偏差应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024表3的规定。不带纵肋的月牙肋钢筋，其内径尺寸准许按供需双方要求，在带纵肋的月牙肋钢筋的基础上调整。

A.1.4  钢筋实际重量与理论重量的允许偏差应符合表A.1.2的规定。

A.1.5  高强带肋钢筋横肋设计应遵循以下原则:

1 横肋与钢筋轴线的夹角β应不小于45o，当该夹角不大于70o时，高强带肋钢筋相对两面上横肋的方向应相反。

2 横肋公称间距不得大于钢筋公称直径的70%。

3 横肋侧面与钢筋表面的夹角ɑ不得小于45o。

4 钢筋相邻两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和应不大于钢筋公称周长的20%。

5 当钢筋公称直径不大于12mm时，相对肋面积不小于0.055；公称直径为14mm和16mm时，相对肋面积不小于0.060；公称直径大于16mm时，相对肋面积不小于0.065。相对肋面积的计算参考现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499. 2 的附录 A 。

A.1.6  弯曲度和端部应符合以下规定：

1 直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用，每m弯曲度不应大于4mm，总弯曲度不大于钢筋总长的0.4%。

2 钢筋端部应剪切正直，局部变形应不影响使用。

A.1.7  钢冶炼方法应采用转炉或电弧炉冶炼，并进行炉外精炼。

A.1.8  钢筋的化学成分和碳当量(熔炼分析)应符合表A.1.8的规定。可以加入V,Nb, Ti等元素。

表A.1.8 钢筋化学成分和碳当量（熔炼分析）
	钢筋牌号
	化学成分(质量分数),  % ，不大于

	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	碳当量Ceq



	HTRB630、HTRB630E

HRBF630、HRBF630E
	0.28
	0.80
	1.60
	0.035
	0.035
	0.58


A.1.9  碳当量Ceq(%)应按公式(A.1.9)计算:

                 Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+MO)/5+(Cu+Ni)/15                          (A.1.9)

A.1.10  钢的氮含量不应大于0.012%，供方如能保证可不做分析。钢中如有足够数量的氮结合元素，含氮量的限制可适当放宽。

A.1.11  高强带肋钢筋的成品化学成分允许偏差应符合现行国家标准《钢的化学成分允许偏差》GB/T 222规定，碳当量Ceq的允许偏差为+0.03%。

A.1.12  高强带肋钢筋的下屈服强度，抗拉强度，断后伸长率、最大力总延伸率等力学性能特征值应符合表A.1.12的规定。表中所列各力学性能特征值可作为交货检验的最小保证值。
表A.1.12 钢筋力学性能特征值

	钢筋牌号
	公称直径，

mm
	下屈服

强度Rel, MPa
	抗拉

强度Rm, MPa
	断后

伸长A, 

%
	最大力

总延伸率Agt， %
	Rm0/Re0l
	Re0l/ Rel

	
	
	不  小  于
	不大于

	HTRB630、HRBF630
	6~40
	630
	790
	15
	7.5
	--
	--

	HTRB630E、HRBF630E
	
	
	
	
	9.0
	1.25
	1.30


注: 1. Rm0为钢筋实测抗拉强度；R0el为钢筋实测下屈服强度；

2.对于没有明显屈服的钢筋，下屈服强度特征值Rel采用规定塑性延伸强度Rp0.2；

3.出厂检验准许采用断后伸长率A，仲裁检验时采用最大力总延伸率Agt；
4.公称直径28mm~40mm钢筋的断后伸长率A可降低1%（绝对值）。

A.1.13  工艺性能应符合以下规定：

1 弯曲性能，按表A.1.13规定的弯曲压头直径弯曲180°后，高强带肋钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。

2 反向弯曲性能，对牌号带E的钢筋应进行反向弯曲试验。经反向弯曲后，钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。反向弯曲试验的弯曲压头直径比弯曲试验增加一个钢筋公称直径。

表A.1.13  弯曲压头直径     （mm）
	钢筋牌号
	公称直径d  
	弯曲压头直径

	HTRB630、HTRB630E

HRBF630、HRBF630E
	6~25
	6d

	
	28~40
	7d


A.1.14  疲劳性能检验应符合以下规定：

应用于公路桥涵、铁路桥涵、城市轨道交通地下结构等承受动力循环作用的混凝土结构或构件时，应提供对应牌号、对应规格的疲劳性能检验报告。疲劳性能检验应按照现行国家标准《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900的规定进行，在不同根（盘）钢筋切取5支。

A.1.15  连接性能应符合以下规定：

1 高强带肋钢筋的焊接、机械连接工艺及接头的质量检验与验收应符合现行行业标准JGJ18、JGJ107的规定。

2 高强带肋钢筋宜采用直螺纹套筒机械连接，准许采用焊接的方式进行连接。

A.1.16  细晶粒热轧钢筋晶粒度为9级或更细，如供方能保证可不做晶粒度检验。

A.1.17  金相组织应符合以下规定：

高强带肋钢筋的金相组织主要是铁素体加珠光体。基圆上不得出现回火马氏体组织。钢筋宏观金

相、截面维氏硬度、微观组织硬度应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024附录B的规定，经供需双方协商，可以不做金相组织检验.

A.1.18  表面质量应符合以下规定：

1 钢筋应无有害表面缺陷。

2 当经钢丝刷刷过的钢筋重量、尺寸、横截面积和力学性能、工艺性能符合本附录A的要求时，锈

皮、表面不平整或氧化铁皮不应作为拒收理由。

3 当带第2款规定的缺陷以外的表面缺陷的钢筋不符合力学性能或工艺性能要求时，则判定表面质

量不合格。

A.2 试验方法

A.2.1  每批高强带肋钢筋的检验项目、取样方法和试验方法按表A.2.1规定进行。

表A.2.1   检验项目、取样方法和试验方法

	序号
	检验项目
	取样数量（个）
	取样方法
	试验方法

	1
	化学成分注1
（熔炼分析）
	1
	GB/T20066
	GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20124、GB/T 20125或通用的化学分析方法，仲裁时采用GB/T223系列方法进行

	2
	拉伸
	2
	不同根(盘)钢筋切取
	GB/T 28900、附录 A. 2. 3

	3
	弯曲
	2
	不同根(盘)钢筋切取
	GB/T28900、附录 A. 2.3

	4
	反向弯曲
	1
	任1根(盘)钢筋切取
	GB/T28900、附录 A. 2.3

	5
	尺寸
	逐根（盘）
	--
	附录 A. 2.4

	6
	表面
	逐根（盘）
	--
	目视

	7
	重量偏差
	GB/T 28900、附录A. 1.2及A.2.5

	8
	金相组织
	2
	不同根(盘)钢筋切取
	GB/T 13298，GB1499.2-2024


   注：1 准许用反向弯曲检验项目代替弯曲检验项目。

2 对于直条交货的钢筋，经供需双方协商，准许逐捆进行尺寸表面检验。

A.2.2  疲劳性能、晶粒度、连接性能应在原料、生产工艺、设备有重大变化及新产品生产时进行型式检验。型式检验取样方法和试验方法应符合表A.2.2规定.

A.2.2 疲劳性能、晶粒度和连接性能型式检验取样和试验方法

	序号
	检验项目
	取样数量，个
	取样方法
	试验方法

	1
	疲劳试验
	5
	不同根(盘)钢筋切取
	GB/T28900

	2
	晶粒度
	2
	不同根(盘)钢筋切取
	GB/T6394

	2
	连接性能
	JGJ18、JGJ107


A.2.3  钢筋的拉伸、弯曲、反向弯曲试验应符合以下规定:

    1 拉伸、弯曲、反向弯曲试验试样不允许进行车削加工；

    2 计算钢筋强度用截面面积采用表A.1.2中所列公称横截面面积；

3 反向弯曲试验时,先正向弯曲90O,把经正向弯曲后的试样在1000C±100C温度下保温不少于30min，经自然冷却后再反向弯曲200C。两个弯曲角度均应在保持载荷时测量。当供方能保证钢筋经人工时效后的方向弯曲性能时,出厂检验可以将正向弯曲的试样在室温下直接进行反向弯曲。仲裁检验时应在时效后进行反向弯曲。

A.2.4  尺寸测量应符合以下规定：

    1 带肋钢筋内径的测量应精确到 0.1mm；

    2 带肋钢筋纵肋、横肋高度的测量，采用测量同一截面两侧横肋中心高度平均值的方法，即测取钢筋最大外径，减去该处内径，所得数值的一半为该处肋高 ,应精确到0.1mm；

3 带肋筋横肋间距采用测量平均肋距的方法进行测量，即测取钢筋一面上第1个与第11个横肋的中心距离，该数值除以10即为横肋间距，应精确到0.1mm;

4 高强度带肋钢筋横肋末端间隙测量产品两相邻横肋在垂直于钢筋轴线平面上投影的两末端之间的弦长。

A.2.5  钢筋重量偏差的测量应符合以下规定：

1 测量钢筋重量偏差时，试样应从不同根钢筋上随机截取，数量为5支，每支试样长度不小于500mm。长度应逐支测量，应精确到1mm。测量试样总重量时，应精确到1g；

    2 钢筋实际重量与理论重量的偏差（%）按公式(A.2.5)计算。

重量偏差=[(试样实际总重量-试样总长度x理论重量）]x 100／(试样总长度x理论重量)

                                                                                  (A.2.5)

A.2.6  宏观金相、截面维氏硬度、微观组织检验应按GB 1499.2-2024中附录B的规定进行，当对检验结果有异议时，应以微观组织作为仲裁依据。

A.2.7  检验结果的数值修约与判定应符合《冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定》YB/T 081的规定。
A.3 检验规则

A.3.1  检验分类

钢筋的检验分为特征值检验和交货检验。

A.3.2  特征值检验适用于下列情况:

1 供方对产品质量控制的检验：

2 需方提出要求，经供需双方协议一致的检验； 

3 第三方产品认证及仲裁检验。

A.3.3  特征值检验应按国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024附录C的规则进行。

A.3.4  交货检验适用于钢筋验收批的检验。

A.4 组批检验规则

.4.1  钢筋应按批进行检查和验收，每批由同一牌号、同一罐号、同一规格的钢筋组成。

A.4.2  允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉号组成混合批，但各炉罐号含碳量之差应不大于0.02%，含锰量之差不应大于0.15%。混合批的重量不大于60t。不应将轧制成品组成混合批。

A.4.3  检验项目和取样数量

每批重量不大于60t时，应按表A.2.1要求取样并检验。每批重量大于60t时，每增加40t（或不足40t的余数），应增加1个拉伸试验试样和1个弯曲试验试样，对牌号带E的钢筋还应增加1个反向弯曲试验试样。

A.4.4  钢筋（包括盘卷调直后的钢筋）各检验项目的检验结果应符合钢筋尺寸、外形及允许偏差和冶炼及技术要求的有关规定。

A.4.5   钢材的复验和判定应符合 现行国家标准GB / T 17505的规定。钢筋的重量偏差项目不应重新取样进行复验。

A.5包装、标志和质量证明书

A.5.1  钢筋的表面标志应符合现行国家标准《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》 GB / T 2101和下列规定：

1 钢筋应在其表面轧上牌号标志、生产企业序号和公称直径毫米数字。

    2 钢筋牌号标志以阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示，厂名以汉语拼音字头表示,公称直径毫米数以阿拉伯数字表示。

3 标志应清晰明了，标志的尺寸由供方按钢筋直径大小作适当规定，与标志相交的横肋可以取消。标志的尺寸及标志之间的横肋个数由供方按钢筋公称直接大小做适当调整。

A.5.2  钢筋的包装、标志和质量证明书应符合现行国家标准《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》 GB / T 2101的有关规定。

附录B  绿色建造、节能减碳和碳排放管理

（资料性附录）

B.1 一般规定
B.1.1  为贯彻国家节能、环保与碳排放控制政策，在高强钢筋应用的各个环节中，应综合考虑节材、节能、节水、节地与环境保护，实现资源节约与结构安全的协调统一。

B.1.2  高强钢筋的应用，应通过精细化设计、绿色建材选用与低碳施工，降低建筑全生命周期的资源消耗与环境影响。

B.1.3  项目建设单位、设计单位与施工单位宜对采用高强钢筋所产生的节材与减碳效益进行量化评估。

B.2 绿色建造和节材要求
B.2.1  在设计阶段，应进行高强钢筋与中强度钢筋方案的比选论证。在满足结构安全与正常使用功能的前提下，采用高强钢筋的结构方案，其单位建筑面积的钢筋用量宜低于采用强度400MPa级钢筋的基准方案10%~20%。

注：本附录中高强钢筋指强度为630MPa级钢筋，中强度钢筋指强度为400MPa级钢筋。
B.2.2  钢筋加工配送单位应实行钢筋优化下料制度，采用专业化软件进行排料计算。钢筋的加工损耗率不宜大于3%。

B.2.3  配制高强钢筋用混凝土时，在保证性能的前提下，宜按下列原则选用骨料：

1. 宜优先选用机制砂石；

2. 鼓励使用符合现行国家和行业标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177和《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240规定的再生粗骨料；

3. 用于垫层、非承重构件等部位的混凝土，应优先使用再生骨料。

B.3 节能与减碳设计
B.3.1  在建筑结构中推广应用高强钢筋，提倡在工程项目的规划、设计、施工和验收全过程，综合考虑节能与碳排放控制。

B.3.2  鼓励选用具备有效环境产品声明（EPD）的钢筋产品。EPD中的全球变暖潜势（GWP）值宜作为碳排放核算的优先数据来源。
B.3.3  材料生产和使用应遵循节能减碳要求，符合以下规定：

1 使用绿色钢材：优先采购符合国家绿色工厂标准或拥有绿色产品认证的钢厂生产的高强钢筋；

2 推动再生原料利用，鼓励钢厂在生产高强钢筋时，提高废钢回收利用比例，采用高效节能的冶炼、轧制工艺；

3 在采购条款中，宜要求供应商提供基于LCA（生命周期评估）的钢筋碳足迹数据（以kgCO₂e/t为单位），为后续计算建筑碳排放奠定基础。

B.3.4  高强钢筋的连接宜优先采用机械连接等节能连接方式，减少现场焊接。

B.3.5  进行结构设计时，应将裂缝与变形控制作为正常使用极限状态的重点验算内容。对于采用强度630MPa级钢筋的构件，宜选用较小直径钢筋、适当增大配筋率或减小钢筋间距以满足裂缝控制要求。

B.3.6  在结构设计中应满足以下要求：

1 宜采用高强钢筋进行优化配筋，并通过对比分析，证明其相较于中强度钢筋方案在材料用量上的节约率；

2 可设定一个量化指标目标，要求在满足同等结构安全的前提下，采用高强钢筋（630MPa）相比中强度（400MPa）钢筋，单位建筑面积的钢筋用量宜减少15%以上。

3 钢筋间距、规格宜实行标准化设计，减少非标件，提高材料利用率，减少加工损耗。

B.3.7  钢筋加工单位应满足以下要求：

1 采用钢筋专业化加工、集中配送模式，减少现场加工的设备能耗、场地占用和废料产生；

2 宜采用优化的数控软件进行钢筋下料，最大限度地提高钢筋定尺材料的利用率，降低损耗率，控制损耗率宜小于3%。

B.3.8  施工阶段宜符合以下节能环保要求：

1 减少现场焊接：高强钢筋宜采用机械连接或绑扎搭接连接。现场基本做到无明火、无焊材消耗、能耗低、工期短；

2 减少运输能耗，降低物流过程中的燃油消耗和排放。

B.4碳排放核算和效果评估
B.4.1  碳排放计算宜按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366执行。进行精确碳排放核算时，宜优先采用基于现行国家标准《环境产品声明 产品种类规则 建筑产品》GB/T 37425等标准编制的、经第三方核查的钢筋环境产品声明（EPD）数据。

B.4.2  采用高强钢筋方案的减碳量，应按式B.4.2计算：

ΔC = (Qb - Qh) × EF                                     （B.4.2）

式中：ΔC ——项目因采用高强钢筋实现的二氧化碳减排当量 (kgCO₂e)；

Qb ——基于强度400MPa级钢筋设计的基准方案总用量 (kg)；

  Qh ——实际采用的高强钢筋(630MPa）方案总用量 (kg)；

  EF ——高强钢筋的碳排放因子 (kgCO₂e/kg)，默认值可参照现行地方标准江苏省《民用建筑碳排放计算标准》DB32/4880-2024，取2340（kgCO₂e/kg），或按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366等国家或行业标准取用。

B.4.3  采用高强钢筋实现的二氧化碳减排当量 (kgCO₂e)可按简化公式B.4.3计算：

                      ΔC = (Mb - Mh) × EF                                      （B.4.3）  

式中：ΔC—— 项目因采用高强钢筋实现的二氧化碳减排当量 (kgCO₂e)；

Mb—— 基于400MPa级钢筋设计的基准方案总用量 (kg)；

Mh—— 实际采用的高强钢筋方案总用量 (kg)；

EF—— 高强钢筋的碳排放因子 (kgCO₂e/kg)，默认值取 2340 kgCO₂e/t （《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366）。

B.4.4  使用再生粗骨料替代天然碎石，其减碳量可参考式B.4.4 进行估算：

              ΔCagg = Mrecycled × (EFnatural - EFrecycled)                                   （B.4.4）   

式中：  ΔCagg —— 骨料替代的减碳量 (kgCO₂e)；

Mrecycled —— 再生粗骨料的使用量 (kg)；

EFnatural —— 天然碎石的碳排放因子 (kgCO₂e/kg)，可参考权威数据库取值；

EFrecycled —— 再生粗骨料的碳排放因子 (kgCO₂e/kg)，通常远低于天然骨料。

B.4.5  效果评估报告：宜在工程竣工文件中，增加高强钢筋应用节能减碳效益专项说明，量化本项目通过使用高强钢筋实现的节材量、节能量和二氧化碳减排量。

B.4.6  竣工验收可将节能减碳效益说明文件作为竣工资料的内容。

B.5 生命周期评估
B.5.1  在大型公共建筑等重大工程或业主有明确要求时，宜对采用高强钢筋的结构方案进行生命周期评估并量化高强钢筋应用对资源节约和环境友好的贡献。

B.5.2  高强钢筋应用的生命周期评估，应至少包括从原材料获取至产品出厂阶段的物化阶段，并宜扩展至从原材料获取至废弃处置的全生命周期。物化阶段生命周期评估应包括：

1  铁矿石、废钢、合金等原材料获取；

2  炼钢、连铸、轧制等钢筋生产；

3  钢筋运输至加工厂及施工现场；

4  施工现场加工与安装。

B.5.3  生命周期评估中使用的钢筋碳排放因子等核心数据，应优先采用由钢筋生产企业提供的、经第三方独立核查的环境产品声明数据。当无法获取时，可采用国家、行业或地方主管部门发布的权威默认值。

B.5.4  进行对比评估时，应建立功能相同的基准方案。基准方案可采用设计标准允许的、在同等条件下常用的中强度钢筋（如强度400MPa级）方案。

B.6  档案管理
B.6.1  高强钢筋应用节能减碳效益计算书宜作为工程竣工技术文件的一部分，用于记录和存档。

1 计算书宜作为工程竣工资料的一部分，用于记录和说明高强钢筋应用的环境效益。

2 计算书内容应包括：

1) 基准方案与高强钢筋方案的钢筋用量对比；

2) 采用的碳排放因子及其来源；

3) 计算得出的节材量、减碳量；

4) 主要计算过程。

3 计算书格式宜符合以下要求：

1）封面：项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、日期；

2）计算说明：采用的基准方案、计算依据、数据来源；

3）主要计算结果：

（1）基准方案（强度400MPa级）钢筋总用量：______ kg

（2）高强钢筋方案（强度630MPa级）钢筋总用量：______ kg

（3）节材量：______ kg； 节材率：______ %

（4）采用的碳排放因子：______ kgCO₂e/kg

（5）二氧化碳减排当量(ΔC)：______ kgCO₂e (或 ______ tCO₂e)。

附录C  建筑碳排放计算、分析和优化

（资料性附录）

C1 一般规定
C.1.1 新建、改建、扩建的民用建筑全寿命期碳排放计算应遵循江苏省标准《民用建筑碳排放计算标准》DB32/T 4880-2024的要求，并符合国家及江苏省现行其他有关标准的规定。

C.1.2  建筑碳排放计算应覆盖建筑全寿命期，包括建材生产与运输、建造与拆除、运行等阶段产生的二氧化碳当量排放，并应与工程建设阶段对应。可按四个阶段进行计算与报告：

1 可行性研究与方案设计阶段；

2 施工图设计阶段；

3 竣工阶段；

4 运行阶段。

C.1.3  建筑碳排放计算应以单栋建筑或建筑群为对象，计算其在设计工作年限内的碳排放总量。计算结果应以二氧化碳当量（tCO₂e）表示，并宜同步计算单位建筑面积碳排放强度指标。

C.2 分阶段计算方法与要求
C.2.1  可行性研究与方案设计阶段

1 计算目标：应对建筑方案进行宏观碳评估，为方案比选与决策提供依据。

2 计算方法：宜采用估算法。依据建筑的结构类型、规模（建筑面积）、层高、功能等基本信息，参考《民用建筑碳排放计算标准》DB32/T 4880-2024中给定的单位面积碳排放指标值或经验公式进行估算。常见结构类型单位面积建材生产碳排放估算参考值可按表C.2.1进行。

3 数据要求：可不基于详细物料清单。建材生产碳排放可依据结构类型参考表C.2.1进行估算，运输与建造碳排放可按建材生产碳排放的一定比例估算。

4 输出成果：应提供建筑全寿命期碳排放的初步估算值，分析碳排放构成比例，并形成简要的方案设计阶段碳排放估算说明，作为设计说明书的组成部分。

表 C.2.1 常见结构类型单位面积建材生产碳排放估算参考值

	建筑结构类型
	单位面积建材生产碳排放参考值 (kgCO₂e/m²)

	钢筋混凝土结构
	467 ~570

	钢结构
	583~ 667

	砌体结构
	400 ~517


C.2.2  施工图设计阶段

1 计算目标：进行准确、详细的碳排放计算，形成设计碳排放报告，作为审查和优化设计的依据。

2 计算方法：必须采用详细计算法 。应基于施工图设计文件，对建材用量、能源系统效率等进行逐项计算。

3 数据要求：

    建材数据：应根据材料表统计主要建材的规格与数量。

    碳排放因子：应优先采用江苏省标准《民用建筑碳排放计算标准》（DB32/T 4880-2024）的附录C建材碳排放因子和附录D能源碳排放因子提供的江苏省地方数据。附录C中未包含的，可采用国家或行业权威数据，并注明来源。

     运行模拟：应采用经认可的能耗模拟软件，基于当地典型气象年和设计参数，模拟计算建筑的年运行能耗。

4 输出成果：应编制建筑碳排放计算报告，报告内容应至少包括：建筑基本信息、计算依据与边界、分项计算过程与结果、碳排放汇总与指标分析、碳减排措施说明。该报告应作为绿色建筑施工图设计审查的必备文件。

C.2.3  竣工阶段

1 计算目标：校核并修正设计阶段的碳排放计算结果，形成建筑的实际碳足迹基线数据。

2 计算方法：采用详细计算法，基于竣工图、材料进场记录、采购清单等实际数据进行复核计算。

3 数据要求：重点核对主要建材（如钢筋、混凝土、型材、玻璃等）的实际用量与规格型号是否与设计一致，并按实际用量调整计算。

4 输出成果：应编制建筑碳排放竣工核算报告 ，对比分析竣工核算结果与施工图设计阶段计算结果的差异，说明原因，并将该报告纳入工程竣工资料。

C.2.4  运行阶段

1 计算目标：基于建筑实际运行能耗数据，计算年度运行碳排放，评估建筑实际运行能效与碳排水平。

2 计算方法：采用基于实际能耗统计数据的详细计算法。

3 数据要求：应收集建筑至少一个完整自然年的电、燃气、市政热力、水等各类能源与资源消耗的逐月计量数据。计算运行碳排放时，必须单独计算并扣减建筑自身光伏、光热等可再生能源系统的产能或节能量。

4 输出成果：每年应编制建筑年度运行碳排放报告，分析碳排放变化趋势，对比设计目标，提出运行优化建议。

C.3 计算报告与优化建议
C.3.1  计算报告内容要求 

建筑碳排放计算报告（包括各阶段报告）内容应完整、清晰、可追溯。施工图设计阶段碳排放计算报告应至少包含以下章节：

1 封面与签章页；

2 建筑基本信息表：项目名称、地点、面积、结构、设计年限等；

3 计算依据：采用的标准、软件、数据来源等；

4 计算边界与范围说明；

5 碳排放详细计算过程与结果，宜包括：

1） 关键参数与计算过程说明；

2） 碳排放指标分析与评价；

3） 已采用的减碳措施与优化建议。

C.3.2  分析与优化

设计人员应根据碳排放计算结果，进行敏感性分析，识别高碳排建材、高能耗系统等碳排热点，并提出针对性的优化建议。优化方向（略）。

本标准用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”;

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”， 反面词采用“不宜”;

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明必须按其他标准、规范执行的写法为“按.....执行”或“应符合...的规定”。

江苏省地下空间学会团体应用标准

630MPa级热轧钢筋混凝土结构应用技术规程
条文说明

2026   江苏

编制说明

为便于设计、施工制作等单位有关人员在使用本规程时能正确理解、把握和执行条文规定，630MPa级热轧钢筋混凝土结构应用技术规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解规程条文的参考。

目   次

1  总则.............................................................................1

3  术语和符号.......................................................................2

  3.1  术语.........................................................................2

4  基本规定.........................................................................5

5  材料.............................................................................8

5.1   高强钢筋....................................................................8

5.2   混凝土......................................................................8

5.3   高强钢筋机械连接接头........................................................8

5.4   钢筋锚固板..................................................................8

6  设计....................................................................13

6.1   分析和计算........................................................8

6.2   抗震设计..................................................................8

6.3   耐久性设计..................................................................8

6.4  构造规定....................................................................15

7  施工............................................................................19

  7.1  一般规定....................................................................19

  7.2  钢筋和套筒制备加工......................................................20  

7.3  钢筋连接和安装...............................................................24

8  质量验收.......................................................................24

  8.3  钢筋加工质量验收.............................................................26

9  附录.............................................................30

附录B  绿色建造、节能减排和碳排放管理..................................32

B.1 一般规定.............................................................30
B.2 绿色建造和节材要求.......................................................30

B.3 节能与减碳设计...........................................................30

B.4 碳排放核算和效果评估.....................................................30

B.5 生命周期评估.............................................................30

B.6 档案管理.............................................................30
附录C  建筑碳排放计算、分析和优化.................................................30

C1 一般规定.............................................................30

C.2 分阶段计算方法与要求.....................................................30

C.2 分阶段计算方法与要求....................................................30

本规程用词说明.........................................................30


[image: image4.emf]1 总则
1.0.1 本条阐述了制定本规程的目的。我国已明确提出2030年前碳达峰，2060年前碳中和的目标，任何新技术、新材料的标准都必须服务于这个宏观战略。建筑业是碳排放大户，约占全国总碳排放量的50%以上，必须有所行动。与中等强度（400MPa级）钢筋相比，高强钢筋的节能减碳优势突出，体现在减量化和资源节约。使用高强钢筋，可以在同等承载力下显著减少钢筋用量，意味着更少的矿石开采、更少的能源消耗(炼钢、轧制)和更少的运输排放，值得推广。钢筋用量的减少，还会带来连锁效应。混疑土结构中钢筋密度降低，有助于改善施工性能，可以减少结构构件截面尺寸，进一步节约混凝土等材料，形成协同降碳。

高强钢筋的推广应用可以减少钢筋消耗量，节省资源和能源，减少环境污染，提高建筑安全储备能力。高性能混凝土与高强钢筋配合使用时，还可以减轻结构自重、改善梁柱节点钢筋密集现象，有利于提高混凝土施工质量。高强钢筋用于梁柱纵向受力钢筋、大开间楼板、基础厚板及剪力墙的受力钢筋，节材效果显著。推广使用高强钢筋符合我国可持续发展的国策，具有重要的工程和经济意义。为落实国家的技术经济政策，规范应用热轧带肋高强钢筋，特编制本规程。

1.0.2  高强钢筋可用于钢筋混凝土结构构件中的纵向受力钢筋和预应力混凝土结构构件中非预应力受力钢筋，用于抗剪、抗扭和抗冲切构件的横向钢筋。地下建筑，地基基础、边坡工程中复合地基增强体、基桩、支护排桩、地下连续墙、复合土钉围护和普通锚杆，均可参照执行本规程。

由于630MPa级钢筋尚未列入现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010应用范围，当高强钢筋用于超限高层建筑、新结构体系、复杂结构时，应按规定进行专门论证。由于缺乏试验研究，本规程暂未将轻骨料混凝土、特种混凝土结构以及需做疲劳验算的混凝土构件列入应用范围。

本规程对应用强度630MPa级热轧带肋钢筋混凝土结构的设计、施工及质量验收等方面，规定了基本要求。本规程有关高强钢筋材料各项性能指标、技术条件和规定，依据了现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024及本规程附录A《钢筋混凝土用高强钢筋技术条件和检验方法》

1.0.3  在应用热轧带肋高强钢筋时，除需满足本规程的要求外，尚应符合现行国家和行业标准《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003、《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构设计标准》GB/T50010、《建筑抗震设计标准》GB/T50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JG.J3、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑桩基技术规范》JGJ94、《混凝土结构工程施工规范》GB5066、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等相关标准的规定。本标准无具体规定时，高强钢筋混凝土结构构件分析、计算、构造及制作、施工、验收等均按上述规范标准实施。

3 术语与符号
3.1  术语

3.1.2~3.1.5  630MPa级热轧带肋高强钢筋简称为高强钢筋；其中抗震性能符合抗震规范标准要求的高强钢筋，是高强抗震钢筋，简称为抗震钢筋，其钢筋牌号后缀字母E。

3.1.9 本规程钢筋牌号分HTRB630、HTRB630E，HRBF630、HRBF630E，其中HTRB630E、HRBF630E增加了抗震性能指标。钢筋牌号由钢筋品种的英文字母的字头及其屈服强度标准值组成，用以标志钢筋品牌的符号。HTRB630（high  strengh  treatment  ribbed  bars)钢筋是在线控轧工艺、强度级别630MPa的带肋钢筋，HRBF630(high  strengh  ribbed  bars  fine)是在热轧过程中通过控轧和控冷工艺形成的细精粒钢筋，其晶粒度为9级或者更细。
4 基本规定
4.0.1  本条为承载能力极限状态设计的基本表达式，与现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010相同，适用于本规程结构构件的承载力计算，符号S在现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中为有效组合的效应设计值，《建筑抗震设计标准》GB/T50011中为地震作用效应与其他荷载效应基本组合的设计值，在本条中均为以内力形式表达。 

根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的规定，提出了构件抗力不定项系数（构件抗力调整系数）ϒRD的概念，在抗震设计中为抗震承载力调整系数ϒRE。

当几何参数的变异性对结构性能有明显影响时，需考虑其不利影响。例如，薄板的截面有效高度的变异性对薄板正截面承载力有明显的影响，在计算截面有效高度时宜考虑施工允许误差带来的不利影响。

4.0.8  现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010将裂缝控制等级划分为三级，设计人员需根据具体情况选用不同的等级。

关于构件裂縫控制等级的划分，国际上一般都根据结构功能要求、环境条件对钢筋腐蚀影响、钢筋种类对腐蚀敏感性和荷载作用时间等因素来考虑。现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010在裂缝控制等级划分上也考虑了以上因素。  

国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）第3.4.5条的条文说明中提出，对混凝土保护层较大的构件，当外观的要求允许时，可根据实践经验，对裂缝宽度限值作适当放大。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010较前版对正常使用阶段的挠度、裂缝宽度的要求相应进行了放宽，裂缝宽度计算公式有修改，荷载改用准永久组合，构件受力特征系数有调整。配置高强钢筋的混凝土结构构件裂缝宽度限值应按《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）选用 。       

当混凝土保护层较大时，虽然受力裂缝宽度计算值也较大，但较大的混凝土保护层厚度对防止裂缝锈蚀是有利的。因此，对混凝土保护层厚度较大的构件，当外观要求上允许时，可根据工程实践经验，对裂缝宽度限值可作适当放松。

高强钢筋混凝土构件裂缝计算宽度较大，参照近年来工程界对结构裂缝研究成果，在保证混凝土构件有足够的耐久性的前提下，确定更合理的确定裂缝宽度限值，有很高的经济价值。本规程依据国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）3.4.5条、7.1.2条的条文及说明，提出可有条件地适当放松最大计算裂缝宽度限值。

4.0.9  混凝土构件变形挠度的限值应以不影响结构使用功能、外观及与其他构件的连接等要求为目的。混凝土结构的悬臂构件是工程实践中容易发生事故的构件，现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010第7章中规定了设计时对挠度的控制要求，表3.4.3规定了受弯构件的挠度限值，表3.4.3的注1中对悬臂构件提出了悬臂结构计算跨度取值，注4中提出了构件制作起拱、反拱的限制，目的是为了防止起拱、反拱过大引起的不良影响。

当构件的挠度满足《混凝土结构设计标准》GB/T50010的要求，但相对于使用要求仍然过大时，设计可根据实际情况提出比该表括号中的限值更加严格的要求。

4.0.10  钢筋代换是设计和施工中常遇的情况。钢筋代换除应满足等强代换的原则外，尚应综合考虑不同牌号钢筋的性能差异对裂缝宽度挠度控制、最小配筋率、抗震构造要求等的影响，并应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、锚固长度、钢筋接头面积百分率及搭接长度等构造要求。

4.0.11~4.0.13  设计应根据建筑结构形式、受力状态合理选择钢筋强度等级，并进行优化配筋设计。本规程推荐采用635MPa级高强钢筋。结构设计确定结构方案前理应进行技术经济比较，方案比较内容包括结构形式、结构主要材料成本、施工效率，现在提出绿色建造了，就应包括全生命周期内的节能与碳排放效益。采用高强钢筋的结构方案时，应通过精细化设计与施工，实现节材、节能、降低碳排放的全生命周期绿色效益。设计单位应按江苏省主管部门对于绿色建造、节能节材、降低碳排放的规定的深度和形式等要求，提供基于生命周期评估的碳排放对比分析报告，对结构或构件注明采用高强钢筋所实现的节材率与减碳量估算值，或提供必要的计算说明。在满足同等结构安全与正常使用功能的前提下，对采用高强钢筋的结构方案，设定一个量化指标，建议其单位建筑面积的钢筋用量宜比采用400MPa级钢筋的基准方案降低10%~20%。

4.0.14  结构设计、制作、施工过程应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的要求；碳排放计算应按江苏省的规定或现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366进行；进行精确碳排放核算时，宜优先采用基于现行国家标准《环境产品声明 产品种类规则 建筑产品》GB/T 37425等标准编制的、经第三方核查的钢筋环境产品声明（EPD）数据。在政府规定的重大工程或业主有明确要求时，宜对采用高强钢筋的结构方案进行生命周期评估，量化高强钢筋应用对资源节约和环境友好的贡献。

由于结构设计范围需包括绿色建筑、节材和碳排放内容的要求尚处于起步阶段，本规程有关绿色建造、节材、碳排放等内容，仅作提示引导，不是强制要求，应根据当地主管部门规定的形式和要求具体实施和落实。本规程附录B《绿色建造、节能减碳和碳排放管理》和附录C 《建筑碳排放计算、分析和优化》为资料性附录，供参考。
5 材 料

5.1  高强钢筋

5.1.1  本规程采用的高强钢筋HTRB630、HTRB630E、HRBF630、HRBF630E各项性能指标应符合相关规定，具体技术指标应符合本规程附录A和现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2的规定。

5.1.2~5.1.4  根据现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010要求，规定钢筋标准强度的保证率不应小于95%。给出了带肋高强钢筋HTRB630、HTRB630E、HRBF630、HRBF630E的屈服强度标准值、抗拉强度标准值、钢筋延性(最大力总延伸率)特征值，以及弹性模量等设计参数。对按一、二、三级抗震等级设计的各类框架构件(包括斜撑构件)，要求纵向受力钢筋检测所得的抗拉强度实测值与受拉屈服强度的比值不应小于1.25，目的是使结构某部位出现较大塑性变形或塑性铰后，塑性铰处有足够的转动能力与耗能能力，钢筋在大变形条件下具有必要的强度潜力，保证构件的基本抗震承载力。要求钢筋受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值不应大于1.3，主要是为了实现强柱弱梁、强剪弱弯的内力调整，保证强柱弱梁、强剪弱弯设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受到干扰。纵向钢筋的延性及伸长率，是钢筋延性的重要性能指标，钢筋最大力总延伸率不应小于9%，保证在抗震大变形条件下，框架柱、框架梁、伸臂桁架、楼梯梯段纵向钢筋具有足够的延性和塑性变形能力。其取值依据为现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011和《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢》GB1499.2对钢筋抗震性能指标提出的要求。

参考《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236，对10组配置强度等级600MPa钢筋的偏心受压构件试验结果得知，受压钢筋应变与钢筋部位混凝土受压应变之比均值为0.98，标准差为0.05，变异系数为0.05，基本上可以认为钢筋受压时的应变，与混凝土受压应变是相等的。

东南大学2012年完成的11根偏心受压柱承载力试验及钢筋压缩试验表明，630MPa级钢筋抗压强度设计值可取与抗拉强度相同；对轴心受压构件，由于混凝土极限压应变为0.002，当采用高强钢筋时，其抗压强度设计值取400N/mm2。

有配置高强钢筋的混凝土梁受弯试验和柱子偏压、轴压承载力试验资料，验证了强度635MPa级高强钢筋在混凝土中具有良好的工作性能，从试验构件的受力机理与破坏形态来看，钢筋和混凝土的本构关系没有因为钢筋强度提高到635MPa而发生较大变化，钢筋混凝土的基本原理仍适用于配置强度635MPa高强钢筋的混凝土构件。

有强度635MPa级高强钢筋试验研究资料表明：

1 钢筋的抗拉强度设计值与抗压强度设计值应有所区别；

2 对于柱子等受压构件，轴压、小偏压、大偏压时钢筋受压强度设计值应取值不同；

3 对于钢筋受剪、受扭、受冲切强度设计值取360 N/mm2，是由于在这些受力条件下高强钢筋未能充分发挥作用，其抗拉强度设计值按《混凝土结构设计规范》GB50010中HRB500取为360 N/mm2。

现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对HRB500钢筋的说明，认为在偏心受压状态下，混凝土所能达到的压应变可以保证500MPa级钢筋的抗压强度达到与抗拉强度相同的值，所以钢筋抗压强度设计值与抗拉强度设计值取为435N/mm2，对于大偏心受压构件和受弯构件钢筋抗压强度设计值取435N/mm2，但对于轴心受压构件钢筋抗压强度设计值取400N/mm2。

《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236根据22组拉拔试验试样数据按规范公式计算，屈服强度标准值取600MPa，抗拉强度设计值为520MPa，材料分项系数取1.15，即600/520=1.1538。国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008-2021的2.0.4条规定，普通钢筋材料分项系数取值不应小于1.1；表3.2.1规定强度等级400MPa和500MPa的普通钢筋（热轧钢筋）最小材料分项系数分别是1.10和1.15。

有公开发表的配置630MPa级高强钢筋的17根足尺混凝土柱试件，混凝土强度等级C50~C40,在某大学进行试验。试验结果表明，630MPa钢筋混凝土大偏压柱承载力均远大于设计承载力，两者比值为1.887，标准差0.121，变异系数0.064。钢筋大偏心受压柱受力性能研究显示，其典型破坏形态与普通混凝土相同。混凝土受压区所能够达到的极限压应变大于现行规范采用的0.0033，这有利于偏心受压构件中630MPa及高强钢筋抗压强度的充分发挥，达到与抗拉强度相同的值。各试件承载力试验值与设计承载力值，两者比值的平均值为1.887，这表明使用现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB50010公式对630MPa级高强钢筋混凝土柱构件进行设计计算是合理且安全的。报告基于这些试验数据，提出630MPa高强钢筋在偏压构件中抗拉和抗压强度设计值取值均为545MPa的建议。

东南大学有研究报告收集了多批相关文献中高强钢筋混凝土偏心受压柱的计算结果，可以看出，试样柱混凝土强度等级C30~C60，配筋为500MPa级~635MPa级，混凝土强度等级C30~C60，高强钢筋强度等级600MPa~635MPa，实测混凝土最大压应变平均值是0.0039~0.0048，钢筋应力理论计算结果跟试验结果比是65%~93%，受压纵筋峰值应力理论计算值仅能达到试验值的 65% ~93%，强度发挥水平较低；且随着受压区高度的减小，受压纵筋强度发挥水平越低。同时，报告认为受压纵筋的峰值应力与混凝土极限压应变取值正相关，可以看出混凝土极限压应变的实测值均不同程度大于理论取值0.0033，即理论取值偏小，这导致受压纵筋峰值应力的计算值较试验值偏小。这主要原因是试验中采用的均为钢筋混凝土试件，而现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB 50010—2010）公式给出的理论限值依据的是素混凝土棱柱体试件的偏心受压试验，未能考虑箍筋及纵筋对混凝土变形的有利作用。而工程建设中采用的普遍为钢筋混凝土柱。

大偏心受压构件的钢筋抗压强度设计值，根据相关实验结果，受压钢筋应变与钢筋部位混凝土受压应变之比均值为0.98，标准差为0.05，变异系数为0.05，基本可以认为钢筋受压时的应变和混凝土受压应变相等，按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB 50010给定的混凝土受压应力-应变关系模型，取混凝土极限应变0.0033，则钢筋的抗压强度平均值为0.0033×2000000×0.98=647MPA，标准差为647x0.05=32.4MPa，抗压强度标准值为647-1.645×32.4=593.7MPa，材料分项系数1.15，抗压强度设计值可取516MPa 。  

鉴于以上的讨论，本规程将大偏心受压构件的钢筋抗压强度设计值取为520MPa。

此外，对630MPa级高强钢筋混凝土受弯构件挠度和裂缝控制等级及裂缝最大宽度验算，规定应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定，从另一侧面保证了结构的安全性和耐久性。
当设计考虑高强钢筋受压钢筋作用时，其纵筋直径不应小于16mm且间距不应大于200mm，箍筋直径不应小于8mm，间距不应大于200mm，除边长大于600mm的柱外，箍筋肢距不应大于200mm。通过限制纵筋直径、箍筋间距及肢距以提高构件的配箍率和对混凝土的约束影响，减小对构件承载力产生的负偏差。

横向钢筋的抗拉强度设计值fyv按表中fy的数值采用，但用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时，fyv应按《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定为360N/mm2。限制其数值不大于360 N/mm2是为了控制裂缝发展不至于过大；对于约束混凝土的钢筋，其作用是约束混凝土构件的横向变形，因此按控制柱、约束边缘构件的箍筋体积配箍率和局部承压计算时，可不受此条限值。提示：高强钢筋用作受剪、受扭、受冲切钢筋，不能充分发挥其强度优势，宜选用较低强度级别的钢筋。

由于对HRB630、HTRB630高强钢筋的疲劳应力幅限值未进行系统研究，应根据专门试验确定，本规程对疲劳应力幅限值未作规定。

条文根据国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）3.6.3条，提出当进行偶然作用下结构防连续倒塌的验算时，在抗力函数的计算中，混凝土强度取强度标准值，普通钢筋强度取极限强度标准值，宜考虑偶然作用下结构倒塌对结构几何参数的影响。必要时尚应考虑材料性能在动力作用下的强化和脆性，并取相应的强度特征值。

高强度钢筋的动力系数随钢筋强度提高呈下降趋势。现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB50038-2023普通钢筋材料综合调整系数，也体现了这个特点。本规程对于强度630MPa的高强钢筋综合调整系数取1.05。

5.1.6  列出常用公称直径的钢筋为钢筋生产企业的推荐规格，设计中宜优先选用，宜选用直径32mm以下较细的钢筋，有利于满足抗震时钢筋延性要求，有利于钢筋锚固和连接设计和控制混凝土构件裂缝宽度。
5.2  混凝土

5.2.3  现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008规定，采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30。高强钢筋抗拉强度高，对混凝土强度等级有一定的要求，混凝土强度过低，其工作性能必然较差。为保证高强钢筋与混凝土能协同工作、共同受力，提高构件截面受压区高度的作用，发挥高强钢筋的性能，宜合理提高混凝土强度等级。但混凝土强度太高会使脆性增大，延性降低。所以应将混凝土强度等级控制在适当范围内。高于C60的混凝土结构应符合现行行业标准《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T281的规定。

根据郑州大学刘立新教授针对高强钢筋应用的研究，提高混凝土强度等级至C50及以上时可有效地解决高强钢筋锚固长度不足的问题。现在钢筋锚固板形式可以较好解决锚固长度问题。钢筋锚固长度与钢筋的抗拉强度设计值、混凝土强度设计值、锚固钢筋的直径和外形、锚固钢筋的混凝土保护层厚度及结构抗震等级等因素有关。

5.2.7  高性能混凝土的强度范围涵盖中高强度。它不仅关注强度，更关注高耐久性、良好的工作性和力学性能的综合平衡。其性能侧重在耐久性能方面，比如抗渗、抗冻、抗腐蚀等。是具有高性能特征的高强混凝土，同时满足耐久性指标。对耐久性和防腐蚀要求较高、使用寿命较长的结构宜使用满足耐久性指标的高性能混凝土。

5.3  高强钢筋连接接头

5.3.2~5.3.7  钢筋机械连接接头分级与现行国家标准一致，旨在确保接头强度不低于钢筋本身，其核心是保证结构承载力安全。对于630MPa级高强热轧钢筋，其连接属于结构关键传力环节，规定其强度要求是保障钢筋断裂先于接头破坏这一理想失效模式的基础。

国家标准《混凝土结构通用规范》55008-2021规定了钢筋连接接头的极限抗拉强度值，由于本规程是针对630MPa钢筋，不在规范范围内，本条文将此作为钢筋连接接头的极限抗拉强度值最低标准，实际应用时只能更严不能放松。高强钢筋接头单向拉伸时的强度和变形是钢筋连接接头的基本性能。高应力反复拉压性能反映连接接头在风荷载及多遇地震情况下承受高应力反复拉压的能力。接头在经受高应力反复拉压和大变形反复拉压后仍应满足最基本的抗拉强度要求，这是结构延性得以发挥的重要保证。大变形反复拉压性能反映结构在强烈地震情况下钢筋进人塑性变形阶段接头的受力性能。钢筋机械连接接头在拉伸和反复拉压后仍应满足塑性变形，卸载后形成不可恢复的残余变形(也称滑移)，对混凝土结构的裂缝寬度有不利影响，因此有必要控制接头的变形性能。对于630MPa级高强钢筋，其连接接头的变形性能对结构整体受力行为影响显著，必须满足相应等级要求。上述三项性能是进行接头型式检验的基本检验项目。现场工艺检验则要求检验单向拉伸残余变形和极限抗拉强度。

鉴于635MPa级钢筋强度高，在结构中多用于关键或高应力部位，因此对连接性能提出更高要求。本规程中关于接头性能的要求，除特别注明外，以现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和现行国家标准《钢筋机械连接件》GB/T 42796为最低依据。实际操作时应视实际工况制定更高要求。

行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016中关于I级接头连接件强度必须达到钢筋抗拉强度标准值1.1倍的规定，这是确保接头与钢筋等强甚至超强的基本保证。同时，将强度上限明确为不宜大于800MPa，主要目的在于确保其具备足够的塑性变形能力，防止在地震等引起钢筋大变形情况下发生脆性破坏。

断后伸长率不小于14%是保证套筒塑性的直接指标。足够的伸长率意味着材料具有良好的延性，能够适应结构在受力，特别是抗震时钢筋连接的变形需求，是保证结构延性和安全的关键。

 将45号钢作为套筒的首选材料，是因为其技术成熟、性能稳定、成本经济，是现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163所推荐的材料，具有最广泛的工程实践基础。

提出高性能替代材料，旨在鼓励技术创新和材料进步。近年来，国内外的研究和工程应用表明，采用如40Cr合金钢等材料制造套筒，能更好地匹配高强、大直径钢筋的连接需求，甚至可以实现套筒的轻量化。

条文强调加工工艺对最终性能的决定性影响。采用冷拔或冷轧精密无缝钢管时，材料内部存在较大的加工应力，导致其塑性（伸长率）很差，直接使用有开裂风险。因此，强制性要求进行退火处理以消除内应力、恢复材料塑性，这是保证套筒质量至关重要的工艺环节。

5.4  钢筋锚固板

5.4.1  冲击功是衡量钢材“抗脆断”或者“耐不耐砸”的核心指标。它模拟了钢材在低温、受力集中或突然遭受冲击的极端恶劣条件下，会不会像玻璃一样突然脆性断裂。地震时结构会剧烈晃动，钢筋和锚固板会承受反复、突然的拉压和冲击荷载。在寒冷地区，钢材的韧性会自然下降，变得更脆。锚固板的螺纹连接处、截面变化处，本身就存在应力集中。在这些情况下，如果锚固板材料的冲击功值不合格，就可能在巨大拉力下不是慢慢被拉长、变形（塑性破坏，有预警），而是在某个瞬间突然脆断（脆性破坏，无预警），这对结构安全是灾难性的。因此，对锚固板有满足冲击功的要求，就是为了给锚固板材料设置一个韧性门槛，确保它在严苛条件下仍有足够的抗脆断能力，与630MPa高强钢筋共同发挥延性性能。从材料根源上为工程安全增加了一道至关重要的保险。

5.4.2钢筋锚固板试件的极限拉力不应小于被连接钢筋极限强度标准值fstk。钢筋锚固板在混凝土中的锚固极限拉力不应小于钢筋极限强度标准值fstk。钢筋锚固板试件的极限拉力是保证钢筋锚固板锚固性能的重要环节。
6  设计

6.1 分析和计算

6.1.1~6.1.2  配置高强钢筋的混凝土结构，在规定的荷载组合下的结构效应分析与《混凝土结构设计标准》GB/T 50010相同。

    配置高强钢筋的混凝土结构构件，其各项承载力计算与现行国家和行业标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T50011及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的规定相同。

高强钢筋的屈服强度和屈服应变较高，相应的相对界限受压区高度和最大纵筋配筋率较小，因此在设计时应注意防止构件超筋。相对界限受压区高度的计算方法与有屈服点的普通钢筋相同。

合肥工业大学2018年完成19根偏心受压柱承载力试验，验证了HRB635热轧带肋高强钢筋在混凝土中具有良好的工作性能，从试验构件的受力机理与破坏形态来看，构件在实验过程中基本没有异常现象；钢筋与混凝土的本构关系没有因为钢筋强度的提高而发生变化，钢筋混凝土的基本原理适用于635MPa级热轧带肋高强钢筋，配置高强钢筋作受力钢筋的混凝土受弯构件的设计方法与现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定相同。设计可利用符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定的混凝土结构设计软件进行设计计算，并对电算结果应作必要的判断和校核。注意受拉钢筋尽量选用直径较小的高强钢筋，以利于满足混凝土构件裂缝宽度和钢筋锚固要求。

6.1.3~6.1.4  高强钢筋屈服强度和屈服应变较高，相应的相对界限受压区高度和最大纵向配筋率较小，为充分保证框架梁在水平地震作用下相对受压区高度和延性，宜适当降低现行规范标准中对框架梁端纵筋（普通钢筋）最大配筋率的限值，梁端纵向受拉钢筋配筋率不宜大于2%；当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于1.8%时，梁端箍筋加密区箍筋直径宜比国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010(2024年版)表6.3.3中规定值增大2mm。

6.1.6  配置高强钢筋的建筑形体特别不规则、高度超限、结构抗震等级高于一级的建筑物构作物，应结合高强钢筋的特性，按有关规定进行专门论证。

6.1.7  超静定混凝土结构在出现塑性铰的情况下，会发生内力重分布，可利用这一特点进行构件内力调幅，以达到简化构造、节约配筋的目的。本条规定给出了可以采用塑性调幅设计的构件或结构类型，提出了考虑塑性内力重分布分析方法设计的条件。

考虑塑性内力重分布计算方法进行构件的设计时，由于塑性铰的出现，抗弯能力调小部位的裂缝宽度增大，故需注意塑性内力重分布构件的使用环境，并强调应进行构件变形和裂缝宽度验算，以满足正常使用极限状态的要求。

采用基于弹性分析的塑性内力重分布方法进行弯矩调幅时，弯矩调整的幅度及受压区的高度均应满足本条的规定，以保证构件出现塑性铰的位置有足够的转动能力并限制裂缝宽度。

由于高强钢筋的屈服强度较高，相应的相对界限受压区高度较小，因此在设计时应注意其带来的影响。 

6.1.9  确定节材率是高强钢筋推广的重要节能减碳指标，国内500MPa级、400MPa级钢筋以635MPa级钢筋的等强度替代节材率在行业内实际已形成一定的共识，为贯彻落实国家和地方政府对绿色建筑、节约资源、降低碳排放的要求，设计宜确定项目钢筋用量节材率，该参数可通过常规结构设计计算实现。一般认为，钢筋强度每提升100MPa约可节约钢材10%，635MPa级钢筋可比500MPa级钢筋节材约10%~20%，可比400MPa级钢筋节材约25%~40%。现行国家标准《绿色建筑评介标准》GB/T50378要求采用400MPa级及以上高强钢筋比例达85%才可以得分。混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总重的比例达到50%才可以得分。实际节材率会受构件类型（如竖向构件节材更明显）、抗震等级、最小配筋率等因素影响，具体节材幅度需以结构计算为准，确保结构安全是前提。

6.1.10  配置高强钢筋的混凝土结构构件裂缝宽度验算的要求与现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB /T50010相同。混凝土构件裂缝宽度限制是影响高强钢筋推广应用的主要问题之一。控制构件裂缝涉及到结构的耐久性，是全局性长期性问题，应由试验和时间来验证。设计人员可以结合工程情况、工程经验和技术支撑并经规定的程序适当防松裂缝宽度限值。可结合3.0.5条文说明理解。梁的有效翼缘宽度可按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定确定。

6.1.13  基坑和边坡工程中合理选用高强钢筋，经济性明显，设计人员可根据工程具体情况选用，并应符合相关规范的要求。 

6.2 抗震设计

6.2.1  本条依据现行国家标准《工程结构通用规范》GB 5500、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、2的基本抗震设计原则制定。配置高强钢筋的混凝土结构仍应保证合理的屈服机制与延性耗能能力，防止脆性破坏。

6.2.2  本条与GB/T 50011关于抗震等级划分、内力调整、构造措施的要求一致。配置高强钢筋的混凝土结构抗震等级及整体设计原则仍按现行国家标准执行。

 6.2.3  依据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011及《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2，抗震关键构件的纵向钢筋应具有良好的延性与耗能能力。带“E”钢筋是保证结构抗震性能的基本要求。

 6.2.4  依据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011对框支结构、较高抗震等级构件的混凝土强度要求。提高混凝土强度有利于改善节点核心区受力性能、控制构件变形，保证高强钢筋与混凝土协同工作。

 6.2.5  依据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011柱轴压比控制原则，结合高强钢筋应用经验宜适当加严轴压比限值，有利于提高柱塑性铰区延性，降低地震下脆性破坏风险。

 6.2.6  依据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011关于楼梯间抗震设计要求。 现浇楼梯构件对框架结构的影响是多方面的，可以概括为局部加强，整体扰动。主要影响是显著的斜撑效应、改变结构整体刚度分布，楼梯间区域成为局部刚度突变区；形成易发生脆性剪切破坏的短柱或短梁；如果楼梯在平面中布置不对称，会加剧结构的扭转反应。楼梯参与结构整体受力，会改变结构刚度与地震效应，应进行承载力验算并采取合理构造措施。

 6.2.7  高强混凝土力学性能与普通混凝土不同，通过使用高强混凝土可获的强度高、截面小力学优势，但同时必须补偿其脆性大、延性差的材料劣势，使结构抗震性能达到安全可靠的水平。设计高强混凝土抗震结构，绝不是简单地将设计软件中的混凝土强度等级从C40改为C80或更高，而必须深刻理解规范条文的力学原理，严格执行从材料选择、内力调整到配筋构造的特殊要求，才能真正安全地发挥高强混凝土的优越性。现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T50011对高强混凝土结构结构设计有专门要求，对结构构件截面剪力设计值引入了混凝土强度影响系数；对高强混凝土框架的抗震构造措施有加强；剪力墙混凝土强度等级不宜超过C60，对于混凝土强度等级大于C60时要求经过专门研究、采取加强措施。本条明确高强混凝土结构应执行现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011附录B的专门抗震规定，保证材料与结构性能匹配。

 6.2.8  本条直接采用现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011对框架梁延性构造的强制性要求，目的是保证梁端形成有效塑性铰、具备足够转动能力与耗能性能。

6.2.9  依据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011对框架柱抗震构造要求。最小配筋率、箍筋加密区、体积配箍率是保证柱延性、防止剪切脆性破坏的关键措施。

 6.2.10  依据现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011对超限、不规则、高难度建筑的要求。此类结构应进行专项论证并加强构造措施，确保抗震安全储备。

6.3 耐久性设计 

6.3.1  依据现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476和《混凝土结构设计标准》GB/T 50010，耐久性设计应综合考虑设计使用年限、环境类别与作用等级，保证结构在设计使用年限内的安全性与正常使用功能。

6.3.2  从材料学角度看，高强钢筋的锈蚀机理与普通HRB400级钢筋并无本质不同。它不象预应力钢筋存在应力腐蚀等特殊问题。因此，针对钢筋锈蚀的防护措施（足够的混凝土碱性环境、密实的保护层、限制氯离子含量等）是通用的。因此，本标准未作规定时应认真执行结构设计的有关标准，通过利用高强钢筋的优点（如细直径），在满足更高承载力要求的同时，通过严格的裂缝控制和确保足够的混凝土质量、保护层厚度，来达成等同于甚至优于普通钢筋结构的耐久性目标。依据现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476，在恶劣环境下可采取附加防腐措施提高耐久性，措施类型与做法应与环境类别相适应。

6.3.3  依据现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476、《混凝土结构设计标准》GB/T 50010，合理构造可减少水分、有害离子侵入与积聚，延缓混凝土劣化与钢筋锈蚀。

6.3.4  依据现行国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476，二、三类环境侵蚀作用较强，悬臂构件外露面大、易开裂，宜优化结构形式或增设防护层提高耐久可靠性。

6.3.5  依据现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476，控制裂缝宽度与抗渗等级是保证自防水、抗渗结构使用功能和耐久性的重要指标。

6.4  构造规定

（I） 高强钢筋锚固和连接

6.4.1  我国钢筋强度不断提高、结构形式的多样性使锚固条件有了很大的变化，根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结果并参考国外标准，现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法。其中基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft，并与锚固钢筋的直径及外形有关。高强钢筋外形与普通热轧带肋钢筋相同，基本锚固长度lab、锚固长度la同现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。受拉钢筋锚固长度应根据钢筋直径、钢筋与混凝土抗拉强度、钢筋外形和锚固端形式、结构或构件抗震等级计算确定。为保证钢筋锚固的可靠性，任何情况下受拉钢筋锚固长度均不应小于0.6lab及200mm。应注意用于抗震设计时须乘相应的抗震修正系数。

长安大学建筑工程学院对HRB400钢筋和630MPa级标准外形高强钢筋的93组钢筋与混凝土粘结锚固试验资料表明，标准外形的高强钢筋于混凝土的粘结锚固破坏机理与普通钢筋相比，没有显著差异，其锚固长度计算方法、修正系数和机械锚固等规定可与现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010相同。粘结强度随着混凝土强度、保护层厚度的增大而增大，随着粘结长度的增长而略有降低，配箍对于延缓劈裂破坏、提高粘结强度有一定作用。

6.4.2~6.4.3  钢筋的可靠锚固与结构的安全性密切相关。不同的钢筋锚固方式将明显影响混凝土结构的设计和施工方法。高强钢筋焊接时强度会产生损失，对贴焊锚筋时钢筋强度的损失缺乏专门研究，高强钢筋的可焊性、可靠性和稳定性尚需验证，故暂不采纳贴焊锚筋锚固。

锚固板具有安装快捷、质量及性能易于保证，锚固性能好的优点。采用钢筋锚固板锚固可减小锚固长度、节约钢材，且方便施工。锚固板与钢筋选用螺纹连接是为了提高连接强度的可靠性和稳定性。螺纹长度应满足抗拉强度的要求。

钢筋锚固板锚固技术已大量运用于土木工程。部分锚固板是依靠锚固长度范围内钢筋与混凝土的粘结作用和锚固板承压面的承压作用共同承担钢筋规定的锚固力。全锚固板方案，锚固板承压面积为9倍左右的钢筋公称面积；部分锚固板方案，锚固板承压面积为4.5倍左右钢筋公称面积。由此可见，部分锚固板对混凝土中钢筋的锚固更合适。

钢筋的锚固长度、混凝土保护层厚度和箍筋配置对钢筋锚固板的锚固极限拉力有明显影响。为确保在最不利情况下钢筋锚固板的锚固强度，对锚固区设计提出要求。具体做法应符合《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定。

6.4.7  钢筋的连接形式多样，应根据工程具体情况和施工条件而选择，连接接头的类型和质量应符合现行相关标准的规定。任何形式的钢筋连接均会削弱其传力性能。因此钢筋连接的基本原则为：连接接头设置在受力较小处；限制钢筋在同一跨度或同一根钢筋的接头数量；避开结构的关键受力部位如柱端、梁端的箍筋加密区，并限制接头面积百分率。

国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢》GB1499.2-2024对强度600MPa及以下的钢筋连接方式从推荐采用机械连接调整为“采用机械连接，准许采用焊接的方式进行连接。”对于高强钢筋的可焊性和在工程中焊接连接技术规定尚在试验验证中，鉴于高强钢筋连接的重要性和工程加工、现场的实际情况，本标准未将高强钢筋的连接方式纳入焊接连接，不推荐采用焊接连接形式，如工程确需焊接连接，应按有关规定进行试验、论证后进行。高强钢筋的焊接连接应在加工场内进行，焊接工艺应经试验确定。钢筋焊接应符合住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》公告的规定。其中对人工闪光对焊工艺不得使用，对在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工长（场），对直径大于或等于22mm的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。可以采用套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺替代。

本规程中关于接头性能的要求，除特别注明外，以现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和现行国家标准《钢筋机械连接件》GB/T 42796为最低依据。
（Ⅱ） 纵向受力钢筋最小配筋率及钢筋和连接件保护层厚度

6.4.12~6.4.13 现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008对受拉钢筋最小配筋率的规定应严格执行。有抗震要求及高层建筑的钢筋混凝土构件受力钢筋配筋率，除应符合现行国家标准《混凝士结构设计标准》GB/T50010抗震设计章节的相关要求，还应符合现行国家和行业标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑抗震设计标准》GB/T50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的相关规定。

国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010原表8.5.1“纵向受力钢筋的最小配筋百分率”取消，修改版明确提出：钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率应按《混凝土结构通用规范》GB55008的规定。本标准严格执行强制性规范的有关规定，条文仅对涉及采用高强钢筋的有关参数予以明确，按照现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008和《混凝土结构设计标准》GB/T50010中最高强度等级的HRB500级钢筋的相关规定确定。高强钢筋混凝土结构构件的其他构造要求均须按现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构设计标准》GB /T50010执行。

6.4.12条是对静力设计的钢筋混凝土构件纵向钢筋最小配筋率的基本要求，6.4.13条是对混凝土柱抗震设计时的最小配筋率要求。6.2.1条对受压构件的最小配筋率区分了不同强度等级钢筋，给出不同规定。本规程中高强钢筋为强度等级630MPa钢筋，最小配筋率偏安全地采用与强度等级500MPa钢筋相同的最小配筋率。抗震设计时构件纵向受力钢筋最小配筋率尚应符合本标准6.2.2条等相关的规定。

现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB55008条文说明对不同类型结构构件的最小配筋率予以了分别说明，偏心受拉构件的受压钢筋，应按受压构件一侧纵向钢筋考虑；受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率，以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉构件的配筋率应按全截面面积计算；受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率，应按全截面面积扣除受压翼缘面积后的截面面积计算；当钢筋沿构件截面周边布置时，“一侧纵向钢筋”系指延受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。这些说明便于工程师准确理解有关规定。
高强钢筋屈服强度与屈服应变较高，相应的相对界限受压区高度较高和最大纵筋配筋率较小，为充分保证框架梁在水平地震作用下相对受压区高度和延性，宜适当降低现行规范标准中对框架梁端纵筋（普通钢筋）最大配筋率的限值。

6.4.16  高强钢筋的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定。

6.4.17 对高强钢筋连接件的混凝土保护层厚度提出要求。

7  施 工

7.1 一般规定
7.1.1  编写本章的主要依据是现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204。本规程的条文是对国家规范在高强钢筋应用上的具体化和补充，所有施工活动均不得低于现行国家规范的强制性要求。配置高强钢筋的混凝土结构工程施工除应符合本标准要求外，还应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。
7.1.3  高强钢筋施工要求高于普通钢筋，强调专项方案和持证上岗是事前控制的关键措施。现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107是钢筋机械连接技术的核心依据，其强制性条文必须遵守。

7.1.4 钢筋代换不是简单的强度等效，高强钢筋的代换应符合本标准第3.0.13条的规定。

7.2 钢筋和套筒制备加工
7.2.1  成型钢筋的应用可以减少钢筋的损耗且有利于控制质量、缩短钢筋现场存放的时间，有利于钢筋的保护。成型钢筋的专业化生产应采用自动化机械设备进行钢筋调直、切割和弯折，其性能应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。

7.2.4  为避免通过钢筋冷拉提高强度或增加长度以达到不当盈利目的危险做法，防止冷拉变脆，保证钢筋应有的延性，规定了钢筋调直应采用机械方法，不得采用冷拉调直方法。
7.2.6  高强钢筋的组织和性能对温度敏感。火焰加热校正会使其金相组织发生变化，导致校正区强度和韧性急剧下降，形成结构安全隐患，因此必须严格禁止。

7.2.8  630MPa级钢筋强度高、延性性能与普通钢筋有差异。规定更大的弯弧内直径（6d）是为了防止弯折时钢筋表面产生过大的局部应力，导致延性损失或微裂纹，这是保证高强钢筋性能得以充分发挥的重要构造措施。

7.2.11 平直、垂直的钢筋端面是保证机械连接接头质量的先决条件。采用砂轮切割机可有效避免气割或普通切断刀造成的端面不平、马蹄形等缺陷，确保连接时两根钢筋在套筒内对中顶紧。

7.3 钢筋连接与安装

7.3.1  机械连接是实现高强钢筋等强、可靠连接的首选方式，其技术已非常成熟。对于绑扎搭接连接，因其搭接长度大且在高应力下传力机理复杂，故需谨慎使用。

7.3.3 现场检验是控制钢筋机械连接质量的最后一道关卡。工艺检验用于验证特定施工条件下的接头性能；现场抽检用于验证施工质量的稳定性，二者缺一不可。

 钢筋位置和保护层厚度的偏差直接影响构件的承载力、耐久性和耐火性能。国家验收规范GB 50204对此有明确且严格的要求，尤其在新版中加强了对保护层厚度的验收控制。对于高强钢筋，更需严格执行。

7.3.4  本条强调对外露螺纹的检查和扭矩抽检，是防止“假拧紧”、保证连接质量的重要现场管理手段。

7.3.5  机械连接控制的核心在于以性能定等级，以等级定百分率。Ⅰ级接头性能等同于钢筋本体，故使用无限制；Ⅱ级、Ⅲ级接头性能逐级降低，故对其在同一受力区域的集中程度（即接头面积百分率）限制逐渐加严。
8 质量验收

8.3  钢筋加工质量验收

8.3.1~8.3.5  钢筋质量验收应遵循现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定的程序和要求。高强钢筋的验收应贯穿材料进场、加工、连接、安装全过程，并形成完整的验收记录。隐蔽工程验收是对钢筋分项工程的最终确认，必须在其被混凝土覆盖前完成。

附录B 绿色建造、节能减碳和碳排放管理

B.1 一般规定

B.1.1~B.1.3 条文确立了附录B的总原则，强调绿色建造不应以牺牲结构性能为代价，而应追求资源节约与结构安全的协调统一。B.1.2条提出精细化设计、绿色建材选用与低碳施工，是实现目标的三大核心手段。B.1.3条明确提出对节材与减碳效益进行量化评估的鼓励性要求，旨在推动环境管理从定性描述向定量核算转变，为行业碳交易、绿色金融等机制提供数据基础。

绿色建造、节能减碳和碳排放管理的相关工作深度、范围和具体落实形式等应按江苏省政府规定及其主管部门的要求进行，本附录仅作提示，非强制性要求，作为资料性附录供参考。

B.2 绿色建造和节材要求

B.2.1  规定设计阶段必须进行方案比选，并提出了单位建筑面积钢筋用量宜降低10%~20%的导向性量化目标。该目标值是基于工程案例分析及理论计算得出的范围，考虑了在典型受弯、受压构件中以630MPa级钢筋等强代换400MPa级钢筋所能实现的节材潜力。实际项目中，节材率受结构体系、荷载条件、最小配筋率、构造要求等因素影响，因此此目标仅为设计优化提供了明确的量化指引。

B.2.2  对加工环节的损耗率提出不宜大于3%的控制要求。这是实现源头节材的关键。传统现场加工的损耗率往往在4.5%以上，通过推行优化下料软件和专业化配送，可显著减少废料产生。

B.2.3  明确了混凝土骨料的绿色选用原则。优先选用机制砂石有助于减少对天然河砂的依赖和保护河道生态。鼓励使用再生骨料，是推动建筑废弃物资源化、降低建材生产碳排放的直接措施。要求在设计阶段即明确再生骨料的适用部位，有助于其在工程中的落地。在配置高强钢筋的混凝土中应慎用再生粗骨料，应对配合比和力学性能等进行完整试验后确认，具体要求应严于现行国家和行业标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T25177和《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240的规定。不应采用再生细骨料。

B.3 节能与减碳设计
B.3.2 ~B.3.3  这两条共同构建了绿色供应链管理的要求。推荐采用经第三方核查的环境产品声明（EPD） 和基于生命周期评估（LCA） 的碳足迹数据，是国际通行的绿色采购高级实践。这不仅能确保数据权威性，更能激励上游生产企业开展节能降碳技术改造。要求优先采购绿色工厂产品，是将绿色理念向产业链上游延伸的具体体现。

B.3.5  针对630MPa级高强钢筋强度高、弹性模量与中等强度（400MPa）钢筋基本相同的材料特性，特别强调了裂缝与变形控制的重要性。使用高强钢筋导致正常使用状态下钢筋应力增高，进而增大裂缝宽度。条文要求通过选用较小直径钢筋、适当增大配筋率等设计措施来满足规范限值，这是保证结构耐久性和适用性的必要技术前提，避免了为追求节材而忽视正常使用功能。

B.3.6  本条是B.2.1条在设计环节的深化和具体化。第2款提出的单位建筑面积钢筋用量宜减少10%~20%是比选论证后应力争实现的具体绩效目标。第3款标准化设计要求，旨在减少钢筋规格种类，便于集中批量加工，可有效降低损耗、提高工效。

B.3.7 ~B.3.8  规定了加工与施工阶段的绿色施工要求。专业化加工、集中配送模式能大幅减少现场用地、噪音和粉尘污染，是实现施工组织现代化的方向。机械连接相较于传统焊接，具有无明火、无耗材、质量稳定、施工快捷的优点，能显著降低施工过程中的直接能耗与安全风险。

B.4 碳排放核算和效果评估

B.4.1  明确核算标准，并优先采用EPD数据，保证了核算方法的规范性和数据源的准确性。

B.4.2 ~ B.4.3 提供了计算高强钢筋减碳量的核心公式。公式（B.4.2）与（B.4.3）本质一致，后者为前者的简化表达。公式的逻辑是：减碳效益主要来源于材料用量的节约。其中，碳排放因子（EF） 是计算的关键参数。条文给出了从江苏省地方标准中引用的默认值2340 kgCO₂e/t，该值反映了当前我国主流长流程工艺生产高强钢筋的碳排放水平。同时，也允许采用项目特定或更新的权威数据，保持了方法的开放性。

B.4.4  提供了再生粗骨料替代的减碳量估算方法。由于再生粗骨料加工能耗远低于天然碎石的开采与破碎，其碳排放因子（EF_recycled）通常显著更低。此公式将绿色混凝土措施的减碳效益予以显性化。

B.4.5 ~B.4.6  要求形成专项说明并纳入竣工文件，是将绿色绩效固化为工程成果的重要管理措施。这既是对项目绿色成果的总结，也为后续的运行管理、碳排放统计审计提供了依据。

B.5 生命周期评估
B.5.1  明确了对大型公共建筑等重大工程或业主有要求时宜进行生命周期评估（LCA）。LCA是国际公认的、系统量化产品或过程资源环境影响的科学方法。对于高强钢筋应用，进行LCA的主要目的并非评估其所有潜在环境影响，而是为了更全面、更科学地证实其在资源节约与碳减排方面的核心优势。大型公共建筑等重大工程，其材料用量大、社会关注度高，采用LCA方法进行论证，可使减碳效益的结论更具权威性和说服力，具有显著的示范价值。

B.5.2  界定了评估的系统边界。至少要求进行从原材料获取到产品出厂的物化阶段评估，该阶段涵盖了钢铁生产的主要能耗与排放，是资源消耗和碳排放最集中的阶段，也是当前数据基础最完善的环节。鼓励扩展至全生命周期，体现了评估的完整性和前瞻性。

B.5.3 ~ B.5.4  强调了数据质量和对比的公平性。采用经独立第三方核查的环境产品声明（EPD） 数据是保证LCA结果可信度的基石。要求与功能完全等同的基准方案（如采用HRB400级钢筋的常规方案）进行对比，能够清晰、客观地量化高强钢筋在节约钢材资源、降低物化阶段碳排放等方面的具体效益，使评估结论直接服务于本标准绿色低碳目标的论证。

B.6 档案管理

本部分是对B.4节效果评估的行政保障。将计算书标准化、档案化，确保了量化评估工作不是走过场，其过程和结果可追溯、可审核。统一的格式要求便于不同项目之间的数据汇总、比较和分析，为行业层面统计减碳总量、制定相关政策积累基础数据。

附录C  建筑碳排放计算、分析和优化

C1 一般规定

C.1.1  江苏省地方标准《民用建筑碳排放计算标准》（DB32/T 4880-2024） ，已于2025年5月1日起实施。所有民用建筑的碳排放计算均应遵循，确保计算方法的统一性和结果的可靠性。

本附录适用于江苏省内新建、改建、扩建的民用建筑在设计、施工、竣工、运行等各阶段的碳排放计算、分析与报告。具体条文的实施应以江苏省政府和其主管部门的要求为准。本附录为资料性附录，供相关单位参考。

C.1.2  本条强调了全寿命期和分阶段两个原则。与以往仅关注运行阶段不同，要求在每个工程建设节点都必须进行全寿命期碳排放的计算与评估。这有助于在设计前端识别碳排关键点，并实现从设计预测到实际运行的全过程碳管理。分阶段计算也意味着各阶段的计算深度、数据精度和输出成果有所不同。

C.2 分阶段计算方法与要求
C.2.1 本阶段的特点是可能设计深度不足，但其决策对碳排影响巨大。使用估算法能快速、有效地比较不同方案的碳排趋势。例如，钢筋混凝土结构建筑的单位面积建材生产碳排放指标可取467~570 kgCOe/m²，运输碳排放可按建材生产碳排放的2%~6%估算，建造碳排放可按5%~10%估算。这为建筑师在方案构思阶段提供了关键的量化参考。

C.2.2  本阶段碳排放计算强制使用详细计算法和地方因子，是为了确保计算结果能真实反映江苏本地的建材生产和能源结构特点。例如，计算运行碳排放时，电力碳排放因子应采用国家或江苏省相关机构公布的区域电网平均碳排放因子。

C.2.3  竣工阶段的计算是对设计目标的检验。由于施工中可能存在设计变更、材料替换等情况，导致实际碳排与设计预期产生偏差。本阶段的核算为建筑建立了真实可靠的初始碳账本，并为未来的运行碳管理和交易（如有）提供了数据基础。

C.2.4  运行阶段是建筑碳排的主要发生期，也是最具有优化潜力的阶段。要求扣减可再生能源产出，是为了准确衡量建筑对市政能源的净消耗和净碳排放，公平地评价绿色技术应用效果。持续的年度报告有助于物业管理部门实施精细化的节能降碳管理。


_1234567890.unknown





[bookmark: _GoBack]

国际上先进的建筑标准（如欧洲、美国的标准）早已将生命周期评估和环境影响作为重要评价指标。 按国家有关规范标准的要求，一个不包含绿色、可持续发展章节的技术标准在今天看来可能是不完整的。本规程增加了这部分章节和内容。加入这些内容后，规程更容易被政府、大型开发商和注重ESG（环境、社会和治理）的投资方所采纳。

1.0.2  《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）指出，“普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋；普通钢筋的强度等级，纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的不低于HRB400级的热轧钢筋”。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010年版已列入强度500MPa级的钢筋。国家钢筋标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018取消了335MPa级钢筋，增加了600MPa级热轧带肋高强钢筋。上海市、江苏省、福建省、陕西省、甘肃省、江西省、安徽省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区等多省（区）编制的强度600MPa级及以上的高强钢筋应用技术标准相继问世，对强度600MPa级的高强钢筋在混凝土结构中的应用作了若干技术规定。但《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）对混凝土结构中推荐使用的最高强度等级普通钢筋为500MPa级，尚未列入630MPa级的高强钢筋。

强度630MPa级高强钢筋与600MPa级高强钢筋两者屈服强度标准值仅相差5%，可大致划为同属600MPa级高强钢筋类别，基本具有同样的力学性能。

东南大学、西安建筑科技大学、长安大学等高等院校和科研单位分别对配置630MPa级高强钢筋的混凝土构件基本力学性能和抗震性能进行了试验研究，给出了有关结论和建议。试验和研究表明，高强钢筋在混凝土结构构件中的应用，与一般钢筋基本相同；推荐优先用于由承载能力极限状态控制配筋的钢筋混凝土构件中纵向受拉钢筋。高强钢筋抗拉强度性能优越，高于HRB400热轧带肋钢筋的抗拉强度设计值约50%，在大跨度受弯受拉构件、活荷载较大的受弯受拉构件中，代替HRB400热轧带肋钢筋，能节省大量钢材。

本规程在《混凝土结构设计标准》GB/T50010的基础上，根据有关试验和理论分析，参照上海市等省市工程建设标准，针对630MPa级高强钢筋在钢筋混凝土结构中的应用制定了相关规定。HTRB630、HTRB630E高强钢筋的延性、韧性以及抗震性能指标能够符合《建筑抗震设计标准》GB/T50011等相关标准的规定。适用于配置高强钢筋HTRB630、HTRB630E的普通混凝土结构构件的设计、施工和质量验收。除对结构有特殊或更高延性要求的，适用于地下建筑，地基基础、边坡工程中复合地基增强体、基桩、支护排桩、地下连续墙、复合土钉围护和普通锚杆，均可参照执行本规程。高强钢筋可用于钢筋混凝土结构构件中的纵向受力钢筋和预应力混凝土结构构件中非预应力受力钢筋，用于抗剪、抗扭和抗冲切构件的横向钢筋。

由于630MPa级高强钢筋尚未列入国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010应用范围，当高强钢筋用于高度超限建筑、新结构体系、复杂结构时，建议进行专门研究和论证。

由于缺乏试验研究，本规程暂未将轻骨料混凝土、特种混凝土结构以及需做疲劳验算的混凝土构件列入高强钢筋应用范围。

    本规程对应用强度630MPa级热轧高强钢筋·混凝土结构的设计、施工及质量验收等方面的技术要求，规定了基本要求。

本规程有关高强钢筋材料各项性能指标、技术条件和规定，依据了国家现行标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024及本规程附录A《钢筋混凝土用高强钢筋技术条件和检验方法》。

在应用热轧带肋高强钢筋时，除需满足本规程的要求外，尚应符合现行国家和行业规范标准《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003、《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构设计标准》GB/T50010、《建筑抗震设计标准》GB/T50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑桩基技术规范》JGJ94、《混凝土结构工程施工规范》GB5066、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等相关标准的规定。本标准无具体规定时，高强钢筋混凝土结构构件分析、计算、构造及制作、施工、验收等均按上述规范标准实施。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1~2.1.5  630MPa级热轧带肋高强钢筋简称为高强钢筋；抗震性能符合《建筑抗震设计标准》GB/T20011-2010(2024年版》抗震要求的钢筋简称为抗震钢筋，其钢筋牌号后缀字母E。高强度在线控轧工艺带肋钢筋的英文High strengh Treatment Ribbed Bars的缩写。E-地震的英语Earthquake的首位字母。

抗震钢筋与非抗震钢筋的主要区别在于力学性能指标、化学成分要求、标识及应用场景。抗震钢筋（牌号带E）需满足强屈比≥1.25、屈强比≤0.85、最大力总延伸率≥9% 三个关键指标，塑性和抗震延性更好，地震时不易脆断。抗震钢筋对碳、硫、磷等有害元素的含量限制更严格，能提升钢筋的韧性和焊接性能，。抗震钢筋用于抗震设防烈度6度及以上地区的建筑结构，尤其是框架梁、框架柱、剪力墙等抗震关键受力构件。

本规程钢筋牌号为HTRB630、HTRB630E，其中HTRB630E多了抗震性能指标，应符合《建筑抗震设计标准》GB/T50011的规定。

2.1.10  建筑碳排放，就像我们每个人生活会产生“碳足迹”一样，一栋建筑从“出生”到“死亡”的整个过程，也会产生一份“碳排放账单”。这份账单记录了它的一生——从制造它所用的钢筋水泥（建材生产），到把这些材料运到工地（运输），再到盖房子本身（建造），然后是为期几十年的照明、供暖、空调（运行），最后是拆掉（拆除）——所有这些环节消耗能源和资源所导致的温室气体排放的总和。对于本规程重点关注的630MPa级高强钢筋，其最主要的减排贡献在于 “建材生产阶段” ，具体体现在：1.“瘦身”减碳：由于其强度更高，在保证建筑结构安全的前提下，可以比使用普通中强度钢筋减少约15%~25%的用量。这意味着直接减少了钢铁的冶炼、轧制等高耗能工序的消耗，从源头上削减了碳排放。2.“传导”减负：钢筋用量的减少，还会带来一系列连锁的减碳效应，例如：运输量减少、现场加工能耗降低、混凝土保护层厚度可能优化等，间接降低了其他环节的碳排放。

2.1.11 碳排放因子是一个“转换系数”，或者可以想象成一个“碳排放的单价”。在使用本规程进行低碳设计或计算时，理解碳排放因子需注意：1. 主要数据来源：计算使用高强钢筋的减碳量时，最关键的参数是钢材的碳排放因子。这个因子通常指生产1吨钢材所排放的二氧化碳当量，它会因钢铁企业的工艺（如高炉-转炉流程或电炉流程）、能源效率不同而有差异。2. 如何进行对比计算：可以用以下一个简单的公式来量化高强钢筋的碳减排效益：

   减排量 = (原设计普通钢筋总用量 × 其碳排放因子) - (新设计高强钢筋总用量 × 其碳排放因子)

通常，高强钢筋的单因子可能略高（因合金成分或工艺），但由于总用量大幅降低，计算结果的减排效果通常非常显著。3. 数据的选用原则：在正式计算或报告中，应优先采用国家或项目所在地主管部门发布的最新官方数据；若无，则可参考国际或国内权威数据库（如《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019附录）中的缺省值。

注：为简洁条文叙述表达，本规程中应用的规范标准未写明其版本年号的均为现行版本。

3  基本规定

3.0.3建筑结构设计工作年限（也称为设计使用年限）的确定，主要依据 《工程结构通用规范》。该规范明确了工程结构设计的基本原则和最低要求。

设计工作年限的确定并非随意或仅凭经验，而是基于一套严格的逻辑体系：1国家强制性标准：GB 55001-2021是根本依据。它根据建筑的重要性、类型和失效后果，将设计工作年限划分为4个等级。2结构重要性：建筑失效后对生命、经济、社会或环境造成影响的严重程度。影响越大，设计工作年限要求越长。3建筑类别与功能：不同功能的建筑，其预期使用寿命和维护更新周期不同。4技术与经济平衡：在保证安全的前提下，寻求全生命周期内技术可行性与经济合理性的最佳平衡点，避免过度设计或设计不足。

    确定结构设计工作年限，它是所有设计计算的前提。设计师需要确保结构在目标年限内，在正常设计、正常施工、正常使用和维护的条件下，能够抵抗可能遇到的各种荷载和环境作用，保持足够的安全性、适用性和耐久性。设计工作年限决定了耐久性设计的标准。设计工作年限连接了全生命周期成本理念，促使业主和设计师超越最低初期造价的思维，从建筑规划、设计、建造、使用、维护直至拆除的整个生命周期来考量总成本。设计工作年限界定了正常使用与维护的责任边界。因此，在讨论任何建筑结构的设计方案时，设计工作年限是多少,从时间和性能维度，定义了工程项目的基准线，都是一个必须首先明确的重要问题。

3.0.10  根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，对于普通钢筋混凝土结构构件，在正常使用极限状态下，其裂缝控制等级原则上分为三级。

裂缝控制等级取决于钢筋混凝土受拉构件的工作特性。混凝土抗拉强度低，在正常使用荷载下，其受拉区开裂是必然的。三级裂缝控制的核心思想是，允许混凝土开裂，但通过配筋将裂缝宽度控制在安全的、可接受的范围内。结构抗拉承载力主要依赖于钢筋承担拉力，而非混凝土的抗拉。并非所有裂缝都影响结构安全和耐久性。裂缝宽度小于一定限值时（如肉眼难辨的0.05mm），对钢筋基本无锈蚀影响，可视为无害裂缝。三级裂缝控制的实质，是界定无害与有害的界限，避免因对裂缝的过度担忧而导致不经济的设计。

最大裂缝宽度限值是基于环境类别、结构功能和长期工程经验综合确定的。环境类别是首要决定因素：环境越恶劣，裂缝宽度限值越严格，以防止水分、腐蚀介质通过裂缝侵蚀钢筋。长期暴露试验与工程调查表明，在室内正常环境下，当裂缝宽度不大于0.3mm时，裂缝处的钢筋仅可能发生轻微的表皮锈蚀，不会明显影响结构在设计工作年限内的耐久性。对于室内干燥环境（一类环境），受弯构件的最大裂缝宽度限值可放宽至0.4mm。设计时，除按规范公式验算外，还应重视采取减少混凝土收缩、加强养护、设置合理的构造钢筋等综合措施，从源头上减少非受力裂缝的产生，这与控制受力裂缝同等重要。

3.0.11  按传统公式计算的结果可能保守，使用HRB630的设计极易由裂缝宽度验算控制，导致无法发挥其高强度的优势，造成经济性差，不利新材料的推广。适当放宽限值有利于发挥材料性能。尽管《混凝土结构设计标准》GB/T50010已对400MPa、500MPa级钢筋数据进行了更新，但关于630MPa级钢筋在长期荷载下，特别是在接近0.40mm裂缝宽度时的粘结滑移性能、裂缝开展机理及对耐久性的长期影响，公开、系统、权威的试验研究和长期工程观测数据仍较为缺乏。更宽的允许裂缝宽度，意味着对钢筋应力水平、混凝土品质、保护层控制及施工质量的要求更为敏感和严格。任何环节的偏差都可能导致实际裂缝远超预期。

基于以上分析，如果要采用较《混凝土结构设计标准》宽松的限值，除有可靠的工程经验、遵循通用要求外，还须采取必要的附加措施：1建议在使用荷载标准组合下，严格控制钢筋应力水平。如不超过其屈服强度的80%。2直接采用规范公式计算630MPa钢筋混凝土构件的裂缝时，应评估公式的适用性。可参考可靠的科研成果提供的修正建议或专门条款。3构造措施：采用小直径、密间距的配筋原则。可考虑在构件侧面设置表层钢筋网片，以有效控制裂缝宽度。4混凝土强度等级不应太低，宜不低于C35，并严格控制水胶比和浇筑密实度。 5钢筋的混凝土保护层厚度：在规范规定的最小值基础上，宜适当增加。6考虑在关键构件上设置长期裂缝观测点，进行定期监测并记录。

超出现行规范适用范围的特殊情况时的裂缝宽度计算，可采用基于性能的设计方法。通过专项试验、数值模拟或可靠的工程经验，证明在预定的裂缝宽度下，结构构件能满足设计工作年限内的安全性、适用性和耐久性要求，并经专家论证通过后，可确定合理的裂缝控制指标。

3.0.12条文说明；对配置高强钢筋的混凝土受弯构件进行最大挠度计算，其根本目的是确保结构在正常使用荷载下，具有足够的刚度以满足适用性要求，避免因变形过大影响使用功能、观感或导致非结构构件损坏。

挠度计算应遵循《混凝土结构设计标准》GB/t 50010的基本规定。计算的核心在于确定构件在荷载效应准永久组合下的长期刚度（B），该刚度综合考虑了混凝土的徐变、收缩以及裂缝开展的影响。计算最大挠度时，采用结构力学方法，按长期刚度（B） 分析构件在荷载效应准永久组合下的变形。

与配置普通中等强度钢筋的构件相比，高强钢筋的应用带来的影响需在计算中予以注意：1高强钢筋与普通热轧钢筋的弹性模量（Es）基本相同。因此，在钢筋应力相同的条件下，其应变相同，从材料弹性模量角度看，对构件刚度的直接影响不显著。2在相同的承载力，使用高强钢筋可显著减少配筋量。这导致在相同弯矩下，钢筋应力更高，裂缝宽度略有增加。然而，规范的挠度计算公式已通过刚度折减的方式，间接考虑了裂缝开展对构件整体抗弯刚度的影响。因此，关键在于准确计算考虑裂缝影响后的构件长期刚度。3由于用钢量减少，构件的截面抗弯刚度可能有所降低。因此，即使承载力满足要求，也必须对采用高强钢筋的构件进行严格的挠度验算，防止出现强度满足而变形超标的情况。

3.0.14 将采用630MPa级钢筋后，单位建筑面积钢筋用量比400MPa级基准方案降低10%以上，作为技术指标提出，这个目标不是随意设定的，它有两层关键支撑：

1有可靠的理论和案例依据。1）行业普遍共识是，钢筋强度每提升一个等级，用量可减少约10%。从400MPa级提升至500MPa级，多个研究与实践已证实能实现10%-20%的减量。2）全生命周期效益：减量直接带来生产、运输、施工全过程碳排放的显著降低。有工程案例显示，在地下室等部位用630MPa级钢筋替代400MPa级，碳排放量可减少约15%。3）工程可行性：在保证结构安全前提下，通过精准设计完全可实现这一目标。

2 是推动行业转型的关键量化杠杆。1）落实绿色建筑要求：它为“全生命周期绿色效应”提供了可量化、可考核的核心指标。2）引导设计与生产：明确的减量目标，会倒逼结构优化设计与高强钢筋生产技术的进步。3）产生可观的规模效益：中国钢筋年消耗量巨大，即使按2.66亿吨年产量估算，推广高强钢筋实现10%的减量，每年可节约超2600万吨钢材，减排效果非常可观。

实现降低10%以上目标是有条件，需要主动设计优化才能实现。达到此目标必须以确保结构安全和满足正常使用（如裂缝与挠度控制）为前提，精细化、优化设计，而非简单替换。实际节材率受结构形式、构件类型、设计优化深度影响显著。例如，在高层建筑的竖向构件中节省效果更明显。

推广采用高强钢筋目前还存在现实制约：1经济性平衡：高强钢筋单价可能更高些，需综合评估材料节省后的总成本变化。2技术配套：对设计、施工、连接技术的要求更高。3规范标准支持：目前国家设计规范标准对630MPa级钢筋的规定尚不完善，是其全面推广的主要障碍之一。指标的全面实现，有待于国家设计规范对630MPa级钢筋的正式纳入与配套条款的完善。

3.0.15~3.0.16 要设计单位提交基于生命周期评估的碳排放对比分析报告，可分阶段实施。目前为过渡简化期。应允许设计单位提交一份基于材料生产阶段简化计算的对比分析报告，只需计算“钢筋总用量 × 碳排放因子”的差值，证明减碳效果。第二步：提供工具解决“怎么算”的问题，统一方法，提高效率，组织专项培训：适当时候实施全面执行期，要求执行基于完整LCA方法的对比报告，包括建材生产、运输、建造。不仅要有总碳排放对比，还应包含对节材量和减碳比例的明确说明。当然，这个工作全面展开需有国家层面的政策推动和配套措施。本规程仅作推荐。

4  材料

4.1 高强钢筋

4.1.2 钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率，是结构设计中的底线规定。它从材料性能的统计意义上，为结构承载力的计算提供了一个可靠且偏于安全的起点。如果强度保证率过低，意味着设计时预设的强度在现实中会频繁达不到，导致实际结构的承载力低于设计值，形成安全隐患。这是安全第一原则在材料层面的量化体现。

它统一了设计与生产的基准，为钢筋生产厂（必须使产品强度分布满足此保证率要求）和结构设计师（可以信赖并使用这个标准值进行设计）提供了一个共同遵守的、客观的技术基准。为实现可靠性与经济性的平衡，95%的保证率是经过长期工程实践和概率分析确定的最佳平衡点。低于此值，风险不可接受；远高于此值（如要求99.99%的保证），则会大幅增加生产成本。它实现了用合理的成本获得足够的安全可靠性，体现了工程领域足够安全，而非绝对安全的经济合理原则。

4.1.3  抗震钢筋的关键指标（强屈比、超强比、最大力总延伸率），是为了让钢筋能在地震中有效吸收和消耗地震能量，是抗震设计大震不倒核心理念的具体保障。地震时钢筋要能在巨大的、来回反复的地震力中发生安全可控的塑性变形，以消耗能量，防止结构突然垮塌。

强屈比 ≥1.25，保证塑性变形能力与安全储备。钢筋在屈服后，必须在强度上还有足够的余量，才能持续被拉伸变形而不被拉断，从而形成塑性铰来耗能。目的是使结构某部位出现较大塑性变形或塑性铰后，塑性铰处有足够的转动能力与耗能能力，钢筋在大变形条件下具有必要的强度潜力，保证构件的基本抗震承载力。强屈比越高，意味着从开始屈服到最终拉断的安全区越长，塑性变形能力越强。

超强比 ≤1.30，保证强柱弱梁强剪弱弯机制实现。保证强柱弱梁、强剪弱弯设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受到干扰。这项指标限制钢筋的实际屈服强度不能比标准值高太多。确保结构在遭遇地震时，设计好的梁（次要构件）能比柱（主要构件）先屈服耗能，避免柱先破坏导致整体倒塌。

最大力总延伸率 ≥9%，保证足够的延性与耗能能力。这项指标直接衡量钢筋在拉断前能伸长多少，反映其塑性变形能力。纵向钢筋的延性及伸长率，是钢筋延性的重要性能指标，钢筋最大力总延伸率不应小于9%，保证在抗震大变形条件下，框架柱、框架梁、伸臂桁架、楼梯梯段纵向钢筋具有足够的延性和塑性变形能力。延伸率越高，钢筋在破坏前能吸收的地震能量就越多，结构在倒塌前能经历的变形（位移）也越大。

简单来说，普通钢筋侧重于“够强”，而抗震钢筋追求的是“强且韧”，在地震时能先弯不断，用自身的变形为建筑里的人争取宝贵的逃生时间。其取值依据为《建筑抗震设计标准》GB/T50011和《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢》GB1499.2对钢筋抗震性能指标提出的要求。

4.1.4  上海工程建设标准《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236，对10组配置强度等级600MPa钢筋的偏心受压构件试验结果显示，受压钢筋应变与钢筋部位混凝土受压应变之比均值为0.98，标准差为0.05，变异系数为0.05，基本上可以认为钢筋受压时的应变，与混凝土受压应变是相等的。

东南大学2012年完成的11根偏心受压柱承载力试验及钢筋压缩试验表明，630MPa级钢筋抗压强度设计值可取与抗拉强度相同；对轴心受压构件，由于混凝土极限压应变为0.002，当采用高强钢筋时，其抗压强度设计值取400N/mm2。

有配置高强钢筋的混凝土梁受弯试验和柱子偏压、轴压承载力试验资料，验证了强度635MPa级高强钢筋在混凝土中具有良好的工作性能，从试验构件的受力机理与破坏形态来看，钢筋和混凝土的本构关系没有因为钢筋强度提高到635MPa而发生较大变化，钢筋混凝土的基本原理仍适用于配置强度635MPa高强钢筋的混凝土构件。

有强度635MPa级高强钢筋试验研究资料表明：

1 钢筋的抗拉强度设计值与抗压强度设计值应有所区别；

2 对于柱子等受压构件，轴压、小偏压、大偏压时钢筋受压强度设计值应取值不同；

3 对于钢筋受剪、受扭、受冲切强度设计值取360 N/mm2，是由于在这些受力条件下高强钢筋未能充分发挥作用，其抗拉强度设计值按《混凝土结构设计标准》GB/t50010中HRB500取为360 N/mm2。

《混凝土结构设计标准》GB/T50010对HRB500钢筋的说明，认为在偏心受压状态下，混凝土所能达到的压应变可以保证500MPa级钢筋的抗压强度达到与抗拉强度相同的值，所以钢筋抗压强度设计值与抗拉强度设计值均取为435N/mm2，对于大偏心受压构件和受弯构件钢筋抗压强度设计值取435N/mm2，但对于轴心受压构件钢筋抗压强度设计值取400N/mm2。

上海工程建设标准《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236根据22组拉拔试验试样数据按规范公式计算，屈服强度标准值取600MPa，抗拉强度设计值为520MPa，材料分项系数取1.15，即600/520=1.1538。《混凝土结构通用规范》GB55008-2021的2.0.4条规定，普通钢筋材料分项系数取值不应小于1.1；表3.2.1规定强度等级400MPa和500MPa的普通钢筋（热轧钢筋）最小材料分项系数分别是1.10和1.15。

有公开发表的配置630MPa级高强钢筋的17根足尺混凝土柱试件，混凝土强度等级C50、C40,在某大学进行试验资料。试验结果表明，630钢筋混凝土大偏压柱承载力均远大于设计承载力，两者比值为1.887，标准差0.121，变异系数0.064。钢筋大偏心受压柱受力性能研究显示，其典型破坏形态与普通混凝土相同。混凝土受压区所能够达到的极限压应变大于现行规范采用的0.0033，这有利于偏心受压构件中630MPa级高强钢筋抗压强度的充分发挥，达到与抗拉强度相同的值。各试件承载力试验值与设计承载力值，两者比值的平均值为1.887，这表明使用现行规范对630MPa级高强钢筋混凝土柱构件进行设计计算是合理且安全的。基于这些试验数据，提出630MPa高强钢筋在偏压构件中抗拉和抗压强度设计值取值均为545MPa的建议。

此外，对630MPa级高强钢筋混凝土受弯构件挠度验算应符合《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定，裂缝控制等级及裂缝最大宽度限值按《混凝土结构设计标准》GB/T50010采用，一定程度上保证了结构的安全性和耐久性。

根据部分钢铁企业标准，并结合实际工程检验结果，考虑到高强钢筋必要的安全储备，对630MPa级高强钢筋材料分项系数取为1.15，630/1.15=547.8,由此抗拉强度设计值取545N/m2。

对于大偏心受压构件及受弯构件的受压钢筋，根据混凝土压应力-应变关系模型，取混凝土极限应变0.0033，则钢筋抗压强度平均值=0.0033x200000x0.98=647，标准差-675x0.05=-32.4；钢筋抗压强度标准值=647-1.645x32.4=593.5；钢筋抗压强度设计值=593.5/1.15=516。因此大偏压受压钢筋，钢筋抗压强度设计值取515MPa。

当设计考虑高强钢筋受压钢筋作用时，其纵筋直径不应小于16mm且间距不应大于200mm，箍筋直径不应小于8mm，间距不应大于200mm，除边长大于600mm的柱外，箍筋肢距不应大于200mm。通过限制纵向受力钢筋直径、箍筋间距及肢距以提高构件的配箍率和对混凝土的约束影响，减小对构件承载力产生的负偏差。

横向钢筋的抗拉强度设计值fyv按表中fy的数值采用，但用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时，fyv应取《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定为360N/mm2。限制其数值不大于360 N/mm2是为了控制裂缝发展不至于过大；对于约束混凝土的钢筋，其作用是约束混凝土构件的横向变形，因此按控制柱、墙约束边缘构件的箍筋体积配箍率和局部承压计算时，可不受此条限值。高强钢筋用作受剪、受扭、受冲切钢筋，不能充分发挥其强度优势，宜选用较低强度级别的钢筋。

由于对HTRB630高强钢筋的疲劳应力幅限值未进行系统研究，应根据专门试验确定，本标准对疲劳应力幅限值未作规定。

条文根据《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）3.6.3条，提出当进行偶然作用下结构防连续倒塌的验算时，在抗力函数的计算中，混凝土强度取强度标准值，普通钢筋强度取极限强度标准值，宜考虑偶然作用下结构倒塌对结构几何参数的影响。必要时尚应考虑材料性能在动力作用下的强化和脆性，并取相应的强度特征值。

有试验显示，高强度钢筋的动力系数随钢筋强度提高呈下降趋势。《人民防空地下室设计规范》GB50038-2023普通钢筋材料综合调整系数（如下表所示），也体现了这个特点。本标准对于强度630MPa的高强钢筋综合调整系数取1.05。

		普通钢筋材料种类

		综合调整系数



		HPB300

		1.40



		HRB400， HRBF400，RRB400，

		1. 20



		HRB500 ，HRBF500

		1. 10







4.1.6 列出常用公称直径的钢筋为钢筋生产企业的推荐规格，设计中宜优先选用直径32mm以下的钢筋，有利于钢筋锚固和连接设计，有利于满足抗震时钢筋延性要求，控制混凝土构件裂缝宽度。



4.2  混凝土

4.2.3 《混凝土结构通用规范》GB55008规定：采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30。本条文考虑工程界的实际情况，对混凝土强度等级提出的是最低要求。施工时现浇楼面梁、板一般同时浇筑，因此将梁、板的最低混凝土强度等级同取为C30。

    根据郑州大学刘立新教授针对高强钢筋应用的研究，提高混凝土强度等级至C50及以上时可有效地解决高强钢筋锚固长度不足的问题。现在钢筋锚固板形式可以较好解决锚固长度问题。钢筋锚固长度与钢筋的抗拉强度设计值、混凝土强度设计值、锚固钢筋的直径和外形、锚固钢筋的混凝土保护层厚度及结构抗震等级等因素有关。高强钢筋抗拉强度高，对混凝土强度等级有一定的要求，混凝土强度过低，其工作性能必然较差。为保证高强钢筋与混凝土能协同工作、共同受力，提高构件截面受压区高度的作用，发挥高强钢筋的性能，建议参照上海工程建设标准《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236的规定，合理提高混凝土强度等级，板的混凝土强度等级不低于C30，梁的混凝土强度等级不低于C40；墙、柱的混凝土强度等级不低于C40。

4.2.4~4.2.7  将再生骨料用于配置630MPa级高强钢筋的混凝土结构是可行的，但属于高技术要求范畴。关键的实践路径是：选用优质强化骨料 → 设计低水胶比、掺合料优化配合比 → 进行专项性能试验验证 → 依据再生混凝土规范进行结构设计与施工控制。

再生细骨料的性能应符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定，并应通过系统的试验验证，确保其对混凝土工作性、强度和耐久性无不利影响。

在配置630MPa级高强钢筋的混凝土结构中使用再生骨料，核心挑战在于如何确保再生混凝土的强度、延性和整体性，能匹配高强钢筋的优异性能，实现“强强联合”。在配置高强钢筋的混凝土中采用再生骨料应特别注意以下要求：

   1 再生骨料自身性能的波动与强化  再生骨料来源复杂，强度、吸水率、杂质含量波动大，直接影响混凝土性能的均匀性和设计可靠性。必须对再生骨料进行严格分级与强化处理。优先选用由较高强度（建议原混凝土强度在30MPa以上）旧混凝土破碎而成的优质骨料，并通过物理或化学方法强化其颗粒。

2 混凝土工作性（和易性）的快速损失  再生骨料孔隙多、吸水率高，会导致新拌混凝土坍落度损失加快，泵送和施工难度增加。建议采用预饱和处理或添加高效减水剂。施工中需优化搅拌工艺与投料顺序，并考虑使用专用泵送剂。

3 界面粘结与耐久性风险  再生骨料表面附着的老砂浆，使混凝土内部存在大量薄弱界面，可能削弱与钢筋的粘结力、降低抗碳化、抗氯离子渗透能力。应优化配合比，降低水胶比，并掺加硅灰、矿粉等活性掺合料，以改善界面结构。同时，需适当增加混凝土保护层厚度作为耐久性补偿。

4  结构设计与性能的特别考量 再生混凝土的弹性模量通常较低，与高强钢筋组合时，结构变形可能更大，抗震设计参数也需调整。

结构计算时，不能直接套用普通混凝土的参数。建议参考《再生混凝土结构技术标准》(JGJ/T 443-2018)，其中指出再生混凝土结构阻尼比可按普通混凝土的1.1倍取值，轴压比限值需更严格。

5  严格的规范与质量控制  应特别注意，并非所有结构部位都适合使用。应用前必须进行系统的配合比设计和构件性能试验，验证其与630MPa级钢筋协同工作的可靠性。施工中需加强质量检验。

4.2.9  高强钢筋的优势是减量化，而绿色骨料的核心是资源化。将两者结合形成协同效应，本规程所倡导的结构，从主筋到混凝土，都是环境友好的，形成了统一的绿色技术体系。 从源头（绿色矿山、建筑垃圾）到过程（加工利用）再到终端（用于不同等级的构件），覆盖全链条，形成一个完整的闭环，体现了全生命周期管理的理念。条文的关键是在满足技术要求并通过试验验证的前提下。这避免了因单纯追求“绿色”而牺牲工程质量和安全，强调了最终的性能合格是使用的先决条件。

 4.3   高强钢筋机械连接接头

4.3.1条文说明：设计630MPa级高强钢筋的连接套筒，务必坚持 “性能优先、精准匹配” 的原则：优先选择可靠的镦粗直螺纹或高精度剥肋滚轧直螺纹工艺；明确选用符合国标《钢筋机械连接件》GB/T 42796-2023的Ⅰ级、抗震型(S)或抗疲劳型(F)接头；并严格遵循针对该强度等级的专项标准T/CSGX 001-2024。

套筒设计必须特别重视连接强度、抗震韧性、加工精度和匹配性。核心原则是确保在极限状态下，接头比钢筋本身更可靠。

套筒的极限抗拉强度需不小于被连接钢筋的极限抗拉强度标准值，且实际断裂位置应在钢筋母材上。用于抗震结构时，套筒应满足抗疲劳型和抗震型的性能要求。套筒设计需与630MPa级钢筋的特定冶金性能和几何参数（如高强度、高肋高）相匹配。螺纹精度是保证连接质量的重中之重。

4.3.2条文说明条文说明：钢筋机械连接套筒分为挤压连接和螺纹连接和螺纹连接，宜选用镦粗螺纹连接套筒。螺纹加工工艺选择镦粗直螺纹，通过先镦粗后套丝，保证螺纹处截面不小于母材，是较可靠的“等强连接”工艺，尤其适用于直径较大的钢筋。剥肋滚轧直螺纹，螺纹精度高，质量控制稳定，是房建工程的主流选择。不推荐锥螺纹连接，通常较难满足630MPa级钢筋的等强要求，应避免采用。

4.3.4条文说明：低合金钢如35CrMo、40Cr等，含有Cr（铬）、Mo（钼）等合金元素，能显著提高钢的淬透性和综合力学性能。通过调质处理，可以稳定地获得高强度、高韧性和高疲劳寿命的完美结合，其性能远超正火态的45号钢，是保证高强钢筋连接可靠性的最理想选择。

使用正火或热轧状态的45号优质碳素结构钢制作套筒，在满足下列全部条件时，方可考虑使用经热处理的45号钢：

1. 套筒必须经过调质热处理（淬火+高温回火）；

2. 热处理后套筒成品的力学性能必须完全满足本规程4.3.2条的所有要求；

3. 应进行更严格的工艺评定和批次检验，确保性能稳定性。

4.3.7条文说明：目前《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107等国家标准明确覆盖至500MPa级钢筋。对于630MPa级钢筋，建议在设计前，应要求套筒供应商提供由国家认可检测机构出具的、针对具体工程所用钢筋牌号及直径的Ⅰ级接头型式检验报告，作为设计依据的延伸和保证。

4.4  钢筋锚固板

条文说明4.4.1~4.4.4：在高强钢筋锚固中推荐使用钢筋锚固板，核心原因在于它能高效解决传统弯钩锚固在空间、性能和经济上的多重痛点。它的优点是： 解决钢筋拥挤问题:大幅缩短锚固长度：锚固长度减少40%以上;能提供可靠的端部锚固;施工便捷高效。它的缺点与局限是：施工精度要求高：可能增加节点复杂受力：锚固板会对节点区混凝土产生集中的局部压力；初期成本与适用限制。 

总的来说，钢筋锚固板是解决高强钢筋锚固难题的一把利器，但选用时必须权衡其优缺点，并在设计和施工两个层面进行精准把控。

5  结构构件设计

5.1 分析与计算

条文说明5.1.3：正截面受弯承载力计算，现行《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010）中的正截面受弯承载力计算公式仍然适用。设计时，直接将630MPa作为钢筋的屈服强度标准值（fyk）代入公式计算即可。但需要注意的是，由于强度提高，更容易出现超筋破坏，因此需要严格验算相对受压区高度ξ，确保其不大于界限受压区高度ξb，以保证适筋破坏。



条文说明：5.1.5当按单筋矩形截面计算出现ξ>ξb  时，应采用双筋截面或提高混凝土强度等级，不应通过盲目增加受拉钢筋面积的方式满足弯矩要求，以确保构件发生延性破坏。



条文说明5.1.8：为满足裂缝宽度限值，宜采用以下措施：采用较小的钢筋直径以增加粘结表面积；适当提高配筋率，通过增加钢筋根数和减小间距。减小钢筋间距，或增加钢筋根数（即采用更小的直径），以分散应力，控制裂缝。

条文说明5.1.10：高强钢筋混凝土构件受拉区纵向高强钢筋的应力σsq的控制是为防止钢筋应力过高导致正常使用状态下裂缝过宽 。

条文说明5.1.11：高强钢筋强度高，但材料延性相对普通钢筋有所降低。塑性内力重分布依赖于构件形成具有充分转动能力的塑性铰，因此，对采用高强钢筋的结构应用此方法必须更为审慎。应采用抗震钢筋满足钢筋的延性要求使塑性铰得以“转动”而非“拉断”，强屈比不小于1.25，是为了确保钢筋在屈服后仍有足够的强度储备，使塑性铰的转动过程是稳定、可控的。

调幅幅度是塑性设计的核心参数。对高强钢筋混凝土梁规定不宜大于15%，是基于其相对较低的延性。有效降低塑性铰区的曲率需求，是保证安全的重要补偿措施。

控制相对受压区高度（ξ ≤ 0.30）是本条文体系的“灵魂”。它通过限制受拉钢筋配筋量来实现：1.较低的ξ值意味着截面中和轴位置较高，受压区混凝土面积相对较大。这能确保在受拉钢筋屈服时，混凝土受压边缘的压应变较小，从而为塑性铰提供更大的转动空间，避免混凝土过早压碎导致的脆性破坏。2.高强钢筋屈服强度高，达到屈服时对应的钢筋应变更大。若不严格限制ξ，混凝土可能在钢筋未充分屈服前就达到极限压应变而破坏，使高强钢筋的强度无法充分发挥，且破坏模式转为脆性。

高强钢筋在承载力设计时应力水平较高，弯矩调幅又进一步增加了跨中弯矩。二者叠加，会导致在使用荷载下钢筋应力显著增高，从而使跨中裂缝宽度成为设计的控制性因素。忽略此项验算，很可能导致结构正常使用功能不满足要求。

密集的箍筋能对塑性铰区的核心混凝土形成强有力的三维约束，显著提高混凝土的极限压应变。这相当于给混凝土的“抗压变形能力”进行了“扩容”，从而支持塑性铰进行更充分的转动。

5.1.3条文说明： 基坑和边坡工程中合理选用高强钢筋，经济性明显，设计人员可根据工程具体情况选用，并应符合相关规范的要求。

5.2 抗震设计

条文说明5.2.3：抗震钢筋尚应符合下列要求：钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度之比（强屈比）不应小于1.25；钢筋的实测屈服强度与屈服强度标准值之比（超屈比）不应大于1.30； 钢筋在最大拉力下的总伸长率（均匀伸长率）不应小于9%；钢筋应满足现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2中关于抗震钢筋（带“E”标识）的其余规定。本条对高强钢筋提出了明确的抗震性能指标；这些要求与国家标准对HRB400E、HRB500E抗震钢筋的要求一致且略有提高，旨在确保高强钢筋在进入塑性阶段后仍具有稳定的屈服平台和良好的延性，这是结构实现抗震耗能能力的基础。

条文说明：5.2.4规定混凝土强度等级不宜低于C40，是基于高强钢筋与高强混凝土性能匹配的原则。高强钢筋的强度优势需在混凝土具有足够抗压能力的前提下才能充分发挥，避免发生混凝土过早压碎的非延性破坏，保证构件具有足够的受压承载力和变形能力。

条文说明：5.2.5高强钢筋的应用可能使柱截面减小，从而导致轴压比升高。适度从严的轴压比限值（建议比普通钢筋柱严0.05）是为了平衡高强带来的效益与可能增加的脆性风险，确保柱在压弯共同作用下仍保有足够的塑性变形能力。

6 构造规定

      6.1 高强钢筋锚固和连接

条文说明6.1.1 我国钢筋强度不断提高、结构形式的多样性使锚固条件有了很大的变化，根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结果并参考国外标准，《混凝土结构设计标准》GB/T 50010给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法。其中基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft，并与锚固钢筋的直径及外形有关。高强钢筋外形与普通热轧带肋钢筋相同，基本锚固长度lab、锚固长度la同《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。受拉钢筋锚固长度应根据钢筋直径、钢筋与混凝土抗拉强度、钢筋外形和锚固端形式、结构或构件抗震等级计算确定。为保证钢筋锚固的可靠性，任何情况下受拉钢筋锚固长度均不应小于0.6lab及200mm。应注意用于抗震设计时须乘相应的抗震修正系数。

长安大学建筑工程学院对HRB400钢筋和630MPa级标准外形高强钢筋的93组钢筋与混凝土粘结锚固试验资料表明，标准外形的高强钢筋于混凝土的粘结锚固破坏机理与普通钢筋相比，没有显著差异，其锚固长度计算方法、修正系数和机械锚固等规定可与《混凝土结构设计标准》GB/T 50010相同。粘结强度随着混凝土强度、保护层厚度的增大而增大，随着粘结长度的增长而略有降低，配箍对于延缓劈裂破坏、提高粘结强度有一定作用。

条文说明6.1.2~6.1.3 钢筋的可靠锚固与结构的安全性密切相关。不同的钢筋锚固方式将明显影响混凝土结构的设计和施工方法。高强钢筋焊接时强度会产生损失，对贴焊锚筋时钢筋强度的损失缺乏专门研究，高强钢筋的可焊性、可靠性和稳定性尚需验证，故暂不允许贴焊锚筋锚固。

锚固板具有安装快捷、质量及性能易于保证，锚固性能好的优点。采用钢筋锚固板锚固可减小锚固长度、节约钢材，且方便施工。锚固板与钢筋选用螺纹连接是为了提高连接强度的可靠性和稳定性。螺纹长度应满足抗拉强度的要求。

钢筋锚固板锚固技术已大量运用于土木工程。部分锚固板是依靠锚固长度范围内钢筋与混凝土的粘结作用和锚固板承压面的承压作用共同承担钢筋规定的锚固力。全锚固板方案，锚固板承压面积为9倍左右的钢筋公称面积；部分锚固板方案，锚固板承压面积为4.5倍左右钢筋公称面积。由此可见，部分锚固板对混凝土中钢筋的锚固更合适。

钢筋的锚固长度、混凝土保护层厚度和箍筋配置对钢筋锚固板的锚固极限拉力有明显影响。为确保在最不利情况下钢筋锚固板的锚固强度，对锚固区设计提出要求。具体做法应符合《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定。

条文说明：6.1.5~6.1.8  条文确立了“机械连接优先，严格限制焊接”的基本原则。虽现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18未禁止高强钢筋焊接，但基于高强钢筋的材料特性与工程实践，不加限制地采用焊接存在显著风险，主要基于以下技术考量：

1. 材料性能的固有风险：高强钢筋碳当量或碳含量通常较高 ，焊接过程快速加热和冷却形成的热影响区极易发生组织                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  变化，导致两个不良后果。 1 软化：热影响区强度显著低于母材，成为受力薄弱环节，可能导致接头在母材屈服前于该区域发生破坏，无法实现等强连接。2  淬硬脆化：形成硬脆的马氏体组织，使该区域塑性、韧性急剧下降，裂纹敏感性极高。在结构承受地震、冲击等动载时，脆化的热影响区可能成为突发性断裂的起源点，严重违背抗震结构“延性破坏”的基本原则。

2. 质量控制的高度离散性：焊接质量受焊工技能、焊接参数（电流、电压、速度）、环境（温度、湿度）、钢筋批次稳定性等多因素影响，接头性能（尤其是延性和疲劳性能）离散性大。而机械连接（如优质滚轧直螺纹接头）通过工业化生产，质量稳定可靠，易于实现与母材等强，且受人为因素影响小。

3. 对结构抗震性能的潜在危害：抗震设计依赖于关键部位（如梁端、柱根）形成具有充分转动能力的塑性铰来耗能。焊接接头热影响区的脆化特性及其可能存在的隐性微裂纹，将严重削弱塑性铰的转动能力和耗能容量，可能导致结构在未经历充分塑性变形前即发生脆性破坏，丧失“大震不倒”的最后防线。

因此，为确保高强钢筋结构的整体可靠性，特别是抗震安全，本规程作出上述限制性规定，旨在引导工程实践采用更可靠、更稳定的连接方式。

如确需采用焊接连接，必须严格遵守以下程序：

1. 焊接性评定与工艺评定：施工前，必须采用工程实际使用的钢筋批号进行焊接性试验，并据此完成焊接工艺评定报告，不能用以往经验或通用参数替代。评定合格后方可编制焊接作业指导书。

2. 人员与材料控制：焊工必须持有省级以上建设行政主管部门颁发的高强钢筋焊接专项资格证书，并经现场模拟考试合格。焊条、焊剂等焊接材料必须与母材力学性能相匹配，并应符合低氢型等严格要求防止“氢致延迟冷裂纹”。

3. 过程控制：必须严格执行经评定的焊接工艺参数，包括但不限于预热温度、层间温度、热输入量等。预热对于厚度超过一定范围或环境温度较低时应为强制性要求。

4. 检验与验收：焊接接头应进行100%外观检查。此外，必须按不低于接头总数20%且不少于3个的抽样率，进行见证取样拉伸试验。对于重要构件，尚应进行无损检测（如超声波探伤） 。所有检验指标必须满足经专项评定的技术标准，且不得仅以‘断于母材’作为唯一合格标准，防止因热影响区软化但未断，而忽略其强度已不满足设计值的隐患，必须同时考核接头的断裂位置、抗拉强度及延性指标（如弯曲性能）。

高强钢筋的焊接连接应在加工场内进行。钢筋焊接应符合住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》公告的规定。其中规定人工闪光对焊工艺不得使用，对在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工长（场），对直径大于或等于22mm的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。可以套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺替代。



6.1.8条文说明：630MPa级高强钢筋机械连接，必须采用“高性能合金钢套筒 + 全滚轧直螺纹工艺 + 远高于普通钢筋的拧紧力矩控制 + 以残余变形和延性为核心的严苛检验”。高强钢筋的纵向连接应采用机械连接接头或绑扎搭接连接。机械连接接头性能等级不应低于Ⅰ级，其抗拉强度及变形性能应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

6.2 纵向受力钢筋最小配筋率及钢筋和连接件保护层厚度

条文说明：6.2.1~6.2.2 《混凝土结构通用规范》GB55008对受拉钢筋最小配筋率的规定应严格执行。有抗震要求及高层建筑的钢筋混凝土构件受力钢筋配筋率，除应符合《混凝士结构设计标准》GB/T50010抗震设计章节的相关要求，同时还应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑抗震设计标准》GB/T50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的相关规定。

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2015表8.5.1“纵向受力钢筋的最小配筋百分率”取消，修改版明确提出：钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率应按《混凝土结构通用规范》GB55008的规定。本标准严格执行强制性规范的有关规定，条文仅对涉及采用高强钢筋的有关参数予以明确，按照《混凝土结构通用规范》GB55008和《混凝土结构设计标准》GB/T50010中最高强度等级的HRB500级钢筋的相关规定确定。高强钢筋混凝土结构构件的其他构造要求均须按《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构设计标准》GB /T50010执行。

6.2.1条是对静力设计的钢筋混凝土构件纵向钢筋最小配筋率的基本要求，6.2.2条是对混凝土柱抗震设计时的最小配筋率要求。6.2.1条对受压构件的最小配筋率区分了不同强度等级钢筋，给出不同规定。本标准高强钢筋为强度等级630MPa，最小配筋率偏安全地采用与强度等级500MPa钢筋相同的最小配筋率。抗震设计时构件纵向受力钢筋最小配筋率尚应符合本标准6.2.2条等相关的规定。

《混凝土结构通用规范》GB55008条文说明对不同类型结构构件的最小配筋率予以了分别说明，偏心受拉构件的受压钢筋，应按受压构件一侧纵向钢筋考虑；受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率，以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉构件的配筋率应按全截面面积计算；受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率，应按全截面面积扣除受压翼缘面积后的截面面积计算；当钢筋沿构件截面周边布置时，“一侧纵向钢筋”系指延受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。这些说明便于工程师准确理解有关规定。

高强钢筋屈服强度与屈服应变较高，相应的相对界限受压区高度较高和最大纵筋配筋率较小，为充分

保证框架梁在水平地震作用下相对受压区高度和延性，宜适当降低现行规范标准中对框架梁端纵筋（普通钢筋）最大配筋率的限值。

条文说明6,2,6：1. 钢筋的混凝土保护层最小厚度（c）必须满足《工程结构通用规范》GB 55001及《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的强制性要求。该厚度主要取决于结构的设计工作年限、构件的环境类别和作用等级。

2. 对于采用高强钢筋的结构，不应为节省材料而减小保护层厚度。足够的保护层是防止钢筋锈蚀、保证结构达到预定设计工作年限的最基本、最有效的构造措施。设计时应根据工程所处环境（如海洋氯化物环境、除冰盐环境、工业腐蚀环境等）从严确定。



7  施  工

7.1 一般规定

条文说明7.1.1 配置高强钢筋的混凝土结构工程施工除应符合本标准要求外，还应按《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。

条文说明7.1.2 钢筋代换不是简单的“强度等效”，高强钢筋的代换应符合本标准第3.0.13条的规定。

7.2 钢筋和套筒制备加工

条文说明7.2.1 成型钢筋的应用可以减少钢筋的损耗且有利于控制质量、缩短钢筋现场存放的时间，有利于钢筋的保护。成型钢筋的专业化生产应采用自动化机械设备进行钢筋调直、切割和弯折，其性能应符合《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。



条文说明7.2.4为避免通过钢筋冷拉提高强度或增加长度以达到不当盈利目的危险做法，防止冷拉变脆，保证钢筋应有的延性，规定了钢筋调直应采用机械方法，不得采用冷拉调直方法。

7.3  钢筋连接和安装

7.3.1条文说明： 钢筋连接方式按照设计要求确定，且应考虑施工现场的各种条件。如设计要求的连接方式因施工条件需要改变时应办理变更文件。

钢筋连接接头形式的选择应符合以下要求：

1. 等强度原理: 连接接头的承载力不应低于钢筋母材本身的承载力。这是最根本的原则。对于630MPa钢筋，接头抗拉强度必须≥630MPa，且通常要求有富余（如达到735MPa以上，即钢筋抗拉强度标准值）。

2. 高延性要求: 结构抗震的本质是“耗能”，而耗能依赖于构件的塑性变形能力。必须保证接头在承受大变形时不被拉断。因此，对接头的残余变形和最大力总伸长率提出了极高要求，确保其具有与钢筋相匹配的延性。

3. 疲劳与应力集中控制: 高强钢结构通常截面更小，应力水平更高。接头区域存在几何形状变化，易产生应力集中。高精度的螺纹和优化的套筒设计，旨在平滑应力分布，提高接头的抗疲劳性能。

4. “强节点、弱构件”的抗震设计理念: 标准强制要求接头性能达到最高等级（Ⅰ级），就是为了确保在地震时，塑性铰出现在预期的梁端或柱端，而不是在脆弱的连接节点处，防止结构发生灾难性的脆性破坏。

全滚轧工艺通过冷作硬化提高丝头部位的强度和硬度，其抗拉强度可高于钢筋母材本身，是实现等强连接的关键。螺纹连接主要包括直螺纹连接和锥螺纹连接，其中滚轧直螺纹连接因其强度高、质量稳定而被广泛采用。

630MPa级高强钢筋的连接宜优先采用机械连接，绑扎搭接连接不推荐用于受力主筋的连接，不得用于关键受力部位和抗震设防要求高的部位。

630MPa高强钢筋的焊接连接技术是成熟的，但其质量保证的难度和苛刻程度远高于普通HRB400级钢筋，对工艺、材料和人员的要求极高。焊接接头容易产生脆性组织，其强屈比（抗拉强度/屈服强度）往往低于钢筋母材。在地震等反复荷载下，钢筋需要在屈服后仍有很大的延展性（即高强屈比），而焊接接头可能在此过程中发生脆性断裂，无法实现“强柱弱梁”、“强节点弱构件”的抗震设计理念。因此，考虑到工地环境和质量控制情况，本规程不采纳高强钢筋焊接连接形式。

7.3.3条文说明 受力钢筋的机械连接、钢筋锚固板加工必须按要求施工，并应加强对机械连接、钢筋锚固板施工的管理和质量控制。

条文说明7.3.4：最小拧紧扭矩值应以购买的特定接头（包括其生产厂家、规格和型号）的 《型式检验报告》中规定的扭矩值为准。《钢筋机械连接用套筒》JG/T163-2013的直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值如下表1，供参考。安装质量检验以双控为原则，即施工中的“扭矩值”和“丝头外露不超过2p”。

表 1 直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值

		钢筋直径（mm）

		≤16

		18～20

		22～25

		28～32

		36～40



		拧紧扭矩（N·m）

		100

		200

		260

		320

		360





8  质量验收

                             8.1  一般规定

8.1.1条文说明  配置高强钢筋的混凝土结构子分部工程的质量验收应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。

8.2  钢筋材料质量验收

8.2.3条文说明  按《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2的规定，提出“抗震钢筋”延性的检验要求，检验内容为本标准表4.1.3- 2中实测强屈比、超强比和最大力总延伸率要求。






1  总则





[bookmark: _GoBack]1.0.1 本条阐述了制定本规程的目的。1. 响应国家政策。我国已明确提出2030年前碳达峰，2060年前碳中和的目标，任何新技术、新材料的标准都必须服务于这个宏观战略。建筑业是碳排放“大户”，约占全国总碳排放量的50%以上，必须有所行动。2.与普通钢筋相比，高强钢筋的节能减碳优势突出，体现在：减量化和资源节约。使用高强度的钢筋，可以在同等承载力下显著减少钢筋用量。这意味着更少的矿石开采、更少的能源消耗（炼钢、轧制）和更少的运输排放，值得推广。3.全生命周期低碳。钢筋用量的减少，还会带来连锁效应。混凝土结构中钢筋密度降低，有助于改善施工性能，可以减少结构构件截面尺寸，进一步节约混凝土等材料，形成协同降碳。高强钢筋的推广应用可以减少钢筋消耗量，节省资源和能源，减少环境污染，提高建筑安全储备能力。高强混凝土与高强钢筋配合使用时，还可以减轻结构自重、改善梁柱节点钢筋密集现象，有利于提高混凝土施工质量。高强钢筋用于梁柱纵向受力钢筋、大开间楼板、基础厚板及剪力墙的受力钢筋，节材效果显著。推广使用高强钢筋符合我国可持续发展的国策，具有重要的工程和经济意义。为落实国家的技术经济政策，规范应用热轧带肋高强钢筋，特编制本规程。


国际上先进的建筑标准（如欧洲、美国的标准）早已将生命周期评估和环境影响作为重要评价指标。 按国家有关规范标准的要求，一个不包含绿色、可持续发展章节的技术标准在今天看来可能是不完整的。本规程增加了这部分章节和内容。加入这些内容后，规程更容易被政府、大型开发商和注重ESG（环境、社会和治理）的投资方所采纳。


1.0.2  《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）指出，“普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋；普通钢筋的强度等级，纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的不低于HRB400级的热轧钢筋”。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010年版已列入强度500MPa级的钢筋。国家钢筋标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018取消了335MPa级钢筋，增加了600MPa级热轧带肋高强钢筋。上海市、江苏省、福建省、陕西省、甘肃省、江西省、安徽省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区等多省（区）编制的强度600MPa级及以上的高强钢筋应用技术标准相继问世，对强度600MPa级的高强钢筋在混凝土结构中的应用作了若干技术规定。但《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）对混凝土结构中推荐使用的最高强度等级普通钢筋为500MPa级，尚未列入630MPa级的高强钢筋。


强度630MPa级高强钢筋与600MPa级高强钢筋两者屈服强度标准值仅相差5%，可大致划为同属600MPa级高强钢筋类别，基本具有同样的力学性能。


东南大学、西安建筑科技大学、长安大学等高等院校和科研单位分别对配置630MPa级高强钢筋的混凝土构件基本力学性能和抗震性能进行了试验研究，给出了有关结论和建议。试验和研究表明，高强钢筋在混凝土结构构件中的应用，与一般钢筋基本相同；推荐优先用于由承载能力极限状态控制配筋的钢筋混凝土构件中纵向受拉钢筋。高强钢筋抗拉强度性能优越，高于HRB400热轧带肋钢筋的抗拉强度设计值约50%，在大跨度受弯受拉构件、活荷载较大的受弯受拉构件中，代替HRB400热轧带肋钢筋，能节省大量钢材。


本规程在《混凝土结构设计标准》GB/T50010的基础上，根据有关试验和理论分析，参照上海市等省市工程建设标准，针对630MPa级高强钢筋在钢筋混凝土结构中的应用制定了相关规定。HTRB630、HTRB630E高强钢筋的延性、韧性以及抗震性能指标能够符合《建筑抗震设计标准》GB/T50011等相关标准的规定。适用于配置高强钢筋HTRB630、HTRB630E的普通混凝土结构构件的设计、施工和质量验收。除对结构有特殊或更高延性要求的，适用于地下建筑，地基基础、边坡工程中复合地基增强体、基桩、支护排桩、地下连续墙、复合土钉围护和普通锚杆，均可参照执行本规程。高强钢筋可用于钢筋混凝土结构构件中的纵向受力钢筋和预应力混凝土结构构件中非预应力受力钢筋，用于抗剪、抗扭和抗冲切构件的横向钢筋。


由于630MPa级高强钢筋尚未列入国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010应用范围，当高强钢筋用于高度超限建筑、新结构体系、复杂结构时，建议进行专门研究和论证。


由于缺乏试验研究，本规程暂未将轻骨料混凝土、特种混凝土结构以及需做疲劳验算的混凝土构件列入高强钢筋应用范围。


    本规程对应用强度630MPa级热轧高强钢筋·混凝土结构的设计、施工及质量验收等方面的技术要求，规定了基本要求。


本规程有关高强钢筋材料各项性能指标、技术条件和规定，依据了国家现行标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024及本规程附录A《钢筋混凝土用高强钢筋技术条件和检验方法》。


在应用热轧带肋高强钢筋时，除需满足本规程的要求外，尚应符合现行国家和行业规范标准《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003、《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构设计标准》GB/T50010、《建筑抗震设计标准》GB/T50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑桩基技术规范》JGJ94、《混凝土结构工程施工规范》GB5066、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等相关标准的规定。本标准无具体规定时，高强钢筋混凝土结构构件分析、计算、构造及制作、施工、验收等均按上述规范标准实施。


2  术语和符号


2.1  术语


2.1.1~2.1.5  630MPa级热轧带肋高强钢筋简称为高强钢筋；抗震性能符合《建筑抗震设计标准》GB/T20011-2010(2024年版》抗震要求的钢筋简称为抗震钢筋，其钢筋牌号后缀字母E。高强度在线控轧工艺带肋钢筋的英文High strengh Treatment Ribbed Bars的缩写。E-地震的英语Earthquake的首位字母。


抗震钢筋与非抗震钢筋的主要区别在于力学性能指标、化学成分要求、标识及应用场景。抗震钢筋（牌号带E）需满足强屈比≥1.25、屈强比≤0.85、最大力总延伸率≥9% 三个关键指标，塑性和抗震延性更好，地震时不易脆断。抗震钢筋对碳、硫、磷等有害元素的含量限制更严格，能提升钢筋的韧性和焊接性能，。抗震钢筋用于抗震设防烈度6度及以上地区的建筑结构，尤其是框架梁、框架柱、剪力墙等抗震关键受力构件。


本规程钢筋牌号为HTRB630、HTRB630E，其中HTRB630E多了抗震性能指标，应符合《建筑抗震设计标准》GB/T50011的规定。


2.1.10  建筑碳排放，就像我们每个人生活会产生“碳足迹”一样，一栋建筑从“出生”到“死亡”的整个过程，也会产生一份“碳排放账单”。这份账单记录了它的一生——从制造它所用的钢筋水泥（建材生产），到把这些材料运到工地（运输），再到盖房子本身（建造），然后是为期几十年的照明、供暖、空调（运行），最后是拆掉（拆除）——所有这些环节消耗能源和资源所导致的温室气体排放的总和。对于本规程重点关注的630MPa级高强钢筋，其最主要的减排贡献在于 “建材生产阶段” ，具体体现在：1.“瘦身”减碳：由于其强度更高，在保证建筑结构安全的前提下，可以比使用普通中强度钢筋减少约15%~25%的用量。这意味着直接减少了钢铁的冶炼、轧制等高耗能工序的消耗，从源头上削减了碳排放。2.“传导”减负：钢筋用量的减少，还会带来一系列连锁的减碳效应，例如：运输量减少、现场加工能耗降低、混凝土保护层厚度可能优化等，间接降低了其他环节的碳排放。


2.1.11 碳排放因子是一个“转换系数”，或者可以想象成一个“碳排放的单价”。在使用本规程进行低碳设计或计算时，理解碳排放因子需注意：1. 主要数据来源：计算使用高强钢筋的减碳量时，最关键的参数是钢材的碳排放因子。这个因子通常指生产1吨钢材所排放的二氧化碳当量，它会因钢铁企业的工艺（如高炉-转炉流程或电炉流程）、能源效率不同而有差异。2. 如何进行对比计算：可以用以下一个简单的公式来量化高强钢筋的碳减排效益：


   减排量 = (原设计普通钢筋总用量 × 其碳排放因子) - (新设计高强钢筋总用量 × 其碳排放因子)


通常，高强钢筋的单因子可能略高（因合金成分或工艺），但由于总用量大幅降低，计算结果的减排效果通常非常显著。3. 数据的选用原则：在正式计算或报告中，应优先采用国家或项目所在地主管部门发布的最新官方数据；若无，则可参考国际或国内权威数据库（如《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019附录）中的缺省值。


注：为简洁条文叙述表达，本规程中应用的规范标准未写明其版本年号的均为现行版本。


3  基本规定


3.0.3建筑结构设计工作年限（也称为设计使用年限）的确定，主要依据 《工程结构通用规范》。该规范明确了工程结构设计的基本原则和最低要求。


设计工作年限的确定并非随意或仅凭经验，而是基于一套严格的逻辑体系：1国家强制性标准：GB 55001-2021是根本依据。它根据建筑的重要性、类型和失效后果，将设计工作年限划分为4个等级。2结构重要性：建筑失效后对生命、经济、社会或环境造成影响的严重程度。影响越大，设计工作年限要求越长。3建筑类别与功能：不同功能的建筑，其预期使用寿命和维护更新周期不同。4技术与经济平衡：在保证安全的前提下，寻求全生命周期内技术可行性与经济合理性的最佳平衡点，避免过度设计或设计不足。


    确定结构设计工作年限，它是所有设计计算的前提。设计师需要确保结构在目标年限内，在正常设计、正常施工、正常使用和维护的条件下，能够抵抗可能遇到的各种荷载和环境作用，保持足够的安全性、适用性和耐久性。设计工作年限决定了耐久性设计的标准。设计工作年限连接了全生命周期成本理念，促使业主和设计师超越最低初期造价的思维，从建筑规划、设计、建造、使用、维护直至拆除的整个生命周期来考量总成本。设计工作年限界定了正常使用与维护的责任边界。因此，在讨论任何建筑结构的设计方案时，设计工作年限是多少,从时间和性能维度，定义了工程项目的基准线，都是一个必须首先明确的重要问题。


3.0.10  根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，对于普通钢筋混凝土结构构件，在正常使用极限状态下，其裂缝控制等级原则上分为三级。


裂缝控制等级取决于钢筋混凝土受拉构件的工作特性。混凝土抗拉强度低，在正常使用荷载下，其受拉区开裂是必然的。三级裂缝控制的核心思想是，允许混凝土开裂，但通过配筋将裂缝宽度控制在安全的、可接受的范围内。结构抗拉承载力主要依赖于钢筋承担拉力，而非混凝土的抗拉。并非所有裂缝都影响结构安全和耐久性。裂缝宽度小于一定限值时（如肉眼难辨的0.05mm），对钢筋基本无锈蚀影响，可视为无害裂缝。三级裂缝控制的实质，是界定无害与有害的界限，避免因对裂缝的过度担忧而导致不经济的设计。


最大裂缝宽度限值是基于环境类别、结构功能和长期工程经验综合确定的。环境类别是首要决定因素：环境越恶劣，裂缝宽度限值越严格，以防止水分、腐蚀介质通过裂缝侵蚀钢筋。长期暴露试验与工程调查表明，在室内正常环境下，当裂缝宽度不大于0.3mm时，裂缝处的钢筋仅可能发生轻微的表皮锈蚀，不会明显影响结构在设计工作年限内的耐久性。对于室内干燥环境（一类环境），受弯构件的最大裂缝宽度限值可放宽至0.4mm。设计时，除按规范公式验算外，还应重视采取减少混凝土收缩、加强养护、设置合理的构造钢筋等综合措施，从源头上减少非受力裂缝的产生，这与控制受力裂缝同等重要。


3.0.11  按传统公式计算的结果可能保守，使用HRB630的设计极易由裂缝宽度验算控制，导致无法发挥其高强度的优势，造成经济性差，不利新材料的推广。适当放宽限值有利于发挥材料性能。尽管《混凝土结构设计标准》GB/T50010已对400MPa、500MPa级钢筋数据进行了更新，但关于630MPa级钢筋在长期荷载下，特别是在接近0.40mm裂缝宽度时的粘结滑移性能、裂缝开展机理及对耐久性的长期影响，公开、系统、权威的试验研究和长期工程观测数据仍较为缺乏。更宽的允许裂缝宽度，意味着对钢筋应力水平、混凝土品质、保护层控制及施工质量的要求更为敏感和严格。任何环节的偏差都可能导致实际裂缝远超预期。


基于以上分析，如果要采用较《混凝土结构设计标准》宽松的限值，除有可靠的工程经验、遵循通用要求外，还须采取必要的附加措施：1建议在使用荷载标准组合下，严格控制钢筋应力水平。如不超过其屈服强度的80%。2直接采用规范公式计算630MPa钢筋混凝土构件的裂缝时，应评估公式的适用性。可参考可靠的科研成果提供的修正建议或专门条款。3构造措施：采用小直径、密间距的配筋原则。可考虑在构件侧面设置表层钢筋网片，以有效控制裂缝宽度。4混凝土强度等级不应太低，宜不低于C35，并严格控制水胶比和浇筑密实度。 5钢筋的混凝土保护层厚度：在规范规定的最小值基础上，宜适当增加。6考虑在关键构件上设置长期裂缝观测点，进行定期监测并记录。


超出现行规范适用范围的特殊情况时的裂缝宽度计算，可采用基于性能的设计方法。通过专项试验、数值模拟或可靠的工程经验，证明在预定的裂缝宽度下，结构构件能满足设计工作年限内的安全性、适用性和耐久性要求，并经专家论证通过后，可确定合理的裂缝控制指标。


3.0.12条文说明；对配置高强钢筋的混凝土受弯构件进行最大挠度计算，其根本目的是确保结构在正常使用荷载下，具有足够的刚度以满足适用性要求，避免因变形过大影响使用功能、观感或导致非结构构件损坏。


挠度计算应遵循《混凝土结构设计标准》GB/t 50010的基本规定。计算的核心在于确定构件在荷载效应准永久组合下的长期刚度（B），该刚度综合考虑了混凝土的徐变、收缩以及裂缝开展的影响。计算最大挠度时，采用结构力学方法，按长期刚度（B） 分析构件在荷载效应准永久组合下的变形。


与配置普通中等强度钢筋的构件相比，高强钢筋的应用带来的影响需在计算中予以注意：1高强钢筋与普通热轧钢筋的弹性模量（Es）基本相同。因此，在钢筋应力相同的条件下，其应变相同，从材料弹性模量角度看，对构件刚度的直接影响不显著。2在相同的承载力，使用高强钢筋可显著减少配筋量。这导致在相同弯矩下，钢筋应力更高，裂缝宽度略有增加。然而，规范的挠度计算公式已通过刚度折减的方式，间接考虑了裂缝开展对构件整体抗弯刚度的影响。因此，关键在于准确计算考虑裂缝影响后的构件长期刚度。3由于用钢量减少，构件的截面抗弯刚度可能有所降低。因此，即使承载力满足要求，也必须对采用高强钢筋的构件进行严格的挠度验算，防止出现强度满足而变形超标的情况。


3.0.14 将采用630MPa级钢筋后，单位建筑面积钢筋用量比400MPa级基准方案降低10%以上，作为技术指标提出，这个目标不是随意设定的，它有两层关键支撑：


1有可靠的理论和案例依据。1）行业普遍共识是，钢筋强度每提升一个等级，用量可减少约10%。从400MPa级提升至500MPa级，多个研究与实践已证实能实现10%-20%的减量。2）全生命周期效益：减量直接带来生产、运输、施工全过程碳排放的显著降低。有工程案例显示，在地下室等部位用630MPa级钢筋替代400MPa级，碳排放量可减少约15%。3）工程可行性：在保证结构安全前提下，通过精准设计完全可实现这一目标。


2 是推动行业转型的关键量化杠杆。1）落实绿色建筑要求：它为“全生命周期绿色效应”提供了可量化、可考核的核心指标。2）引导设计与生产：明确的减量目标，会倒逼结构优化设计与高强钢筋生产技术的进步。3）产生可观的规模效益：中国钢筋年消耗量巨大，即使按2.66亿吨年产量估算，推广高强钢筋实现10%的减量，每年可节约超2600万吨钢材，减排效果非常可观。


实现降低10%以上目标是有条件，需要主动设计优化才能实现。达到此目标必须以确保结构安全和满足正常使用（如裂缝与挠度控制）为前提，精细化、优化设计，而非简单替换。实际节材率受结构形式、构件类型、设计优化深度影响显著。例如，在高层建筑的竖向构件中节省效果更明显。


推广采用高强钢筋目前还存在现实制约：1经济性平衡：高强钢筋单价可能更高些，需综合评估材料节省后的总成本变化。2技术配套：对设计、施工、连接技术的要求更高。3规范标准支持：目前国家设计规范标准对630MPa级钢筋的规定尚不完善，是其全面推广的主要障碍之一。指标的全面实现，有待于国家设计规范对630MPa级钢筋的正式纳入与配套条款的完善。


3.0.15~3.0.16 要设计单位提交基于生命周期评估的碳排放对比分析报告，可分阶段实施。目前为过渡简化期。应允许设计单位提交一份基于材料生产阶段简化计算的对比分析报告，只需计算“钢筋总用量 × 碳排放因子”的差值，证明减碳效果。第二步：提供工具解决“怎么算”的问题，统一方法，提高效率，组织专项培训：适当时候实施全面执行期，要求执行基于完整LCA方法的对比报告，包括建材生产、运输、建造。不仅要有总碳排放对比，还应包含对节材量和减碳比例的明确说明。当然，这个工作全面展开需有国家层面的政策推动和配套措施。本规程仅作推荐。


4  材料


4.1 高强钢筋


4.1.2 钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率，是结构设计中的底线规定。它从材料性能的统计意义上，为结构承载力的计算提供了一个可靠且偏于安全的起点。如果强度保证率过低，意味着设计时预设的强度在现实中会频繁达不到，导致实际结构的承载力低于设计值，形成安全隐患。这是安全第一原则在材料层面的量化体现。


它统一了设计与生产的基准，为钢筋生产厂（必须使产品强度分布满足此保证率要求）和结构设计师（可以信赖并使用这个标准值进行设计）提供了一个共同遵守的、客观的技术基准。为实现可靠性与经济性的平衡，95%的保证率是经过长期工程实践和概率分析确定的最佳平衡点。低于此值，风险不可接受；远高于此值（如要求99.99%的保证），则会大幅增加生产成本。它实现了用合理的成本获得足够的安全可靠性，体现了工程领域足够安全，而非绝对安全的经济合理原则。


4.1.3  抗震钢筋的关键指标（强屈比、超强比、最大力总延伸率），是为了让钢筋能在地震中有效吸收和消耗地震能量，是抗震设计大震不倒核心理念的具体保障。地震时钢筋要能在巨大的、来回反复的地震力中发生安全可控的塑性变形，以消耗能量，防止结构突然垮塌。


强屈比 ≥1.25，保证塑性变形能力与安全储备。钢筋在屈服后，必须在强度上还有足够的余量，才能持续被拉伸变形而不被拉断，从而形成塑性铰来耗能。目的是使结构某部位出现较大塑性变形或塑性铰后，塑性铰处有足够的转动能力与耗能能力，钢筋在大变形条件下具有必要的强度潜力，保证构件的基本抗震承载力。强屈比越高，意味着从开始屈服到最终拉断的安全区越长，塑性变形能力越强。


超强比 ≤1.30，保证强柱弱梁强剪弱弯机制实现。保证强柱弱梁、强剪弱弯设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受到干扰。这项指标限制钢筋的实际屈服强度不能比标准值高太多。确保结构在遭遇地震时，设计好的梁（次要构件）能比柱（主要构件）先屈服耗能，避免柱先破坏导致整体倒塌。


最大力总延伸率 ≥9%，保证足够的延性与耗能能力。这项指标直接衡量钢筋在拉断前能伸长多少，反映其塑性变形能力。纵向钢筋的延性及伸长率，是钢筋延性的重要性能指标，钢筋最大力总延伸率不应小于9%，保证在抗震大变形条件下，框架柱、框架梁、伸臂桁架、楼梯梯段纵向钢筋具有足够的延性和塑性变形能力。延伸率越高，钢筋在破坏前能吸收的地震能量就越多，结构在倒塌前能经历的变形（位移）也越大。


简单来说，普通钢筋侧重于“够强”，而抗震钢筋追求的是“强且韧”，在地震时能先弯不断，用自身的变形为建筑里的人争取宝贵的逃生时间。其取值依据为《建筑抗震设计标准》GB/T50011和《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢》GB1499.2对钢筋抗震性能指标提出的要求。


4.1.4  上海工程建设标准《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236，对10组配置强度等级600MPa钢筋的偏心受压构件试验结果显示，受压钢筋应变与钢筋部位混凝土受压应变之比均值为0.98，标准差为0.05，变异系数为0.05，基本上可以认为钢筋受压时的应变，与混凝土受压应变是相等的。


东南大学2012年完成的11根偏心受压柱承载力试验及钢筋压缩试验表明，630MPa级钢筋抗压强度设计值可取与抗拉强度相同；对轴心受压构件，由于混凝土极限压应变为0.002，当采用高强钢筋时，其抗压强度设计值取400N/mm2。


有配置高强钢筋的混凝土梁受弯试验和柱子偏压、轴压承载力试验资料，验证了强度635MPa级高强钢筋在混凝土中具有良好的工作性能，从试验构件的受力机理与破坏形态来看，钢筋和混凝土的本构关系没有因为钢筋强度提高到635MPa而发生较大变化，钢筋混凝土的基本原理仍适用于配置强度635MPa高强钢筋的混凝土构件。


有强度635MPa级高强钢筋试验研究资料表明：


1 钢筋的抗拉强度设计值与抗压强度设计值应有所区别；


2 对于柱子等受压构件，轴压、小偏压、大偏压时钢筋受压强度设计值应取值不同；


3 对于钢筋受剪、受扭、受冲切强度设计值取360 N/mm2，是由于在这些受力条件下高强钢筋未能充分发挥作用，其抗拉强度设计值按《混凝土结构设计标准》GB/t50010中HRB500取为360 N/mm2。


《混凝土结构设计标准》GB/T50010对HRB500钢筋的说明，认为在偏心受压状态下，混凝土所能达到的压应变可以保证500MPa级钢筋的抗压强度达到与抗拉强度相同的值，所以钢筋抗压强度设计值与抗拉强度设计值均取为435N/mm2，对于大偏心受压构件和受弯构件钢筋抗压强度设计值取435N/mm2，但对于轴心受压构件钢筋抗压强度设计值取400N/mm2。


上海工程建设标准《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236根据22组拉拔试验试样数据按规范公式计算，屈服强度标准值取600MPa，抗拉强度设计值为520MPa，材料分项系数取1.15，即600/520=1.1538。《混凝土结构通用规范》GB55008-2021的2.0.4条规定，普通钢筋材料分项系数取值不应小于1.1；表3.2.1规定强度等级400MPa和500MPa的普通钢筋（热轧钢筋）最小材料分项系数分别是1.10和1.15。


有公开发表的配置630MPa级高强钢筋的17根足尺混凝土柱试件，混凝土强度等级C50、C40,在某大学进行试验资料。试验结果表明，630钢筋混凝土大偏压柱承载力均远大于设计承载力，两者比值为1.887，标准差0.121，变异系数0.064。钢筋大偏心受压柱受力性能研究显示，其典型破坏形态与普通混凝土相同。混凝土受压区所能够达到的极限压应变大于现行规范采用的0.0033，这有利于偏心受压构件中630MPa级高强钢筋抗压强度的充分发挥，达到与抗拉强度相同的值。各试件承载力试验值与设计承载力值，两者比值的平均值为1.887，这表明使用现行规范对630MPa级高强钢筋混凝土柱构件进行设计计算是合理且安全的。基于这些试验数据，提出630MPa高强钢筋在偏压构件中抗拉和抗压强度设计值取值均为545MPa的建议。


此外，对630MPa级高强钢筋混凝土受弯构件挠度验算应符合《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定，裂缝控制等级及裂缝最大宽度限值按《混凝土结构设计标准》GB/T50010采用，一定程度上保证了结构的安全性和耐久性。


根据部分钢铁企业标准，并结合实际工程检验结果，考虑到高强钢筋必要的安全储备，对630MPa级高强钢筋材料分项系数取为1.15，630/1.15=547.8,由此抗拉强度设计值取545N/m2。


对于大偏心受压构件及受弯构件的受压钢筋，根据混凝土压应力-应变关系模型，取混凝土极限应变0.0033，则钢筋抗压强度平均值=0.0033x200000x0.98=647，标准差-675x0.05=-32.4；钢筋抗压强度标准值=647-1.645x32.4=593.5；钢筋抗压强度设计值=593.5/1.15=516。因此大偏压受压钢筋，钢筋抗压强度设计值取515MPa。


当设计考虑高强钢筋受压钢筋作用时，其纵筋直径不应小于16mm且间距不应大于200mm，箍筋直径不应小于8mm，间距不应大于200mm，除边长大于600mm的柱外，箍筋肢距不应大于200mm。通过限制纵向受力钢筋直径、箍筋间距及肢距以提高构件的配箍率和对混凝土的约束影响，减小对构件承载力产生的负偏差。


横向钢筋的抗拉强度设计值fyv按表中fy的数值采用，但用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时，fyv应取《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定为360N/mm2。限制其数值不大于360 N/mm2是为了控制裂缝发展不至于过大；对于约束混凝土的钢筋，其作用是约束混凝土构件的横向变形，因此按控制柱、墙约束边缘构件的箍筋体积配箍率和局部承压计算时，可不受此条限值。高强钢筋用作受剪、受扭、受冲切钢筋，不能充分发挥其强度优势，宜选用较低强度级别的钢筋。


由于对HTRB630高强钢筋的疲劳应力幅限值未进行系统研究，应根据专门试验确定，本标准对疲劳应力幅限值未作规定。


条文根据《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）3.6.3条，提出当进行偶然作用下结构防连续倒塌的验算时，在抗力函数的计算中，混凝土强度取强度标准值，普通钢筋强度取极限强度标准值，宜考虑偶然作用下结构倒塌对结构几何参数的影响。必要时尚应考虑材料性能在动力作用下的强化和脆性，并取相应的强度特征值。


有试验显示，高强度钢筋的动力系数随钢筋强度提高呈下降趋势。《人民防空地下室设计规范》GB50038-2023普通钢筋材料综合调整系数（如下表所示），也体现了这个特点。本标准对于强度630MPa的高强钢筋综合调整系数取1.05。


			普通钢筋材料种类


			综合调整系数





			HPB300


			1.40





			HRB400， HRBF400，RRB400，


			1. 20





			HRB500 ，HRBF500


			1. 10











4.1.6 列出常用公称直径的钢筋为钢筋生产企业的推荐规格，设计中宜优先选用直径32mm以下的钢筋，有利于钢筋锚固和连接设计，有利于满足抗震时钢筋延性要求，控制混凝土构件裂缝宽度。





4.2  混凝土


4.2.3 《混凝土结构通用规范》GB55008规定：采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30。本条文考虑工程界的实际情况，对混凝土强度等级提出的是最低要求。施工时现浇楼面梁、板一般同时浇筑，因此将梁、板的最低混凝土强度等级同取为C30。


    根据郑州大学刘立新教授针对高强钢筋应用的研究，提高混凝土强度等级至C50及以上时可有效地解决高强钢筋锚固长度不足的问题。现在钢筋锚固板形式可以较好解决锚固长度问题。钢筋锚固长度与钢筋的抗拉强度设计值、混凝土强度设计值、锚固钢筋的直径和外形、锚固钢筋的混凝土保护层厚度及结构抗震等级等因素有关。高强钢筋抗拉强度高，对混凝土强度等级有一定的要求，混凝土强度过低，其工作性能必然较差。为保证高强钢筋与混凝土能协同工作、共同受力，提高构件截面受压区高度的作用，发挥高强钢筋的性能，建议参照上海工程建设标准《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236的规定，合理提高混凝土强度等级，板的混凝土强度等级不低于C30，梁的混凝土强度等级不低于C40；墙、柱的混凝土强度等级不低于C40。


4.2.4~4.2.7  将再生骨料用于配置630MPa级高强钢筋的混凝土结构是可行的，但属于高技术要求范畴。关键的实践路径是：选用优质强化骨料 → 设计低水胶比、掺合料优化配合比 → 进行专项性能试验验证 → 依据再生混凝土规范进行结构设计与施工控制。


再生细骨料的性能应符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定，并应通过系统的试验验证，确保其对混凝土工作性、强度和耐久性无不利影响。


在配置630MPa级高强钢筋的混凝土结构中使用再生骨料，核心挑战在于如何确保再生混凝土的强度、延性和整体性，能匹配高强钢筋的优异性能，实现“强强联合”。在配置高强钢筋的混凝土中采用再生骨料应特别注意以下要求：


   1 再生骨料自身性能的波动与强化  再生骨料来源复杂，强度、吸水率、杂质含量波动大，直接影响混凝土性能的均匀性和设计可靠性。必须对再生骨料进行严格分级与强化处理。优先选用由较高强度（建议原混凝土强度在30MPa以上）旧混凝土破碎而成的优质骨料，并通过物理或化学方法强化其颗粒。


2 混凝土工作性（和易性）的快速损失  再生骨料孔隙多、吸水率高，会导致新拌混凝土坍落度损失加快，泵送和施工难度增加。建议采用预饱和处理或添加高效减水剂。施工中需优化搅拌工艺与投料顺序，并考虑使用专用泵送剂。


3 界面粘结与耐久性风险  再生骨料表面附着的老砂浆，使混凝土内部存在大量薄弱界面，可能削弱与钢筋的粘结力、降低抗碳化、抗氯离子渗透能力。应优化配合比，降低水胶比，并掺加硅灰、矿粉等活性掺合料，以改善界面结构。同时，需适当增加混凝土保护层厚度作为耐久性补偿。


4  结构设计与性能的特别考量 再生混凝土的弹性模量通常较低，与高强钢筋组合时，结构变形可能更大，抗震设计参数也需调整。


结构计算时，不能直接套用普通混凝土的参数。建议参考《再生混凝土结构技术标准》(JGJ/T 443-2018)，其中指出再生混凝土结构阻尼比可按普通混凝土的1.1倍取值，轴压比限值需更严格。


5  严格的规范与质量控制  应特别注意，并非所有结构部位都适合使用。应用前必须进行系统的配合比设计和构件性能试验，验证其与630MPa级钢筋协同工作的可靠性。施工中需加强质量检验。


4.2.9  高强钢筋的优势是减量化，而绿色骨料的核心是资源化。将两者结合形成协同效应，本规程所倡导的结构，从主筋到混凝土，都是环境友好的，形成了统一的绿色技术体系。 从源头（绿色矿山、建筑垃圾）到过程（加工利用）再到终端（用于不同等级的构件），覆盖全链条，形成一个完整的闭环，体现了全生命周期管理的理念。条文的关键是在满足技术要求并通过试验验证的前提下。这避免了因单纯追求“绿色”而牺牲工程质量和安全，强调了最终的性能合格是使用的先决条件。


 4.3   高强钢筋机械连接接头


4.3.1条文说明：设计630MPa级高强钢筋的连接套筒，务必坚持 “性能优先、精准匹配” 的原则：优先选择可靠的镦粗直螺纹或高精度剥肋滚轧直螺纹工艺；明确选用符合国标《钢筋机械连接件》GB/T 42796-2023的Ⅰ级、抗震型(S)或抗疲劳型(F)接头；并严格遵循针对该强度等级的专项标准T/CSGX 001-2024。


套筒设计必须特别重视连接强度、抗震韧性、加工精度和匹配性。核心原则是确保在极限状态下，接头比钢筋本身更可靠。


套筒的极限抗拉强度需不小于被连接钢筋的极限抗拉强度标准值，且实际断裂位置应在钢筋母材上。用于抗震结构时，套筒应满足抗疲劳型和抗震型的性能要求。套筒设计需与630MPa级钢筋的特定冶金性能和几何参数（如高强度、高肋高）相匹配。螺纹精度是保证连接质量的重中之重。


4.3.2条文说明条文说明：钢筋机械连接套筒分为挤压连接和螺纹连接和螺纹连接，宜选用镦粗螺纹连接套筒。螺纹加工工艺选择镦粗直螺纹，通过先镦粗后套丝，保证螺纹处截面不小于母材，是较可靠的“等强连接”工艺，尤其适用于直径较大的钢筋。剥肋滚轧直螺纹，螺纹精度高，质量控制稳定，是房建工程的主流选择。不推荐锥螺纹连接，通常较难满足630MPa级钢筋的等强要求，应避免采用。


4.3.4条文说明：低合金钢如35CrMo、40Cr等，含有Cr（铬）、Mo（钼）等合金元素，能显著提高钢的淬透性和综合力学性能。通过调质处理，可以稳定地获得高强度、高韧性和高疲劳寿命的完美结合，其性能远超正火态的45号钢，是保证高强钢筋连接可靠性的最理想选择。


使用正火或热轧状态的45号优质碳素结构钢制作套筒，在满足下列全部条件时，方可考虑使用经热处理的45号钢：


1. 套筒必须经过调质热处理（淬火+高温回火）；


2. 热处理后套筒成品的力学性能必须完全满足本规程4.3.2条的所有要求；


3. 应进行更严格的工艺评定和批次检验，确保性能稳定性。


4.3.7条文说明：目前《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107等国家标准明确覆盖至500MPa级钢筋。对于630MPa级钢筋，建议在设计前，应要求套筒供应商提供由国家认可检测机构出具的、针对具体工程所用钢筋牌号及直径的Ⅰ级接头型式检验报告，作为设计依据的延伸和保证。


4.4  钢筋锚固板


条文说明4.4.1~4.4.4：在高强钢筋锚固中推荐使用钢筋锚固板，核心原因在于它能高效解决传统弯钩锚固在空间、性能和经济上的多重痛点。它的优点是： 解决钢筋拥挤问题:大幅缩短锚固长度：锚固长度减少40%以上;能提供可靠的端部锚固;施工便捷高效。它的缺点与局限是：施工精度要求高：可能增加节点复杂受力：锚固板会对节点区混凝土产生集中的局部压力；初期成本与适用限制。 


总的来说，钢筋锚固板是解决高强钢筋锚固难题的一把利器，但选用时必须权衡其优缺点，并在设计和施工两个层面进行精准把控。


5  结构构件设计


5.1 分析与计算


条文说明5.1.3：正截面受弯承载力计算，现行《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010）中的正截面受弯承载力计算公式仍然适用。设计时，直接将630MPa作为钢筋的屈服强度标准值（fyk）代入公式计算即可。但需要注意的是，由于强度提高，更容易出现超筋破坏，因此需要严格验算相对受压区高度ξ，确保其不大于界限受压区高度ξb，以保证适筋破坏。





条文说明：5.1.5当按单筋矩形截面计算出现ξ>ξb  时，应采用双筋截面或提高混凝土强度等级，不应通过盲目增加受拉钢筋面积的方式满足弯矩要求，以确保构件发生延性破坏。





条文说明5.1.8：为满足裂缝宽度限值，宜采用以下措施：采用较小的钢筋直径以增加粘结表面积；适当提高配筋率，通过增加钢筋根数和减小间距。减小钢筋间距，或增加钢筋根数（即采用更小的直径），以分散应力，控制裂缝。


条文说明5.1.10：高强钢筋混凝土构件受拉区纵向高强钢筋的应力σsq的控制是为防止钢筋应力过高导致正常使用状态下裂缝过宽 。


条文说明5.1.11：高强钢筋强度高，但材料延性相对普通钢筋有所降低。塑性内力重分布依赖于构件形成具有充分转动能力的塑性铰，因此，对采用高强钢筋的结构应用此方法必须更为审慎。应采用抗震钢筋满足钢筋的延性要求使塑性铰得以“转动”而非“拉断”，强屈比不小于1.25，是为了确保钢筋在屈服后仍有足够的强度储备，使塑性铰的转动过程是稳定、可控的。


调幅幅度是塑性设计的核心参数。对高强钢筋混凝土梁规定不宜大于15%，是基于其相对较低的延性。有效降低塑性铰区的曲率需求，是保证安全的重要补偿措施。


控制相对受压区高度（ξ ≤ 0.30）是本条文体系的“灵魂”。它通过限制受拉钢筋配筋量来实现：1.较低的ξ值意味着截面中和轴位置较高，受压区混凝土面积相对较大。这能确保在受拉钢筋屈服时，混凝土受压边缘的压应变较小，从而为塑性铰提供更大的转动空间，避免混凝土过早压碎导致的脆性破坏。2.高强钢筋屈服强度高，达到屈服时对应的钢筋应变更大。若不严格限制ξ，混凝土可能在钢筋未充分屈服前就达到极限压应变而破坏，使高强钢筋的强度无法充分发挥，且破坏模式转为脆性。


高强钢筋在承载力设计时应力水平较高，弯矩调幅又进一步增加了跨中弯矩。二者叠加，会导致在使用荷载下钢筋应力显著增高，从而使跨中裂缝宽度成为设计的控制性因素。忽略此项验算，很可能导致结构正常使用功能不满足要求。


密集的箍筋能对塑性铰区的核心混凝土形成强有力的三维约束，显著提高混凝土的极限压应变。这相当于给混凝土的“抗压变形能力”进行了“扩容”，从而支持塑性铰进行更充分的转动。


5.1.3条文说明： 基坑和边坡工程中合理选用高强钢筋，经济性明显，设计人员可根据工程具体情况选用，并应符合相关规范的要求。


5.2 抗震设计


条文说明5.2.3：抗震钢筋尚应符合下列要求：钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度之比（强屈比）不应小于1.25；钢筋的实测屈服强度与屈服强度标准值之比（超屈比）不应大于1.30； 钢筋在最大拉力下的总伸长率（均匀伸长率）不应小于9%；钢筋应满足现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2中关于抗震钢筋（带“E”标识）的其余规定。本条对高强钢筋提出了明确的抗震性能指标；这些要求与国家标准对HRB400E、HRB500E抗震钢筋的要求一致且略有提高，旨在确保高强钢筋在进入塑性阶段后仍具有稳定的屈服平台和良好的延性，这是结构实现抗震耗能能力的基础。


条文说明：5.2.4规定混凝土强度等级不宜低于C40，是基于高强钢筋与高强混凝土性能匹配的原则。高强钢筋的强度优势需在混凝土具有足够抗压能力的前提下才能充分发挥，避免发生混凝土过早压碎的非延性破坏，保证构件具有足够的受压承载力和变形能力。


条文说明：5.2.5高强钢筋的应用可能使柱截面减小，从而导致轴压比升高。适度从严的轴压比限值（建议比普通钢筋柱严0.05）是为了平衡高强带来的效益与可能增加的脆性风险，确保柱在压弯共同作用下仍保有足够的塑性变形能力。


6 构造规定


      6.1 高强钢筋锚固和连接


条文说明6.1.1 我国钢筋强度不断提高、结构形式的多样性使锚固条件有了很大的变化，根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结果并参考国外标准，《混凝土结构设计标准》GB/T 50010给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法。其中基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft，并与锚固钢筋的直径及外形有关。高强钢筋外形与普通热轧带肋钢筋相同，基本锚固长度lab、锚固长度la同《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。受拉钢筋锚固长度应根据钢筋直径、钢筋与混凝土抗拉强度、钢筋外形和锚固端形式、结构或构件抗震等级计算确定。为保证钢筋锚固的可靠性，任何情况下受拉钢筋锚固长度均不应小于0.6lab及200mm。应注意用于抗震设计时须乘相应的抗震修正系数。


长安大学建筑工程学院对HRB400钢筋和630MPa级标准外形高强钢筋的93组钢筋与混凝土粘结锚固试验资料表明，标准外形的高强钢筋于混凝土的粘结锚固破坏机理与普通钢筋相比，没有显著差异，其锚固长度计算方法、修正系数和机械锚固等规定可与《混凝土结构设计标准》GB/T 50010相同。粘结强度随着混凝土强度、保护层厚度的增大而增大，随着粘结长度的增长而略有降低，配箍对于延缓劈裂破坏、提高粘结强度有一定作用。


条文说明6.1.2~6.1.3 钢筋的可靠锚固与结构的安全性密切相关。不同的钢筋锚固方式将明显影响混凝土结构的设计和施工方法。高强钢筋焊接时强度会产生损失，对贴焊锚筋时钢筋强度的损失缺乏专门研究，高强钢筋的可焊性、可靠性和稳定性尚需验证，故暂不允许贴焊锚筋锚固。


锚固板具有安装快捷、质量及性能易于保证，锚固性能好的优点。采用钢筋锚固板锚固可减小锚固长度、节约钢材，且方便施工。锚固板与钢筋选用螺纹连接是为了提高连接强度的可靠性和稳定性。螺纹长度应满足抗拉强度的要求。


钢筋锚固板锚固技术已大量运用于土木工程。部分锚固板是依靠锚固长度范围内钢筋与混凝土的粘结作用和锚固板承压面的承压作用共同承担钢筋规定的锚固力。全锚固板方案，锚固板承压面积为9倍左右的钢筋公称面积；部分锚固板方案，锚固板承压面积为4.5倍左右钢筋公称面积。由此可见，部分锚固板对混凝土中钢筋的锚固更合适。


钢筋的锚固长度、混凝土保护层厚度和箍筋配置对钢筋锚固板的锚固极限拉力有明显影响。为确保在最不利情况下钢筋锚固板的锚固强度，对锚固区设计提出要求。具体做法应符合《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定。


条文说明：6.1.5~6.1.8  条文确立了“机械连接优先，严格限制焊接”的基本原则。虽现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18未禁止高强钢筋焊接，但基于高强钢筋的材料特性与工程实践，不加限制地采用焊接存在显著风险，主要基于以下技术考量：


1. 材料性能的固有风险：高强钢筋碳当量或碳含量通常较高 ，焊接过程快速加热和冷却形成的热影响区极易发生组织                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


  变化，导致两个不良后果。 1 软化：热影响区强度显著低于母材，成为受力薄弱环节，可能导致接头在母材屈服前于该区域发生破坏，无法实现等强连接。2  淬硬脆化：形成硬脆的马氏体组织，使该区域塑性、韧性急剧下降，裂纹敏感性极高。在结构承受地震、冲击等动载时，脆化的热影响区可能成为突发性断裂的起源点，严重违背抗震结构“延性破坏”的基本原则。


2. 质量控制的高度离散性：焊接质量受焊工技能、焊接参数（电流、电压、速度）、环境（温度、湿度）、钢筋批次稳定性等多因素影响，接头性能（尤其是延性和疲劳性能）离散性大。而机械连接（如优质滚轧直螺纹接头）通过工业化生产，质量稳定可靠，易于实现与母材等强，且受人为因素影响小。


3. 对结构抗震性能的潜在危害：抗震设计依赖于关键部位（如梁端、柱根）形成具有充分转动能力的塑性铰来耗能。焊接接头热影响区的脆化特性及其可能存在的隐性微裂纹，将严重削弱塑性铰的转动能力和耗能容量，可能导致结构在未经历充分塑性变形前即发生脆性破坏，丧失“大震不倒”的最后防线。


因此，为确保高强钢筋结构的整体可靠性，特别是抗震安全，本规程作出上述限制性规定，旨在引导工程实践采用更可靠、更稳定的连接方式。


如确需采用焊接连接，必须严格遵守以下程序：


1. 焊接性评定与工艺评定：施工前，必须采用工程实际使用的钢筋批号进行焊接性试验，并据此完成焊接工艺评定报告，不能用以往经验或通用参数替代。评定合格后方可编制焊接作业指导书。


2. 人员与材料控制：焊工必须持有省级以上建设行政主管部门颁发的高强钢筋焊接专项资格证书，并经现场模拟考试合格。焊条、焊剂等焊接材料必须与母材力学性能相匹配，并应符合低氢型等严格要求防止“氢致延迟冷裂纹”。


3. 过程控制：必须严格执行经评定的焊接工艺参数，包括但不限于预热温度、层间温度、热输入量等。预热对于厚度超过一定范围或环境温度较低时应为强制性要求。


4. 检验与验收：焊接接头应进行100%外观检查。此外，必须按不低于接头总数20%且不少于3个的抽样率，进行见证取样拉伸试验。对于重要构件，尚应进行无损检测（如超声波探伤） 。所有检验指标必须满足经专项评定的技术标准，且不得仅以‘断于母材’作为唯一合格标准，防止因热影响区软化但未断，而忽略其强度已不满足设计值的隐患，必须同时考核接头的断裂位置、抗拉强度及延性指标（如弯曲性能）。


高强钢筋的焊接连接应在加工场内进行。钢筋焊接应符合住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》公告的规定。其中规定人工闪光对焊工艺不得使用，对在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工长（场），对直径大于或等于22mm的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。可以套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺替代。





6.1.8条文说明：630MPa级高强钢筋机械连接，必须采用“高性能合金钢套筒 + 全滚轧直螺纹工艺 + 远高于普通钢筋的拧紧力矩控制 + 以残余变形和延性为核心的严苛检验”。高强钢筋的纵向连接应采用机械连接接头或绑扎搭接连接。机械连接接头性能等级不应低于Ⅰ级，其抗拉强度及变形性能应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。


6.2 纵向受力钢筋最小配筋率及钢筋和连接件保护层厚度


条文说明：6.2.1~6.2.2 《混凝土结构通用规范》GB55008对受拉钢筋最小配筋率的规定应严格执行。有抗震要求及高层建筑的钢筋混凝土构件受力钢筋配筋率，除应符合《混凝士结构设计标准》GB/T50010抗震设计章节的相关要求，同时还应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑抗震设计标准》GB/T50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的相关规定。


《混凝土结构设计规范》GB 50010-2015表8.5.1“纵向受力钢筋的最小配筋百分率”取消，修改版明确提出：钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率应按《混凝土结构通用规范》GB55008的规定。本标准严格执行强制性规范的有关规定，条文仅对涉及采用高强钢筋的有关参数予以明确，按照《混凝土结构通用规范》GB55008和《混凝土结构设计标准》GB/T50010中最高强度等级的HRB500级钢筋的相关规定确定。高强钢筋混凝土结构构件的其他构造要求均须按《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构设计标准》GB /T50010执行。


6.2.1条是对静力设计的钢筋混凝土构件纵向钢筋最小配筋率的基本要求，6.2.2条是对混凝土柱抗震设计时的最小配筋率要求。6.2.1条对受压构件的最小配筋率区分了不同强度等级钢筋，给出不同规定。本标准高强钢筋为强度等级630MPa，最小配筋率偏安全地采用与强度等级500MPa钢筋相同的最小配筋率。抗震设计时构件纵向受力钢筋最小配筋率尚应符合本标准6.2.2条等相关的规定。


《混凝土结构通用规范》GB55008条文说明对不同类型结构构件的最小配筋率予以了分别说明，偏心受拉构件的受压钢筋，应按受压构件一侧纵向钢筋考虑；受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率，以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉构件的配筋率应按全截面面积计算；受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率，应按全截面面积扣除受压翼缘面积后的截面面积计算；当钢筋沿构件截面周边布置时，“一侧纵向钢筋”系指延受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。这些说明便于工程师准确理解有关规定。


高强钢筋屈服强度与屈服应变较高，相应的相对界限受压区高度较高和最大纵筋配筋率较小，为充分


保证框架梁在水平地震作用下相对受压区高度和延性，宜适当降低现行规范标准中对框架梁端纵筋（普通钢筋）最大配筋率的限值。


条文说明6,2,6：1. 钢筋的混凝土保护层最小厚度（c）必须满足《工程结构通用规范》GB 55001及《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的强制性要求。该厚度主要取决于结构的设计工作年限、构件的环境类别和作用等级。


2. 对于采用高强钢筋的结构，不应为节省材料而减小保护层厚度。足够的保护层是防止钢筋锈蚀、保证结构达到预定设计工作年限的最基本、最有效的构造措施。设计时应根据工程所处环境（如海洋氯化物环境、除冰盐环境、工业腐蚀环境等）从严确定。





7  施  工


7.1 一般规定


条文说明7.1.1 配置高强钢筋的混凝土结构工程施工除应符合本标准要求外，还应按《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。


条文说明7.1.2 钢筋代换不是简单的“强度等效”，高强钢筋的代换应符合本标准第3.0.13条的规定。


7.2 钢筋和套筒制备加工


条文说明7.2.1 成型钢筋的应用可以减少钢筋的损耗且有利于控制质量、缩短钢筋现场存放的时间，有利于钢筋的保护。成型钢筋的专业化生产应采用自动化机械设备进行钢筋调直、切割和弯折，其性能应符合《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。





条文说明7.2.4为避免通过钢筋冷拉提高强度或增加长度以达到不当盈利目的危险做法，防止冷拉变脆，保证钢筋应有的延性，规定了钢筋调直应采用机械方法，不得采用冷拉调直方法。


7.3  钢筋连接和安装


7.3.1条文说明： 钢筋连接方式按照设计要求确定，且应考虑施工现场的各种条件。如设计要求的连接方式因施工条件需要改变时应办理变更文件。


钢筋连接接头形式的选择应符合以下要求：


1. 等强度原理: 连接接头的承载力不应低于钢筋母材本身的承载力。这是最根本的原则。对于630MPa钢筋，接头抗拉强度必须≥630MPa，且通常要求有富余（如达到735MPa以上，即钢筋抗拉强度标准值）。


2. 高延性要求: 结构抗震的本质是“耗能”，而耗能依赖于构件的塑性变形能力。必须保证接头在承受大变形时不被拉断。因此，对接头的残余变形和最大力总伸长率提出了极高要求，确保其具有与钢筋相匹配的延性。


3. 疲劳与应力集中控制: 高强钢结构通常截面更小，应力水平更高。接头区域存在几何形状变化，易产生应力集中。高精度的螺纹和优化的套筒设计，旨在平滑应力分布，提高接头的抗疲劳性能。


4. “强节点、弱构件”的抗震设计理念: 标准强制要求接头性能达到最高等级（Ⅰ级），就是为了确保在地震时，塑性铰出现在预期的梁端或柱端，而不是在脆弱的连接节点处，防止结构发生灾难性的脆性破坏。


全滚轧工艺通过冷作硬化提高丝头部位的强度和硬度，其抗拉强度可高于钢筋母材本身，是实现等强连接的关键。螺纹连接主要包括直螺纹连接和锥螺纹连接，其中滚轧直螺纹连接因其强度高、质量稳定而被广泛采用。


630MPa级高强钢筋的连接宜优先采用机械连接，绑扎搭接连接不推荐用于受力主筋的连接，不得用于关键受力部位和抗震设防要求高的部位。


630MPa高强钢筋的焊接连接技术是成熟的，但其质量保证的难度和苛刻程度远高于普通HRB400级钢筋，对工艺、材料和人员的要求极高。焊接接头容易产生脆性组织，其强屈比（抗拉强度/屈服强度）往往低于钢筋母材。在地震等反复荷载下，钢筋需要在屈服后仍有很大的延展性（即高强屈比），而焊接接头可能在此过程中发生脆性断裂，无法实现“强柱弱梁”、“强节点弱构件”的抗震设计理念。因此，考虑到工地环境和质量控制情况，本规程不采纳高强钢筋焊接连接形式。


7.3.3条文说明 受力钢筋的机械连接、钢筋锚固板加工必须按要求施工，并应加强对机械连接、钢筋锚固板施工的管理和质量控制。


条文说明7.3.4：最小拧紧扭矩值应以购买的特定接头（包括其生产厂家、规格和型号）的 《型式检验报告》中规定的扭矩值为准。《钢筋机械连接用套筒》JG/T163-2013的直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值如下表1，供参考。安装质量检验以双控为原则，即施工中的“扭矩值”和“丝头外露不超过2p”。


表 1 直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值


			钢筋直径（mm）


			≤16


			18～20


			22～25


			28～32


			36～40





			拧紧扭矩（N·m）


			100


			200


			260


			320


			360








8  质量验收


                             8.1  一般规定


8.1.1条文说明  配置高强钢筋的混凝土结构子分部工程的质量验收应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。


8.2  钢筋材料质量验收


8.2.3条文说明  按《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2的规定，提出“抗震钢筋”延性的检验要求，检验内容为本标准表4.1.3- 2中实测强屈比、超强比和最大力总延伸率要求。









1  总则



[bookmark: _GoBack]1.0.1 本条阐述了制定本规程的目的。1. 响应国家政策。我国已明确提出2030年前碳达峰，2060年前碳中和的目标，任何新技术、新材料的标准都必须服务于这个宏观战略。建筑业是碳排放“大户”，约占全国总碳排放量的50%以上，必须有所行动。2.与普通钢筋相比，高强钢筋的节能减碳优势突出，体现在：减量化和资源节约。使用高强度的钢筋，可以在同等承载力下显著减少钢筋用量。这意味着更少的矿石开采、更少的能源消耗（炼钢、轧制）和更少的运输排放，值得推广。3.全生命周期低碳。钢筋用量的减少，还会带来连锁效应。混凝土结构中钢筋密度降低，有助于改善施工性能，可以减少结构构件截面尺寸，进一步节约混凝土等材料，形成协同降碳。高强钢筋的推广应用可以减少钢筋消耗量，节省资源和能源，减少环境污染，提高建筑安全储备能力。高强混凝土与高强钢筋配合使用时，还可以减轻结构自重、改善梁柱节点钢筋密集现象，有利于提高混凝土施工质量。高强钢筋用于梁柱纵向受力钢筋、大开间楼板、基础厚板及剪力墙的受力钢筋，节材效果显著。推广使用高强钢筋符合我国可持续发展的国策，具有重要的工程和经济意义。为落实国家的技术经济政策，规范应用热轧带肋高强钢筋，特编制本规程。



国际上先进的建筑标准（如欧洲、美国的标准）早已将生命周期评估和环境影响作为重要评价指标。 按国家有关规范标准的要求，一个不包含绿色、可持续发展章节的技术标准在今天看来可能是不完整的。本规程增加了这部分章节和内容。加入这些内容后，规程更容易被政府、大型开发商和注重ESG（环境、社会和治理）的投资方所采纳。



1.0.2  《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）指出，“普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋；普通钢筋的强度等级，纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的不低于HRB400级的热轧钢筋”。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010年版已列入强度500MPa级的钢筋。国家钢筋标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018取消了335MPa级钢筋，增加了600MPa级热轧带肋高强钢筋。上海市、江苏省、福建省、陕西省、甘肃省、江西省、安徽省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区等多省（区）编制的强度600MPa级及以上的高强钢筋应用技术标准相继问世，对强度600MPa级的高强钢筋在混凝土结构中的应用作了若干技术规定。但《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）对混凝土结构中推荐使用的最高强度等级普通钢筋为500MPa级，尚未列入630MPa级的高强钢筋。



强度630MPa级高强钢筋与600MPa级高强钢筋两者屈服强度标准值仅相差5%，可大致划为同属600MPa级高强钢筋类别，基本具有同样的力学性能。



东南大学、西安建筑科技大学、长安大学等高等院校和科研单位分别对配置630MPa级高强钢筋的混凝土构件基本力学性能和抗震性能进行了试验研究，给出了有关结论和建议。试验和研究表明，高强钢筋在混凝土结构构件中的应用，与一般钢筋基本相同；推荐优先用于由承载能力极限状态控制配筋的钢筋混凝土构件中纵向受拉钢筋。高强钢筋抗拉强度性能优越，高于HRB400热轧带肋钢筋的抗拉强度设计值约50%，在大跨度受弯受拉构件、活荷载较大的受弯受拉构件中，代替HRB400热轧带肋钢筋，能节省大量钢材。



本规程在《混凝土结构设计标准》GB/T50010的基础上，根据有关试验和理论分析，参照上海市等省市工程建设标准，针对630MPa级高强钢筋在钢筋混凝土结构中的应用制定了相关规定。HTRB630、HTRB630E高强钢筋的延性、韧性以及抗震性能指标能够符合《建筑抗震设计标准》GB/T50011等相关标准的规定。适用于配置高强钢筋HTRB630、HTRB630E的普通混凝土结构构件的设计、施工和质量验收。除对结构有特殊或更高延性要求的，适用于地下建筑，地基基础、边坡工程中复合地基增强体、基桩、支护排桩、地下连续墙、复合土钉围护和普通锚杆，均可参照执行本规程。高强钢筋可用于钢筋混凝土结构构件中的纵向受力钢筋和预应力混凝土结构构件中非预应力受力钢筋，用于抗剪、抗扭和抗冲切构件的横向钢筋。



由于630MPa级高强钢筋尚未列入国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T50010应用范围，当高强钢筋用于高度超限建筑、新结构体系、复杂结构时，建议进行专门研究和论证。



由于缺乏试验研究，本规程暂未将轻骨料混凝土、特种混凝土结构以及需做疲劳验算的混凝土构件列入高强钢筋应用范围。



    本规程对应用强度630MPa级热轧高强钢筋·混凝土结构的设计、施工及质量验收等方面的技术要求，规定了基本要求。



本规程有关高强钢筋材料各项性能指标、技术条件和规定，依据了国家现行标准《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024及本规程附录A《钢筋混凝土用高强钢筋技术条件和检验方法》。



在应用热轧带肋高强钢筋时，除需满足本规程的要求外，尚应符合现行国家和行业规范标准《工程结构通用规范》GB55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003、《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构设计标准》GB/T50010、《建筑抗震设计标准》GB/T50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑桩基技术规范》JGJ94、《混凝土结构工程施工规范》GB5066、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等相关标准的规定。本标准无具体规定时，高强钢筋混凝土结构构件分析、计算、构造及制作、施工、验收等均按上述规范标准实施。



2  术语和符号



2.1  术语



2.1.1~2.1.5  630MPa级热轧带肋高强钢筋简称为高强钢筋；抗震性能符合《建筑抗震设计标准》GB/T20011-2010(2024年版》抗震要求的钢筋简称为抗震钢筋，其钢筋牌号后缀字母E。高强度在线控轧工艺带肋钢筋的英文High strengh Treatment Ribbed Bars的缩写。E-地震的英语Earthquake的首位字母。



抗震钢筋与非抗震钢筋的主要区别在于力学性能指标、化学成分要求、标识及应用场景。抗震钢筋（牌号带E）需满足强屈比≥1.25、屈强比≤0.85、最大力总延伸率≥9% 三个关键指标，塑性和抗震延性更好，地震时不易脆断。抗震钢筋对碳、硫、磷等有害元素的含量限制更严格，能提升钢筋的韧性和焊接性能，。抗震钢筋用于抗震设防烈度6度及以上地区的建筑结构，尤其是框架梁、框架柱、剪力墙等抗震关键受力构件。



本规程钢筋牌号为HTRB630、HTRB630E，其中HTRB630E多了抗震性能指标，应符合《建筑抗震设计标准》GB/T50011的规定。



2.1.10  建筑碳排放，就像我们每个人生活会产生“碳足迹”一样，一栋建筑从“出生”到“死亡”的整个过程，也会产生一份“碳排放账单”。这份账单记录了它的一生——从制造它所用的钢筋水泥（建材生产），到把这些材料运到工地（运输），再到盖房子本身（建造），然后是为期几十年的照明、供暖、空调（运行），最后是拆掉（拆除）——所有这些环节消耗能源和资源所导致的温室气体排放的总和。对于本规程重点关注的630MPa级高强钢筋，其最主要的减排贡献在于 “建材生产阶段” ，具体体现在：1.“瘦身”减碳：由于其强度更高，在保证建筑结构安全的前提下，可以比使用普通中强度钢筋减少约15%~25%的用量。这意味着直接减少了钢铁的冶炼、轧制等高耗能工序的消耗，从源头上削减了碳排放。2.“传导”减负：钢筋用量的减少，还会带来一系列连锁的减碳效应，例如：运输量减少、现场加工能耗降低、混凝土保护层厚度可能优化等，间接降低了其他环节的碳排放。



2.1.11 碳排放因子是一个“转换系数”，或者可以想象成一个“碳排放的单价”。在使用本规程进行低碳设计或计算时，理解碳排放因子需注意：1. 主要数据来源：计算使用高强钢筋的减碳量时，最关键的参数是钢材的碳排放因子。这个因子通常指生产1吨钢材所排放的二氧化碳当量，它会因钢铁企业的工艺（如高炉-转炉流程或电炉流程）、能源效率不同而有差异。2. 如何进行对比计算：可以用以下一个简单的公式来量化高强钢筋的碳减排效益：



   减排量 = (原设计普通钢筋总用量 × 其碳排放因子) - (新设计高强钢筋总用量 × 其碳排放因子)



通常，高强钢筋的单因子可能略高（因合金成分或工艺），但由于总用量大幅降低，计算结果的减排效果通常非常显著。3. 数据的选用原则：在正式计算或报告中，应优先采用国家或项目所在地主管部门发布的最新官方数据；若无，则可参考国际或国内权威数据库（如《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019附录）中的缺省值。



注：为简洁条文叙述表达，本规程中应用的规范标准未写明其版本年号的均为现行版本。



3  基本规定



3.0.3建筑结构设计工作年限（也称为设计使用年限）的确定，主要依据 《工程结构通用规范》。该规范明确了工程结构设计的基本原则和最低要求。



设计工作年限的确定并非随意或仅凭经验，而是基于一套严格的逻辑体系：1国家强制性标准：GB 55001-2021是根本依据。它根据建筑的重要性、类型和失效后果，将设计工作年限划分为4个等级。2结构重要性：建筑失效后对生命、经济、社会或环境造成影响的严重程度。影响越大，设计工作年限要求越长。3建筑类别与功能：不同功能的建筑，其预期使用寿命和维护更新周期不同。4技术与经济平衡：在保证安全的前提下，寻求全生命周期内技术可行性与经济合理性的最佳平衡点，避免过度设计或设计不足。



    确定结构设计工作年限，它是所有设计计算的前提。设计师需要确保结构在目标年限内，在正常设计、正常施工、正常使用和维护的条件下，能够抵抗可能遇到的各种荷载和环境作用，保持足够的安全性、适用性和耐久性。设计工作年限决定了耐久性设计的标准。设计工作年限连接了全生命周期成本理念，促使业主和设计师超越最低初期造价的思维，从建筑规划、设计、建造、使用、维护直至拆除的整个生命周期来考量总成本。设计工作年限界定了正常使用与维护的责任边界。因此，在讨论任何建筑结构的设计方案时，设计工作年限是多少,从时间和性能维度，定义了工程项目的基准线，都是一个必须首先明确的重要问题。



3.0.10  根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，对于普通钢筋混凝土结构构件，在正常使用极限状态下，其裂缝控制等级原则上分为三级。



裂缝控制等级取决于钢筋混凝土受拉构件的工作特性。混凝土抗拉强度低，在正常使用荷载下，其受拉区开裂是必然的。三级裂缝控制的核心思想是，允许混凝土开裂，但通过配筋将裂缝宽度控制在安全的、可接受的范围内。结构抗拉承载力主要依赖于钢筋承担拉力，而非混凝土的抗拉。并非所有裂缝都影响结构安全和耐久性。裂缝宽度小于一定限值时（如肉眼难辨的0.05mm），对钢筋基本无锈蚀影响，可视为无害裂缝。三级裂缝控制的实质，是界定无害与有害的界限，避免因对裂缝的过度担忧而导致不经济的设计。



最大裂缝宽度限值是基于环境类别、结构功能和长期工程经验综合确定的。环境类别是首要决定因素：环境越恶劣，裂缝宽度限值越严格，以防止水分、腐蚀介质通过裂缝侵蚀钢筋。长期暴露试验与工程调查表明，在室内正常环境下，当裂缝宽度不大于0.3mm时，裂缝处的钢筋仅可能发生轻微的表皮锈蚀，不会明显影响结构在设计工作年限内的耐久性。对于室内干燥环境（一类环境），受弯构件的最大裂缝宽度限值可放宽至0.4mm。设计时，除按规范公式验算外，还应重视采取减少混凝土收缩、加强养护、设置合理的构造钢筋等综合措施，从源头上减少非受力裂缝的产生，这与控制受力裂缝同等重要。



3.0.11  按传统公式计算的结果可能保守，使用HRB630的设计极易由裂缝宽度验算控制，导致无法发挥其高强度的优势，造成经济性差，不利新材料的推广。适当放宽限值有利于发挥材料性能。尽管《混凝土结构设计标准》GB/T50010已对400MPa、500MPa级钢筋数据进行了更新，但关于630MPa级钢筋在长期荷载下，特别是在接近0.40mm裂缝宽度时的粘结滑移性能、裂缝开展机理及对耐久性的长期影响，公开、系统、权威的试验研究和长期工程观测数据仍较为缺乏。更宽的允许裂缝宽度，意味着对钢筋应力水平、混凝土品质、保护层控制及施工质量的要求更为敏感和严格。任何环节的偏差都可能导致实际裂缝远超预期。



基于以上分析，如果要采用较《混凝土结构设计标准》宽松的限值，除有可靠的工程经验、遵循通用要求外，还须采取必要的附加措施：1建议在使用荷载标准组合下，严格控制钢筋应力水平。如不超过其屈服强度的80%。2直接采用规范公式计算630MPa钢筋混凝土构件的裂缝时，应评估公式的适用性。可参考可靠的科研成果提供的修正建议或专门条款。3构造措施：采用小直径、密间距的配筋原则。可考虑在构件侧面设置表层钢筋网片，以有效控制裂缝宽度。4混凝土强度等级不应太低，宜不低于C35，并严格控制水胶比和浇筑密实度。 5钢筋的混凝土保护层厚度：在规范规定的最小值基础上，宜适当增加。6考虑在关键构件上设置长期裂缝观测点，进行定期监测并记录。



超出现行规范适用范围的特殊情况时的裂缝宽度计算，可采用基于性能的设计方法。通过专项试验、数值模拟或可靠的工程经验，证明在预定的裂缝宽度下，结构构件能满足设计工作年限内的安全性、适用性和耐久性要求，并经专家论证通过后，可确定合理的裂缝控制指标。



3.0.12条文说明；对配置高强钢筋的混凝土受弯构件进行最大挠度计算，其根本目的是确保结构在正常使用荷载下，具有足够的刚度以满足适用性要求，避免因变形过大影响使用功能、观感或导致非结构构件损坏。



挠度计算应遵循《混凝土结构设计标准》GB/t 50010的基本规定。计算的核心在于确定构件在荷载效应准永久组合下的长期刚度（B），该刚度综合考虑了混凝土的徐变、收缩以及裂缝开展的影响。计算最大挠度时，采用结构力学方法，按长期刚度（B） 分析构件在荷载效应准永久组合下的变形。



与配置普通中等强度钢筋的构件相比，高强钢筋的应用带来的影响需在计算中予以注意：1高强钢筋与普通热轧钢筋的弹性模量（Es）基本相同。因此，在钢筋应力相同的条件下，其应变相同，从材料弹性模量角度看，对构件刚度的直接影响不显著。2在相同的承载力，使用高强钢筋可显著减少配筋量。这导致在相同弯矩下，钢筋应力更高，裂缝宽度略有增加。然而，规范的挠度计算公式已通过刚度折减的方式，间接考虑了裂缝开展对构件整体抗弯刚度的影响。因此，关键在于准确计算考虑裂缝影响后的构件长期刚度。3由于用钢量减少，构件的截面抗弯刚度可能有所降低。因此，即使承载力满足要求，也必须对采用高强钢筋的构件进行严格的挠度验算，防止出现强度满足而变形超标的情况。



3.0.14 将采用630MPa级钢筋后，单位建筑面积钢筋用量比400MPa级基准方案降低10%以上，作为技术指标提出，这个目标不是随意设定的，它有两层关键支撑：



1有可靠的理论和案例依据。1）行业普遍共识是，钢筋强度每提升一个等级，用量可减少约10%。从400MPa级提升至500MPa级，多个研究与实践已证实能实现10%-20%的减量。2）全生命周期效益：减量直接带来生产、运输、施工全过程碳排放的显著降低。有工程案例显示，在地下室等部位用630MPa级钢筋替代400MPa级，碳排放量可减少约15%。3）工程可行性：在保证结构安全前提下，通过精准设计完全可实现这一目标。



2 是推动行业转型的关键量化杠杆。1）落实绿色建筑要求：它为“全生命周期绿色效应”提供了可量化、可考核的核心指标。2）引导设计与生产：明确的减量目标，会倒逼结构优化设计与高强钢筋生产技术的进步。3）产生可观的规模效益：中国钢筋年消耗量巨大，即使按2.66亿吨年产量估算，推广高强钢筋实现10%的减量，每年可节约超2600万吨钢材，减排效果非常可观。



实现降低10%以上目标是有条件，需要主动设计优化才能实现。达到此目标必须以确保结构安全和满足正常使用（如裂缝与挠度控制）为前提，精细化、优化设计，而非简单替换。实际节材率受结构形式、构件类型、设计优化深度影响显著。例如，在高层建筑的竖向构件中节省效果更明显。



推广采用高强钢筋目前还存在现实制约：1经济性平衡：高强钢筋单价可能更高些，需综合评估材料节省后的总成本变化。2技术配套：对设计、施工、连接技术的要求更高。3规范标准支持：目前国家设计规范标准对630MPa级钢筋的规定尚不完善，是其全面推广的主要障碍之一。指标的全面实现，有待于国家设计规范对630MPa级钢筋的正式纳入与配套条款的完善。



3.0.15~3.0.16 要设计单位提交基于生命周期评估的碳排放对比分析报告，可分阶段实施。目前为过渡简化期。应允许设计单位提交一份基于材料生产阶段简化计算的对比分析报告，只需计算“钢筋总用量 × 碳排放因子”的差值，证明减碳效果。第二步：提供工具解决“怎么算”的问题，统一方法，提高效率，组织专项培训：适当时候实施全面执行期，要求执行基于完整LCA方法的对比报告，包括建材生产、运输、建造。不仅要有总碳排放对比，还应包含对节材量和减碳比例的明确说明。当然，这个工作全面展开需有国家层面的政策推动和配套措施。本规程仅作推荐。



4  材料



4.1 高强钢筋



4.1.2 钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率，是结构设计中的底线规定。它从材料性能的统计意义上，为结构承载力的计算提供了一个可靠且偏于安全的起点。如果强度保证率过低，意味着设计时预设的强度在现实中会频繁达不到，导致实际结构的承载力低于设计值，形成安全隐患。这是安全第一原则在材料层面的量化体现。



它统一了设计与生产的基准，为钢筋生产厂（必须使产品强度分布满足此保证率要求）和结构设计师（可以信赖并使用这个标准值进行设计）提供了一个共同遵守的、客观的技术基准。为实现可靠性与经济性的平衡，95%的保证率是经过长期工程实践和概率分析确定的最佳平衡点。低于此值，风险不可接受；远高于此值（如要求99.99%的保证），则会大幅增加生产成本。它实现了用合理的成本获得足够的安全可靠性，体现了工程领域足够安全，而非绝对安全的经济合理原则。



4.1.3  抗震钢筋的关键指标（强屈比、超强比、最大力总延伸率），是为了让钢筋能在地震中有效吸收和消耗地震能量，是抗震设计大震不倒核心理念的具体保障。地震时钢筋要能在巨大的、来回反复的地震力中发生安全可控的塑性变形，以消耗能量，防止结构突然垮塌。



强屈比 ≥1.25，保证塑性变形能力与安全储备。钢筋在屈服后，必须在强度上还有足够的余量，才能持续被拉伸变形而不被拉断，从而形成塑性铰来耗能。目的是使结构某部位出现较大塑性变形或塑性铰后，塑性铰处有足够的转动能力与耗能能力，钢筋在大变形条件下具有必要的强度潜力，保证构件的基本抗震承载力。强屈比越高，意味着从开始屈服到最终拉断的安全区越长，塑性变形能力越强。



超强比 ≤1.30，保证强柱弱梁强剪弱弯机制实现。保证强柱弱梁、强剪弱弯设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受到干扰。这项指标限制钢筋的实际屈服强度不能比标准值高太多。确保结构在遭遇地震时，设计好的梁（次要构件）能比柱（主要构件）先屈服耗能，避免柱先破坏导致整体倒塌。



最大力总延伸率 ≥9%，保证足够的延性与耗能能力。这项指标直接衡量钢筋在拉断前能伸长多少，反映其塑性变形能力。纵向钢筋的延性及伸长率，是钢筋延性的重要性能指标，钢筋最大力总延伸率不应小于9%，保证在抗震大变形条件下，框架柱、框架梁、伸臂桁架、楼梯梯段纵向钢筋具有足够的延性和塑性变形能力。延伸率越高，钢筋在破坏前能吸收的地震能量就越多，结构在倒塌前能经历的变形（位移）也越大。



简单来说，普通钢筋侧重于“够强”，而抗震钢筋追求的是“强且韧”，在地震时能先弯不断，用自身的变形为建筑里的人争取宝贵的逃生时间。其取值依据为《建筑抗震设计标准》GB/T50011和《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢》GB1499.2对钢筋抗震性能指标提出的要求。



4.1.4  上海工程建设标准《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236，对10组配置强度等级600MPa钢筋的偏心受压构件试验结果显示，受压钢筋应变与钢筋部位混凝土受压应变之比均值为0.98，标准差为0.05，变异系数为0.05，基本上可以认为钢筋受压时的应变，与混凝土受压应变是相等的。



东南大学2012年完成的11根偏心受压柱承载力试验及钢筋压缩试验表明，630MPa级钢筋抗压强度设计值可取与抗拉强度相同；对轴心受压构件，由于混凝土极限压应变为0.002，当采用高强钢筋时，其抗压强度设计值取400N/mm2。



有配置高强钢筋的混凝土梁受弯试验和柱子偏压、轴压承载力试验资料，验证了强度635MPa级高强钢筋在混凝土中具有良好的工作性能，从试验构件的受力机理与破坏形态来看，钢筋和混凝土的本构关系没有因为钢筋强度提高到635MPa而发生较大变化，钢筋混凝土的基本原理仍适用于配置强度635MPa高强钢筋的混凝土构件。



有强度635MPa级高强钢筋试验研究资料表明：



1 钢筋的抗拉强度设计值与抗压强度设计值应有所区别；



2 对于柱子等受压构件，轴压、小偏压、大偏压时钢筋受压强度设计值应取值不同；



3 对于钢筋受剪、受扭、受冲切强度设计值取360 N/mm2，是由于在这些受力条件下高强钢筋未能充分发挥作用，其抗拉强度设计值按《混凝土结构设计标准》GB/t50010中HRB500取为360 N/mm2。



《混凝土结构设计标准》GB/T50010对HRB500钢筋的说明，认为在偏心受压状态下，混凝土所能达到的压应变可以保证500MPa级钢筋的抗压强度达到与抗拉强度相同的值，所以钢筋抗压强度设计值与抗拉强度设计值均取为435N/mm2，对于大偏心受压构件和受弯构件钢筋抗压强度设计值取435N/mm2，但对于轴心受压构件钢筋抗压强度设计值取400N/mm2。



上海工程建设标准《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236根据22组拉拔试验试样数据按规范公式计算，屈服强度标准值取600MPa，抗拉强度设计值为520MPa，材料分项系数取1.15，即600/520=1.1538。《混凝土结构通用规范》GB55008-2021的2.0.4条规定，普通钢筋材料分项系数取值不应小于1.1；表3.2.1规定强度等级400MPa和500MPa的普通钢筋（热轧钢筋）最小材料分项系数分别是1.10和1.15。



有公开发表的配置630MPa级高强钢筋的17根足尺混凝土柱试件，混凝土强度等级C50、C40,在某大学进行试验资料。试验结果表明，630钢筋混凝土大偏压柱承载力均远大于设计承载力，两者比值为1.887，标准差0.121，变异系数0.064。钢筋大偏心受压柱受力性能研究显示，其典型破坏形态与普通混凝土相同。混凝土受压区所能够达到的极限压应变大于现行规范采用的0.0033，这有利于偏心受压构件中630MPa级高强钢筋抗压强度的充分发挥，达到与抗拉强度相同的值。各试件承载力试验值与设计承载力值，两者比值的平均值为1.887，这表明使用现行规范对630MPa级高强钢筋混凝土柱构件进行设计计算是合理且安全的。基于这些试验数据，提出630MPa高强钢筋在偏压构件中抗拉和抗压强度设计值取值均为545MPa的建议。



此外，对630MPa级高强钢筋混凝土受弯构件挠度验算应符合《混凝土结构设计标准》GB/T50010的规定，裂缝控制等级及裂缝最大宽度限值按《混凝土结构设计标准》GB/T50010采用，一定程度上保证了结构的安全性和耐久性。



根据部分钢铁企业标准，并结合实际工程检验结果，考虑到高强钢筋必要的安全储备，对630MPa级高强钢筋材料分项系数取为1.15，630/1.15=547.8,由此抗拉强度设计值取545N/m2。



对于大偏心受压构件及受弯构件的受压钢筋，根据混凝土压应力-应变关系模型，取混凝土极限应变0.0033，则钢筋抗压强度平均值=0.0033x200000x0.98=647，标准差-675x0.05=-32.4；钢筋抗压强度标准值=647-1.645x32.4=593.5；钢筋抗压强度设计值=593.5/1.15=516。因此大偏压受压钢筋，钢筋抗压强度设计值取515MPa。



当设计考虑高强钢筋受压钢筋作用时，其纵筋直径不应小于16mm且间距不应大于200mm，箍筋直径不应小于8mm，间距不应大于200mm，除边长大于600mm的柱外，箍筋肢距不应大于200mm。通过限制纵向受力钢筋直径、箍筋间距及肢距以提高构件的配箍率和对混凝土的约束影响，减小对构件承载力产生的负偏差。



横向钢筋的抗拉强度设计值fyv按表中fy的数值采用，但用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时，fyv应取《混凝土结构设计标准》GB/T50010规定为360N/mm2。限制其数值不大于360 N/mm2是为了控制裂缝发展不至于过大；对于约束混凝土的钢筋，其作用是约束混凝土构件的横向变形，因此按控制柱、墙约束边缘构件的箍筋体积配箍率和局部承压计算时，可不受此条限值。高强钢筋用作受剪、受扭、受冲切钢筋，不能充分发挥其强度优势，宜选用较低强度级别的钢筋。



由于对HTRB630高强钢筋的疲劳应力幅限值未进行系统研究，应根据专门试验确定，本标准对疲劳应力幅限值未作规定。



条文根据《混凝土结构设计标准》GB/T50010-2010（2024年版）3.6.3条，提出当进行偶然作用下结构防连续倒塌的验算时，在抗力函数的计算中，混凝土强度取强度标准值，普通钢筋强度取极限强度标准值，宜考虑偶然作用下结构倒塌对结构几何参数的影响。必要时尚应考虑材料性能在动力作用下的强化和脆性，并取相应的强度特征值。



有试验显示，高强度钢筋的动力系数随钢筋强度提高呈下降趋势。《人民防空地下室设计规范》GB50038-2023普通钢筋材料综合调整系数（如下表所示），也体现了这个特点。本标准对于强度630MPa的高强钢筋综合调整系数取1.05。



				普通钢筋材料种类



				综合调整系数







				HPB300



				1.40







				HRB400， HRBF400，RRB400，



				1. 20







				HRB500 ，HRBF500



				1. 10















4.1.6 列出常用公称直径的钢筋为钢筋生产企业的推荐规格，设计中宜优先选用直径32mm以下的钢筋，有利于钢筋锚固和连接设计，有利于满足抗震时钢筋延性要求，控制混凝土构件裂缝宽度。







4.2  混凝土



4.2.3 《混凝土结构通用规范》GB55008规定：采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构构件，混凝土强度等级不应低于C30。本条文考虑工程界的实际情况，对混凝土强度等级提出的是最低要求。施工时现浇楼面梁、板一般同时浇筑，因此将梁、板的最低混凝土强度等级同取为C30。



    根据郑州大学刘立新教授针对高强钢筋应用的研究，提高混凝土强度等级至C50及以上时可有效地解决高强钢筋锚固长度不足的问题。现在钢筋锚固板形式可以较好解决锚固长度问题。钢筋锚固长度与钢筋的抗拉强度设计值、混凝土强度设计值、锚固钢筋的直径和外形、锚固钢筋的混凝土保护层厚度及结构抗震等级等因素有关。高强钢筋抗拉强度高，对混凝土强度等级有一定的要求，混凝土强度过低，其工作性能必然较差。为保证高强钢筋与混凝土能协同工作、共同受力，提高构件截面受压区高度的作用，发挥高强钢筋的性能，建议参照上海工程建设标准《热轧带肋高强钢筋应用技术规程》DG/TJ08-2236的规定，合理提高混凝土强度等级，板的混凝土强度等级不低于C30，梁的混凝土强度等级不低于C40；墙、柱的混凝土强度等级不低于C40。



4.2.4~4.2.7  将再生骨料用于配置630MPa级高强钢筋的混凝土结构是可行的，但属于高技术要求范畴。关键的实践路径是：选用优质强化骨料 → 设计低水胶比、掺合料优化配合比 → 进行专项性能试验验证 → 依据再生混凝土规范进行结构设计与施工控制。



再生细骨料的性能应符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定，并应通过系统的试验验证，确保其对混凝土工作性、强度和耐久性无不利影响。



在配置630MPa级高强钢筋的混凝土结构中使用再生骨料，核心挑战在于如何确保再生混凝土的强度、延性和整体性，能匹配高强钢筋的优异性能，实现“强强联合”。在配置高强钢筋的混凝土中采用再生骨料应特别注意以下要求：



   1 再生骨料自身性能的波动与强化  再生骨料来源复杂，强度、吸水率、杂质含量波动大，直接影响混凝土性能的均匀性和设计可靠性。必须对再生骨料进行严格分级与强化处理。优先选用由较高强度（建议原混凝土强度在30MPa以上）旧混凝土破碎而成的优质骨料，并通过物理或化学方法强化其颗粒。



2 混凝土工作性（和易性）的快速损失  再生骨料孔隙多、吸水率高，会导致新拌混凝土坍落度损失加快，泵送和施工难度增加。建议采用预饱和处理或添加高效减水剂。施工中需优化搅拌工艺与投料顺序，并考虑使用专用泵送剂。



3 界面粘结与耐久性风险  再生骨料表面附着的老砂浆，使混凝土内部存在大量薄弱界面，可能削弱与钢筋的粘结力、降低抗碳化、抗氯离子渗透能力。应优化配合比，降低水胶比，并掺加硅灰、矿粉等活性掺合料，以改善界面结构。同时，需适当增加混凝土保护层厚度作为耐久性补偿。



4  结构设计与性能的特别考量 再生混凝土的弹性模量通常较低，与高强钢筋组合时，结构变形可能更大，抗震设计参数也需调整。



结构计算时，不能直接套用普通混凝土的参数。建议参考《再生混凝土结构技术标准》(JGJ/T 443-2018)，其中指出再生混凝土结构阻尼比可按普通混凝土的1.1倍取值，轴压比限值需更严格。



5  严格的规范与质量控制  应特别注意，并非所有结构部位都适合使用。应用前必须进行系统的配合比设计和构件性能试验，验证其与630MPa级钢筋协同工作的可靠性。施工中需加强质量检验。



4.2.9  高强钢筋的优势是减量化，而绿色骨料的核心是资源化。将两者结合形成协同效应，本规程所倡导的结构，从主筋到混凝土，都是环境友好的，形成了统一的绿色技术体系。 从源头（绿色矿山、建筑垃圾）到过程（加工利用）再到终端（用于不同等级的构件），覆盖全链条，形成一个完整的闭环，体现了全生命周期管理的理念。条文的关键是在满足技术要求并通过试验验证的前提下。这避免了因单纯追求“绿色”而牺牲工程质量和安全，强调了最终的性能合格是使用的先决条件。



 4.3   高强钢筋机械连接接头



4.3.1条文说明：设计630MPa级高强钢筋的连接套筒，务必坚持 “性能优先、精准匹配” 的原则：优先选择可靠的镦粗直螺纹或高精度剥肋滚轧直螺纹工艺；明确选用符合国标《钢筋机械连接件》GB/T 42796-2023的Ⅰ级、抗震型(S)或抗疲劳型(F)接头；并严格遵循针对该强度等级的专项标准T/CSGX 001-2024。



套筒设计必须特别重视连接强度、抗震韧性、加工精度和匹配性。核心原则是确保在极限状态下，接头比钢筋本身更可靠。



套筒的极限抗拉强度需不小于被连接钢筋的极限抗拉强度标准值，且实际断裂位置应在钢筋母材上。用于抗震结构时，套筒应满足抗疲劳型和抗震型的性能要求。套筒设计需与630MPa级钢筋的特定冶金性能和几何参数（如高强度、高肋高）相匹配。螺纹精度是保证连接质量的重中之重。



4.3.2条文说明条文说明：钢筋机械连接套筒分为挤压连接和螺纹连接和螺纹连接，宜选用镦粗螺纹连接套筒。螺纹加工工艺选择镦粗直螺纹，通过先镦粗后套丝，保证螺纹处截面不小于母材，是较可靠的“等强连接”工艺，尤其适用于直径较大的钢筋。剥肋滚轧直螺纹，螺纹精度高，质量控制稳定，是房建工程的主流选择。不推荐锥螺纹连接，通常较难满足630MPa级钢筋的等强要求，应避免采用。



4.3.4条文说明：低合金钢如35CrMo、40Cr等，含有Cr（铬）、Mo（钼）等合金元素，能显著提高钢的淬透性和综合力学性能。通过调质处理，可以稳定地获得高强度、高韧性和高疲劳寿命的完美结合，其性能远超正火态的45号钢，是保证高强钢筋连接可靠性的最理想选择。



使用正火或热轧状态的45号优质碳素结构钢制作套筒，在满足下列全部条件时，方可考虑使用经热处理的45号钢：



1. 套筒必须经过调质热处理（淬火+高温回火）；



2. 热处理后套筒成品的力学性能必须完全满足本规程4.3.2条的所有要求；



3. 应进行更严格的工艺评定和批次检验，确保性能稳定性。



4.3.7条文说明：目前《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107等国家标准明确覆盖至500MPa级钢筋。对于630MPa级钢筋，建议在设计前，应要求套筒供应商提供由国家认可检测机构出具的、针对具体工程所用钢筋牌号及直径的Ⅰ级接头型式检验报告，作为设计依据的延伸和保证。



4.4  钢筋锚固板



条文说明4.4.1~4.4.4：在高强钢筋锚固中推荐使用钢筋锚固板，核心原因在于它能高效解决传统弯钩锚固在空间、性能和经济上的多重痛点。它的优点是： 解决钢筋拥挤问题:大幅缩短锚固长度：锚固长度减少40%以上;能提供可靠的端部锚固;施工便捷高效。它的缺点与局限是：施工精度要求高：可能增加节点复杂受力：锚固板会对节点区混凝土产生集中的局部压力；初期成本与适用限制。 



总的来说，钢筋锚固板是解决高强钢筋锚固难题的一把利器，但选用时必须权衡其优缺点，并在设计和施工两个层面进行精准把控。



5  结构构件设计



5.1 分析与计算



条文说明5.1.3：正截面受弯承载力计算，现行《混凝土结构设计标准》（GB/T 50010）中的正截面受弯承载力计算公式仍然适用。设计时，直接将630MPa作为钢筋的屈服强度标准值（fyk）代入公式计算即可。但需要注意的是，由于强度提高，更容易出现超筋破坏，因此需要严格验算相对受压区高度ξ，确保其不大于界限受压区高度ξb，以保证适筋破坏。







条文说明：5.1.5当按单筋矩形截面计算出现ξ>ξb  时，应采用双筋截面或提高混凝土强度等级，不应通过盲目增加受拉钢筋面积的方式满足弯矩要求，以确保构件发生延性破坏。







条文说明5.1.8：为满足裂缝宽度限值，宜采用以下措施：采用较小的钢筋直径以增加粘结表面积；适当提高配筋率，通过增加钢筋根数和减小间距。减小钢筋间距，或增加钢筋根数（即采用更小的直径），以分散应力，控制裂缝。



条文说明5.1.10：高强钢筋混凝土构件受拉区纵向高强钢筋的应力σsq的控制是为防止钢筋应力过高导致正常使用状态下裂缝过宽 。



条文说明5.1.11：高强钢筋强度高，但材料延性相对普通钢筋有所降低。塑性内力重分布依赖于构件形成具有充分转动能力的塑性铰，因此，对采用高强钢筋的结构应用此方法必须更为审慎。应采用抗震钢筋满足钢筋的延性要求使塑性铰得以“转动”而非“拉断”，强屈比不小于1.25，是为了确保钢筋在屈服后仍有足够的强度储备，使塑性铰的转动过程是稳定、可控的。



调幅幅度是塑性设计的核心参数。对高强钢筋混凝土梁规定不宜大于15%，是基于其相对较低的延性。有效降低塑性铰区的曲率需求，是保证安全的重要补偿措施。



控制相对受压区高度（ξ ≤ 0.30）是本条文体系的“灵魂”。它通过限制受拉钢筋配筋量来实现：1.较低的ξ值意味着截面中和轴位置较高，受压区混凝土面积相对较大。这能确保在受拉钢筋屈服时，混凝土受压边缘的压应变较小，从而为塑性铰提供更大的转动空间，避免混凝土过早压碎导致的脆性破坏。2.高强钢筋屈服强度高，达到屈服时对应的钢筋应变更大。若不严格限制ξ，混凝土可能在钢筋未充分屈服前就达到极限压应变而破坏，使高强钢筋的强度无法充分发挥，且破坏模式转为脆性。



高强钢筋在承载力设计时应力水平较高，弯矩调幅又进一步增加了跨中弯矩。二者叠加，会导致在使用荷载下钢筋应力显著增高，从而使跨中裂缝宽度成为设计的控制性因素。忽略此项验算，很可能导致结构正常使用功能不满足要求。



密集的箍筋能对塑性铰区的核心混凝土形成强有力的三维约束，显著提高混凝土的极限压应变。这相当于给混凝土的“抗压变形能力”进行了“扩容”，从而支持塑性铰进行更充分的转动。



5.1.3条文说明： 基坑和边坡工程中合理选用高强钢筋，经济性明显，设计人员可根据工程具体情况选用，并应符合相关规范的要求。



5.2 抗震设计



条文说明5.2.3：抗震钢筋尚应符合下列要求：钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度之比（强屈比）不应小于1.25；钢筋的实测屈服强度与屈服强度标准值之比（超屈比）不应大于1.30； 钢筋在最大拉力下的总伸长率（均匀伸长率）不应小于9%；钢筋应满足现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2中关于抗震钢筋（带“E”标识）的其余规定。本条对高强钢筋提出了明确的抗震性能指标；这些要求与国家标准对HRB400E、HRB500E抗震钢筋的要求一致且略有提高，旨在确保高强钢筋在进入塑性阶段后仍具有稳定的屈服平台和良好的延性，这是结构实现抗震耗能能力的基础。



条文说明：5.2.4规定混凝土强度等级不宜低于C40，是基于高强钢筋与高强混凝土性能匹配的原则。高强钢筋的强度优势需在混凝土具有足够抗压能力的前提下才能充分发挥，避免发生混凝土过早压碎的非延性破坏，保证构件具有足够的受压承载力和变形能力。



条文说明：5.2.5高强钢筋的应用可能使柱截面减小，从而导致轴压比升高。适度从严的轴压比限值（建议比普通钢筋柱严0.05）是为了平衡高强带来的效益与可能增加的脆性风险，确保柱在压弯共同作用下仍保有足够的塑性变形能力。



6 构造规定



      6.1 高强钢筋锚固和连接



条文说明6.1.1 我国钢筋强度不断提高、结构形式的多样性使锚固条件有了很大的变化，根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结果并参考国外标准，《混凝土结构设计标准》GB/T 50010给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法。其中基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft，并与锚固钢筋的直径及外形有关。高强钢筋外形与普通热轧带肋钢筋相同，基本锚固长度lab、锚固长度la同《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定。受拉钢筋锚固长度应根据钢筋直径、钢筋与混凝土抗拉强度、钢筋外形和锚固端形式、结构或构件抗震等级计算确定。为保证钢筋锚固的可靠性，任何情况下受拉钢筋锚固长度均不应小于0.6lab及200mm。应注意用于抗震设计时须乘相应的抗震修正系数。



长安大学建筑工程学院对HRB400钢筋和630MPa级标准外形高强钢筋的93组钢筋与混凝土粘结锚固试验资料表明，标准外形的高强钢筋于混凝土的粘结锚固破坏机理与普通钢筋相比，没有显著差异，其锚固长度计算方法、修正系数和机械锚固等规定可与《混凝土结构设计标准》GB/T 50010相同。粘结强度随着混凝土强度、保护层厚度的增大而增大，随着粘结长度的增长而略有降低，配箍对于延缓劈裂破坏、提高粘结强度有一定作用。



条文说明6.1.2~6.1.3 钢筋的可靠锚固与结构的安全性密切相关。不同的钢筋锚固方式将明显影响混凝土结构的设计和施工方法。高强钢筋焊接时强度会产生损失，对贴焊锚筋时钢筋强度的损失缺乏专门研究，高强钢筋的可焊性、可靠性和稳定性尚需验证，故暂不允许贴焊锚筋锚固。



锚固板具有安装快捷、质量及性能易于保证，锚固性能好的优点。采用钢筋锚固板锚固可减小锚固长度、节约钢材，且方便施工。锚固板与钢筋选用螺纹连接是为了提高连接强度的可靠性和稳定性。螺纹长度应满足抗拉强度的要求。



钢筋锚固板锚固技术已大量运用于土木工程。部分锚固板是依靠锚固长度范围内钢筋与混凝土的粘结作用和锚固板承压面的承压作用共同承担钢筋规定的锚固力。全锚固板方案，锚固板承压面积为9倍左右的钢筋公称面积；部分锚固板方案，锚固板承压面积为4.5倍左右钢筋公称面积。由此可见，部分锚固板对混凝土中钢筋的锚固更合适。



钢筋的锚固长度、混凝土保护层厚度和箍筋配置对钢筋锚固板的锚固极限拉力有明显影响。为确保在最不利情况下钢筋锚固板的锚固强度，对锚固区设计提出要求。具体做法应符合《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定。



条文说明：6.1.5~6.1.8  条文确立了“机械连接优先，严格限制焊接”的基本原则。虽现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18未禁止高强钢筋焊接，但基于高强钢筋的材料特性与工程实践，不加限制地采用焊接存在显著风险，主要基于以下技术考量：



1. 材料性能的固有风险：高强钢筋碳当量或碳含量通常较高 ，焊接过程快速加热和冷却形成的热影响区极易发生组织                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



  变化，导致两个不良后果。 1 软化：热影响区强度显著低于母材，成为受力薄弱环节，可能导致接头在母材屈服前于该区域发生破坏，无法实现等强连接。2  淬硬脆化：形成硬脆的马氏体组织，使该区域塑性、韧性急剧下降，裂纹敏感性极高。在结构承受地震、冲击等动载时，脆化的热影响区可能成为突发性断裂的起源点，严重违背抗震结构“延性破坏”的基本原则。



2. 质量控制的高度离散性：焊接质量受焊工技能、焊接参数（电流、电压、速度）、环境（温度、湿度）、钢筋批次稳定性等多因素影响，接头性能（尤其是延性和疲劳性能）离散性大。而机械连接（如优质滚轧直螺纹接头）通过工业化生产，质量稳定可靠，易于实现与母材等强，且受人为因素影响小。



3. 对结构抗震性能的潜在危害：抗震设计依赖于关键部位（如梁端、柱根）形成具有充分转动能力的塑性铰来耗能。焊接接头热影响区的脆化特性及其可能存在的隐性微裂纹，将严重削弱塑性铰的转动能力和耗能容量，可能导致结构在未经历充分塑性变形前即发生脆性破坏，丧失“大震不倒”的最后防线。



因此，为确保高强钢筋结构的整体可靠性，特别是抗震安全，本规程作出上述限制性规定，旨在引导工程实践采用更可靠、更稳定的连接方式。



如确需采用焊接连接，必须严格遵守以下程序：



1. 焊接性评定与工艺评定：施工前，必须采用工程实际使用的钢筋批号进行焊接性试验，并据此完成焊接工艺评定报告，不能用以往经验或通用参数替代。评定合格后方可编制焊接作业指导书。



2. 人员与材料控制：焊工必须持有省级以上建设行政主管部门颁发的高强钢筋焊接专项资格证书，并经现场模拟考试合格。焊条、焊剂等焊接材料必须与母材力学性能相匹配，并应符合低氢型等严格要求防止“氢致延迟冷裂纹”。



3. 过程控制：必须严格执行经评定的焊接工艺参数，包括但不限于预热温度、层间温度、热输入量等。预热对于厚度超过一定范围或环境温度较低时应为强制性要求。



4. 检验与验收：焊接接头应进行100%外观检查。此外，必须按不低于接头总数20%且不少于3个的抽样率，进行见证取样拉伸试验。对于重要构件，尚应进行无损检测（如超声波探伤） 。所有检验指标必须满足经专项评定的技术标准，且不得仅以‘断于母材’作为唯一合格标准，防止因热影响区软化但未断，而忽略其强度已不满足设计值的隐患，必须同时考核接头的断裂位置、抗拉强度及延性指标（如弯曲性能）。



高强钢筋的焊接连接应在加工场内进行。钢筋焊接应符合住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》公告的规定。其中规定人工闪光对焊工艺不得使用，对在非固定的专业预制厂（场）或钢筋加工长（场），对直径大于或等于22mm的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。可以套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺替代。







6.1.8条文说明：630MPa级高强钢筋机械连接，必须采用“高性能合金钢套筒 + 全滚轧直螺纹工艺 + 远高于普通钢筋的拧紧力矩控制 + 以残余变形和延性为核心的严苛检验”。高强钢筋的纵向连接应采用机械连接接头或绑扎搭接连接。机械连接接头性能等级不应低于Ⅰ级，其抗拉强度及变形性能应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。



6.2 纵向受力钢筋最小配筋率及钢筋和连接件保护层厚度



条文说明：6.2.1~6.2.2 《混凝土结构通用规范》GB55008对受拉钢筋最小配筋率的规定应严格执行。有抗震要求及高层建筑的钢筋混凝土构件受力钢筋配筋率，除应符合《混凝士结构设计标准》GB/T50010抗震设计章节的相关要求，同时还应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑抗震设计标准》GB/T50011和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的相关规定。



《混凝土结构设计规范》GB 50010-2015表8.5.1“纵向受力钢筋的最小配筋百分率”取消，修改版明确提出：钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率应按《混凝土结构通用规范》GB55008的规定。本标准严格执行强制性规范的有关规定，条文仅对涉及采用高强钢筋的有关参数予以明确，按照《混凝土结构通用规范》GB55008和《混凝土结构设计标准》GB/T50010中最高强度等级的HRB500级钢筋的相关规定确定。高强钢筋混凝土结构构件的其他构造要求均须按《混凝土结构通用规范》GB55008、《混凝土结构设计标准》GB /T50010执行。



6.2.1条是对静力设计的钢筋混凝土构件纵向钢筋最小配筋率的基本要求，6.2.2条是对混凝土柱抗震设计时的最小配筋率要求。6.2.1条对受压构件的最小配筋率区分了不同强度等级钢筋，给出不同规定。本标准高强钢筋为强度等级630MPa，最小配筋率偏安全地采用与强度等级500MPa钢筋相同的最小配筋率。抗震设计时构件纵向受力钢筋最小配筋率尚应符合本标准6.2.2条等相关的规定。



《混凝土结构通用规范》GB55008条文说明对不同类型结构构件的最小配筋率予以了分别说明，偏心受拉构件的受压钢筋，应按受压构件一侧纵向钢筋考虑；受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率，以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉构件的配筋率应按全截面面积计算；受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率，应按全截面面积扣除受压翼缘面积后的截面面积计算；当钢筋沿构件截面周边布置时，“一侧纵向钢筋”系指延受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。这些说明便于工程师准确理解有关规定。



高强钢筋屈服强度与屈服应变较高，相应的相对界限受压区高度较高和最大纵筋配筋率较小，为充分



保证框架梁在水平地震作用下相对受压区高度和延性，宜适当降低现行规范标准中对框架梁端纵筋（普通钢筋）最大配筋率的限值。



条文说明6,2,6：1. 钢筋的混凝土保护层最小厚度（c）必须满足《工程结构通用规范》GB 55001及《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的强制性要求。该厚度主要取决于结构的设计工作年限、构件的环境类别和作用等级。



2. 对于采用高强钢筋的结构，不应为节省材料而减小保护层厚度。足够的保护层是防止钢筋锈蚀、保证结构达到预定设计工作年限的最基本、最有效的构造措施。设计时应根据工程所处环境（如海洋氯化物环境、除冰盐环境、工业腐蚀环境等）从严确定。







7  施  工



7.1 一般规定



条文说明7.1.1 配置高强钢筋的混凝土结构工程施工除应符合本标准要求外，还应按《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。



条文说明7.1.2 钢筋代换不是简单的“强度等效”，高强钢筋的代换应符合本标准第3.0.13条的规定。



7.2 钢筋和套筒制备加工



条文说明7.2.1 成型钢筋的应用可以减少钢筋的损耗且有利于控制质量、缩短钢筋现场存放的时间，有利于钢筋的保护。成型钢筋的专业化生产应采用自动化机械设备进行钢筋调直、切割和弯折，其性能应符合《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366的有关规定。







条文说明7.2.4为避免通过钢筋冷拉提高强度或增加长度以达到不当盈利目的危险做法，防止冷拉变脆，保证钢筋应有的延性，规定了钢筋调直应采用机械方法，不得采用冷拉调直方法。



7.3  钢筋连接和安装



7.3.1条文说明： 钢筋连接方式按照设计要求确定，且应考虑施工现场的各种条件。如设计要求的连接方式因施工条件需要改变时应办理变更文件。



钢筋连接接头形式的选择应符合以下要求：



1. 等强度原理: 连接接头的承载力不应低于钢筋母材本身的承载力。这是最根本的原则。对于630MPa钢筋，接头抗拉强度必须≥630MPa，且通常要求有富余（如达到735MPa以上，即钢筋抗拉强度标准值）。



2. 高延性要求: 结构抗震的本质是“耗能”，而耗能依赖于构件的塑性变形能力。必须保证接头在承受大变形时不被拉断。因此，对接头的残余变形和最大力总伸长率提出了极高要求，确保其具有与钢筋相匹配的延性。



3. 疲劳与应力集中控制: 高强钢结构通常截面更小，应力水平更高。接头区域存在几何形状变化，易产生应力集中。高精度的螺纹和优化的套筒设计，旨在平滑应力分布，提高接头的抗疲劳性能。



4. “强节点、弱构件”的抗震设计理念: 标准强制要求接头性能达到最高等级（Ⅰ级），就是为了确保在地震时，塑性铰出现在预期的梁端或柱端，而不是在脆弱的连接节点处，防止结构发生灾难性的脆性破坏。



全滚轧工艺通过冷作硬化提高丝头部位的强度和硬度，其抗拉强度可高于钢筋母材本身，是实现等强连接的关键。螺纹连接主要包括直螺纹连接和锥螺纹连接，其中滚轧直螺纹连接因其强度高、质量稳定而被广泛采用。



630MPa级高强钢筋的连接宜优先采用机械连接，绑扎搭接连接不推荐用于受力主筋的连接，不得用于关键受力部位和抗震设防要求高的部位。



630MPa高强钢筋的焊接连接技术是成熟的，但其质量保证的难度和苛刻程度远高于普通HRB400级钢筋，对工艺、材料和人员的要求极高。焊接接头容易产生脆性组织，其强屈比（抗拉强度/屈服强度）往往低于钢筋母材。在地震等反复荷载下，钢筋需要在屈服后仍有很大的延展性（即高强屈比），而焊接接头可能在此过程中发生脆性断裂，无法实现“强柱弱梁”、“强节点弱构件”的抗震设计理念。因此，考虑到工地环境和质量控制情况，本规程不采纳高强钢筋焊接连接形式。



7.3.3条文说明 受力钢筋的机械连接、钢筋锚固板加工必须按要求施工，并应加强对机械连接、钢筋锚固板施工的管理和质量控制。



条文说明7.3.4：最小拧紧扭矩值应以购买的特定接头（包括其生产厂家、规格和型号）的 《型式检验报告》中规定的扭矩值为准。《钢筋机械连接用套筒》JG/T163-2013的直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值如下表1，供参考。安装质量检验以双控为原则，即施工中的“扭矩值”和“丝头外露不超过2p”。



表 1 直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值



				钢筋直径（mm）



				≤16



				18～20



				22～25



				28～32



				36～40







				拧紧扭矩（N·m）



				100



				200



				260



				320



				360











8  质量验收



                             8.1  一般规定



8.1.1条文说明  配置高强钢筋的混凝土结构子分部工程的质量验收应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。



8.2  钢筋材料质量验收



8.2.3条文说明  按《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2的规定，提出“抗震钢筋”延性的检验要求，检验内容为本标准表4.1.3- 2中实测强屈比、超强比和最大力总延伸率要求。










image1.emf


1 总则



1.0.1本条阐述了制定本规程的目的。



1.



响应国家政策。我国已明确提出



2030



年前碳达峰，



2060



年前碳中和的目标，任何新技术、新材料的标准都必须服务于这个宏观战略。建筑业



是碳排放



“



大户



”



，约占全国总碳排放量的



50%



以上，必须有所行动。



2.



与普通钢筋相比，高



强钢筋的节能减碳优势突出，体现在：减量化和资源节约。使用高强度的钢筋，可以在同等



承载力下显著减少钢筋用量。这意味着更少的矿石开采、更少的能源消耗（炼钢、轧制）和



更少的运输排放，值得推广。



3.



全生命周期低碳。钢筋用量的减少，还会带来连锁效应。混



凝土结构中钢筋密度降低，有助于改善施工性能，可以减少结构构件截面尺寸，进一步节约



混凝土等材料，形成协同降碳。高强钢筋的推广应用可以减少钢筋消耗量，节省资源和能源，



减少环境污染，提高建筑安全储备能力。高强混凝土与高强钢筋配合使用时，还可以减轻结



构自重、改善梁柱节点钢筋密集现象，有利于提高混凝土施工质量。高强钢筋用于梁柱纵向



受力钢筋、大开间楼板、基础厚板及剪力墙的受力钢筋，节材效果显著。推广使用高强钢筋



符合我国可持续发展的国策，具有重要的工程和经济意义。为落实国家的技术经济政策，规



范应用热轧带肋高强钢筋，特编制本规程。



国际上先进的建筑标准（如欧洲、美国的标准）早已将生命周期评估和环境影响作为重



要评价指标。按国家有关规范标准的要求，一个不包含绿色、可持续发展章节的技术标准



在今天看来可能是不完整的。本规程增加了这部分章节和内容。加入这些内容后，规程更容



易被政府、大型开发商和注重



ESG



（环境、社会和治理）的投资方所采纳。



1.0.2



《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）指出，“普通钢筋宜优先采用延性、



韧性和焊接性较好的钢筋；普通钢筋的强度等级，纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的



不低于HRB400级的热轧钢筋”。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010年版已列入强度500MPa



级的钢筋。国家钢筋标准《钢筋混凝土用钢第



2



部分



:



热轧带肋钢筋》



GB/T1499.2-2018



取



消了



335MPa



级钢筋，增加了600MPa级热轧带肋高强钢筋。上海市、江苏省、福建省、陕



西省、甘肃省、江西省、安徽省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区等多省（区）编制的



强度



600MPa



级及以上的高强钢筋应用技术标准相继问世，对强度600MPa级的高强钢筋在



混凝土结构中的应用作了若干技术规定。但《混凝土结构设计标准》



GB/T50010-2010



（



2024



年版）对混凝土结构中推荐使用的最高强度等级普通钢筋为



500MPa



级，尚未列入



630MPa



级的高强钢筋。



强度630MPa级高强钢筋与600MPa级高强钢筋两者屈服强度标准值仅相差5%，可大致



划为同属600MPa级高强钢筋类别，基本具有同样的力学性能。



东南大学、西安建筑科技大学、长安大学等高等院校和科研单位分别对配置



630MPa



级



高强钢筋的混凝土构件基本力学性能和抗震性能进行了试验研究，给出了有关结论和建议。



试验和研究表明，高强钢筋在混凝土结构构件中的应用，与一般钢筋基本相同；推荐优先用



于由承载能力极限状态控制配筋的钢筋混凝土构件中纵向受拉钢筋。高强钢筋抗拉强度性能



优越，高于



HRB400



热轧带肋钢筋的抗拉强度设计值约



50%



，在大跨度受弯受拉构件、活



荷载较大的受弯受拉构件中，代替



HRB400



热轧带肋钢筋，能节省大量钢材。



本规程在《混凝土结构设计标准》



GB/T50010



的基础上，根据有关试验和理论分析，参








image1.emf

1 总则


1.0.1本条阐述了制定本规程的目的。


1.


响应国家政策。我国已明确提出


2030


年前碳达峰，


2060


年前碳中和的目标，任何新技术、新材料的标准都必须服务于这个宏观战略。建筑业


是碳排放


“


大户


”


，约占全国总碳排放量的


50%


以上，必须有所行动。


2.


与普通钢筋相比，高


强钢筋的节能减碳优势突出，体现在：减量化和资源节约。使用高强度的钢筋，可以在同等


承载力下显著减少钢筋用量。这意味着更少的矿石开采、更少的能源消耗（炼钢、轧制）和


更少的运输排放，值得推广。


3.


全生命周期低碳。钢筋用量的减少，还会带来连锁效应。混


凝土结构中钢筋密度降低，有助于改善施工性能，可以减少结构构件截面尺寸，进一步节约


混凝土等材料，形成协同降碳。高强钢筋的推广应用可以减少钢筋消耗量，节省资源和能源，


减少环境污染，提高建筑安全储备能力。高强混凝土与高强钢筋配合使用时，还可以减轻结


构自重、改善梁柱节点钢筋密集现象，有利于提高混凝土施工质量。高强钢筋用于梁柱纵向


受力钢筋、大开间楼板、基础厚板及剪力墙的受力钢筋，节材效果显著。推广使用高强钢筋


符合我国可持续发展的国策，具有重要的工程和经济意义。为落实国家的技术经济政策，规


范应用热轧带肋高强钢筋，特编制本规程。


国际上先进的建筑标准（如欧洲、美国的标准）早已将生命周期评估和环境影响作为重


要评价指标。按国家有关规范标准的要求，一个不包含绿色、可持续发展章节的技术标准


在今天看来可能是不完整的。本规程增加了这部分章节和内容。加入这些内容后，规程更容


易被政府、大型开发商和注重


ESG


（环境、社会和治理）的投资方所采纳。


1.0.2


《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版）指出，“普通钢筋宜优先采用延性、


韧性和焊接性较好的钢筋；普通钢筋的强度等级，纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的


不低于HRB400级的热轧钢筋”。《混凝土结构设计规范》GB50010-2010年版已列入强度500MPa


级的钢筋。国家钢筋标准《钢筋混凝土用钢第


2


部分


:


热轧带肋钢筋》


GB/T1499.2-2018


取


消了


335MPa


级钢筋，增加了600MPa级热轧带肋高强钢筋。上海市、江苏省、福建省、陕


西省、甘肃省、江西省、安徽省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区等多省（区）编制的


强度


600MPa


级及以上的高强钢筋应用技术标准相继问世，对强度600MPa级的高强钢筋在


混凝土结构中的应用作了若干技术规定。但《混凝土结构设计标准》


GB/T50010-2010


（


2024


年版）对混凝土结构中推荐使用的最高强度等级普通钢筋为


500MPa


级，尚未列入


630MPa


级的高强钢筋。


强度630MPa级高强钢筋与600MPa级高强钢筋两者屈服强度标准值仅相差5%，可大致


划为同属600MPa级高强钢筋类别，基本具有同样的力学性能。


东南大学、西安建筑科技大学、长安大学等高等院校和科研单位分别对配置


630MPa


级


高强钢筋的混凝土构件基本力学性能和抗震性能进行了试验研究，给出了有关结论和建议。


试验和研究表明，高强钢筋在混凝土结构构件中的应用，与一般钢筋基本相同；推荐优先用


于由承载能力极限状态控制配筋的钢筋混凝土构件中纵向受拉钢筋。高强钢筋抗拉强度性能


优越，高于


HRB400


热轧带肋钢筋的抗拉强度设计值约


50%


，在大跨度受弯受拉构件、活


荷载较大的受弯受拉构件中，代替


HRB400


热轧带肋钢筋，能节省大量钢材。


本规程在《混凝土结构设计标准》


GB/T50010


的基础上，根据有关试验和理论分析，参





